## ANEXO 1

**ANTECEDENTES GENERALES DE LOS BIENES MUEBLES LLAMADOS A PROPUESTA PÚBLICA, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA**

La totalidad de los bienes muebles a adjudicar y que son de propiedad del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, son los que se singularizan en la siguiente tabla:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ubicación** | **Cantidad**  **o**  **Metros** | **Nombre Activo** |  | **Nro. Etiqueta** | **Número Inventario Gobierno Regional** | **Coordenadas** | |
|  | **X** | **Y** |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0001 | 4334 | 449120 | 8054562 |
| Troncal | 54,92 m | Cable |  | 0001-1 | 4335 | 449120 | 8054562 |
| Troncal | 54,92 m | Cable Guardia |  | 0001-2 | 4336 | 449120 | 8054562 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0001-3 | 4337 | 449120 | 8054562 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0001-4 | 4338 | 449120 | 8054562 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0001-5 | 4339 | 449120 | 8054562 |
| Troncal | 1 | Transformador |  | 0001-6 | 4340 | 449120 | 8054562 |
| Troncal | 1 | Ferretería de Montaje |  | 0001-7 | 4341 | 449120 | 8054562 |
| Troncal | 1 | Protección AT |  | 0001-8 | 4342 | 449120 | 8054562 |
| Troncal | 1 | Protección BT |  | 0001-9 | 4343 | 449120 | 8054562 |
| Troncal | 1 | Aisladores |  | 0001-10 | 4344 | 449120 | 8054562 |
| Troncal | 1 | Separador Poste |  | 0001-11 | 4345 | 449120 | 8054562 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra AT |  | 0001-12 | 4346 | 449120 | 8054562 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra BT |  | 0001-13 | 4347 | 449120 | 8054562 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0002 | 4348 | 449090 | 8054608 |
| Troncal | 43,08 m | Cable |  | 0002-1 | 4349 | 449090 | 8054608 |
| Troncal | 43,08 m | Cable Guardia |  | 0002-2 | 4350 | 449090 | 8054608 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0002-3 | 4351 | 449090 | 8054608 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0002-5 | 4352 | 449090 | 8054608 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0003 | 4353 | 449074 | 8054648 |
| Troncal | 62,77 m | Cable |  | 0003-1 | 4354 | 449074 | 8054648 |
| Troncal | 62,77 m | Cable Guardia |  | 0003-2 | 4355 | 449074 | 8054648 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0003-3 | 4356 | 449074 | 8054648 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0003-5 | 4357 | 449074 | 8054648 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0004 | 4358 | 449042 | 8054702 |
| Troncal | 19,42 m | Cable |  | 0004-1 | 4359 | 449042 | 8054702 |
| Troncal | 19,42 m | Cable Guardia |  | 0004-2 | 4360 | 449042 | 8054702 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0004-3.1 | 4361 | 449042 | 8054702 |
| Troncal | 1 | Equipos Eléctricos |  | 0004-3.2 | 4362 | 449042 | 8054702 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0004-4 | 4363 | 449042 | 8054702 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0004-6 | 4364 | 449042 | 8054702 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0005 | 4365 | 449026 | 8054713 |
| Troncal | 92,09 m | Cable |  | 0005-1 | 4366 | 449026 | 8054713 |
| Troncal | 92,09 m | Cable Guardia |  | 0005-2 | 4367 | 449026 | 8054713 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0005-3 | 4368 | 449026 | 8054713 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0005-4 | 4369 | 449026 | 8054713 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0005-5 | 4370 | 449026 | 8054713 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0006 | 4371 | 448934 | 8054709 |
| Troncal | 73,44 m | Cable |  | 0006-1 | 4372 | 448934 | 8054709 |
| Troncal | 73,44 m | Cable Guardia |  | 0006-2 | 4373 | 448934 | 8054709 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0006-3 | 4374 | 448934 | 8054709 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0007 | 4375 | 448861 | 8054701 |
| Troncal | 102,96 m | Cable |  | 0007-1 | 4376 | 448861 | 8054701 |
| Troncal | 102,96 m | Cable Guardia |  | 0007-2 | 4377 | 448861 | 8054701 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0007-3 | 4378 | 448861 | 8054701 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0007-4 | 4379 | 448861 | 8054701 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0007-5 | 4380 | 448861 | 8054701 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0008 | 4381 | 448760 | 8054681 |
| Troncal | 45,88 m | Cable |  | 0008-1 | 4382 | 448760 | 8054681 |
| Troncal | 45,88 m | Cable Guardia |  | 0008-2 | 4383 | 448760 | 8054681 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0008-3.1 | 4384 | 448760 | 8054681 |
| Troncal | 1 | Equipos Eléctricos |  | 0008-3.2 | 4385 | 448760 | 8054681 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0008-4 | 4386 | 448760 | 8054681 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0008-5 | 4387 | 448760 | 8054681 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0009 | 4388 | 448717 | 8054665 |
| Troncal | 83,17 m | Cable |  | 0009-1 | 4389 | 448717 | 8054665 |
| Troncal | 83,17 m | Cable Guardia |  | 0009-2 | 4390 | 448717 | 8054665 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0009-3 | 4391 | 448717 | 8054665 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0009-5 | 4392 | 448717 | 8054665 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0010 | 4393 | 448638 | 8054639 |
| Troncal | 68,31 m | Cable |  | 0010-1 | 4394 | 448638 | 8054639 |
| Troncal | 68,31 m | Cable Guardia |  | 0010-2 | 4395 | 448638 | 8054639 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0010-3 | 4396 | 448638 | 8054639 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0011 | 4397 | 448573 | 8054618 |
| Troncal | 114,93 m | Cable |  | 0011-1 | 4398 | 448573 | 8054618 |
| Troncal | 114,93 m | Cable Guardia |  | 0011-2 | 4399 | 448573 | 8054618 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0011-3 | 4400 | 448573 | 8054618 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0011-4 | 4401 | 448573 | 8054618 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0011-5 | 4402 | 448573 | 8054618 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0012 | 4403 | 448460 | 8054597 |
| Troncal | 121,02 m | Cable |  | 0012-1 | 4404 | 448460 | 8054597 |
| Troncal | 121,02 m | Cable Guardia |  | 0012-2 | 4405 | 448460 | 8054597 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0012-3 | 4406 | 448460 | 8054597 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0012-5 | 4407 | 448460 | 8054597 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0013 | 4408 | 448341 | 8054575 |
| Troncal | 101,98 m | Cable |  | 0013-1 | 4409 | 448341 | 8054575 |
| Troncal | 101,98 m | Cable Guardia |  | 0013-2 | 4410 | 448341 | 8054575 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0013-3 | 4411 | 448341 | 8054575 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0013-5 | 4412 | 448341 | 8054575 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0014 | 4413 | 448241 | 8054555 |
| Troncal | 62,97 m | Cable |  | 00014-1 | 4414 | 448241 | 8054555 |
| Troncal | 62,97 m | Cable Guardia |  | 00014-2 | 4415 | 448241 | 8054555 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 00014-3 | 4416 | 448241 | 8054555 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 00014-4 | 4417 | 448241 | 8054555 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 00014-5 | 4418 | 448241 | 8054555 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0015 | 4419 | 448182 | 8054533 |
| Troncal | 80,36 m | Cable |  | 0015-1 | 4420 | 448182 | 8054533 |
| Troncal | 80,36 m | Cable Guardia |  | 0015-2 | 4421 | 448182 | 8054533 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0015-3 | 4422 | 448182 | 8054533 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0015-4 | 4423 | 448182 | 8054533 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0016 | 4424 | 448105 | 8054510 |
| Troncal | 97,42 m | Cable |  | 0016-1 | 4425 | 448105 | 8054510 |
| Troncal | 97,42 m | Cable Guardia |  | 0016-2 | 4426 | 448105 | 8054510 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0016-3 | 4427 | 448105 | 8054510 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0016-5 | 4428 | 448105 | 8054510 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0017 | 4429 | 448012 | 8054481 |
| Troncal | 89,29 m | Cable |  | 00017-1 | 4430 | 448012 | 8054481 |
| Troncal | 89,29 m | Cable Guardia |  | 00017-2 | 4431 | 448012 | 8054481 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 00017-3 | 4432 | 448012 | 8054481 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 00017-4 | 4433 | 448012 | 8054481 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 00017-5 | 4434 | 448012 | 8054481 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0018 | 4435 | 447926 | 8054457 |
| Troncal | 95,80 m | Cable |  | 0018-1 | 4436 | 447926 | 8054457 |
| Troncal | 95,80 m | Cable Guardia |  | 0018-2 | 4437 | 447926 | 8054457 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0018-3 | 4438 | 447926 | 8054457 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0018-5 | 4439 | 447926 | 8054457 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0019 | 4440 | 447833 | 8054434 |
| Troncal | 73,24 m | Cable |  | 00019-1 | 4441 | 447833 | 8054434 |
| Troncal | 73,24 m | Cable Guardia |  | 00019-2 | 4442 | 447833 | 8054434 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 00019-3 | 4443 | 447833 | 8054434 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 00019-4 | 4444 | 447833 | 8054434 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0020 | 4445 | 447773 | 8054392 |
| Troncal | 63,70 m | Cable |  | 00020-1 | 4446 | 447773 | 8054392 |
| Troncal | 63,70 m | Cable Guardia |  | 00020-2 | 4447 | 447773 | 8054392 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 00020-3 | 4448 | 447773 | 8054392 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 00020-4 | 4449 | 447773 | 8054392 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 00020-5 | 4450 | 447773 | 8054392 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0021 | 4451 | 447726 | 8054349 |
| Troncal | 97,65 m | Cable |  | 0021-1 | 4452 | 447726 | 8054349 |
| Troncal | 97,65 m | Cable Guardia |  | 0021-2 | 4453 | 447726 | 8054349 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0021-3 | 4454 | 447726 | 8054349 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0022 | 4455 | 447670 | 8054269 |
| Troncal | 116,47 m | Cable |  | 00022-1 | 4456 | 447670 | 8054269 |
| Troncal | 116,47 m | Cable Guardia |  | 00022-2 | 4457 | 447670 | 8054269 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 00022-3 | 4458 | 447670 | 8054269 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 00022-4 | 4459 | 447670 | 8054269 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 00022-5 | 4460 | 447670 | 8054269 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0023 | 4461 | 447612 | 8054168 |
| Troncal | 44,72 m | Cable |  | 0023-1 | 4462 | 447612 | 8054168 |
| Troncal | 44,72 m | Cable Guardia |  | 0023-2 | 4463 | 447612 | 8054168 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0023-3 | 4464 | 447612 | 8054168 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0023-5 | 4465 | 447612 | 8054168 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0024 | 4466 | 447592 | 8054128 |
| Troncal | 37,12 m | Cable |  | 0024-1 | 4467 | 447592 | 8054128 |
| Troncal | 37,12 m | Cable Guardia |  | 0024-2 | 4468 | 447592 | 8054128 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0024-3 | 4469 | 447592 | 8054128 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0024-5 | 4470 | 447592 | 8054128 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0025 | 4471 | 447575 | 8054095 |
| Troncal | 28,23 m | Cable |  | 0025-1 | 4472 | 447575 | 8054095 |
| Troncal | 28,23 m | Cable Guardia |  | 0025-2 | 4473 | 447575 | 8054095 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0025-3 | 4474 | 447575 | 8054095 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0025-5 | 4475 | 447575 | 8054095 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0026 | 4476 | 447564 | 8054069 |
| Troncal | 26,83 m | Cable |  | 0026-1 | 4477 | 447564 | 8054069 |
| Troncal | 26,83 m | Cable Guardia |  | 0026-2 | 4478 | 447564 | 8054069 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0026-3 | 4479 | 447564 | 8054069 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0026-5 | 4480 | 447564 | 8054069 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0027 | 4481 | 447552 | 8054045 |
| Troncal | 51,04 m | Cable |  | 0027-1 | 4482 | 447552 | 8054045 |
| Troncal | 51,04 m | Cable Guardia |  | 0027-2 | 4483 | 447552 | 8054045 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0027-3 | 4484 | 447552 | 8054045 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0027-4 | 4485 | 447552 | 8054045 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0028 | 4486 | 447523 | 8054003 |
| Troncal | 78,55 m | Cable |  | 0028-1 | 4487 | 447523 | 8054003 |
| Troncal | 78,55 m | Cable Guardia |  | 0028-2 | 4488 | 447523 | 8054003 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0028-3 | 4489 | 447523 | 8054003 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0028-5 | 4490 | 447523 | 8054003 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0029 | 4491 | 447482 | 8053936 |
| Troncal | 76,92 m | Cable |  | 0029-1 | 4492 | 447482 | 8053936 |
| Troncal | 76,92 m | Cable Guardia |  | 0029-2 | 4493 | 447482 | 8053936 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0029-3 | 4494 | 447482 | 8053936 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0029-4 | 4495 | 447482 | 8053936 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0029-5 | 4496 | 447482 | 8053936 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0030 | 4497 | 447448 | 8053867 |
| Troncal | 87,32 m | Cable |  | 0030-1 | 4498 | 447448 | 8053867 |
| Troncal | 87,32 m | Cable Guardia |  | 0030-2 | 4499 | 447448 | 8053867 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0030-3 | 4500 | 447448 | 8053867 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0030-4 | 4501 | 447448 | 8053867 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0030-5 | 4502 | 447448 | 8053867 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0031 | 4503 | 447413 | 8053787 |
| Troncal | 81,32 m | Cable |  | 0031-1 | 4504 | 447413 | 8053787 |
| Troncal | 81,32 m | Cable Guardia |  | 0031-2 | 4505 | 447413 | 8053787 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0031-3 | 4506 | 447413 | 8053787 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0031-4 | 4507 | 447413 | 8053787 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0031-5 | 4508 | 447413 | 8053787 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0032 | 4509 | 447390 | 8053709 |
| Troncal | 77,88 m | Cable |  | 0032-1 | 4510 | 447390 | 8053709 |
| Troncal | 77,88 m | Cable Guardia |  | 0032-2 | 4511 | 447390 | 8053709 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0032-3 | 4512 | 447390 | 8053709 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0032-5 | 4513 | 447390 | 8053709 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0033 | 4514 | 447369 | 8053634 |
| Troncal | 89,56 m | Cable |  | 0033-1 | 4515 | 447369 | 8053634 |
| Troncal | 89,56 m | Cable Guardia |  | 0033-2 | 4516 | 447369 | 8053634 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0033-3 | 4517 | 447369 | 8053634 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0033-5 | 4518 | 447369 | 8053634 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0034 | 4519 | 447344 | 8053548 |
| Troncal | 83,24 m | Cable |  | 0034-1 | 4520 | 447344 | 8053548 |
| Troncal | 83,24 m | Cable Guardia |  | 0034-2 | 4521 | 447344 | 8053548 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0034-3 | 4522 | 447344 | 8053548 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0034-5 | 4523 | 447344 | 8053548 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0035 | 4524 | 447321 | 8053468 |
| Troncal | 59,20 m | Cable |  | 0035-1 | 4525 | 447321 | 8053468 |
| Troncal | 59,20 m | Cable Guardia |  | 0035-2 | 4526 | 447321 | 8053468 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0035-3 | 4527 | 447321 | 8053468 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0035-5 | 4528 | 447321 | 8053468 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0036 | 4529 | 447305 | 8053411 |
| Troncal | 101,92 m | Cable |  | 0036-1 | 4530 | 447305 | 8053411 |
| Troncal | 101,92 m | Cable Guardia |  | 0036-2 | 4531 | 447305 | 8053411 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0036-3 | 4532 | 447305 | 8053411 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0036-4 | 4533 | 447305 | 8053411 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0036-5 | 4534 | 447305 | 8053411 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0037 | 4535 | 447277 | 8053313 |
| Troncal | 84,34 m | Cable |  | 0037-1 | 4536 | 447277 | 8053313 |
| Troncal | 84,34 m | Cable Guardia |  | 0037-2 | 4537 | 447277 | 8053313 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0037-3 | 4538 | 447277 | 8053313 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0037-4 | 4539 | 447277 | 8053313 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0037-5 | 4540 | 447277 | 8053313 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0038 | 4541 | 447292 | 8053230 |
| Troncal | 64,35 m | Cable |  | 0038-1 | 4542 | 447292 | 8053230 |
| Troncal | 64,35 m | Cable Guardia |  | 0038-2 | 4543 | 447292 | 8053230 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0038-3 | 4544 | 447292 | 8053230 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0038-4 | 4545 | 447292 | 8053230 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0038-5 | 4546 | 447292 | 8053230 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0039 | 4547 | 447337 | 8053184 |
| Troncal | 83,23 m | Cable |  | 0039-1 | 4548 | 447337 | 8053184 |
| Troncal | 83,23 m | Cable Guardia |  | 0039-2 | 4549 | 447337 | 8053184 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0039-3 | 4550 | 447337 | 8053184 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0039-4 | 4551 | 447337 | 8053184 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0039-5 | 4552 | 447337 | 8053184 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0040 | 4553 | 447405 | 8053136 |
| Troncal | 89,59 m | Cable |  | 0040-1 | 4554 | 447405 | 8053136 |
| Troncal | 89,59 m | Cable Guardia |  | 0040-2 | 4555 | 447405 | 8053136 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0040-3 | 4556 | 447405 | 8053136 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0040-5 | 4557 | 447405 | 8053136 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0041 | 4558 | 447480 | 8053087 |
| Troncal | 81,02 m | Cable |  | 0041-1 | 4559 | 447480 | 8053087 |
| Troncal | 81,02 m | Cable Guardia |  | 0041-2 | 4560 | 447480 | 8053087 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0041-3 | 4561 | 447480 | 8053087 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0041-4 | 4562 | 447480 | 8053087 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0041-5 | 4563 | 447480 | 8053087 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0042 | 4564 | 447559 | 8053069 |
| Troncal | 77,06 m | Cable |  | 0042-1 | 4565 | 447559 | 8053069 |
| Troncal | 77,06 m | Cable Guardia |  | 0042-2 | 4566 | 447559 | 8053069 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0042-3 | 4567 | 447559 | 8053069 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0042-4 | 4568 | 447559 | 8053069 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0042-5 | 4569 | 447559 | 8053069 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0043 | 4570 | 447636 | 8053072 |
| Troncal | 87,28 m | Cable |  | 0043-1 | 4571 | 447636 | 8053072 |
| Troncal | 87,28 m | Cable Guardia |  | 0043-2 | 4572 | 447636 | 8053072 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0043-3 | 4573 | 447636 | 8053072 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0043-5 | 4574 | 447636 | 8053072 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0044 | 4575 | 447723 | 8053065 |
| Troncal | 106,08 m | Cable |  | 0044-1 | 4576 | 447723 | 8053065 |
| Troncal | 106,08 m | Cable Guardia |  | 0044-2 | 4577 | 447723 | 8053065 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0044-3 | 4578 | 447723 | 8053065 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0044-5 | 4579 | 447723 | 8053065 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0045 | 4580 | 447829 | 8053061 |
| Troncal | 40,01 m | Cable |  | 0045-1 | 4581 | 447829 | 8053061 |
| Troncal | 40,01 m | Cable Guardia |  | 0045-2 | 4582 | 447829 | 8053061 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0045-3 | 4583 | 447829 | 8053061 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0045-4 | 4584 | 447829 | 8053061 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0045-5 | 4585 | 447829 | 8053061 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0046 | 4586 | 447869 | 8053060 |
| Troncal | 49,37 m | Cable |  | 0046-1 | 4587 | 447869 | 8053060 |
| Troncal | 49,37 m | Cable Guardia |  | 0046-2 | 4588 | 447869 | 8053060 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0046-3 | 4589 | 447869 | 8053060 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0046-5 | 4590 | 447869 | 8053060 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0047 | 4591 | 447918 | 8053066 |
| Troncal | 71,45 m | Cable |  | 0047-1 | 4592 | 447918 | 8053066 |
| Troncal | 71,45 m | Cable Guardia |  | 0047-2 | 4593 | 447918 | 8053066 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0047-3 | 4594 | 447918 | 8053066 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0047-4 | 4595 | 447918 | 8053066 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0047-5 | 4596 | 447918 | 8053066 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0048 | 4597 | 447989 | 8053074 |
| Troncal | 90,45 m | Cable |  | 0048-1 | 4598 | 447989 | 8053074 |
| Troncal | 90,45 m | Cable Guardia |  | 0048-2 | 4599 | 447989 | 8053074 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0048-3 | 4600 | 447989 | 8053074 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0048-5 | 4601 | 447989 | 8053074 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0049 | 4602 | 448079 | 8053083 |
| Troncal | 106,10 m | Cable |  | 0049-1 | 4603 | 448079 | 8053083 |
| Troncal | 106,10 m | Cable Guardia |  | 0049-2 | 4604 | 448079 | 8053083 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0049-3 | 4605 | 448079 | 8053083 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0049-5 | 4606 | 448079 | 8053083 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0050 | 4607 | 448183 | 8053104 |
| Troncal | 113,86 m | Cable |  | 0050-1 | 4608 | 448183 | 8053104 |
| Troncal | 113,86 m | Cable Guardia |  | 0050-2 | 4609 | 448183 | 8053104 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0050-3 | 4610 | 448183 | 8053104 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0050-5 | 4611 | 448183 | 8053104 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0051 | 4612 | 448296 | 8053118 |
| Troncal | 226,13 m | Cable |  | 0051-1 | 4613 | 448296 | 8053118 |
| Troncal | 226,13 m | Cable Guardia |  | 0051-2 | 4614 | 448296 | 8053118 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0051-3 | 4615 | 448296 | 8053118 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0051-5 | 4616 | 448296 | 8053118 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0052 | 4617 | 448520 | 8053149 |
| Troncal | 113,86 m | Cable |  | 0052-1 | 4618 | 448520 | 8053149 |
| Troncal | 113,86 m | Cable Guardia |  | 0052-2 | 4619 | 448520 | 8053149 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0052-3 | 4620 | 448520 | 8053149 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0052-5 | 4621 | 448520 | 8053149 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0053 | 4622 | 448633 | 8053163 |
| Troncal | 83,73 m | Cable |  | 0053-1 | 4623 | 448633 | 8053163 |
| Troncal | 83,73 m | Cable Guardia |  | 0053-2 | 4624 | 448633 | 8053163 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0053-3 | 4625 | 448633 | 8053163 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0053-5 | 4626 | 448633 | 8053163 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0054 | 4627 | 448716 | 8053174 |
| Troncal | 83,86 m | Cable |  | 0054-1 | 4628 | 448716 | 8053174 |
| Troncal | 83,86 m | Cable Guardia |  | 0054-2 | 4629 | 448716 | 8053174 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0054-3 | 4630 | 448716 | 8053174 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0054-5 | 4631 | 448716 | 8053174 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0055 | 4632 | 448799 | 8053186 |
| Troncal | 78,41 m | Cable |  | 0055-1 | 4633 | 448799 | 8053186 |
| Troncal | 78,41 m | Cable Guardia |  | 0055-2 | 4634 | 448799 | 8053186 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0055-3 | 4635 | 448799 | 8053186 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0055-5 | 4636 | 448799 | 8053186 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0056 | 4637 | 448877 | 8053194 |
| Troncal | 66,27 m | Cable |  | 0056-1 | 4638 | 448877 | 8053194 |
| Troncal | 66,27 m | Cable Guardia |  | 0056-2 | 4639 | 448877 | 8053194 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0056-3 | 4640 | 448877 | 8053194 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0056-4 | 4641 | 448877 | 8053194 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0057 | 4642 | 448943 | 8053188 |
| Troncal | 52,80 m | Cable |  | 0057-1 | 4643 | 448943 | 8053188 |
| Troncal | 52,80 m | Cable Guardia |  | 0057-2 | 4644 | 448943 | 8053188 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0057-3 | 4645 | 448943 | 8053188 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0057-4 | 4646 | 448943 | 8053188 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0057-5 | 4647 | 448943 | 8053188 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0058 | 4648 | 448991 | 8053166 |
| Troncal | 37,48 m | Cable |  | 0058-1 | 4649 | 448991 | 8053166 |
| Troncal | 37,48 m | Cable Guardia |  | 0058-2 | 4650 | 448991 | 8053166 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0058-3 | 4651 | 448991 | 8053166 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0058-4 | 4652 | 448991 | 8053166 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0058-5 | 4653 | 448991 | 8053166 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0059 | 4654 | 449018 | 8053140 |
| Troncal | 49,52 m | Cable |  | 0059-1 | 4655 | 449018 | 8053140 |
| Troncal | 49,52 m | Cable Guardia |  | 0059-2 | 4656 | 449018 | 8053140 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0059-3 | 4657 | 449018 | 8053140 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0059-4 | 4658 | 449018 | 8053140 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0060 | 4659 | 449052 | 8053104 |
| Troncal | 37,48 m | Cable |  | 0060-1 | 4660 | 449052 | 8053104 |
| Troncal | 37,48 m | Cable Guardia |  | 0060-2 | 4661 | 449052 | 8053104 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0060-3 | 4662 | 449052 | 8053104 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0060-4 | 4663 | 449052 | 8053104 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0061 | 4664 | 449078 | 8053077 |
| Troncal | 63,03 m | Cable |  | 0061-1 | 4665 | 449078 | 8053077 |
| Troncal | 63,03 m | Cable Guardia |  | 0061-2 | 4666 | 449078 | 8053077 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0061-3 | 4667 | 449078 | 8053077 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0061-4 | 4668 | 449078 | 8053077 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0062 | 4669 | 449120 | 8053030 |
| Troncal | 58,82 m | Cable |  | 0062-1 | 4670 | 449120 | 8053030 |
| Troncal | 58,82 m | Cable Guardia |  | 0062-2 | 4671 | 449120 | 8053030 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0062-3 | 4672 | 449120 | 8053030 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0062-4 | 4673 | 449120 | 8053030 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0062-5 | 4674 | 449120 | 8053030 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0063 | 4675 | 449168 | 8052996 |
| Troncal | 63,29 m | Cable |  | 0063-1 | 4676 | 449168 | 8052996 |
| Troncal | 63,29 m | Cable Guardia |  | 0063-2 | 4677 | 449168 | 8052996 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0063-3 | 4678 | 449168 | 8052996 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0063-5 | 4679 | 449168 | 8052996 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0064 | 4680 | 449201 | 8052942 |
| Troncal | 62,29 m | Cable |  | 0064-1 | 4681 | 449201 | 8052942 |
| Troncal | 62,29 m | Cable Guardia |  | 0064-2 | 4682 | 449201 | 8052942 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0064-3 | 4683 | 449201 | 8052942 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0065 | 4684 | 449243 | 8052896 |
| Troncal | 53,15 m | Cable |  | 0065-1 | 4685 | 449243 | 8052896 |
| Troncal | 53,15 m | Cable Guardia |  | 0065-2 | 4686 | 449243 | 8052896 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0065-3 | 4687 | 449243 | 8052896 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0066 | 4688 | 449278 | 8052856 |
| Troncal | 113,74 m | Cable |  | 0066-1 | 4689 | 449278 | 8052856 |
| Troncal | 113,74 m | Cable Guardia |  | 0066-2 | 4690 | 449278 | 8052856 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0066-3 | 4691 | 449278 | 8052856 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0066-5 | 4692 | 449278 | 8052856 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0067 | 4693 | 449377 | 8052800 |
| Troncal | 83,73 m | Cable |  | 0067-1 | 4694 | 449377 | 8052800 |
| Troncal | 83,73 m | Cable Guardia |  | 0067-2 | 4695 | 449377 | 8052800 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0067-3 | 4696 | 449377 | 8052800 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0068 | 4697 | 449366 | 8052717 |
| Troncal | 110,02 m | Cable |  | 0068-1 | 4698 | 449366 | 8052717 |
| Troncal | 110,02 m | Cable Guardia |  | 0068-2 | 4699 | 449366 | 8052717 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0068-3 | 4700 | 449366 | 8052717 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0068-4 | 4701 | 449366 | 8052717 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0068-5 | 4702 | 449366 | 8052717 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0069 | 4703 | 449414 | 8052618 |
| Troncal | 120,93 m | Cable |  | 0069-1 | 4704 | 449414 | 8052618 |
| Troncal | 120,93 m | Cable Guardia |  | 0069-2 | 4705 | 449414 | 8052618 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0069-3 | 4706 | 449414 | 8052618 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0069-5 | 4707 | 449414 | 8052618 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0070 | 4708 | 449462 | 8052507 |
| Troncal | 114,13 m | Cable |  | 0070-1 | 4709 | 449462 | 8052507 |
| Troncal | 114,13 m | Cable Guardia |  | 0070-2 | 4710 | 449462 | 8052507 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0070-3 | 4711 | 449462 | 8052507 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0070-5 | 4712 | 449462 | 8052507 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0071 | 4713 | 449509 | 8052403 |
| Troncal | 128,95 m | Cable |  | 0071-1 | 4714 | 449509 | 8052403 |
| Troncal | 128,95 m | Cable Guardia |  | 0071-2 | 4715 | 449509 | 8052403 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0071-3 | 4716 | 449509 | 8052403 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0071-5 | 4717 | 449509 | 8052403 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0072 | 4718 | 449561 | 8052285 |
| Troncal | 135,38 m | Cable |  | 0072-1 | 4719 | 449561 | 8052285 |
| Troncal | 135,38 m | Cable Guardia |  | 0072-2 | 4720 | 449561 | 8052285 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0072-3 | 4721 | 449561 | 8052285 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0072-5 | 4722 | 449561 | 8052285 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0073 | 4723 | 449613 | 8052160 |
| Troncal | 46,10 m | Cable |  | 0073-1 | 4724 | 449613 | 8052160 |
| Troncal | 46,10 m | Cable Guardia |  | 0073-2 | 4725 | 449613 | 8052160 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0073-3 | 4726 | 449613 | 8052160 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0073-5 | 4727 | 449613 | 8052160 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0074 | 4728 | 449632 | 8052118 |
| Troncal | 78,11 m | Cable |  | 0074-1 | 4729 | 449632 | 8052118 |
| Troncal | 78,11 m | Cable Guardia |  | 0074-2 | 4730 | 449632 | 8052118 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0074-3 | 4731 | 449632 | 8052118 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0074-5 | 4732 | 449632 | 8052118 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0075 | 4733 | 449657 | 8052044 |
| Troncal | 142,95 m | Cable |  | 0075-1 | 4734 | 449657 | 8052044 |
| Troncal | 142,95 m | Cable Guardia |  | 0075-2 | 4735 | 449657 | 8052044 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0075-3 | 4736 | 449657 | 8052044 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0075-5 | 4737 | 449657 | 8052044 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0076 | 4738 | 449704 | 8051909 |
| Troncal | 126,18 m | Cable |  | 0076-1 | 4739 | 449704 | 8051909 |
| Troncal | 126,18 m | Cable Guardia |  | 0076-2 | 4740 | 449704 | 8051909 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0076-3 | 4741 | 449704 | 8051909 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0076-4 | 4742 | 449704 | 8051909 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0076-5 | 4743 | 449704 | 8051909 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0077 | 4744 | 449743 | 8051789 |
| Troncal | 124,92 m | Cable |  | 0077-1 | 4745 | 449743 | 8051789 |
| Troncal | 124,92 m | Cable Guardia |  | 0077-2 | 4746 | 449743 | 8051789 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0077-3 | 4747 | 449743 | 8051789 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0077-5 | 4748 | 449743 | 8051789 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0078 | 4749 | 449784 | 8051671 |
| Troncal | 119,85 m | Cable |  | 0078-1 | 4750 | 449784 | 8051671 |
| Troncal | 119,85 m | Cable Guardia |  | 0078-2 | 4751 | 449784 | 8051671 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0078-3 | 4752 | 449784 | 8051671 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0078-5 | 4753 | 449784 | 8051671 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0079 | 4754 | 449821 | 8051557 |
| Troncal | 122,07 m | Cable |  | 0079-1 | 4755 | 449821 | 8051557 |
| Troncal | 122,07 m | Cable Guardia |  | 0079-2 | 4756 | 449821 | 8051557 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0079-3 | 4757 | 449821 | 8051557 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0079-5 | 4758 | 449821 | 8051557 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0080 | 4759 | 449859 | 8051441 |
| Troncal | 129,97 m | Cable |  | 0080-1 | 4760 | 449859 | 8051441 |
| Troncal | 129,97 m | Cable Guardia |  | 0080-2 | 4761 | 449859 | 8051441 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0080-3 | 4762 | 449859 | 8051441 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0080-5 | 4763 | 449859 | 8051441 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0081 | 4764 | 449901 | 8051318 |
| Troncal | 126,18 m | Cable |  | 0081-1 | 4765 | 449901 | 8051318 |
| Troncal | 126,18 m | Cable Guardia |  | 0081-2 | 4766 | 449901 | 8051318 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0081-3 | 4767 | 449901 | 8051318 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0081-5 | 4768 | 449901 | 8051318 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0082 | 4769 | 449940 | 8051198 |
| Troncal | 126,81 m | Cable |  | 0082-1 | 4770 | 449940 | 8051198 |
| Troncal | 126,81 m | Cable Guardia |  | 0082-2 | 4771 | 449940 | 8051198 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0082-3 | 4772 | 449940 | 8051198 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0082-5 | 4773 | 449940 | 8051198 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0083 | 4774 | 449981 | 8051078 |
| Troncal | 127,44 m | Cable |  | 0083-1 | 4775 | 449981 | 8051078 |
| Troncal | 127,44 m | Cable Guardia |  | 0083-2 | 4776 | 449981 | 8051078 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0083-3 | 4777 | 449981 | 8051078 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0083-5 | 4778 | 449981 | 8051078 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0084 | 4779 | 450021 | 8050957 |
| Troncal | 121,76 m | Cable |  | 0084-1 | 4780 | 450021 | 8050957 |
| Troncal | 121,76 m | Cable Guardia |  | 0084-2 | 4781 | 450021 | 8050957 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0084-3 | 4782 | 450021 | 8050957 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0084-5 | 4783 | 450021 | 8050957 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0085 | 4784 | 450061 | 8050842 |
| Troncal | 124,65 m | Cable |  | 0085-1 | 4785 | 450061 | 8050842 |
| Troncal | 124,65 m | Cable Guardia |  | 0085-2 | 4786 | 450061 | 8050842 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0085-3 | 4787 | 450061 | 8050842 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0085-5 | 4788 | 450061 | 8050842 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0086 | 4789 | 450104 | 8050725 |
| Troncal | 125,87 m | Cable |  | 0086-1 | 4790 | 450104 | 8050725 |
| Troncal | 125,87 m | Cable Guardia |  | 0086-2 | 4791 | 450104 | 8050725 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0086-3 | 4792 | 450104 | 8050725 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0086-5 | 4793 | 450104 | 8050725 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0087 | 4794 | 450142 | 8050605 |
| Troncal | 119,85 m | Cable |  | 0087-1 | 4795 | 450142 | 8050605 |
| Troncal | 119,85 m | Cable Guardia |  | 0087-2 | 4796 | 450142 | 8050605 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0087-3 | 4797 | 450142 | 8050605 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0087-5 | 4798 | 450142 | 8050605 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0088 | 4799 | 450179 | 8050491 |
| Troncal | 122,70 m | Cable |  | 0088-1 | 4800 | 450179 | 8050491 |
| Troncal | 122,70 m | Cable Guardia |  | 0088-2 | 4801 | 450179 | 8050491 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0088-3 | 4802 | 450179 | 8050491 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0088-4 | 4803 | 450179 | 8050491 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0088-5 | 4804 | 450179 | 8050491 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0089 | 4805 | 450219 | 8050375 |
| Troncal | 115,43 m | Cable |  | 0089-1 | 4806 | 450219 | 8050375 |
| Troncal | 115,43 m | Cable Guardia |  | 0089-2 | 4807 | 450219 | 8050375 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0089-3 | 4808 | 450219 | 8050375 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0089-5 | 4809 | 450219 | 8050375 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0090 | 4810 | 450254 | 8050265 |
| Troncal | 134,74 m | Cable |  | 0090-1 | 4811 | 450254 | 8050265 |
| Troncal | 134,74 m | Cable Guardia |  | 0090-2 | 4812 | 450254 | 8050265 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0090-3 | 4813 | 450254 | 8050265 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0090-5 | 4814 | 450254 | 8050265 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0091 | 4815 | 450299 | 8050138 |
| Troncal | 122,07 m | Cable |  | 0091-1 | 4816 | 450299 | 8050138 |
| Troncal | 122,07 m | Cable Guardia |  | 0091-2 | 4817 | 450299 | 8050138 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0091-3 | 4818 | 450299 | 8050138 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0091-5 | 4819 | 450299 | 8050138 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0092 | 4820 | 450337 | 8050022 |
| Troncal | 129,03 m | Cable |  | 0092-1 | 4821 | 450337 | 8050022 |
| Troncal | 129,03 m | Cable Guardia |  | 0092-2 | 4822 | 450337 | 8050022 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0092-3 | 4823 | 450337 | 8050022 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0092-5 | 4824 | 450337 | 8050022 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0093 | 4825 | 450379 | 8049900 |
| Troncal | 126,18 m | Cable |  | 0093-1 | 4826 | 450379 | 8049900 |
| Troncal | 126,18 m | Cable Guardia |  | 0093-2 | 4827 | 450379 | 8049900 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0093-3 | 4828 | 450379 | 8049900 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0093-5 | 4829 | 450379 | 8049900 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0094 | 4830 | 450418 | 8049780 |
| Troncal | 127,44 m | Cable |  | 0094-1 | 4831 | 450418 | 8049780 |
| Troncal | 127,44 m | Cable Guardia |  | 0094-2 | 4832 | 450418 | 8049780 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0094-3 | 4833 | 450418 | 8049780 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0094-5 | 4834 | 450418 | 8049780 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0095 | 4835 | 450458 | 8049659 |
| Troncal | 123,98 m | Cable |  | 0095-1 | 4836 | 450458 | 8049659 |
| Troncal | 123,98 m | Cable Guardia |  | 0095-2 | 4837 | 450458 | 8049659 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0095-3 | 4838 | 450458 | 8049659 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0095-5 | 4839 | 450458 | 8049659 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0096 | 4840 | 450499 | 8049542 |
| Troncal | 129,03 m | Cable |  | 0096-1 | 4841 | 450499 | 8049542 |
| Troncal | 129,03 m | Cable Guardia |  | 0096-2 | 4842 | 450499 | 8049542 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0096-3 | 4843 | 450499 | 8049542 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0096-5 | 4844 | 450499 | 8049542 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0097 | 4845 | 450541 | 8049420 |
| Troncal | 125,25 m | Cable |  | 0097-1 | 4846 | 450541 | 8049420 |
| Troncal | 125,25 m | Cable Guardia |  | 0097-2 | 4847 | 450541 | 8049420 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0097-3 | 4848 | 450541 | 8049420 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0097-5 | 4849 | 450541 | 8049420 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0098 | 4850 | 450583 | 8049302 |
| Troncal | 137,88 m | Cable |  | 0098-1 | 4851 | 450583 | 8049302 |
| Troncal | 137,88 m | Cable Guardia |  | 0098-2 | 4852 | 450583 | 8049302 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0098-3 | 4853 | 450583 | 8049302 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0098-4 | 4854 | 450583 | 8049302 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0098-5 | 4855 | 450583 | 8049302 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0099 | 4856 | 450626 | 8049171 |
| Troncal | 111,95 m | Cable |  | 0099-1 | 4857 | 450626 | 8049171 |
| Troncal | 111,95 m | Cable Guardia |  | 0099-2 | 4858 | 450626 | 8049171 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0099-3 | 4859 | 450626 | 8049171 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0099-5 | 4860 | 450626 | 8049171 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0100 | 4861 | 450662 | 8049065 |
| Troncal | 129,69 m | Cable |  | 0100-1 | 4862 | 450662 | 8049065 |
| Troncal | 129,69 m | Cable Guardia |  | 0100-2 | 4863 | 450662 | 8049065 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0100-3 | 4864 | 450662 | 8049065 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0100-5 | 4865 | 450662 | 8049065 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0101 | 4866 | 450706 | 8048943 |
| Troncal | 130,60 m | Cable |  | 0101-1 | 4867 | 450706 | 8048943 |
| Troncal | 130,60 m | Cable Guardia |  | 0101-2 | 4868 | 450706 | 8048943 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0101-3 | 4869 | 450706 | 8048943 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0101-5 | 4870 | 450706 | 8048943 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0102 | 4871 | 450747 | 8048819 |
| Troncal | 121,12 m | Cable |  | 0102-1 | 4872 | 450747 | 8048819 |
| Troncal | 121,12 m | Cable Guardia |  | 0102-2 | 4873 | 450747 | 8048819 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0102-3 | 4874 | 450747 | 8048819 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0102-5 | 4875 | 450747 | 8048819 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0103 | 4876 | 450785 | 8048704 |
| Troncal | 114,18 m | Cable |  | 0103-1 | 4877 | 450785 | 8048704 |
| Troncal | 114,18 m | Cable Guardia |  | 0103-2 | 4878 | 450785 | 8048704 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0103-3 | 4879 | 450785 | 8048704 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0103-5 | 4880 | 450785 | 8048704 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0104 | 4881 | 450819 | 8048595 |
| Troncal | 118,27 m | Cable |  | 0104-1 | 4882 | 450819 | 8048595 |
| Troncal | 118,27 m | Cable Guardia |  | 0104-2 | 4883 | 450819 | 8048595 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0104-3 | 4884 | 450819 | 8048595 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0104-5 | 4885 | 450819 | 8048595 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0105 | 4886 | 450857 | 8048483 |
| Troncal | 123,02 m | Cable |  | 0105-1 | 4887 | 450857 | 8048483 |
| Troncal | 123,02 m | Cable Guardia |  | 0105-2 | 4888 | 450857 | 8048483 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0105-3 | 4889 | 450857 | 8048483 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0105-5 | 4890 | 450857 | 8048483 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0106 | 4891 | 450895 | 8048366 |
| Troncal | 114,16 m | Cable |  | 0106-1 | 4892 | 450895 | 8048366 |
| Troncal | 114,16 m | Cable Guardia |  | 0106-2 | 4893 | 450895 | 8048366 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0106-3 | 4894 | 450895 | 8048366 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0106-5 | 4895 | 450895 | 8048366 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0107 | 4896 | 450932 | 8048258 |
| Troncal | 118,27 m | Cable |  | 0107-1 | 4897 | 450932 | 8048258 |
| Troncal | 118,27 m | Cable Guardia |  | 0107-2 | 4898 | 450932 | 8048258 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0107-3 | 4899 | 450932 | 8048258 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0107-5 | 4900 | 450932 | 8048258 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0108 | 4901 | 450970 | 8048146 |
| Troncal | 125,54 m | Cable |  | 0108-1 | 4902 | 450970 | 8048146 |
| Troncal | 125,54 m | Cable Guardia |  | 0108-2 | 4903 | 450970 | 8048146 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0108-3 | 4904 | 450970 | 8048146 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0108-5 | 4905 | 450970 | 8048146 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0109 | 4906 | 451010 | 8048027 |
| Troncal | 134,13 m | Cable |  | 0109-1 | 4907 | 451010 | 8048027 |
| Troncal | 134,13 m | Cable Guardia |  | 0109-2 | 4908 | 451010 | 8048027 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0109-3 | 4909 | 451010 | 8048027 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0109-5 | 4910 | 451010 | 8048027 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0110 | 4911 | 451056 | 8047901 |
| Troncal | 120,15 m | Cable |  | 0110-1 | 4912 | 451056 | 8047901 |
| Troncal | 120,15 m | Cable Guardia |  | 0110-2 | 4913 | 451056 | 8047901 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0110-3 | 4914 | 451056 | 8047901 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0110-4 | 4915 | 451056 | 8047901 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0110-5 | 4916 | 451056 | 8047901 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0111 | 4917 | 451102 | 8047790 |
| Troncal | 124,42 m | Cable |  | 0111-1 | 4918 | 451102 | 8047790 |
| Troncal | 124,42 m | Cable Guardia |  | 0111-2 | 4919 | 451102 | 8047790 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0111-3 | 4920 | 451102 | 8047790 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0111-5 | 4921 | 451102 | 8047790 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0112 | 4922 | 451147 | 8047674 |
| Troncal | 122,00 m | Cable |  | 0112-1 | 4923 | 451147 | 8047674 |
| Troncal | 122,00 m | Cable Guardia |  | 0112-2 | 4924 | 451147 | 8047674 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0112-3 | 4925 | 451147 | 8047674 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0112-5 | 4926 | 451147 | 8047674 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0113 | 4927 | 451193 | 8047561 |
| Troncal | 112,36 m | Cable |  | 0113-1 | 4928 | 451193 | 8047561 |
| Troncal | 112,36 m | Cable Guardia |  | 0113-2 | 4929 | 451193 | 8047561 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0113-3 | 4930 | 451193 | 8047561 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0113-5 | 4931 | 451193 | 8047561 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0114 | 4932 | 451233 | 8047456 |
| Troncal | 125,00 m | Cable |  | 0114-1 | 4933 | 451233 | 8047456 |
| Troncal | 125,00 m | Cable Guardia |  | 0114-2 | 4934 | 451233 | 8047456 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0114-3 | 4935 | 451233 | 8047456 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0114-5 | 4936 | 451233 | 8047456 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0115 | 4937 | 451282 | 8047341 |
| Troncal | 104,18 m | Cable |  | 0115-1 | 4938 | 451282 | 8047341 |
| Troncal | 104,18 m | Cable Guardia |  | 0115-2 | 4939 | 451282 | 8047341 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0115-3 | 4940 | 451282 | 8047341 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0115-5 | 4941 | 451282 | 8047341 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0116 | 4942 | 451320 | 8047244 |
| Troncal | 119,62 m | Cable |  | 0116-1 | 4943 | 451320 | 8047244 |
| Troncal | 119,62 m | Cable Guardia |  | 0116-2 | 4944 | 451320 | 8047244 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0116-3 | 4945 | 451320 | 8047244 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0116-5 | 4946 | 451320 | 8047244 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0117 | 4947 | 451367 | 8047134 |
| Troncal | 113,55 m | Cable |  | 0117-1 | 4948 | 451367 | 8047134 |
| Troncal | 113,55 m | Cable Guardia |  | 0117-2 | 4949 | 451367 | 8047134 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0117-3 | 4950 | 451367 | 8047134 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0117-5 | 4951 | 451367 | 8047134 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0118 | 4952 | 451405 | 8047027 |
| Troncal | 121,08 m | Cable |  | 0118-1 | 4953 | 451405 | 8047027 |
| Troncal | 121,08 m | Cable Guardia |  | 0118-2 | 4954 | 451405 | 8047027 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0118-3 | 4955 | 451405 | 8047027 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0118-5 | 4956 | 451405 | 8047027 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0119 | 4957 | 451451 | 8046915 |
| Troncal | 119,10 m | Cable |  | 0119-1 | 4958 | 451451 | 8046915 |
| Troncal | 119,10 m | Cable Guardia |  | 0119-2 | 4959 | 451451 | 8046915 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0119-3 | 4960 | 451451 | 8046915 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0119-5 | 4961 | 451451 | 8046915 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0120 | 4962 | 451499 | 8046806 |
| Troncal | 130,97 m | Cable |  | 0120-1 | 4963 | 451499 | 8046806 |
| Troncal | 130,97 m | Cable Guardia |  | 0120-2 | 4964 | 451499 | 8046806 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0120-3 | 4965 | 451499 | 8046806 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0120-4 | 4966 | 451499 | 8046806 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0120-5 | 4967 | 451499 | 8046806 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0121 | 4968 | 451531 | 8046679 |
| Troncal | 120,10 m | Cable |  | 0121-1 | 4969 | 451531 | 8046679 |
| Troncal | 120,10 m | Cable Guardia |  | 0121-2 | 4970 | 451531 | 8046679 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0121-3 | 4971 | 451531 | 8046679 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0121-5 | 4972 | 451531 | 8046679 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0122 | 4973 | 451599 | 8046580 |
| Troncal | 116,71 m | Cable |  | 0122-1 | 4974 | 451599 | 8046580 |
| Troncal | 116,71 m | Cable Guardia |  | 0122-2 | 4975 | 451599 | 8046580 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0122-3 | 4976 | 451599 | 8046580 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0122-5 | 4977 | 451599 | 8046580 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0123 | 4978 | 451638 | 8046470 |
| Troncal | 121,46 m | Cable |  | 0123-1 | 4979 | 451638 | 8046470 |
| Troncal | 121,46 m | Cable Guardia |  | 0123-2 | 4980 | 451638 | 8046470 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0123-3 | 4981 | 451638 | 8046470 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0123-5 | 4982 | 451638 | 8046470 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0124 | 4983 | 451685 | 8046358 |
| Troncal | 123,48 m | Cable |  | 0124-1 | 4984 | 451685 | 8046358 |
| Troncal | 123,48 m | Cable Guardia |  | 0124-2 | 4985 | 451685 | 8046358 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0124-3 | 4986 | 451685 | 8046358 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0124-5 | 4987 | 451685 | 8046358 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0125 | 4988 | 451737 | 8046246 |
| Troncal | 124,23 m | Cable |  | 0125-1 | 4989 | 451737 | 8046246 |
| Troncal | 124,23 m | Cable Guardia |  | 0125-2 | 4990 | 451737 | 8046246 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0125-3 | 4991 | 451737 | 8046246 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0125-5 | 4992 | 451737 | 8046246 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0126 | 4993 | 451784 | 8046131 |
| Troncal | 115,77 m | Cable |  | 0126-1 | 4994 | 451784 | 8046131 |
| Troncal | 115,77 m | Cable Guardia |  | 0126-2 | 4995 | 451784 | 8046131 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0126-3 | 4996 | 451784 | 8046131 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0126-4 | 4997 | 451784 | 8046131 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0126-5 | 4998 | 451784 | 8046131 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0127 | 4999 | 451823 | 8046022 |
| Troncal | 119,40 m | Cable |  | 0127-1 | 5000 | 451823 | 8046022 |
| Troncal | 119,40 m | Cable Guardia |  | 0127-2 | 5001 | 451823 | 8046022 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0127-3 | 5002 | 451823 | 8046022 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0127-4 | 5003 | 451823 | 8046022 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0127-5 | 5004 | 451823 | 8046022 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0128 | 5005 | 451867 | 8045911 |
| Troncal | 105,99 m | Cable |  | 0128-1 | 5006 | 451867 | 8045911 |
| Troncal | 105,99 m | Cable Guardia |  | 0128-2 | 5007 | 451867 | 8045911 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0128-3 | 5008 | 451867 | 8045911 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0128-4 | 5009 | 451867 | 8045911 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0128-5 | 5010 | 451867 | 8045911 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0129 | 5011 | 451914 | 8045816 |
| Troncal | 123,57 m | Cable |  | 0129-1 | 5012 | 451914 | 8045816 |
| Troncal | 123,57 m | Cable Guardia |  | 0129-2 | 5013 | 451914 | 8045816 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0129-3 | 5014 | 451914 | 8045816 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0129-4 | 5015 | 451914 | 8045816 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0129-5 | 5016 | 451914 | 8045816 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0130 | 5017 | 451964 | 8045703 |
| Troncal | 120,93 m | Cable |  | 0130-1 | 5018 | 451964 | 8045703 |
| Troncal | 120,93 m | Cable Guardia |  | 0130-2 | 5019 | 451964 | 8045703 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0130-3 | 5020 | 451964 | 8045703 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0130-5 | 5021 | 451964 | 8045703 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0131 | 5022 | 452012 | 8045592 |
| Troncal | 129,28 m | Cable |  | 0131-1 | 5023 | 452012 | 8045592 |
| Troncal | 129,28 m | Cable Guardia |  | 0131-2 | 5024 | 452012 | 8045592 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0131-3 | 5025 | 452012 | 8045592 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0131-5 | 5026 | 452012 | 8045592 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0132 | 5027 | 452067 | 8045475 |
| Troncal | 129,24 m | Cable |  | 0132-1 | 5028 | 452067 | 8045475 |
| Troncal | 129,24 m | Cable Guardia |  | 0132-2 | 5029 | 452067 | 8045475 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0132-3 | 5030 | 452067 | 8045475 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0132-4 | 5031 | 452067 | 8045475 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0132-5 | 5032 | 452067 | 8045475 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0133 | 5033 | 452115 | 8045355 |
| Troncal | 123,57 m | Cable |  | 0133-1 | 5034 | 452115 | 8045355 |
| Troncal | 123,57 m | Cable Guardia |  | 0133-2 | 5035 | 452115 | 8045355 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0133-3 | 5036 | 452115 | 8045355 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0133-5 | 5037 | 452115 | 8045355 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0134 | 5038 | 452165 | 8045242 |
| Troncal | 121,15 m | Cable |  | 0134-1 | 5039 | 452165 | 8045242 |
| Troncal | 121,15 m | Cable Guardia |  | 0134-2 | 5040 | 452165 | 8045242 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0134-3 | 5041 | 452165 | 8045242 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0134-5 | 5042 | 452165 | 8045242 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0135 | 5043 | 452206 | 8045128 |
| Troncal | 118,51 m | Cable |  | 0135-1 | 5044 | 452206 | 8045128 |
| Troncal | 118,51 m | Cable Guardia |  | 0135-2 | 5045 | 452206 | 8045128 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0135-3 | 5046 | 452206 | 8045128 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0135-5 | 5047 | 452206 | 8045128 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0136 | 5048 | 452259 | 8045022 |
| Troncal | 118,19 m | Cable |  | 0136-1 | 5049 | 452259 | 8045022 |
| Troncal | 118,19 m | Cable Guardia |  | 0136-2 | 5050 | 452259 | 8045022 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0136-3 | 5051 | 452259 | 8045022 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0136-5 | 5052 | 452259 | 8045022 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0137 | 5053 | 452307 | 8044914 |
| Troncal | 126,21 m | Cable |  | 0137-1 | 5054 | 452307 | 8044914 |
| Troncal | 126,21 m | Cable Guardia |  | 0137-2 | 5055 | 452307 | 8044914 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0137-3 | 5056 | 452307 | 8044914 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0137-5 | 5057 | 452307 | 8044914 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0138 | 5058 | 452359 | 8044799 |
| Troncal | 98,03 m | Cable |  | 0138-1 | 5059 | 452359 | 8044799 |
| Troncal | 98,03 m | Cable Guardia |  | 0138-2 | 5060 | 452359 | 8044799 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0138-3 | 5061 | 452359 | 8044799 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0138-5 | 5062 | 452359 | 8044799 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0139 | 5063 | 452390 | 8044706 |
| Troncal | 127,46 m | Cable |  | 0139-1 | 5064 | 452390 | 8044706 |
| Troncal | 127,46 m | Cable Guardia |  | 0139-2 | 5065 | 452390 | 8044706 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0139-3 | 5066 | 452390 | 8044706 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0139-4 | 5067 | 452390 | 8044706 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0139-5 | 5068 | 452390 | 8044706 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0140 | 5069 | 452447 | 8044592 |
| Troncal | 121,71 m | Cable |  | 0140-1 | 5070 | 452447 | 8044592 |
| Troncal | 121,71 m | Cable Guardia |  | 0140-2 | 5071 | 452447 | 8044592 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0140-3 | 5072 | 452447 | 8044592 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0140-4 | 5073 | 452447 | 8044592 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0140-5 | 5074 | 452447 | 8044592 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0141 | 5075 | 452505 | 8044485 |
| Troncal | 158,77 m | Cable |  | 0141-1 | 5076 | 452505 | 8044485 |
| Troncal | 158,77 m | Cable Guardia |  | 0141-2 | 5077 | 452505 | 8044485 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0141-3 | 5078 | 452505 | 8044485 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0141-5 | 5079 | 452505 | 8044485 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0142 | 5080 | 452565 | 8044338 |
| Troncal | 94,67 m | Cable |  | 0142-1 | 5081 | 452565 | 8044338 |
| Troncal | 94,67 m | Cable Guardia |  | 0142-2 | 5082 | 452565 | 8044338 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0142-3 | 5083 | 452565 | 8044338 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0142-5 | 5084 | 452565 | 8044338 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0143 | 5085 | 452614 | 8044257 |
| Troncal | 122,38 m | Cable |  | 0143-1 | 5086 | 452614 | 8044257 |
| Troncal | 122,38 m | Cable Guardia |  | 0143-2 | 5087 | 452614 | 8044257 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0143-3 | 5088 | 452614 | 8044257 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0143-4 | 5089 | 452614 | 8044257 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0143-5 | 5090 | 452614 | 8044257 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0144 | 5091 | 452661 | 8044144 |
| Troncal | 120,83 m | Cable |  | 0144-1 | 5092 | 452661 | 8044144 |
| Troncal | 120,83 m | Cable Guardia |  | 0144-2 | 5093 | 452661 | 8044144 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0144-3 | 5094 | 452661 | 8044144 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0144-5 | 5095 | 452661 | 8044144 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0145 | 5096 | 452711 | 8044034 |
| Troncal | 120,02 m | Cable |  | 0145-1 | 5097 | 452711 | 8044034 |
| Troncal | 120,02 m | Cable Guardia |  | 0145-2 | 5098 | 452711 | 8044034 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0145-3 | 5099 | 452711 | 8044034 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0145-5 | 5100 | 452711 | 8044034 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0146 | 5101 | 452759 | 8043924 |
| Troncal | 118,19 m | Cable |  | 0146-1 | 5102 | 452759 | 8043924 |
| Troncal | 118,19 m | Cable Guardia |  | 0146-2 | 5103 | 452759 | 8043924 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0146-3 | 5104 | 452759 | 8043924 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0146-5 | 5105 | 452759 | 8043924 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0147 | 5106 | 452807 | 8043816 |
| Troncal | 119,51 m | Cable |  | 0147-1 | 5107 | 452807 | 8043816 |
| Troncal | 119,51 m | Cable Guardia |  | 0147-2 | 5108 | 452807 | 8043816 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0147-3 | 5109 | 452807 | 8043816 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0147-5 | 5110 | 452807 | 8043816 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0148 | 5111 | 452856 | 8043707 |
| Troncal | 123,44 m | Cable |  | 0148-1 | 5112 | 452856 | 8043707 |
| Troncal | 123,44 m | Cable Guardia |  | 0148-2 | 5113 | 452856 | 8043707 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0148-3 | 5114 | 452856 | 8043707 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0148-5 | 5115 | 452856 | 8043707 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0149 | 5116 | 452910 | 8043596 |
| Troncal | 120,33 m | Cable |  | 0149-1 | 5117 | 452910 | 8043596 |
| Troncal | 120,33 m | Cable Guardia |  | 0149-2 | 5118 | 452910 | 8043596 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0149-3 | 5119 | 452910 | 8043596 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0149-5 | 5120 | 452910 | 8043596 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0150 | 5121 | 452954 | 8043484 |
| Troncal | 116,47 m | Cable |  | 0150-1 | 5122 | 452954 | 8043484 |
| Troncal | 116,47 m | Cable Guardia |  | 0150-2 | 5123 | 452954 | 8043484 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0150-3 | 5124 | 452954 | 8043484 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0150-5 | 5125 | 452954 | 8043484 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0151 | 5126 | 453000 | 8043377 |
| Troncal | 125,24 m | Cable |  | 0151-1 | 5127 | 453000 | 8043377 |
| Troncal | 125,24 m | Cable Guardia |  | 0151-2 | 5128 | 453000 | 8043377 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0151-3 | 5129 | 453000 | 8043377 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0151-5 | 5130 | 453000 | 8043377 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0152 | 5131 | 453054 | 8043264 |
| Troncal | 112,29 m | Cable |  | 0152-1 | 5132 | 453054 | 8043264 |
| Troncal | 112,29 m | Cable Guardia |  | 0152-2 | 5133 | 453054 | 8043264 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0152-3 | 5134 | 453054 | 8043264 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0152-5 | 5135 | 453054 | 8043264 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0153 | 5136 | 453107 | 8043165 |
| Troncal | 131,14 m | Cable |  | 0153-1 | 5137 | 453107 | 8043165 |
| Troncal | 131,14 m | Cable Guardia |  | 0153-2 | 5138 | 453107 | 8043165 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0153-3 | 5139 | 453107 | 8043165 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0153-4 | 5140 | 453107 | 8043165 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0153-5 | 5141 | 453107 | 8043165 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0154 | 5142 | 453193 | 8043066 |
| Troncal | 134,35 m | Cable |  | 0154-1 | 5143 | 453193 | 8043066 |
| Troncal | 134,35 m | Cable Guardia |  | 0154-2 | 5144 | 453193 | 8043066 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0154-3 | 5145 | 453193 | 8043066 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0154-5 | 5146 | 453193 | 8043066 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0155 | 5147 | 453288 | 8042971 |
| Troncal | 124,45 m | Cable |  | 0155-1 | 5148 | 453288 | 8042971 |
| Troncal | 124,45 m | Cable Guardia |  | 0155-2 | 5149 | 453288 | 8042971 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0155-3 | 5150 | 453288 | 8042971 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0155-5 | 5151 | 453288 | 8042971 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0156 | 5152 | 453376 | 8042883 |
| Troncal | 115,43 m | Cable |  | 0156-1 | 5153 | 453376 | 8042883 |
| Troncal | 115,43 m | Cable Guardia |  | 0156-2 | 5154 | 453376 | 8042883 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0156-3 | 5155 | 453376 | 8042883 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0156-4 | 5156 | 453376 | 8042883 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0156-5 | 5157 | 453376 | 8042883 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0157 | 5158 | 453470 | 8042816 |
| Troncal | 104,48 m | Cable |  | 0157-1 | 5159 | 453470 | 8042816 |
| Troncal | 104,48 m | Cable Guardia |  | 0157-2 | 5160 | 453470 | 8042816 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0157-3 | 5161 | 453470 | 8042816 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0157-5 | 5162 | 453470 | 8042816 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0158 | 5163 | 453551 | 8042750 |
| Troncal | 119,89 m | Cable |  | 0158-1 | 5164 | 453551 | 8042750 |
| Troncal | 119,89 m | Cable Guardia |  | 0158-2 | 5165 | 453551 | 8042750 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0158-3 | 5166 | 453551 | 8042750 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0158-4 | 5167 | 453551 | 8042750 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0158-5 | 5168 | 453551 | 8042750 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0159 | 5169 | 453614 | 8042648 |
| Troncal | 125,40 m | Cable |  | 0159-1 | 5170 | 453614 | 8042648 |
| Troncal | 125,40 m | Cable Guardia |  | 0159-2 | 5171 | 453614 | 8042648 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0159-3 | 5172 | 453614 | 8042648 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0159-5 | 5173 | 453614 | 8042648 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0160 | 5174 | 453676 | 8042539 |
| Troncal | 125,42 m | Cable |  | 0160-1 | 5175 | 453676 | 8042539 |
| Troncal | 125,42 m | Cable Guardia |  | 0160-2 | 5176 | 453676 | 8042539 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0160-3 | 5177 | 453676 | 8042539 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0160-4 | 5178 | 453676 | 8042539 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0160-5 | 5179 | 453676 | 8042539 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0161 | 5180 | 453775 | 8042462 |
| Troncal | 104,64 m | Cable |  | 0161-1 | 5181 | 453775 | 8042462 |
| Troncal | 104,64 m | Cable Guardia |  | 0161-2 | 5182 | 453775 | 8042462 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0161-3 | 5183 | 453775 | 8042462 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0161-5 | 5184 | 453775 | 8042462 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0162 | 5185 | 453857 | 8042397 |
| Troncal | 134,01 m | Cable |  | 0162-1 | 5186 | 453857 | 8042397 |
| Troncal | 134,01 m | Cable Guardia |  | 0162-2 | 5187 | 453857 | 8042397 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0162-3 | 5188 | 453857 | 8042397 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0162-5 | 5189 | 453857 | 8042397 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0163 | 5190 | 453963 | 8042315 |
| Troncal | 115,88 m | Cable |  | 0163-1 | 5191 | 453963 | 8042315 |
| Troncal | 115,88 m | Cable Guardia |  | 0163-2 | 5192 | 453963 | 8042315 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0163-3 | 5193 | 453963 | 8042315 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0163-5 | 5194 | 453963 | 8042315 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0164 | 5195 | 454053 | 8042242 |
| Troncal | 123,85 m | Cable |  | 0164-1 | 5196 | 454053 | 8042242 |
| Troncal | 123,85 m | Cable Guardia |  | 0164-2 | 5197 | 454053 | 8042242 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0164-3 | 5198 | 454053 | 8042242 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0164-5 | 5199 | 454053 | 8042242 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0165 | 5200 | 454150 | 8042165 |
| Troncal | 125,40 m | Cable |  | 0165-1 | 5201 | 454150 | 8042165 |
| Troncal | 125,40 m | Cable Guardia |  | 0165-2 | 5202 | 454150 | 8042165 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0165-3 | 5203 | 454150 | 8042165 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0165-5 | 5204 | 454150 | 8042165 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0166 | 5205 | 454244 | 8042082 |
| Troncal | 133,06 m | Cable |  | 0166-1 | 5206 | 454244 | 8042082 |
| Troncal | 133,06 m | Cable Guardia |  | 0166-2 | 5207 | 454244 | 8042082 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0166-3 | 5208 | 454244 | 8042082 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0166-5 | 5209 | 454244 | 8042082 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0167 | 5210 | 454348 | 8041999 |
| Troncal | 149,40 m | Cable |  | 0167-1 | 5211 | 454348 | 8041999 |
| Troncal | 149,40 m | Cable Guardia |  | 0167-2 | 5212 | 454348 | 8041999 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0167-3 | 5213 | 454348 | 8041999 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0167-5 | 5214 | 454348 | 8041999 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0168 | 5215 | 454468 | 8041910 |
| Troncal | 114,39 m | Cable |  | 0168-1 | 5216 | 454468 | 8041910 |
| Troncal | 114,39 m | Cable Guardia |  | 0168-2 | 5217 | 454468 | 8041910 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0168-3 | 5218 | 454468 | 8041910 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0168-4 | 5219 | 454468 | 8041910 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0168-5 | 5220 | 454468 | 8041910 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0169 | 5221 | 454566 | 8041851 |
| Troncal | 122,30 m | Cable |  | 0169-1 | 5222 | 454566 | 8041851 |
| Troncal | 122,30 m | Cable Guardia |  | 0169-2 | 5223 | 454566 | 8041851 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0169-3 | 5224 | 454566 | 8041851 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0169-5 | 5225 | 454566 | 8041851 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0170 | 5226 | 454672 | 8041790 |
| Troncal | 116,97 m | Cable |  | 0170-1 | 5227 | 454672 | 8041790 |
| Troncal | 116,97 m | Cable Guardia |  | 0170-2 | 5228 | 454672 | 8041790 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0170-3 | 5229 | 454672 | 8041790 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0170-5 | 5230 | 454672 | 8041790 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0171 | 5231 | 454773 | 8041731 |
| Troncal | 120,11 m | Cable |  | 0171-1 | 5232 | 454773 | 8041731 |
| Troncal | 120,11 m | Cable Guardia |  | 0171-2 | 5233 | 454773 | 8041731 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0171-3 | 5234 | 454773 | 8041731 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0171-5 | 5235 | 454773 | 8041731 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0172 | 5236 | 454874 | 8041666 |
| Troncal | 121,24 m | Cable |  | 0172-1 | 5237 | 454874 | 8041666 |
| Troncal | 121,24 m | Cable Guardia |  | 0172-2 | 5238 | 454874 | 8041666 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0172-3 | 5239 | 454874 | 8041666 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0172-5 | 5240 | 454874 | 8041666 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0173 | 5241 | 454981 | 8041609 |
| Troncal | 116,62 m | Cable |  | 0173-1 | 5242 | 454981 | 8041609 |
| Troncal | 116,62 m | Cable Guardia |  | 0173-2 | 5243 | 454981 | 8041609 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0173-3 | 5244 | 454981 | 8041609 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0173-5 | 5245 | 454981 | 8041609 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0174 | 5246 | 455081 | 8041549 |
| Troncal | 119,47 m | Cable |  | 0174-1 | 5247 | 455081 | 8041549 |
| Troncal | 119,47 m | Cable Guardia |  | 0174-2 | 5248 | 455081 | 8041549 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0174-3 | 5249 | 455081 | 8041549 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0174-5 | 5250 | 455081 | 8041549 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0175 | 5251 | 455186 | 8041492 |
| Troncal | 114,39 m | Cable |  | 0175-1 | 5252 | 455186 | 8041492 |
| Troncal | 114,39 m | Cable Guardia |  | 0175-2 | 5253 | 455186 | 8041492 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0175-3 | 5254 | 455186 | 8041492 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0175-5 | 5255 | 455186 | 8041492 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0176 | 5256 | 455284 | 8041433 |
| Troncal | 120,22 m | Cable |  | 0176-1 | 5257 | 455284 | 8041433 |
| Troncal | 120,22 m | Cable Guardia |  | 0176-2 | 5258 | 455284 | 8041433 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0176-3 | 5259 | 455284 | 8041433 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0176-5 | 5260 | 455284 | 8041433 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0177 | 5261 | 455387 | 8041371 |
| Troncal | 111,89 m | Cable |  | 0177-1 | 5262 | 455387 | 8041371 |
| Troncal | 111,89 m | Cable Guardia |  | 0177-2 | 5263 | 455387 | 8041371 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0177-3 | 5264 | 455387 | 8041371 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0177-5 | 5265 | 455387 | 8041371 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0178 | 5266 | 455485 | 8041317 |
| Troncal | 108,91 m | Cable |  | 0178-1 | 5267 | 455485 | 8041317 |
| Troncal | 108,91 m | Cable Guardia |  | 0178-2 | 5268 | 455485 | 8041317 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0178-3 | 5269 | 455485 | 8041317 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0178-5 | 5270 | 455485 | 8041317 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0179 | 5271 | 455579 | 8041262 |
| Troncal | 138,42 m | Cable |  | 0179-1 | 5272 | 455579 | 8041262 |
| Troncal | 138,42 m | Cable Guardia |  | 0179-2 | 5273 | 455579 | 8041262 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0179-3 | 5274 | 455579 | 8041262 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0179-5 | 5275 | 455579 | 8041262 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0180 | 5276 | 455699 | 8041193 |
| Troncal | 136,57 m | Cable |  | 0180-1 | 5277 | 455699 | 8041193 |
| Troncal | 136,57 m | Cable Guardia |  | 0180-2 | 5278 | 455699 | 8041193 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0180-3 | 5279 | 455699 | 8041193 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0180-5 | 5280 | 455699 | 8041193 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0181 | 5281 | 455818 | 8041126 |
| Troncal | 110,45 m | Cable |  | 0181-1 | 5282 | 455818 | 8041126 |
| Troncal | 110,45 m | Cable Guardia |  | 0181-2 | 5283 | 455818 | 8041126 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0181-3 | 5284 | 455818 | 8041126 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0181-4 | 5285 | 455818 | 8041126 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0181-5 | 5286 | 455818 | 8041126 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0182 | 5287 | 455912 | 8041068 |
| Troncal | 120,22 m | Cable |  | 0182-1 | 5288 | 455912 | 8041068 |
| Troncal | 120,22 m | Cable Guardia |  | 0182-2 | 5289 | 455912 | 8041068 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0182-3 | 5290 | 455912 | 8041068 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0182-5 | 5291 | 455912 | 8041068 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0183 | 5292 | 456015 | 8041006 |
| Troncal | 114,13 m | Cable |  | 0183-1 | 5293 | 456015 | 8041006 |
| Troncal | 114,13 m | Cable Guardia |  | 0183-2 | 5294 | 456015 | 8041006 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0183-3 | 5295 | 456015 | 8041006 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0183-5 | 5296 | 456015 | 8041006 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0184 | 5297 | 456115 | 8040951 |
| Troncal | 119,04 m | Cable |  | 0184-1 | 5298 | 456115 | 8040951 |
| Troncal | 119,04 m | Cable Guardia |  | 0184-2 | 5299 | 456115 | 8040951 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0184-3 | 5300 | 456115 | 8040951 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0184-5 | 5301 | 456115 | 8040951 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0185 | 5302 | 456216 | 8040888 |
| Troncal | 116,62 m | Cable |  | 0185-1 | 5303 | 456216 | 8040888 |
| Troncal | 116,62 m | Cable Guardia |  | 0185-2 | 5304 | 456216 | 8040888 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0185-3 | 5305 | 456216 | 8040888 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0185-5 | 5306 | 456216 | 8040888 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0186 | 5307 | 456316 | 8040828 |
| Troncal | 112,87 m | Cable |  | 0186-1 | 5308 | 456316 | 8040828 |
| Troncal | 112,87 m | Cable Guardia |  | 0186-2 | 5309 | 456316 | 8040828 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0186-3 | 5310 | 456316 | 8040828 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0186-5 | 5311 | 456316 | 8040828 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0187 | 5312 | 456414 | 8040772 |
| Troncal | 120,22 m | Cable |  | 0187-1 | 5313 | 456414 | 8040772 |
| Troncal | 120,22 m | Cable Guardia |  | 0187-2 | 5314 | 456414 | 8040772 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0187-3 | 5315 | 456414 | 8040772 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0187-5 | 5316 | 456414 | 8040772 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0188 | 5317 | 456517 | 8040710 |
| Troncal | 117,34 m | Cable |  | 0188-1 | 5318 | 456517 | 8040710 |
| Troncal | 117,34 m | Cable Guardia |  | 0188-2 | 5319 | 456517 | 8040710 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0188-3 | 5320 | 456517 | 8040710 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0188-5 | 5321 | 456517 | 8040710 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0189 | 5322 | 456619 | 8040652 |
| Troncal | 121,80 m | Cable |  | 0189-1 | 5323 | 456619 | 8040652 |
| Troncal | 121,80 m | Cable Guardia |  | 0189-2 | 5324 | 456619 | 8040652 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0189-3 | 5325 | 456619 | 8040652 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0189-5 | 5326 | 456619 | 8040652 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0190 | 5327 | 456725 | 8040592 |
| Troncal | 107,38 m | Cable |  | 0190-1 | 5328 | 456725 | 8040592 |
| Troncal | 107,38 m | Cable Guardia |  | 0190-2 | 5329 | 456725 | 8040592 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0190-3 | 5330 | 456725 | 8040592 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0190-5 | 5331 | 456725 | 8040592 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0191 | 5332 | 456816 | 8040535 |
| Troncal | 135,68 m | Cable |  | 0191-1 | 5333 | 456816 | 8040535 |
| Troncal | 135,68 m | Cable Guardia |  | 0191-2 | 5334 | 456816 | 8040535 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0191-3 | 5335 | 456816 | 8040535 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0191-5 | 5336 | 456816 | 8040535 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0192 | 5337 | 456931 | 8040463 |
| Troncal | 114,95 m | Cable |  | 0192-1 | 5338 | 456931 | 8040463 |
| Troncal | 114,95 m | Cable Guardia |  | 0192-2 | 5339 | 456931 | 8040463 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0192-3 | 5340 | 456931 | 8040463 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0192-5 | 5341 | 456931 | 8040463 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0193 | 5342 | 457033 | 8040410 |
| Troncal | 141,16 m | Cable |  | 0193-1 | 5343 | 457033 | 8040410 |
| Troncal | 141,16 m | Cable Guardia |  | 0193-2 | 5344 | 457033 | 8040410 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0193-3 | 5345 | 457033 | 8040410 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0193-4 | 5346 | 457033 | 8040410 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0193-5 | 5347 | 457033 | 8040410 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0194 | 5348 | 457155 | 8040339 |
| Troncal | 140,21 m | Cable |  | 0194-1 | 5349 | 457155 | 8040339 |
| Troncal | 140,21 m | Cable Guardia |  | 0194-2 | 5350 | 457155 | 8040339 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0194-3 | 5351 | 457155 | 8040339 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0194-5 | 5352 | 457155 | 8040339 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0195 | 5353 | 457268 | 8040256 |
| Troncal | 116,00 m | Cable |  | 0195-1 | 5354 | 457268 | 8040256 |
| Troncal | 116,00 m | Cable Guardia |  | 0195-2 | 5355 | 457268 | 8040256 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0195-3 | 5356 | 457268 | 8040256 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0195-4 | 5357 | 457268 | 8040256 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0195-5 | 5358 | 457268 | 8040256 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0196 | 5359 | 457352 | 8040176 |
| Troncal | 104,69 m | Cable |  | 0196-1 | 5360 | 457352 | 8040176 |
| Troncal | 104,69 m | Cable Guardia |  | 0196-2 | 5361 | 457352 | 8040176 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0196-3 | 5362 | 457352 | 8040176 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0197 | 5363 | 457424 | 8040100 |
| Troncal | 124,48 m | Cable |  | 0197-1 | 5364 | 457424 | 8040100 |
| Troncal | 124,48 m | Cable Guardia |  | 0197-2 | 5365 | 457424 | 8040100 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0197-3 | 5366 | 457424 | 8040100 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0198 | 5367 | 457510 | 8040010 |
| Troncal | 129,56 m | Cable |  | 0198-1 | 5368 | 457510 | 8040010 |
| Troncal | 129,56 m | Cable Guardia |  | 0198-2 | 5369 | 457510 | 8040010 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0198-3 | 5370 | 457510 | 8040010 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0199 | 5371 | 457597 | 8039914 |
| Troncal | 123,17 m | Cable |  | 0199-1 | 5372 | 457597 | 8039914 |
| Troncal | 123,17 m | Cable Guardia |  | 0199-2 | 5373 | 457597 | 8039914 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0199-3 | 5374 | 457597 | 8039914 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0199-5 | 5375 | 457597 | 8039914 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0200 | 5376 | 457680 | 8039823 |
| Troncal | 123,91 m | Cable |  | 0200-1 | 5377 | 457680 | 8039823 |
| Troncal | 123,91 m | Cable Guardia |  | 0200-2 | 5378 | 457680 | 8039823 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0200-3 | 5379 | 457680 | 8039823 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0200-5 | 5380 | 457680 | 8039823 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0201 | 5381 | 457763 | 8039731 |
| Troncal | 135,07 m | Cable |  | 0201-1 | 5382 | 457763 | 8039731 |
| Troncal | 135,07 m | Cable Guardia |  | 0201-2 | 5383 | 457763 | 8039731 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0201-3 | 5384 | 457763 | 8039731 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0202 | 5385 | 457857 | 8039634 |
| Troncal | 139,39 m | Cable |  | 0202-1 | 5386 | 457857 | 8039634 |
| Troncal | 139,39 m | Cable Guardia |  | 0202-2 | 5387 | 457857 | 8039634 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0202-3 | 5388 | 457857 | 8039634 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0203 | 5389 | 457952 | 8039532 |
| Troncal | 105,42 m | Cable |  | 0203-1 | 5390 | 457952 | 8039532 |
| Troncal | 105,42 m | Cable Guardia |  | 0203-2 | 5391 | 457952 | 8039532 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0203-3 | 5392 | 457952 | 8039532 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0204 | 5393 | 458017 | 8039449 |
| Troncal | 138,71 m | Cable |  | 0204-1 | 5394 | 458017 | 8039449 |
| Troncal | 138,71 m | Cable Guardia |  | 0204-2 | 5395 | 458017 | 8039449 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0204-3 | 5396 | 458017 | 8039449 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0205 | 5397 | 458119 | 8039355 |
| Troncal | 120,28 m | Cable |  | 0205-1 | 5398 | 458119 | 8039355 |
| Troncal | 120,28 m | Cable Guardia |  | 0205-2 | 5399 | 458119 | 8039355 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0205-3 | 5400 | 458119 | 8039355 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0206 | 5401 | 458201 | 8039267 |
| Troncal | 118,14 m | Cable |  | 0206-1 | 5402 | 458201 | 8039267 |
| Troncal | 118,14 m | Cable Guardia |  | 0206-2 | 5403 | 458201 | 8039267 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0206-3 | 5404 | 458201 | 8039267 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0206-4 | 5405 | 458201 | 8039267 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0207 | 5406 | 458282 | 8039181 |
| Troncal | 123,79 m | Cable |  | 0207-1 | 5407 | 458282 | 8039181 |
| Troncal | 123,79 m | Cable Guardia |  | 0207-2 | 5408 | 458282 | 8039181 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0207-3 | 5409 | 458282 | 8039181 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0208 | 5410 | 458367 | 8039091 |
| Troncal | 109,12 m | Cable |  | 0208-1 | 5411 | 458367 | 8039091 |
| Troncal | 109,12 m | Cable Guardia |  | 0208-2 | 5412 | 458367 | 8039091 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0208-3 | 5413 | 458367 | 8039091 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0209 | 5414 | 458439 | 8039009 |
| Troncal | 124,52 m | Cable |  | 0209-1 | 5415 | 458439 | 8039009 |
| Troncal | 124,52 m | Cable Guardia |  | 0209-2 | 5416 | 458439 | 8039009 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0209-3 | 5417 | 458439 | 8039009 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0210 | 5418 | 458524 | 8038918 |
| Troncal | 139,60 m | Cable |  | 0210-1 | 5419 | 458524 | 8038918 |
| Troncal | 139,60 m | Cable Guardia |  | 0210-2 | 5420 | 458524 | 8038918 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0210-3 | 5421 | 458524 | 8038918 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0211 | 5422 | 458616 | 8038813 |
| Troncal | 86,45 m | Cable |  | 0211-1 | 5423 | 458616 | 8038813 |
| Troncal | 86,45 m | Cable Guardia |  | 0211-2 | 5424 | 458616 | 8038813 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0211-3 | 5425 | 458616 | 8038813 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0211-4 | 5426 | 458616 | 8038813 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0212 | 5427 | 458673 | 8038748 |
| Troncal | 168,22 m | Cable |  | 0212-1 | 5428 | 458673 | 8038748 |
| Troncal | 168,22 m | Cable Guardia |  | 0212-2 | 5429 | 458673 | 8038748 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0212-3 | 5430 | 458673 | 8038748 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0213 | 5431 | 458772 | 8038612 |
| Troncal | 57,98 m | Cable |  | 0213-1 | 5432 | 458772 | 8038612 |
| Troncal | 57,98 m | Cable Guardia |  | 0213-2 | 5433 | 458772 | 8038612 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0213-3 | 5434 | 458772 | 8038612 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0213-4 | 5435 | 458772 | 8038612 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0214 | 5436 | 458803 | 8038563 |
| Troncal | 115,25 m | Cable |  | 0214-1 | 5437 | 458803 | 8038563 |
| Troncal | 115,25 m | Cable Guardia |  | 0214-2 | 5438 | 458803 | 8038563 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0214-3 | 5439 | 458803 | 8038563 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0214-4 | 5440 | 458803 | 8038563 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0215 | 5441 | 458902 | 8038504 |
| Troncal | 105,80 m | Cable |  | 0215-1 | 5442 | 458902 | 8038504 |
| Troncal | 105,80 m | Cable Guardia |  | 0215-2 | 5443 | 458902 | 8038504 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0215-3 | 5444 | 458902 | 8038504 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0216 | 5445 | 458987 | 8038441 |
| Troncal | 86,53 m | Cable |  | 0216-1 | 5446 | 458987 | 8038441 |
| Troncal | 86,53 m | Cable Guardia |  | 0216-2 | 5447 | 458987 | 8038441 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0216-3 | 5448 | 458987 | 8038441 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0217 | 5449 | 459059 | 8038393 |
| Troncal | 115,43 m | Cable |  | 0217-1 | 5450 | 459059 | 8038393 |
| Troncal | 115,43 m | Cable Guardia |  | 0217-2 | 5451 | 459059 | 8038393 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0217-3 | 5452 | 459059 | 8038393 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0217-4 | 5453 | 459059 | 8038393 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0218 | 5454 | 459153 | 8038326 |
| Troncal | 87,80 m | Cable |  | 0218-1 | 5455 | 459153 | 8038326 |
| Troncal | 87,80 m | Cable Guardia |  | 0218-2 | 5456 | 459153 | 8038326 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0218-3 | 5457 | 459153 | 8038326 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0219 | 5458 | 459223 | 8038273 |
| Troncal | 57,31 m | Cable |  | 0219-1 | 5459 | 459223 | 8038273 |
| Troncal | 57,31 m | Cable Guardia |  | 0219-2 | 5460 | 459223 | 8038273 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0219-3 | 5461 | 459223 | 8038273 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0219-4 | 5462 | 459223 | 8038273 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0220 | 5463 | 459273 | 8038245 |
| Troncal | 145,78 m | Cable |  | 0220-1 | 5464 | 459273 | 8038245 |
| Troncal | 145,78 m | Cable Guardia |  | 0220-2 | 5465 | 459273 | 8038245 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0220-3 | 5466 | 459273 | 8038245 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0220-4 | 5467 | 459273 | 8038245 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0221 | 5468 | 459411 | 8038198 |
| Troncal | 120,21 m | Cable |  | 0221-1 | 5469 | 459411 | 8038198 |
| Troncal | 120,21 m | Cable Guardia |  | 0221-2 | 5470 | 459411 | 8038198 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0221-3 | 5471 | 459411 | 8038198 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0221-4 | 5472 | 459411 | 8038198 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0221-5 | 5473 | 459411 | 8038198 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0222 | 5474 | 459526 | 8038163 |
| Troncal | 121,46 m | Cable |  | 0222-1 | 5475 | 459526 | 8038163 |
| Troncal | 121,46 m | Cable Guardia |  | 0222-2 | 5476 | 459526 | 8038163 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0222-3 | 5477 | 459526 | 8038163 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0222-5 | 5478 | 459526 | 8038163 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0223 | 5479 | 459642 | 8038127 |
| Troncal | 117,18 m | Cable |  | 0223-1 | 5480 | 459642 | 8038127 |
| Troncal | 117,18 m | Cable Guardia |  | 0223-2 | 5481 | 459642 | 8038127 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0223-3 | 5482 | 459642 | 8038127 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0223-5 | 5483 | 459642 | 8038127 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0224 | 5484 | 459755 | 8038096 |
| Troncal | 101,61 m | Cable |  | 0224-1 | 5485 | 459755 | 8038096 |
| Troncal | 101,61 m | Cable Guardia |  | 0224-2 | 5486 | 459755 | 8038096 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0224-3 | 5487 | 459755 | 8038096 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0224-5 | 5488 | 459755 | 8038096 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0225 | 5489 | 459855 | 8038078 |
| Troncal | 27,46 m | Cable |  | 0225-1 | 5490 | 459855 | 8038078 |
| Troncal | 27,46 m | Cable Guardia |  | 0225-2 | 5491 | 459855 | 8038078 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0225-3 | 5492 | 459855 | 8038078 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0225-4 | 5493 | 459855 | 8038078 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0226 | 5494 | 459870 | 8038055 |
| Troncal | 120,93 m | Cable |  | 0226-1 | 5495 | 459870 | 8038055 |
| Troncal | 120,93 m | Cable Guardia |  | 0226-2 | 5496 | 459870 | 8038055 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0226-3 | 5497 | 459870 | 8038055 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0226-4 | 5498 | 459870 | 8038055 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0227 | 5499 | 459981 | 8038007 |
| Troncal | 123,98 m | Cable |  | 0227-1 | 5500 | 459981 | 8038007 |
| Troncal | 123,98 m | Cable Guardia |  | 0227-2 | 5501 | 459981 | 8038007 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0227-3 | 5502 | 459981 | 8038007 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0227-4 | 5503 | 459981 | 8038007 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0227-5 | 5504 | 459981 | 8038007 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0228 | 5505 | 460098 | 8037966 |
| Troncal | 133,79 m | Cable |  | 0228-1 | 5506 | 460098 | 8037966 |
| Troncal | 133,79 m | Cable Guardia |  | 0228-2 | 5507 | 460098 | 8037966 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0228-3 | 5508 | 460098 | 8037966 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0228-4 | 5509 | 460098 | 8037966 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0228-5 | 5510 | 460098 | 8037966 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0229 | 5511 | 460224 | 8037921 |
| Troncal | 124,28 m | Cable |  | 0229-1 | 5512 | 460224 | 8037921 |
| Troncal | 124,28 m | Cable Guardia |  | 0229-2 | 5513 | 460224 | 8037921 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0229-3 | 5514 | 460224 | 8037921 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0229-5 | 5515 | 460224 | 8037921 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0230 | 5516 | 460342 | 8037882 |
| Troncal | 119,22 m | Cable |  | 0230-1 | 5517 | 460342 | 8037882 |
| Troncal | 119,22 m | Cable Guardia |  | 0230-2 | 5518 | 460342 | 8037882 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0230-3 | 5519 | 460342 | 8037882 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0230-5 | 5520 | 460342 | 8037882 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0231 | 5521 | 460455 | 8037844 |
| Troncal | 108,67 m | Cable |  | 0231-1 | 5522 | 460455 | 8037844 |
| Troncal | 108,67 m | Cable Guardia |  | 0231-2 | 5523 | 460455 | 8037844 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0231-3 | 5524 | 460455 | 8037844 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0231-4 | 5525 | 460455 | 8037844 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0232 | 5526 | 460560 | 8037816 |
| Troncal | 125,25 m | Cable |  | 0232-1 | 5527 | 460560 | 8037816 |
| Troncal | 125,25 m | Cable Guardia |  | 0232-2 | 5528 | 460560 | 8037816 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0232-3 | 5529 | 460560 | 8037816 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0232-5 | 5530 | 460560 | 8037816 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0233 | 5531 | 460678 | 8037774 |
| Troncal | 111,57 m | Cable |  | 0233-1 | 5532 | 460678 | 8037774 |
| Troncal | 111,57 m | Cable Guardia |  | 0233-2 | 5533 | 460678 | 8037774 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0233-3 | 5534 | 460678 | 8037774 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0233-5 | 5535 | 460678 | 8037774 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0234 | 5536 | 460786 | 8037746 |
| Troncal | 128,02 m | Cable |  | 0234-1 | 5537 | 460786 | 8037746 |
| Troncal | 128,02 m | Cable Guardia |  | 0234-2 | 5538 | 460786 | 8037746 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0234-3 | 5539 | 460786 | 8037746 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0234-4 | 5540 | 460786 | 8037746 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0234-5 | 5541 | 460786 | 8037746 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0235 | 5542 | 460898 | 8037684 |
| Troncal | 125,61 m | Cable |  | 0235-1 | 5543 | 460898 | 8037684 |
| Troncal | 125,61 m | Cable Guardia |  | 0235-2 | 5544 | 460898 | 8037684 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0235-3 | 5545 | 460898 | 8037684 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0235-4 | 5546 | 460898 | 8037684 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0236 | 5547 | 460994 | 8037603 |
| Troncal | 72,20 m | Cable |  | 0236-1 | 5548 | 460994 | 8037603 |
| Troncal | 72,20 m | Cable Guardia |  | 0236-2 | 5549 | 460994 | 8037603 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0236-3 | 5550 | 460994 | 8037603 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0236-4 | 5551 | 460994 | 8037603 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0236-5 | 5552 | 460994 | 8037603 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0237 | 5553 | 461037 | 8037545 |
| Troncal | 79,20 m | Cable |  | 0237-1 | 5554 | 461037 | 8037545 |
| Troncal | 79,20 m | Cable Guardia |  | 0237-2 | 5555 | 461037 | 8037545 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0237-3 | 5556 | 461037 | 8037545 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0237-4 | 5557 | 461037 | 8037545 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0237-5 | 5558 | 461037 | 8037545 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0238 | 5559 | 461085 | 8037482 |
| Troncal | 70,00 m | Cable |  | 0238-1 | 5560 | 461085 | 8037482 |
| Troncal | 70,00 m | Cable Guardia |  | 0238-2 | 5561 | 461085 | 8037482 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0238-3 | 5562 | 461085 | 8037482 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0238-4 | 5563 | 461085 | 8037482 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0238-5 | 5564 | 461085 | 8037482 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0239 | 5565 | 461127 | 8037426 |
| Troncal | 76,28 m | Cable |  | 0239-1 | 5566 | 461127 | 8037426 |
| Troncal | 76,28 m | Cable Guardia |  | 0239-2 | 5567 | 461127 | 8037426 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0239-3 | 5568 | 461127 | 8037426 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0239-4 | 5569 | 461127 | 8037426 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0239-5 | 5570 | 461127 | 8037426 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0240 | 5571 | 461170 | 8037363 |
| Troncal | 63,13 m | Cable |  | 0240-1 | 5572 | 461170 | 8037363 |
| Troncal | 63,13 m | Cable Guardia |  | 0240-2 | 5573 | 461170 | 8037363 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0240-3 | 5574 | 461170 | 8037363 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0240-5 | 5575 | 461170 | 8037363 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0241 | 5576 | 461218 | 8037322 |
| Troncal | 74,33 m | Cable |  | 0241-1 | 5577 | 461218 | 8037322 |
| Troncal | 74,33 m | Cable Guardia |  | 0241-2 | 5578 | 461218 | 8037322 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0241-3 | 5579 | 461218 | 8037322 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0241-4 | 5580 | 461218 | 8037322 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0241-5 | 5581 | 461218 | 8037322 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0242 | 5582 | 461280 | 8037281 |
| Troncal | 70,68 m | Cable |  | 0242-1 | 5583 | 461280 | 8037281 |
| Troncal | 70,68 m | Cable Guardia |  | 0242-2 | 5584 | 461280 | 8037281 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0242-3 | 5585 | 461280 | 8037281 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0243 | 5586 | 461344 | 8037251 |
| Troncal | 92,20 m | Cable |  | 0243-1 | 5587 | 461344 | 8037251 |
| Troncal | 92,20 m | Cable Guardia |  | 0243-2 | 5588 | 461344 | 8037251 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0243-3 | 5589 | 461344 | 8037251 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0243-5 | 5590 | 461344 | 8037251 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0244 | 5591 | 461428 | 8037213 |
| Troncal | 123,00 m | Cable |  | 0244-1 | 5592 | 461428 | 8037213 |
| Troncal | 123,00 m | Cable Guardia |  | 0244-2 | 5593 | 461428 | 8037213 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0244-3 | 5594 | 461428 | 8037213 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0244-5 | 5595 | 461428 | 8037213 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0245 | 5596 | 461537 | 8037156 |
| Troncal | 120,75 m | Cable |  | 0245-1 | 5597 | 461537 | 8037156 |
| Troncal | 120,75 m | Cable Guardia |  | 0245-2 | 5598 | 461537 | 8037156 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0245-3 | 5599 | 461537 | 8037156 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0245-5 | 5600 | 461537 | 8037156 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0246 | 5601 | 461645 | 8037102 |
| Troncal | 122,09 m | Cable |  | 0246-1 | 5602 | 461645 | 8037102 |
| Troncal | 122,09 m | Cable Guardia |  | 0246-2 | 5603 | 461645 | 8037102 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0246-3 | 5604 | 461645 | 8037102 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0246-4 | 5605 | 461645 | 8037102 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0246-5 | 5606 | 461645 | 8037102 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0247 | 5607 | 461754 | 8037047 |
| Troncal | 149,93 m | Cable |  | 0247-1 | 5608 | 461754 | 8037047 |
| Troncal | 149,93 m | Cable Guardia |  | 0247-2 | 5609 | 461754 | 8037047 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0247-3 | 5610 | 461754 | 8037047 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0247-5 | 5611 | 461754 | 8037047 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0248 | 5612 | 461862 | 8036943 |
| Troncal | 85,09 m | Cable |  | 0248-1 | 5613 | 461862 | 8036943 |
| Troncal | 85,09 m | Cable Guardia |  | 0248-2 | 5614 | 461862 | 8036943 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0248-3 | 5615 | 461862 | 8036943 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0248-5 | 5616 | 461862 | 8036943 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0249 | 5617 | 461947 | 8036939 |
| Troncal | 137,57 m | Cable |  | 0249-1 | 5618 | 461947 | 8036939 |
| Troncal | 137,57 m | Cable Guardia |  | 0249-2 | 5619 | 461947 | 8036939 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0249-3 | 5620 | 461947 | 8036939 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0249-5 | 5621 | 461947 | 8036939 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0250 | 5622 | 462077 | 8036894 |
| Troncal | 122,25 m | Cable |  | 0250-1 | 5623 | 462077 | 8036894 |
| Troncal | 122,25 m | Cable Guardia |  | 0250-2 | 5624 | 462077 | 8036894 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0250-3 | 5625 | 462077 | 8036894 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0250-5 | 5626 | 462077 | 8036894 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0251 | 5627 | 462189 | 8036845 |
| Troncal | 123,86 m | Cable |  | 0251-1 | 5628 | 462189 | 8036845 |
| Troncal | 123,86 m | Cable Guardia |  | 0251-2 | 5629 | 462189 | 8036845 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0251-3 | 5630 | 462189 | 8036845 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0251-5 | 5631 | 462189 | 8036845 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0252 | 5632 | 462304 | 8036799 |
| Troncal | 118,19 m | Cable |  | 0252-1 | 5633 | 462304 | 8036799 |
| Troncal | 118,19 m | Cable Guardia |  | 0252-2 | 5634 | 462304 | 8036799 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0252-3 | 5635 | 462304 | 8036799 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0252-4 | 5636 | 462304 | 8036799 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0252-5 | 5637 | 462304 | 8036799 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0253 | 5638 | 462412 | 8036751 |
| Troncal | 115,16 m | Cable |  | 0253-1 | 5639 | 462412 | 8036751 |
| Troncal | 115,16 m | Cable Guardia |  | 0253-2 | 5640 | 462412 | 8036751 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0253-3 | 5641 | 462412 | 8036751 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0253-5 | 5642 | 462412 | 8036751 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0254 | 5643 | 462518 | 8036706 |
| Troncal | 114,24 m | Cable |  | 0254-1 | 5644 | 462518 | 8036706 |
| Troncal | 114,24 m | Cable Guardia |  | 0254-2 | 5645 | 462518 | 8036706 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0254-3 | 5646 | 462518 | 8036706 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0254-4 | 5647 | 462518 | 8036706 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0255 | 5648 | 462623 | 8036661 |
| Troncal | 138,00 m | Cable |  | 0255-1 | 5649 | 462623 | 8036661 |
| Troncal | 138,00 m | Cable Guardia |  | 0255-2 | 5650 | 462623 | 8036661 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0255-3 | 5651 | 462623 | 8036661 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0256 | 5652 | 462750 | 8036607 |
| Troncal | 128,88 m | Cable |  | 0256-1 | 5653 | 462750 | 8036607 |
| Troncal | 128,88 m | Cable Guardia |  | 0256-2 | 5654 | 462750 | 8036607 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0256-3 | 5655 | 462750 | 8036607 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0256-5 | 5656 | 462750 | 8036607 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0257 | 5657 | 462870 | 8036560 |
| Troncal | 26,25 m | Cable |  | 0257-1 | 5658 | 462870 | 8036560 |
| Troncal | 26,25 m | Cable Guardia |  | 0257-2 | 5659 | 462870 | 8036560 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0257-3 | 5660 | 462870 | 8036560 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0258 | 5661 | 462895 | 8036552 |
| Troncal | 112,45 m | Cable |  | 0258-1 | 5662 | 462895 | 8036552 |
| Troncal | 112,45 m | Cable Guardia |  | 0258-2 | 5663 | 462895 | 8036552 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0258-3.1 | 5664 | 462895 | 8036552 |
| Troncal | 1 | Equipos Eléctricos |  | 0258-3.2 | 5665 | 462895 | 8036552 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0258-5 | 5666 | 462895 | 8036552 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0259 | 5667 | 463006 | 8036570 |
| Troncal | 74,33 m | Cable |  | 0259-1 | 5668 | 463006 | 8036570 |
| Troncal | 74,33 m | Cable Guardia |  | 0259-2 | 5669 | 463006 | 8036570 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0259-3 | 5670 | 463006 | 8036570 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0259-5 | 5671 | 463006 | 8036570 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0260 | 5672 | 463080 | 8036577 |
| Troncal | 86,83 m | Cable |  | 0260-1 | 5673 | 463080 | 8036577 |
| Troncal | 86,83 m | Cable Guardia |  | 0260-2 | 5674 | 463080 | 8036577 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0260-3 | 5675 | 463080 | 8036577 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0261 | 5676 | 463166 | 8036589 |
| Troncal | 93,65 m | Cable |  | 0261-1 | 5677 | 463166 | 8036589 |
| Troncal | 93,65 m | Cable Guardia |  | 0261-2 | 5678 | 463166 | 8036589 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0261-3 | 5679 | 463166 | 8036589 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0261-4 | 5680 | 463166 | 8036589 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0261-5 | 5681 | 463166 | 8036589 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0262 | 5682 | 463259 | 8036600 |
| Troncal | 101,83 m | Cable |  | 0262-1 | 5683 | 463259 | 8036600 |
| Troncal | 101,83 m | Cable Guardia |  | 0262-2 | 5684 | 463259 | 8036600 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0262-3 | 5685 | 463259 | 8036600 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0262-4 | 5686 | 463259 | 8036600 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0262-5 | 5687 | 463259 | 8036600 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0263 | 5688 | 463360 | 8036613 |
| Troncal | 104,69 m | Cable |  | 0263-1 | 5689 | 463360 | 8036613 |
| Troncal | 104,69 m | Cable Guardia |  | 0263-2 | 5690 | 463360 | 8036613 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0263-3 | 5691 | 463360 | 8036613 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0263-5 | 5692 | 463360 | 8036613 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0264 | 5693 | 463464 | 8036625 |
| Troncal | 96,25 m | Cable |  | 0264-1 | 5694 | 463464 | 8036625 |
| Troncal | 96,25 m | Cable Guardia |  | 0264-2 | 5695 | 463464 | 8036625 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0264-3 | 5696 | 463464 | 8036625 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0264-5 | 5697 | 463464 | 8036625 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0265 | 5698 | 463560 | 8036632 |
| Troncal | 65,76 m | Cable |  | 0265-1 | 5699 | 463560 | 8036632 |
| Troncal | 65,76 m | Cable Guardia |  | 0265-2 | 5700 | 463560 | 8036632 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0265-3 | 5701 | 463560 | 8036632 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0265-5 | 5702 | 463560 | 8036632 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0266 | 5703 | 463625 | 8036642 |
| Troncal | 80,06 m | Cable |  | 0266-1 | 5704 | 463625 | 8036642 |
| Troncal | 80,06 m | Cable Guardia |  | 0266-2 | 5705 | 463625 | 8036642 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0266-3 | 5706 | 463625 | 8036642 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0266-5 | 5707 | 463625 | 8036642 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0267 | 5708 | 463704 | 8036655 |
| Troncal | 37,22 m | Cable |  | 0267-1 | 5709 | 463704 | 8036655 |
| Troncal | 37,22 m | Cable Guardia |  | 0267-2 | 5710 | 463704 | 8036655 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0267-3 | 5711 | 463704 | 8036655 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0267-4 | 5712 | 463704 | 8036655 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0268 | 5713 | 463741 | 8036651 |
| Troncal | 34,01 m | Cable |  | 0268-1 | 5714 | 463741 | 8036651 |
| Troncal | 34,01 m | Cable Guardia |  | 0268-2 | 5715 | 463741 | 8036651 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0268-3 | 5716 | 463741 | 8036651 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0268-4 | 5717 | 463741 | 8036651 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0269 | 5718 | 463772 | 8036637 |
| Troncal | 24,21 m | Cable |  | 0269-1 | 5719 | 463772 | 8036637 |
| Troncal | 24,21 m | Cable Guardia |  | 0269-2 | 5720 | 463772 | 8036637 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0269-3 | 5721 | 463772 | 8036637 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0270 | 5722 | 463791 | 8036622 |
| Troncal | 46,67 m | Cable |  | 0270-1 | 5723 | 463791 | 8036622 |
| Troncal | 46,67 m | Cable Guardia |  | 0270-2 | 5724 | 463791 | 8036622 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0270-3 | 5725 | 463791 | 8036622 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0271 | 5726 | 463824 | 8036589 |
| Troncal | 116,25 m | Cable |  | 0271-1 | 5727 | 463824 | 8036589 |
| Troncal | 116,25 m | Cable Guardia |  | 0271-2 | 5728 | 463824 | 8036589 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0271-3 | 5729 | 463824 | 8036589 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0272 | 5730 | 463891 | 8036494 |
| Troncal | 122,59 m | Cable |  | 0272-1 | 5731 | 463891 | 8036494 |
| Troncal | 122,59 m | Cable Guardia |  | 0272-2 | 5732 | 463891 | 8036494 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0272-3 | 5733 | 463891 | 8036494 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0273 | 5734 | 463959 | 8036392 |
| Troncal | 118,46 m | Cable |  | 0273-1 | 5735 | 463959 | 8036392 |
| Troncal | 118,46 m | Cable Guardia |  | 0273-2 | 5736 | 463959 | 8036392 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0273-3 | 5737 | 463959 | 8036392 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0273-4 | 5738 | 463959 | 8036392 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0274 | 5739 | 464027 | 8036295 |
| Troncal | 126,25 m | Cable |  | 0274-1 | 5740 | 464027 | 8036295 |
| Troncal | 126,25 m | Cable Guardia |  | 0274-2 | 5741 | 464027 | 8036295 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0274-3 | 5742 | 464027 | 8036295 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0274-4 | 5743 | 464027 | 8036295 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0275 | 5744 | 464094 | 8036188 |
| Troncal | 122,45 m | Cable |  | 0275-1 | 5745 | 464094 | 8036188 |
| Troncal | 122,45 m | Cable Guardia |  | 0275-2 | 5746 | 464094 | 8036188 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0275-3 | 5747 | 464094 | 8036188 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0275-4 | 5748 | 464094 | 8036188 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0276 | 5749 | 464157 | 8036083 |
| Troncal | 123,71 m | Cable |  | 0276-1 | 5750 | 464157 | 8036083 |
| Troncal | 123,71 m | Cable Guardia |  | 0276-2 | 5751 | 464157 | 8036083 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0276-3 | 5752 | 464157 | 8036083 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0276-4 | 5753 | 464157 | 8036083 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0277 | 5754 | 464224 | 8035979 |
| Troncal | 248,03 m | Cable |  | 0277-1 | 5755 | 464224 | 8035979 |
| Troncal | 248,03 m | Cable Guardia |  | 0277-2 | 5756 | 464224 | 8035979 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0277-3 | 5757 | 464224 | 8035979 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0278 | 5758 | 464376 | 8035783 |
| Troncal | 21,00 m | Cable |  | 0278-1 | 5759 | 464376 | 8035783 |
| Troncal | 21,00 m | Cable Guardia |  | 0278-2 | 5760 | 464376 | 8035783 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0278-3 | 5761 | 464376 | 8035783 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0278-4 | 5762 | 464376 | 8035783 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0279 | 5763 | 464355 | 8035783 |
| Troncal | 140,09 m | Cable |  | 0279-1 | 5764 | 464355 | 8035783 |
| Troncal | 140,09 m | Cable Guardia |  | 0279-2 | 5765 | 464355 | 8035783 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0279-3 | 5766 | 464355 | 8035783 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0280 | 5767 | 464443 | 8035674 |
| Troncal | 128,06 m | Cable |  | 0280-1 | 5768 | 464443 | 8035674 |
| Troncal | 128,06 m | Cable Guardia |  | 0280-2 | 5769 | 464443 | 8035674 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0280-3 | 5770 | 464443 | 8035674 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0281 | 5771 | 464523 | 8035574 |
| Troncal | 119,00 m | Cable |  | 0281-1 | 5772 | 464523 | 8035574 |
| Troncal | 119,00 m | Cable Guardia |  | 0281-2 | 5773 | 464523 | 8035574 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0281-3 | 5774 | 464523 | 8035574 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0282 | 5775 | 464602 | 8035485 |
| Troncal | 123,33 m | Cable |  | 0282-1 | 5776 | 464602 | 8035485 |
| Troncal | 123,33 m | Cable Guardia |  | 0282-2 | 5777 | 464602 | 8035485 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0282-3 | 5778 | 464602 | 8035485 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0282-4 | 5779 | 464602 | 8035485 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0283 | 5780 | 464683 | 8035392 |
| Troncal | 123,33 m | Cable |  | 0283-1 | 5781 | 464683 | 8035392 |
| Troncal | 123,33 m | Cable Guardia |  | 0283-2 | 5782 | 464683 | 8035392 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0283-3 | 5783 | 464683 | 8035392 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0284 | 5784 | 464776 | 8035311 |
| Troncal | 127,99 m | Cable |  | 0284-1 | 5785 | 464776 | 8035311 |
| Troncal | 127,99 m | Cable Guardia |  | 0284-2 | 5786 | 464776 | 8035311 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0284-3 | 5787 | 464776 | 8035311 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0285 | 5788 | 464866 | 8035220 |
| Troncal | 121,02 m | Cable |  | 0285-1 | 5789 | 464866 | 8035220 |
| Troncal | 121,02 m | Cable Guardia |  | 0285-2 | 5790 | 464866 | 8035220 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0285-3 | 5791 | 464866 | 8035220 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0286 | 5792 | 464937 | 8035122 |
| Troncal | 116,83 m | Cable |  | 0286-1 | 5793 | 464937 | 8035122 |
| Troncal | 116,83 m | Cable Guardia |  | 0286-2 | 5794 | 464937 | 8035122 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0286-3 | 5795 | 464937 | 8035122 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0287 | 5796 | 465005 | 8035027 |
| Troncal | 141,42 m | Cable |  | 0287-1 | 5797 | 465005 | 8035027 |
| Troncal | 141,42 m | Cable Guardia |  | 0287-2 | 5798 | 465005 | 8035027 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0287-3 | 5799 | 465005 | 8035027 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0287-4 | 5800 | 465005 | 8035027 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0288 | 5801 | 465105 | 8034927 |
| Troncal | 101,24 m | Cable |  | 0288-1 | 5802 | 465105 | 8034927 |
| Troncal | 101,24 m | Cable Guardia |  | 0288-2 | 5803 | 465105 | 8034927 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0288-3 | 5804 | 465105 | 8034927 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0289 | 5805 | 465160 | 8034842 |
| Troncal | 112,61 m | Cable |  | 0289-1 | 5806 | 465160 | 8034842 |
| Troncal | 112,61 m | Cable Guardia |  | 0289-2 | 5807 | 465160 | 8034842 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0289-3 | 5808 | 465160 | 8034842 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0289-4 | 5809 | 465160 | 8034842 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0290 | 5810 | 465222 | 8034748 |
| Troncal | 124,20 m | Cable |  | 0290-1 | 5811 | 465222 | 8034748 |
| Troncal | 124,20 m | Cable Guardia |  | 0290-2 | 5812 | 465222 | 8034748 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0290-3 | 5813 | 465222 | 8034748 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0291 | 5814 | 465302 | 8034653 |
| Troncal | 118,87 m | Cable |  | 0291-1 | 5815 | 465302 | 8034653 |
| Troncal | 118,87 m | Cable Guardia |  | 0291-2 | 5816 | 465302 | 8034653 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0291-3 | 5817 | 465302 | 8034653 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0292 | 5818 | 465383 | 8034566 |
| Troncal | 126,59 m | Cable |  | 0292-1 | 5819 | 465383 | 8034566 |
| Troncal | 126,59 m | Cable Guardia |  | 0292-2 | 5820 | 465383 | 8034566 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0292-3 | 5821 | 465383 | 8034566 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0292-4 | 5822 | 465383 | 8034566 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0292-5 | 5823 | 465383 | 8034566 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0293 | 5824 | 465471 | 8034475 |
| Troncal | 123,76 m | Cable |  | 0293-1 | 5825 | 465471 | 8034475 |
| Troncal | 123,76 m | Cable Guardia |  | 0293-2 | 5826 | 465471 | 8034475 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0293-3 | 5827 | 465471 | 8034475 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0293-4 | 5828 | 465471 | 8034475 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0293-5 | 5829 | 465471 | 8034475 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0294 | 5830 | 465560 | 8034389 |
| Troncal | 125,18 m | Cable |  | 0294-1 | 5831 | 465560 | 8034389 |
| Troncal | 125,18 m | Cable Guardia |  | 0294-2 | 5832 | 465560 | 8034389 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0294-3 | 5833 | 465560 | 8034389 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0294-5 | 5834 | 465560 | 8034389 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0295 | 5835 | 465647 | 8034299 |
| Troncal | 117,03 m | Cable |  | 0295-1 | 5836 | 465647 | 8034299 |
| Troncal | 117,03 m | Cable Guardia |  | 0295-2 | 5837 | 465647 | 8034299 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0295-3 | 5838 | 465647 | 8034299 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0295-4 | 5839 | 465647 | 8034299 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0295-5 | 5840 | 465647 | 8034299 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0296 | 5841 | 465723 | 8034210 |
| Troncal | 108,42 m | Cable |  | 0296-1 | 5842 | 465723 | 8034210 |
| Troncal | 108,42 m | Cable Guardia |  | 0296-2 | 5843 | 465723 | 8034210 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0296-3 | 5844 | 465723 | 8034210 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0296-5 | 5845 | 465723 | 8034210 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0297 | 5846 | 465750 | 8034105 |
| Troncal | 119,27 m | Cable |  | 0297-1 | 5847 | 465750 | 8034105 |
| Troncal | 119,27 m | Cable Guardia |  | 0297-2 | 5848 | 465750 | 8034105 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0297-3 | 5849 | 465750 | 8034105 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0297-4 | 5850 | 465750 | 8034105 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0297-5 | 5851 | 465750 | 8034105 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0298 | 5852 | 465791 | 8033993 |
| Troncal | 127,48 m | Cable |  | 0298-1 | 5853 | 465791 | 8033993 |
| Troncal | 127,48 m | Cable Guardia |  | 0298-2 | 5854 | 465791 | 8033993 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0298-3 | 5855 | 465791 | 8033993 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0298-5 | 5856 | 465791 | 8033993 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0299 | 5857 | 465850 | 8033880 |
| Troncal | 120,44 m | Cable |  | 0299-1 | 5858 | 465850 | 8033880 |
| Troncal | 120,44 m | Cable Guardia |  | 0299-2 | 5859 | 465850 | 8033880 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0299-3 | 5860 | 465850 | 8033880 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0299-4 | 5861 | 465850 | 8033880 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0299-5 | 5862 | 465850 | 8033880 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0300 | 5863 | 465909 | 8033775 |
| Troncal | 120,77 m | Cable |  | 0300-1 | 5864 | 465909 | 8033775 |
| Troncal | 120,77 m | Cable Guardia |  | 0300-2 | 5865 | 465909 | 8033775 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0300-3 | 5866 | 465909 | 8033775 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0300-5 | 5867 | 465909 | 8033775 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0301 | 5868 | 465965 | 8033668 |
| Troncal | 124,23 m | Cable |  | 0301-1 | 5869 | 465965 | 8033668 |
| Troncal | 124,23 m | Cable Guardia |  | 0301-2 | 5870 | 465965 | 8033668 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0301-3 | 5871 | 465965 | 8033668 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0301-5 | 5872 | 465965 | 8033668 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0302 | 5873 | 466012 | 8033553 |
| Troncal | 119,04 m | Cable |  | 0302-1 | 5874 | 466012 | 8033553 |
| Troncal | 119,04 m | Cable Guardia |  | 0302-2 | 5875 | 466012 | 8033553 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0302-3 | 5876 | 466012 | 8033553 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0302-4 | 5877 | 466012 | 8033553 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0302-5 | 5878 | 466012 | 8033553 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0303 | 5879 | 466075 | 8033452 |
| Troncal | 122,59 m | Cable |  | 0303-1 | 5880 | 466075 | 8033452 |
| Troncal | 122,59 m | Cable Guardia |  | 0303-2 | 5881 | 466075 | 8033452 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0303-3 | 5882 | 466075 | 8033452 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0303-5 | 5883 | 466075 | 8033452 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0304 | 5884 | 466143 | 8033350 |
| Troncal | 112,61 m | Cable |  | 0304-1 | 5885 | 466143 | 8033350 |
| Troncal | 112,61 m | Cable Guardia |  | 0304-2 | 5886 | 466143 | 8033350 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0304-3 | 5887 | 466143 | 8033350 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0304-4 | 5888 | 466143 | 8033350 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0304-5 | 5889 | 466143 | 8033350 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0305 | 5890 | 466205 | 8033256 |
| Troncal | 129,69 m | Cable |  | 0305-1 | 5891 | 466205 | 8033256 |
| Troncal | 129,69 m | Cable Guardia |  | 0305-2 | 5892 | 466205 | 8033256 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0305-3 | 5893 | 466205 | 8033256 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0306 | 5894 | 466263 | 8033140 |
| Troncal | 114,61 m | Cable |  | 0306-1 | 5895 | 466263 | 8033140 |
| Troncal | 114,61 m | Cable Guardia |  | 0306-2 | 5896 | 466263 | 8033140 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0306-3 | 5897 | 466263 | 8033140 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0307 | 5898 | 466319 | 8033040 |
| Troncal | 125,24 m | Cable |  | 0307-1 | 5899 | 466319 | 8033040 |
| Troncal | 125,24 m | Cable Guardia |  | 0307-2 | 5900 | 466319 | 8033040 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0307-3 | 5901 | 466319 | 8033040 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0307-4 | 5902 | 466319 | 8033040 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0308 | 5903 | 466377 | 8032929 |
| Troncal | 127,35 m | Cable |  | 0308-1 | 5904 | 466377 | 8032929 |
| Troncal | 127,35 m | Cable Guardia |  | 0308-2 | 5905 | 466377 | 8032929 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0308-3 | 5906 | 466377 | 8032929 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0308-4 | 5907 | 466377 | 8032929 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0308-5 | 5908 | 466377 | 8032929 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0309 | 5909 | 466410 | 8032806 |
| Troncal | 65,00 m | Cable |  | 0309-1 | 5910 | 466410 | 8032806 |
| Troncal | 65,00 m | Cable Guardia |  | 0309-2 | 5911 | 466410 | 8032806 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0309-3 | 5912 | 466410 | 8032806 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0309-4 | 5913 | 466410 | 8032806 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0309-5 | 5914 | 466410 | 8032806 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0310 | 5915 | 466426 | 8032743 |
| Troncal | 62,97 m | Cable |  | 0310-1 | 5916 | 466426 | 8032743 |
| Troncal | 62,97 m | Cable Guardia |  | 0310-2 | 5917 | 466426 | 8032743 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0310-3 | 5918 | 466426 | 8032743 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0310-5 | 5919 | 466426 | 8032743 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0311 | 5920 | 466437 | 8032681 |
| Troncal | 126,27 m | Cable |  | 0311-1 | 5921 | 466437 | 8032681 |
| Troncal | 126,27 m | Cable Guardia |  | 0311-2 | 5922 | 466437 | 8032681 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0311-3 | 5923 | 466437 | 8032681 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0311-4 | 5924 | 466437 | 8032681 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0311-5 | 5925 | 466437 | 8032681 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0312 | 5926 | 466499 | 8032571 |
| Troncal | 126,75 m | Cable |  | 0312-1 | 5927 | 466499 | 8032571 |
| Troncal | 126,75 m | Cable Guardia |  | 0312-2 | 5928 | 466499 | 8032571 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0312-3 | 5929 | 466499 | 8032571 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0312-5 | 5930 | 466499 | 8032571 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0313 | 5931 | 466570 | 8032466 |
| Troncal | 121,71 m | Cable |  | 0313-1 | 5932 | 466570 | 8032466 |
| Troncal | 121,71 m | Cable Guardia |  | 0313-2 | 5933 | 466570 | 8032466 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0313-3 | 5934 | 466570 | 8032466 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0313-5 | 5935 | 466570 | 8032466 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0314 | 5936 | 466628 | 8032359 |
| Troncal | 122,19 m | Cable |  | 0314-1 | 5937 | 466628 | 8032359 |
| Troncal | 122,19 m | Cable Guardia |  | 0314-2 | 5938 | 466628 | 8032359 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0314-3 | 5939 | 466628 | 8032359 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0314-5 | 5940 | 466628 | 8032359 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0315 | 5941 | 466687 | 8032252 |
| Troncal | 127,02 m | Cable |  | 0315-1 | 5942 | 466687 | 8032252 |
| Troncal | 127,02 m | Cable Guardia |  | 0315-2 | 5943 | 466687 | 8032252 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0315-3 | 5944 | 466687 | 8032252 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0315-5 | 5945 | 466687 | 8032252 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0316 | 5946 | 466745 | 8032139 |
| Troncal | 101,07 m | Cable |  | 0316-1 | 5947 | 466745 | 8032139 |
| Troncal | 101,07 m | Cable Guardia |  | 0316-2 | 5948 | 466745 | 8032139 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0316-3 | 5949 | 466745 | 8032139 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0316-5 | 5950 | 466745 | 8032139 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0317 | 5951 | 466791 | 8032049 |
| Troncal | 120,30 m | Cable |  | 0317-1 | 5952 | 466791 | 8032049 |
| Troncal | 120,30 m | Cable Guardia |  | 0317-2 | 5953 | 466791 | 8032049 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0317-3 | 5954 | 466791 | 8032049 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0317-4 | 5955 | 466791 | 8032049 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0317-5 | 5956 | 466791 | 8032049 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0318 | 5957 | 466819 | 8031932 |
| Troncal | 123,26 m | Cable |  | 0318-1 | 5958 | 466819 | 8031932 |
| Troncal | 123,26 m | Cable Guardia |  | 0318-2 | 5959 | 466819 | 8031932 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0318-3 | 5960 | 466819 | 8031932 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0318-5 | 5961 | 466819 | 8031932 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0319 | 5962 | 466827 | 8031809 |
| Troncal | 126,02 m | Cable |  | 0319-1 | 5963 | 466827 | 8031809 |
| Troncal | 126,02 m | Cable Guardia |  | 0319-2 | 5964 | 466827 | 8031809 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0319-3 | 5965 | 466827 | 8031809 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0319-4 | 5966 | 466827 | 8031809 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0319-5 | 5967 | 466827 | 8031809 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0320 | 5968 | 466843 | 8031684 |
| Troncal | 137,09 m | Cable |  | 0320-1 | 5969 | 466843 | 8031684 |
| Troncal | 137,09 m | Cable Guardia |  | 0320-2 | 5970 | 466843 | 8031684 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0320-3 | 5971 | 466843 | 8031684 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0320-4 | 5972 | 466843 | 8031684 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0320-5 | 5973 | 466843 | 8031684 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0321 | 5974 | 466848 | 8031547 |
| Troncal | 122,33 m | Cable |  | 0321-1 | 5975 | 466848 | 8031547 |
| Troncal | 122,33 m | Cable Guardia |  | 0321-2 | 5976 | 466848 | 8031547 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0321-3 | 5977 | 466848 | 8031547 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0321-4 | 5978 | 466848 | 8031547 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0321-5 | 5979 | 466848 | 8031547 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0322 | 5980 | 466857 | 8031425 |
| Troncal | 123,15 m | Cable |  | 0322-1 | 5981 | 466857 | 8031425 |
| Troncal | 123,15 m | Cable Guardia |  | 0322-2 | 5982 | 466857 | 8031425 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0322-3 | 5983 | 466857 | 8031425 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0322-4 | 5984 | 466857 | 8031425 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0322-5 | 5985 | 466857 | 8031425 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0323 | 5986 | 466863 | 8031302 |
| Troncal | 111,00 m | Cable |  | 0323-1 | 5987 | 466863 | 8031302 |
| Troncal | 111,00 m | Cable Guardia |  | 0323-2 | 5988 | 466863 | 8031302 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0323-3 | 5989 | 466863 | 8031302 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0323-5 | 5990 | 466863 | 8031302 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0324 | 5991 | 466864 | 8031191 |
| Troncal | 98,18 m | Cable |  | 0324-1 | 5992 | 466864 | 8031191 |
| Troncal | 98,18 m | Cable Guardia |  | 0324-2 | 5993 | 466864 | 8031191 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0324-3 | 5994 | 466864 | 8031191 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0324-5 | 5995 | 466864 | 8031191 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0325 | 5996 | 466870 | 8031093 |
| Troncal | 146,12 m | Cable |  | 0325-1 | 5997 | 466870 | 8031093 |
| Troncal | 146,12 m | Cable Guardia |  | 0325-2 | 5998 | 466870 | 8031093 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0325-3 | 5999 | 466870 | 8031093 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0325-5 | 6000 | 466870 | 8031093 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0326 | 6001 | 466876 | 8030947 |
| Troncal | 160,00 m | Cable |  | 0326-1 | 6002 | 466876 | 8030947 |
| Troncal | 160,00 m | Cable Guardia |  | 0326-2 | 6003 | 466876 | 8030947 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0326-3 | 6004 | 466876 | 8030947 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0326-4 | 6005 | 466876 | 8030947 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0326-5 | 6006 | 466876 | 8030947 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0327 | 6007 | 466875 | 8030787 |
| Troncal | 40,05 m | Cable |  | 0327-1 | 6008 | 466875 | 8030787 |
| Troncal | 40,05 m | Cable Guardia |  | 0327-2 | 6009 | 466875 | 8030787 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0327-3 | 6010 | 466875 | 8030787 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0327-5 | 6011 | 466875 | 8030787 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0328 | 6012 | 466873 | 8030747 |
| Troncal | 119,04 m | Cable |  | 0328-1 | 6013 | 466873 | 8030747 |
| Troncal | 119,04 m | Cable Guardia |  | 0328-2 | 6014 | 466873 | 8030747 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0328-3 | 6015 | 466873 | 8030747 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0328-4 | 6016 | 466873 | 8030747 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0329 | 6017 | 466876 | 8030628 |
| Troncal | 147,34 m | Cable |  | 0329-1 | 6018 | 466876 | 8030628 |
| Troncal | 147,34 m | Cable Guardia |  | 0329-2 | 6019 | 466876 | 8030628 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0329-3 | 6020 | 466876 | 8030628 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0329-4 | 6021 | 466876 | 8030628 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0329-5 | 6022 | 466876 | 8030628 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0330 | 6023 | 466866 | 8030481 |
| Troncal | 158,07 m | Cable |  | 0330-1 | 6024 | 466866 | 8030481 |
| Troncal | 158,07 m | Cable Guardia |  | 0330-2 | 6025 | 466866 | 8030481 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0330-3 | 6026 | 466866 | 8030481 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0330-4 | 6027 | 466866 | 8030481 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0330-5 | 6028 | 466866 | 8030481 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0331 | 6029 | 466835 | 8030326 |
| Troncal | 88,64 m | Cable |  | 0331-1 | 6030 | 466835 | 8030326 |
| Troncal | 88,64 m | Cable Guardia |  | 0331-2 | 6031 | 466835 | 8030326 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0331-3 | 6032 | 466835 | 8030326 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0331-4 | 6033 | 466835 | 8030326 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0331-5 | 6034 | 466835 | 8030326 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0332 | 6035 | 466799 | 8030245 |
| Troncal | 125,16 m | Cable |  | 0332-1 | 6036 | 466799 | 8030245 |
| Troncal | 125,16 m | Cable Guardia |  | 0332-2 | 6037 | 466799 | 8030245 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0332-3 | 6038 | 466799 | 8030245 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0332-4 | 6039 | 466799 | 8030245 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0332-5 | 6040 | 466799 | 8030245 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0333 | 6041 | 466767 | 8030124 |
| Troncal | 88,57 m | Cable |  | 0333-1 | 6042 | 466767 | 8030124 |
| Troncal | 88,57 m | Cable Guardia |  | 0333-2 | 6043 | 466767 | 8030124 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0333-3 | 6044 | 466767 | 8030124 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0333-4 | 6045 | 466767 | 8030124 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0333-5 | 6046 | 466767 | 8030124 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0334 | 6047 | 466729 | 8030044 |
| Troncal | 64,51 m | Cable |  | 0334-1 | 6048 | 466729 | 8030044 |
| Troncal | 64,51 m | Cable Guardia |  | 0334-2 | 6049 | 466729 | 8030044 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0334-3 | 6050 | 466729 | 8030044 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0334-4 | 6051 | 466729 | 8030044 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0335 | 6052 | 466708 | 8029983 |
| Troncal | 89,04 m | Cable |  | 0335-1 | 6053 | 466708 | 8029983 |
| Troncal | 89,04 m | Cable Guardia |  | 0335-2 | 6054 | 466708 | 8029983 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0335-3 | 6055 | 466708 | 8029983 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0335-5 | 6056 | 466708 | 8029983 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0336 | 6057 | 466660 | 8029908 |
| Troncal | 130,36 m | Cable |  | 0336-1 | 6058 | 466660 | 8029908 |
| Troncal | 130,36 m | Cable Guardia |  | 0336-2 | 6059 | 466660 | 8029908 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0336-3 | 6060 | 466660 | 8029908 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0336-4 | 6061 | 466660 | 8029908 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0336-5 | 6062 | 466660 | 8029908 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0337 | 6063 | 466587 | 8029800 |
| Troncal | 120,60 m | Cable |  | 0337-1 | 6064 | 466587 | 8029800 |
| Troncal | 120,60 m | Cable Guardia |  | 0337-2 | 6065 | 466587 | 8029800 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0337-3 | 6066 | 466587 | 8029800 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0337-4 | 6067 | 466587 | 8029800 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0337-5 | 6068 | 466587 | 8029800 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0338 | 6069 | 466514 | 8029704 |
| Troncal | 118,34 m | Cable |  | 0338-1 | 6070 | 466514 | 8029704 |
| Troncal | 118,34 m | Cable Guardia |  | 0338-2 | 6071 | 466514 | 8029704 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0338-3 | 6072 | 466514 | 8029704 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0338-4 | 6073 | 466514 | 8029704 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0339 | 6074 | 466454 | 8029602 |
| Troncal | 124,81 m | Cable |  | 0339-1 | 6075 | 466454 | 8029602 |
| Troncal | 124,81 m | Cable Guardia |  | 0339-2 | 6076 | 466454 | 8029602 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0339-3 | 6077 | 466454 | 8029602 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0339-5 | 6078 | 466454 | 8029602 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0340 | 6079 | 466401 | 8029489 |
| Troncal | 55,71 m | Cable |  | 0340-1 | 6080 | 466401 | 8029489 |
| Troncal | 55,71 m | Cable Guardia |  | 0340-2 | 6081 | 466401 | 8029489 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0340-3 | 6082 | 466401 | 8029489 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0340-4 | 6083 | 466401 | 8029489 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0340-5 | 6084 | 466401 | 8029489 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0341 | 6085 | 466381 | 8029437 |
| Troncal | 125,78 m | Cable |  | 0341-1 | 6086 | 466381 | 8029437 |
| Troncal | 125,78 m | Cable Guardia |  | 0341-2 | 6087 | 466381 | 8029437 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0341-3 | 6088 | 466381 | 8029437 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0341-4 | 6089 | 466381 | 8029437 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0341-5 | 6090 | 466381 | 8029437 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0342 | 6091 | 466367 | 8029312 |
| Troncal | 81,06 m | Cable |  | 0342-1 | 6092 | 466367 | 8029312 |
| Troncal | 81,06 m | Cable Guardia |  | 0342-2 | 6093 | 466367 | 8029312 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0342-3 | 6094 | 466367 | 8029312 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0342-5 | 6095 | 466367 | 8029312 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0343 | 6096 | 466370 | 8029231 |
| Troncal | 75,03 m | Cable |  | 0343-1 | 6097 | 466370 | 8029231 |
| Troncal | 75,03 m | Cable Guardia |  | 0343-2 | 6098 | 466370 | 8029231 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0343-3 | 6099 | 466370 | 8029231 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0343-5 | 6100 | 466370 | 8029231 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0344 | 6101 | 466397 | 8029161 |
| Troncal | 122,45 m | Cable |  | 0344-1 | 6102 | 466397 | 8029161 |
| Troncal | 122,45 m | Cable Guardia |  | 0344-2 | 6103 | 466397 | 8029161 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0344-3 | 6104 | 466397 | 8029161 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0344-5 | 6105 | 466397 | 8029161 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0345 | 6106 | 466460 | 8029056 |
| Troncal | 122,67 m | Cable |  | 0345-1 | 6107 | 466460 | 8029056 |
| Troncal | 122,67 m | Cable Guardia |  | 0345-2 | 6108 | 466460 | 8029056 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0345-3 | 6109 | 466460 | 8029056 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0345-5 | 6110 | 466460 | 8029056 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0346 | 6111 | 466540 | 8028963 |
| Troncal | 146,86 m | Cable |  | 0346-1 | 6112 | 466540 | 8028963 |
| Troncal | 146,86 m | Cable Guardia |  | 0346-2 | 6113 | 466540 | 8028963 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0346-3 | 6114 | 466540 | 8028963 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0346-5 | 6115 | 466540 | 8028963 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0347 | 6116 | 466612 | 8028835 |
| Troncal | 92,42 m | Cable |  | 0347-1 | 6117 | 466612 | 8028835 |
| Troncal | 92,42 m | Cable Guardia |  | 0347-2 | 6118 | 466612 | 8028835 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0347-3 | 6119 | 466612 | 8028835 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0347-4 | 6120 | 466612 | 8028835 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0347-5 | 6121 | 466612 | 8028835 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0348 | 6122 | 466633 | 8028745 |
| Troncal | 24,33 m | Cable |  | 0348-1 | 6123 | 466633 | 8028745 |
| Troncal | 24,33 m | Cable Guardia |  | 0348-2 | 6124 | 466633 | 8028745 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0348-3 | 6125 | 466633 | 8028745 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0348-4 | 6126 | 466633 | 8028745 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0348-5 | 6127 | 466633 | 8028745 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0349 | 6128 | 466637 | 8028721 |
| Troncal | 119,04 m | Cable |  | 0349-1 | 6129 | 466637 | 8028721 |
| Troncal | 119,04 m | Cable Guardia |  | 0349-2 | 6130 | 466637 | 8028721 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0349-3 | 6131 | 466637 | 8028721 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0349-4 | 6132 | 466637 | 8028721 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0350 | 6133 | 466634 | 8028602 |
| Troncal | 130,19 m | Cable |  | 0350-1 | 6134 | 466634 | 8028602 |
| Troncal | 130,19 m | Cable Guardia |  | 0350-2 | 6135 | 466634 | 8028602 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0350-3 | 6136 | 466634 | 8028602 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0350-4 | 6137 | 466634 | 8028602 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0351 | 6138 | 466627 | 8028472 |
| Troncal | 124,45 m | Cable |  | 0351-1 | 6139 | 466627 | 8028472 |
| Troncal | 124,45 m | Cable Guardia |  | 0351-2 | 6140 | 466627 | 8028472 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0351-3 | 6141 | 466627 | 8028472 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0351-4 | 6142 | 466627 | 8028472 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0352 | 6143 | 466594 | 8028352 |
| Troncal | 108,46 m | Cable |  | 0352-1 | 6144 | 466594 | 8028352 |
| Troncal | 108,46 m | Cable Guardia |  | 0352-2 | 6145 | 466594 | 8028352 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0352-3 | 6146 | 466594 | 8028352 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0353 | 6147 | 466552 | 8028252 |
| Troncal | 114,18 m | Cable |  | 0353-1 | 6148 | 466552 | 8028252 |
| Troncal | 114,18 m | Cable Guardia |  | 0353-2 | 6149 | 466552 | 8028252 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0353-3 | 6150 | 466552 | 8028252 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0353-4 | 6151 | 466552 | 8028252 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0354 | 6152 | 466518 | 8028143 |
| Troncal | 119,08 m | Cable |  | 0354-1 | 6153 | 466518 | 8028143 |
| Troncal | 119,08 m | Cable Guardia |  | 0354-2 | 6154 | 466518 | 8028143 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0354-3 | 6155 | 466518 | 8028143 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0354-5 | 6156 | 466518 | 8028143 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0355 | 6157 | 466460 | 8028039 |
| Troncal | 122,00 m | Cable |  | 0355-1 | 6158 | 466460 | 8028039 |
| Troncal | 122,00 m | Cable Guardia |  | 0355-2 | 6159 | 466460 | 8028039 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0355-3 | 6160 | 466460 | 8028039 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0355-5 | 6161 | 466460 | 8028039 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0356 | 6162 | 466414 | 8027926 |
| Troncal | 69,57 m | Cable |  | 0356-1 | 6163 | 466414 | 8027926 |
| Troncal | 69,57 m | Cable Guardia |  | 0356-2 | 6164 | 466414 | 8027926 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0356-3 | 6165 | 466414 | 8027926 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0356-4 | 6166 | 466414 | 8027926 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0356-5 | 6167 | 466414 | 8027926 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0357 | 6168 | 466392 | 8027860 |
| Troncal | 77,13 m | Cable |  | 0357-1 | 6169 | 466392 | 8027860 |
| Troncal | 77,13 m | Cable Guardia |  | 0357-2 | 6170 | 466392 | 8027860 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0357-3 | 6171 | 466392 | 8027860 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0357-5 | 6172 | 466392 | 8027860 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0358 | 6173 | 466374 | 8027785 |
| Troncal | 80,40 m | Cable |  | 0358-1 | 6174 | 466374 | 8027785 |
| Troncal | 80,40 m | Cable Guardia |  | 0358-2 | 6175 | 466374 | 8027785 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0358-3 | 6176 | 466374 | 8027785 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0358-4 | 6177 | 466374 | 8027785 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0358-5 | 6178 | 466374 | 8027785 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0359 | 6179 | 466382 | 8027705 |
| Troncal | 76,53 m | Cable |  | 0359-1 | 6180 | 466382 | 8027705 |
| Troncal | 76,53 m | Cable Guardia |  | 0359-2 | 6181 | 466382 | 8027705 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0359-3 | 6182 | 466382 | 8027705 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0359-5 | 6183 | 466382 | 8027705 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0360 | 6184 | 466391 | 8027629 |
| Troncal | 76,66 m | Cable |  | 0360-1 | 6185 | 466391 | 8027629 |
| Troncal | 76,66 m | Cable Guardia |  | 0360-2 | 6186 | 466391 | 8027629 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0360-3 | 6187 | 466391 | 8027629 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0360-5 | 6188 | 466391 | 8027629 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0361 | 6189 | 466381 | 8027553 |
| Troncal | 32,39 m | Cable |  | 0361-1 | 6190 | 466381 | 8027553 |
| Troncal | 32,39 m | Cable Guardia |  | 0361-2 | 6191 | 466381 | 8027553 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0361-3 | 6192 | 466381 | 8027553 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0361-4 | 6193 | 466381 | 8027553 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0361-5 | 6194 | 466381 | 8027553 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0362 | 6195 | 466376 | 8027521 |
| Troncal | 90,52 m | Cable |  | 0362-1 | 6196 | 466376 | 8027521 |
| Troncal | 90,52 m | Cable Guardia |  | 0362-2 | 6197 | 466376 | 8027521 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0362-3 | 6198 | 466376 | 8027521 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0362-4 | 6199 | 466376 | 8027521 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0362-5 | 6200 | 466376 | 8027521 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0363 | 6201 | 466351 | 8027434 |
| Troncal | 22,14 m | Cable |  | 0363-1 | 6202 | 466351 | 8027434 |
| Troncal | 22,14 m | Cable Guardia |  | 0363-2 | 6203 | 466351 | 8027434 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0363-3 | 6204 | 466351 | 8027434 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0363-4 | 6205 | 466351 | 8027434 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0363-5 | 6206 | 466351 | 8027434 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0364 | 6207 | 466344 | 8027413 |
| Troncal | 65,37 m | Cable |  | 0364-1 | 6208 | 466344 | 8027413 |
| Troncal | 65,37 m | Cable Guardia |  | 0364-2 | 6209 | 466344 | 8027413 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0364-3 | 6210 | 466344 | 8027413 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0364-5 | 6211 | 466344 | 8027413 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0365 | 6212 | 466312 | 8027356 |
| Troncal | 81,22 m | Cable |  | 0365-1 | 6213 | 466312 | 8027356 |
| Troncal | 81,22 m | Cable Guardia |  | 0365-2 | 6214 | 466312 | 8027356 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0365-3 | 6215 | 466312 | 8027356 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0365-4 | 6216 | 466312 | 8027356 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0365-5 | 6217 | 466312 | 8027356 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0366 | 6218 | 466248 | 8027306 |
| Troncal | 92,20 m | Cable |  | 0366-1 | 6219 | 466248 | 8027306 |
| Troncal | 92,20 m | Cable Guardia |  | 0366-2 | 6220 | 466248 | 8027306 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0366-3 | 6221 | 466248 | 8027306 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0366-5 | 6222 | 466248 | 8027306 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0367 | 6223 | 466188 | 8027236 |
| Troncal | 58,80 m | Cable |  | 0367-1 | 6224 | 466188 | 8027236 |
| Troncal | 58,80 m | Cable Guardia |  | 0367-2 | 6225 | 466188 | 8027236 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0367-3 | 6226 | 466188 | 8027236 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0367-5 | 6227 | 466188 | 8027236 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0368 | 6228 | 466149 | 8027192 |
| Troncal | 113,14 m | Cable |  | 0368-1 | 6229 | 466149 | 8027192 |
| Troncal | 113,14 m | Cable Guardia |  | 0368-2 | 6230 | 466149 | 8027192 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0368-3 | 6231 | 466149 | 8027192 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0368-4 | 6232 | 466149 | 8027192 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0368-5 | 6233 | 466149 | 8027192 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0369 | 6234 | 466165 | 8027080 |
| Troncal | 118,42 m | Cable |  | 0369-1 | 6235 | 466165 | 8027080 |
| Troncal | 118,42 m | Cable Guardia |  | 0369-2 | 6236 | 466165 | 8027080 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0369-3 | 6237 | 466165 | 8027080 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0369-4 | 6238 | 466165 | 8027080 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0369-5 | 6239 | 466165 | 8027080 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0370 | 6240 | 466155 | 8026962 |
| Troncal | 116,84 m | Cable |  | 0370-1 | 6241 | 466155 | 8026962 |
| Troncal | 116,84 m | Cable Guardia |  | 0370-2 | 6242 | 466155 | 8026962 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0370-3 | 6243 | 466155 | 8026962 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0370-4 | 6244 | 466155 | 8026962 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0370-5 | 6245 | 466155 | 8026962 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0371 | 6246 | 466141 | 8026846 |
| Troncal | 122,05 m | Cable |  | 0371-1 | 6247 | 466141 | 8026846 |
| Troncal | 122,05 m | Cable Guardia |  | 0371-2 | 6248 | 466141 | 8026846 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0371-3 | 6249 | 466141 | 8026846 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0371-5 | 6250 | 466141 | 8026846 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0372 | 6251 | 466125 | 8026725 |
| Troncal | 113,99 m | Cable |  | 0372-1 | 6252 | 466125 | 8026725 |
| Troncal | 113,99 m | Cable Guardia |  | 0372-2 | 6253 | 466125 | 8026725 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0372-3 | 6254 | 466125 | 8026725 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0372-5 | 6255 | 466125 | 8026725 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0373 | 6256 | 466110 | 8026612 |
| Troncal | 167,45 m | Cable |  | 0373-1 | 6257 | 466110 | 8026612 |
| Troncal | 167,45 m | Cable Guardia |  | 0373-2 | 6258 | 466110 | 8026612 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0373-3 | 6259 | 466110 | 8026612 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0373-5 | 6260 | 466110 | 8026612 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0374 | 6261 | 466088 | 8026446 |
| Troncal | 63,51 m | Cable |  | 0374-1 | 6262 | 466088 | 8026446 |
| Troncal | 63,51 m | Cable Guardia |  | 0374-2 | 6263 | 466088 | 8026446 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0374-3 | 6264 | 466088 | 8026446 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0374-5 | 6265 | 466088 | 8026446 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0375 | 6266 | 466080 | 8026383 |
| Troncal | 76,12 m | Cable |  | 0375-1 | 6267 | 466080 | 8026383 |
| Troncal | 76,12 m | Cable Guardia |  | 0375-2 | 6268 | 466080 | 8026383 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0375-3 | 6269 | 466080 | 8026383 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0375-5 | 6270 | 466080 | 8026383 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0376 | 6271 | 466067 | 8026308 |
| Troncal | 39,92 m | Cable |  | 0376-1 | 6272 | 466067 | 8026308 |
| Troncal | 39,92 m | Cable Guardia |  | 0376-2 | 6273 | 466067 | 8026308 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0376-3 | 6274 | 466067 | 8026308 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0376-5 | 6275 | 466067 | 8026308 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0377 | 6276 | 466052 | 8026271 |
| Troncal | 118,09 m | Cable |  | 0377-1 | 6277 | 466052 | 8026271 |
| Troncal | 118,09 m | Cable Guardia |  | 0377-2 | 6278 | 466052 | 8026271 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0377-3 | 6279 | 466052 | 8026271 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0377-4 | 6280 | 466052 | 8026271 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0378 | 6281 | 465968 | 8026188 |
| Troncal | 112,68 m | Cable |  | 0378-1 | 6282 | 465968 | 8026188 |
| Troncal | 112,68 m | Cable Guardia |  | 0378-2 | 6283 | 465968 | 8026188 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0378-3 | 6284 | 465968 | 8026188 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0378-4 | 6285 | 465968 | 8026188 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0379 | 6286 | 465909 | 8026092 |
| Troncal | 119,85 m | Cable |  | 0379-1 | 6287 | 465909 | 8026092 |
| Troncal | 119,85 m | Cable Guardia |  | 0379-2 | 6288 | 465909 | 8026092 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0379-3 | 6289 | 465909 | 8026092 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0379-4 | 6290 | 465909 | 8026092 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0380 | 6291 | 465883 | 8025975 |
| Troncal | 122,58 m | Cable |  | 0380-1 | 6292 | 465883 | 8025975 |
| Troncal | 122,58 m | Cable Guardia |  | 0380-2 | 6293 | 465883 | 8025975 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0380-3 | 6294 | 465883 | 8025975 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0380-5 | 6295 | 465883 | 8025975 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0381 | 6296 | 465858 | 8025855 |
| Troncal | 118,87 m | Cable |  | 0381-1 | 6297 | 465858 | 8025855 |
| Troncal | 118,87 m | Cable Guardia |  | 0381-2 | 6298 | 465858 | 8025855 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0381-3 | 6299 | 465858 | 8025855 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0381-4 | 6300 | 465858 | 8025855 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0382 | 6301 | 465837 | 8025738 |
| Troncal | 116,90 m | Cable |  | 0382-1 | 6302 | 465837 | 8025738 |
| Troncal | 116,90 m | Cable Guardia |  | 0382-2 | 6303 | 465837 | 8025738 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0382-3 | 6304 | 465837 | 8025738 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0382-4 | 6305 | 465837 | 8025738 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0382-5 | 6306 | 465837 | 8025738 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0383 | 6307 | 465816 | 8025623 |
| Troncal | 47,07 m | Cable |  | 0383-1 | 6308 | 465816 | 8025623 |
| Troncal | 47,07 m | Cable Guardia |  | 0383-2 | 6309 | 465816 | 8025623 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0383-3 | 6310 | 465816 | 8025623 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0383-4 | 6311 | 465816 | 8025623 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0384 | 6312 | 465806 | 8025577 |
| Troncal | 66,29 m | Cable |  | 0384-1 | 6313 | 465806 | 8025577 |
| Troncal | 66,29 m | Cable Guardia |  | 0384-2 | 6314 | 465806 | 8025577 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0384-3 | 6315 | 465806 | 8025577 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0384-4 | 6316 | 465806 | 8025577 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0384-5 | 6317 | 465806 | 8025577 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0385 | 6318 | 465793 | 8025512 |
| Troncal | 114,14 m | Cable |  | 0385-1 | 6319 | 465793 | 8025512 |
| Troncal | 114,14 m | Cable Guardia |  | 0385-2 | 6320 | 465793 | 8025512 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0385-3 | 6321 | 465793 | 8025512 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0385-5 | 6322 | 465793 | 8025512 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0386 | 6323 | 465771 | 8025400 |
| Troncal | 123,97 m | Cable |  | 0386-1 | 6324 | 465771 | 8025400 |
| Troncal | 123,97 m | Cable Guardia |  | 0386-2 | 6325 | 465771 | 8025400 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0386-3 | 6326 | 465771 | 8025400 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0386-5 | 6327 | 465771 | 8025400 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0387 | 6328 | 465749 | 8025278 |
| Troncal | 126,75 m | Cable |  | 0387-1 | 6329 | 465749 | 8025278 |
| Troncal | 126,75 m | Cable Guardia |  | 0387-2 | 6330 | 465749 | 8025278 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0387-3 | 6331 | 465749 | 8025278 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0387-5 | 6332 | 465749 | 8025278 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0388 | 6333 | 465728 | 8025153 |
| Troncal | 108,23 m | Cable |  | 0388-1 | 6334 | 465728 | 8025153 |
| Troncal | 108,23 m | Cable Guardia |  | 0388-2 | 6335 | 465728 | 8025153 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0388-3 | 6336 | 465728 | 8025153 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0388-4 | 6337 | 465728 | 8025153 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0388-5 | 6338 | 465728 | 8025153 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0389 | 6339 | 465721 | 8025045 |
| Troncal | 107,70 m | Cable |  | 0389-1 | 6340 | 465721 | 8025045 |
| Troncal | 107,70 m | Cable Guardia |  | 0389-2 | 6341 | 465721 | 8025045 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0389-3 | 6342 | 465721 | 8025045 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0389-5 | 6343 | 465721 | 8025045 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0390 | 6344 | 465693 | 8024941 |
| Troncal | 133,82 m | Cable |  | 0390-1 | 6345 | 465693 | 8024941 |
| Troncal | 133,82 m | Cable Guardia |  | 0390-2 | 6346 | 465693 | 8024941 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0390-3 | 6347 | 465693 | 8024941 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0390-5 | 6348 | 465693 | 8024941 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0391 | 6349 | 465671 | 8024809 |
| Troncal | 113,95 m | Cable |  | 0391-1 | 6350 | 465671 | 8024809 |
| Troncal | 113,95 m | Cable Guardia |  | 0391-2 | 6351 | 465671 | 8024809 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0391-3 | 6352 | 465671 | 8024809 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0391-5 | 6353 | 465671 | 8024809 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0392 | 6354 | 465650 | 8024697 |
| Troncal | 119,22 m | Cable |  | 0392-1 | 6355 | 465650 | 8024697 |
| Troncal | 119,22 m | Cable Guardia |  | 0392-2 | 6356 | 465650 | 8024697 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0392-3 | 6357 | 465650 | 8024697 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0392-5 | 6358 | 465650 | 8024697 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0393 | 6359 | 465633 | 8024579 |
| Troncal | 64,63 m | Cable |  | 0393-1 | 6360 | 465633 | 8024579 |
| Troncal | 64,63 m | Cable Guardia |  | 0393-2 | 6361 | 465633 | 8024579 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0393-3 | 6362 | 465633 | 8024579 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0393-4 | 6363 | 465633 | 8024579 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0393-5 | 6364 | 465633 | 8024579 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0394 | 6365 | 465624 | 8024515 |
| Troncal | 25,18 m | Cable |  | 0394-1 | 6366 | 465624 | 8024515 |
| Troncal | 25,18 m | Cable Guardia |  | 0394-2 | 6367 | 465624 | 8024515 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0394-3 | 6368 | 465624 | 8024515 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0394-4 | 6369 | 465624 | 8024515 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0394-5 | 6370 | 465624 | 8024515 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0395 | 6371 | 465627 | 8024490 |
| Troncal | 112,64 m | Cable |  | 0395-1 | 6372 | 465627 | 8024490 |
| Troncal | 112,64 m | Cable Guardia |  | 0395-2 | 6373 | 465627 | 8024490 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0395-3 | 6374 | 465627 | 8024490 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0395-4 | 6375 | 465627 | 8024490 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0395-5 | 6376 | 465627 | 8024490 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0396 | 6377 | 465659 | 8024382 |
| Troncal | 77,41 m | Cable |  | 0396-1 | 6378 | 465659 | 8024382 |
| Troncal | 77,41 m | Cable Guardia |  | 0396-2 | 6379 | 465659 | 8024382 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0396-3 | 6380 | 465659 | 8024382 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0396-5 | 6381 | 465659 | 8024382 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0397 | 6382 | 465667 | 8024305 |
| Troncal | 128,58 m | Cable |  | 0397-1 | 6383 | 465667 | 8024305 |
| Troncal | 128,58 m | Cable Guardia |  | 0397-2 | 6384 | 465667 | 8024305 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0397-3 | 6385 | 465667 | 8024305 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0397-4 | 6386 | 465667 | 8024305 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0397-5 | 6387 | 465667 | 8024305 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0398 | 6388 | 465633 | 8024181 |
| Troncal | 118,46 m | Cable |  | 0398-1 | 6389 | 465633 | 8024181 |
| Troncal | 118,46 m | Cable Guardia |  | 0398-2 | 6390 | 465633 | 8024181 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0398-3 | 6391 | 465633 | 8024181 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0398-4 | 6392 | 465633 | 8024181 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0398-5 | 6393 | 465633 | 8024181 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0399 | 6394 | 465609 | 8024065 |
| Troncal | 17,46 m | Cable |  | 0399-1 | 6395 | 465609 | 8024065 |
| Troncal | 17,46 m | Cable Guardia |  | 0399-2 | 6396 | 465609 | 8024065 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0399-3.1 | 6397 | 465609 | 8024065 |
| Troncal | 1 | Equipos Eléctricos |  | 0399-3.2 | 6398 | 465609 | 8024065 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0399-5 | 6399 | 465609 | 8024065 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0400 | 6400 | 465602 | 8024049 |
| Troncal | 27,46 m | Cable |  | 0400-1 | 6401 | 465602 | 8024049 |
| Troncal | 27,46 m | Cable Guardia |  | 0400-2 | 6402 | 465602 | 8024049 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0400-3 | 6403 | 465602 | 8024049 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0400-5 | 6404 | 465602 | 8024049 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0401 | 6405 | 465579 | 8024034 |
| Troncal | 65,76 m | Cable |  | 0401-1 | 6406 | 465579 | 8024034 |
| Troncal | 65,76 m | Cable Guardia |  | 0401-2 | 6407 | 465579 | 8024034 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0401-3 | 6408 | 465579 | 8024034 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0401-4 | 6409 | 465579 | 8024034 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0401-5 | 6410 | 465579 | 8024034 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0402 | 6411 | 465521 | 8024003 |
| Troncal | 73,16 m | Cable |  | 0402-1 | 6412 | 465521 | 8024003 |
| Troncal | 73,16 m | Cable Guardia |  | 0402-2 | 6413 | 465521 | 8024003 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0402-3 | 6414 | 465521 | 8024003 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0402-5 | 6415 | 465521 | 8024003 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0403 | 6416 | 465453 | 8023976 |
| Troncal | 124,28 m | Cable |  | 0403-1 | 6417 | 465453 | 8023976 |
| Troncal | 124,28 m | Cable Guardia |  | 0403-2 | 6418 | 465453 | 8023976 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0403-3 | 6419 | 465453 | 8023976 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0403-4 | 6420 | 465453 | 8023976 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0403-5 | 6421 | 465453 | 8023976 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0404 | 6422 | 465351 | 8023905 |
| Troncal | 117,20 m | Cable |  | 0404-1 | 6423 | 465351 | 8023905 |
| Troncal | 117,20 m | Cable Guardia |  | 0404-2 | 6424 | 465351 | 8023905 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0404-3 | 6425 | 465351 | 8023905 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0404-4 | 6426 | 465351 | 8023905 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0404-5 | 6427 | 465351 | 8023905 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0405 | 6428 | 465257 | 8023835 |
| Troncal | 121,51 m | Cable |  | 0405-1 | 6429 | 465257 | 8023835 |
| Troncal | 121,51 m | Cable Guardia |  | 0405-2 | 6430 | 465257 | 8023835 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0405-3 | 6431 | 465257 | 8023835 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0405-4 | 6432 | 465257 | 8023835 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0405-5 | 6433 | 465257 | 8023835 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0406 | 6434 | 465163 | 8023758 |
| Troncal | 120,21 m | Cable |  | 0406-1 | 6435 | 465163 | 8023758 |
| Troncal | 120,21 m | Cable Guardia |  | 0406-2 | 6436 | 465163 | 8023758 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0406-3 | 6437 | 465163 | 8023758 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0406-4 | 6438 | 465163 | 8023758 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0406-5 | 6439 | 465163 | 8023758 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0407 | 6440 | 465066 | 8023687 |
| Troncal | 125,60 m | Cable |  | 0407-1 | 6441 | 465066 | 8023687 |
| Troncal | 125,60 m | Cable Guardia |  | 0407-2 | 6442 | 465066 | 8023687 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0407-3 | 6443 | 465066 | 8023687 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0407-4 | 6444 | 465066 | 8023687 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0407-5 | 6445 | 465066 | 8023687 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0408 | 6446 | 464966 | 8023611 |
| Troncal | 117,61 m | Cable |  | 0408-1 | 6447 | 464966 | 8023611 |
| Troncal | 117,61 m | Cable Guardia |  | 0408-2 | 6448 | 464966 | 8023611 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0408-3 | 6449 | 464966 | 8023611 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0408-4 | 6450 | 464966 | 8023611 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0408-5 | 6451 | 464966 | 8023611 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0409 | 6452 | 464873 | 8023539 |
| Troncal | 127,61 m | Cable |  | 0409-1 | 6453 | 464873 | 8023539 |
| Troncal | 127,61 m | Cable Guardia |  | 0409-2 | 6454 | 464873 | 8023539 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0409-3 | 6455 | 464873 | 8023539 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0409-4 | 6456 | 464873 | 8023539 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0409-5 | 6457 | 464873 | 8023539 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0410 | 6458 | 464772 | 8023461 |
| Troncal | 111,04 m | Cable |  | 0410-1 | 6459 | 464772 | 8023461 |
| Troncal | 111,04 m | Cable Guardia |  | 0410-2 | 6460 | 464772 | 8023461 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0410-3 | 6461 | 464772 | 8023461 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0411 | 6462 | 464685 | 8023392 |
| Troncal | 91,22 m | Cable |  | 0411-1 | 6463 | 464685 | 8023392 |
| Troncal | 91,22 m | Cable Guardia |  | 0411-2 | 6464 | 464685 | 8023392 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0411-3 | 6465 | 464685 | 8023392 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0411-5 | 6466 | 464685 | 8023392 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0412 | 6467 | 464621 | 8023327 |
| Troncal | 124,54 m | Cable |  | 0412-1 | 6468 | 464621 | 8023327 |
| Troncal | 124,54 m | Cable Guardia |  | 0412-2 | 6469 | 464621 | 8023327 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0412-3 | 6470 | 464621 | 8023327 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0412-4 | 6471 | 464621 | 8023327 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0413 | 6472 | 464551 | 8023224 |
| Troncal | 113,74 m | Cable |  | 0413-1 | 6473 | 464551 | 8023224 |
| Troncal | 113,74 m | Cable Guardia |  | 0413-2 | 6474 | 464551 | 8023224 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0413-3 | 6475 | 464551 | 8023224 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0413-4 | 6476 | 464551 | 8023224 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0413-5 | 6477 | 464551 | 8023224 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0414 | 6478 | 464495 | 8023125 |
| Troncal | 134,33 m | Cable |  | 0414-1 | 6479 | 464495 | 8023125 |
| Troncal | 134,33 m | Cable Guardia |  | 0414-2 | 6480 | 464495 | 8023125 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0414-3 | 6481 | 464495 | 8023125 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0414-5 | 6482 | 464495 | 8023125 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0415 | 6483 | 464429 | 8023008 |
| Troncal | 107,91 m | Cable |  | 0415-1 | 6484 | 464429 | 8023008 |
| Troncal | 107,91 m | Cable Guardia |  | 0415-2 | 6485 | 464429 | 8023008 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0415-3 | 6486 | 464429 | 8023008 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0415-5 | 6487 | 464429 | 8023008 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0416 | 6488 | 464376 | 8022914 |
| Troncal | 115,10 m | Cable |  | 0416-1 | 6489 | 464376 | 8022914 |
| Troncal | 115,10 m | Cable Guardia |  | 0416-2 | 6490 | 464376 | 8022914 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0416-3 | 6491 | 464376 | 8022914 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0416-5 | 6492 | 464376 | 8022914 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0417 | 6493 | 464319 | 8022814 |
| Troncal | 119,57 m | Cable |  | 0417-1 | 6494 | 464319 | 8022814 |
| Troncal | 119,57 m | Cable Guardia |  | 0417-2 | 6495 | 464319 | 8022814 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0417-3 | 6496 | 464319 | 8022814 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0417-4 | 6497 | 464319 | 8022814 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0417-5 | 6498 | 464319 | 8022814 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0418 | 6499 | 464255 | 8022713 |
| Troncal | 117,05 m | Cable |  | 0418-1 | 6500 | 464255 | 8022713 |
| Troncal | 117,05 m | Cable Guardia |  | 0418-2 | 6501 | 464255 | 8022713 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0418-3 | 6502 | 464255 | 8022713 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0419 | 6503 | 464191 | 8022615 |
| Troncal | 119,62 m | Cable |  | 0419-1 | 6504 | 464191 | 8022615 |
| Troncal | 119,62 m | Cable Guardia |  | 0419-2 | 6505 | 464191 | 8022615 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0419-3 | 6506 | 464191 | 8022615 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0419-5 | 6507 | 464191 | 8022615 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0420 | 6508 | 464121 | 8022518 |
| Troncal | 120,67 m | Cable |  | 0420-1 | 6509 | 464121 | 8022518 |
| Troncal | 120,67 m | Cable Guardia |  | 0420-2 | 6510 | 464121 | 8022518 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0420-3 | 6511 | 464121 | 8022518 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0420-4 | 6512 | 464121 | 8022518 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0420-5 | 6513 | 464121 | 8022518 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0421 | 6514 | 464052 | 8022419 |
| Troncal | 113,00 m | Cable |  | 0421-1 | 6515 | 464052 | 8022419 |
| Troncal | 113,00 m | Cable Guardia |  | 0421-2 | 6516 | 464052 | 8022419 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0421-3 | 6517 | 464052 | 8022419 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0421-5 | 6518 | 464052 | 8022419 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0422 | 6519 | 463985 | 8022328 |
| Troncal | 92,28 m | Cable |  | 0422-1 | 6520 | 463985 | 8022328 |
| Troncal | 92,28 m | Cable Guardia |  | 0422-2 | 6521 | 463985 | 8022328 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0422-3 | 6522 | 463985 | 8022328 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0422-4 | 6523 | 463985 | 8022328 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0422-5 | 6524 | 463985 | 8022328 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0423 | 6525 | 463939 | 8022248 |
| Troncal | 83,82 m | Cable |  | 0423-1 | 6526 | 463939 | 8022248 |
| Troncal | 83,82 m | Cable Guardia |  | 0423-2 | 6527 | 463939 | 8022248 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0423-3 | 6528 | 463939 | 8022248 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0423-5 | 6529 | 463939 | 8022248 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0424 | 6530 | 463914 | 8022168 |
| Troncal | 118,04 m | Cable |  | 0424-1 | 6531 | 463914 | 8022168 |
| Troncal | 118,04 m | Cable Guardia |  | 0424-2 | 6532 | 463914 | 8022168 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0424-3 | 6533 | 463914 | 8022168 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0424-5 | 6534 | 463914 | 8022168 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0425 | 6535 | 463911 | 8022050 |
| Troncal | 53,08 m | Cable |  | 0425-1 | 6536 | 463911 | 8022050 |
| Troncal | 53,08 m | Cable Guardia |  | 0425-2 | 6537 | 463911 | 8022050 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0425-3 | 6538 | 463911 | 8022050 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0425-5 | 6539 | 463911 | 8022050 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0426 | 6540 | 463914 | 8021997 |
| Troncal | 82,10 m | Cable |  | 0426-1 | 6541 | 463914 | 8021997 |
| Troncal | 82,10 m | Cable Guardia |  | 0426-2 | 6542 | 463914 | 8021997 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0426-3 | 6543 | 463914 | 8021997 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0426-4 | 6544 | 463914 | 8021997 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0426-5 | 6545 | 463914 | 8021997 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0427 | 6546 | 463918 | 8021915 |
| Troncal | 85,62 m | Cable |  | 0427-1 | 6547 | 463918 | 8021915 |
| Troncal | 85,62 m | Cable Guardia |  | 0427-2 | 6548 | 463918 | 8021915 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0427-3 | 6549 | 463918 | 8021915 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0427-5 | 6550 | 463918 | 8021915 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0428 | 6551 | 463885 | 8021836 |
| Troncal | 71,11 m | Cable |  | 0428-1 | 6552 | 463885 | 8021836 |
| Troncal | 71,11 m | Cable Guardia |  | 0428-2 | 6553 | 463885 | 8021836 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0428-3 | 6554 | 463885 | 8021836 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0428-5 | 6555 | 463885 | 8021836 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0429 | 6556 | 463854 | 8021772 |
| Troncal | 80,96 m | Cable |  | 0429-1 | 6557 | 463854 | 8021772 |
| Troncal | 80,96 m | Cable Guardia |  | 0429-2 | 6558 | 463854 | 8021772 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0429-3 | 6559 | 463854 | 8021772 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0429-5 | 6560 | 463854 | 8021772 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0430 | 6561 | 463819 | 8021699 |
| Troncal | 77,41 m | Cable |  | 0430-1 | 6562 | 463819 | 8021699 |
| Troncal | 77,41 m | Cable Guardia |  | 0430-2 | 6563 | 463819 | 8021699 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0430-3 | 6564 | 463819 | 8021699 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0430-5 | 6565 | 463819 | 8021699 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0431 | 6566 | 463782 | 8021631 |
| Troncal | 89,87 m | Cable |  | 0431-1 | 6567 | 463782 | 8021631 |
| Troncal | 89,87 m | Cable Guardia |  | 0431-2 | 6568 | 463782 | 8021631 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0431-3 | 6569 | 463782 | 8021631 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0431-5 | 6570 | 463782 | 8021631 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0432 | 6571 | 463731 | 8021557 |
| Troncal | 72,95 m | Cable |  | 0432-1 | 6572 | 463731 | 8021557 |
| Troncal | 72,95 m | Cable Guardia |  | 0432-2 | 6573 | 463731 | 8021557 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0432-3 | 6574 | 463731 | 8021557 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0432-5 | 6575 | 463731 | 8021557 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0433 | 6576 | 463691 | 8021496 |
| Troncal | 121,66 m | Cable |  | 0433-1 | 6577 | 463691 | 8021496 |
| Troncal | 121,66 m | Cable Guardia |  | 0433-2 | 6578 | 463691 | 8021496 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0433-3 | 6579 | 463691 | 8021496 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0433-5 | 6580 | 463691 | 8021496 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0434 | 6581 | 463615 | 8021401 |
| Troncal | 121,04 m | Cable |  | 0434-1 | 6582 | 463615 | 8021401 |
| Troncal | 121,04 m | Cable Guardia |  | 0434-2 | 6583 | 463615 | 8021401 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0434-3 | 6584 | 463615 | 8021401 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0434-5 | 6585 | 463615 | 8021401 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0435 | 6586 | 463540 | 8021306 |
| Troncal | 121,66 m | Cable |  | 0435-1 | 6587 | 463540 | 8021306 |
| Troncal | 121,66 m | Cable Guardia |  | 0435-2 | 6588 | 463540 | 8021306 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0435-3 | 6589 | 463540 | 8021306 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0435-4 | 6590 | 463540 | 8021306 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0435-5 | 6591 | 463540 | 8021306 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0436 | 6592 | 463464 | 8021211 |
| Troncal | 99,62 m | Cable |  | 0436-1 | 6593 | 463464 | 8021211 |
| Troncal | 99,62 m | Cable Guardia |  | 0436-2 | 6594 | 463464 | 8021211 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0436-3 | 6595 | 463464 | 8021211 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0436-5 | 6596 | 463464 | 8021211 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0437 | 6597 | 463406 | 8021130 |
| Troncal | 49,65 m | Cable |  | 0437-1 | 6598 | 463406 | 8021130 |
| Troncal | 49,65 m | Cable Guardia |  | 0437-2 | 6599 | 463406 | 8021130 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0437-3 | 6600 | 463406 | 8021130 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0437-4 | 6601 | 463406 | 8021130 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0437-5 | 6602 | 463406 | 8021130 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0438 | 6603 | 463383 | 8021086 |
| Troncal | 137,93 m | Cable |  | 0438-1 | 6604 | 463383 | 8021086 |
| Troncal | 137,93 m | Cable Guardia |  | 0438-2 | 6605 | 463383 | 8021086 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0438-3 | 6606 | 463383 | 8021086 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0438-5 | 6607 | 463383 | 8021086 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0439 | 6608 | 463315 | 8020966 |
| Troncal | 94,83 m | Cable |  | 0439-1 | 6609 | 463315 | 8020966 |
| Troncal | 94,83 m | Cable Guardia |  | 0439-2 | 6610 | 463315 | 8020966 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0439-3 | 6611 | 463315 | 8020966 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0439-5 | 6612 | 463315 | 8020966 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0440 | 6613 | 463271 | 8020882 |
| Troncal | 81,34 m | Cable |  | 0440-1 | 6614 | 463271 | 8020882 |
| Troncal | 81,34 m | Cable Guardia |  | 0440-2 | 6615 | 463271 | 8020882 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0440-3 | 6616 | 463271 | 8020882 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0440-5 | 6617 | 463271 | 8020882 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0441 | 6618 | 463242 | 8020806 |
| Troncal | 65,37 m | Cable |  | 0441-1 | 6619 | 463242 | 8020806 |
| Troncal | 65,37 m | Cable Guardia |  | 0441-2 | 6620 | 463242 | 8020806 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0441-3 | 6621 | 463242 | 8020806 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0441-5 | 6622 | 463242 | 8020806 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0442 | 6623 | 463210 | 8020749 |
| Troncal | 34,89 m | Cable |  | 0442-1 | 6624 | 463210 | 8020749 |
| Troncal | 34,89 m | Cable Guardia |  | 0442-2 | 6625 | 463210 | 8020749 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0442-3 | 6626 | 463210 | 8020749 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0442-5 | 6627 | 463210 | 8020749 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0443 | 6628 | 463194 | 8020718 |
| Troncal | 115,84 m | Cable |  | 0443-1 | 6629 | 463194 | 8020718 |
| Troncal | 115,84 m | Cable Guardia |  | 0443-2 | 6630 | 463194 | 8020718 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0443-3 | 6631 | 463194 | 8020718 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0443-5 | 6632 | 463194 | 8020718 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0444 | 6633 | 463247 | 8020615 |
| Troncal | 125,20 m | Cable |  | 0444-1 | 6634 | 463247 | 8020615 |
| Troncal | 125,20 m | Cable Guardia |  | 0444-2 | 6635 | 463247 | 8020615 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0444-3 | 6636 | 463247 | 8020615 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0444-5 | 6637 | 463247 | 8020615 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0445 | 6638 | 463312 | 8020508 |
| Troncal | 108,56 m | Cable |  | 0445-1 | 6639 | 463312 | 8020508 |
| Troncal | 108,56 m | Cable Guardia |  | 0445-2 | 6640 | 463312 | 8020508 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0445-3 | 6641 | 463312 | 8020508 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0445-5 | 6642 | 463312 | 8020508 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0446 | 6643 | 463368 | 8020415 |
| Troncal | 113,37 m | Cable |  | 0446-1 | 6644 | 463368 | 8020415 |
| Troncal | 113,37 m | Cable Guardia |  | 0446-2 | 6645 | 463368 | 8020415 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0446-3 | 6646 | 463368 | 8020415 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0446-4 | 6647 | 463368 | 8020415 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0446-5 | 6648 | 463368 | 8020415 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0447 | 6649 | 463425 | 8020317 |
| Troncal | 101,08 m | Cable |  | 0447-1 | 6650 | 463425 | 8020317 |
| Troncal | 101,08 m | Cable Guardia |  | 0447-2 | 6651 | 463425 | 8020317 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0447-3 | 6652 | 463425 | 8020317 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0447-4 | 6653 | 463425 | 8020317 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0448 | 6654 | 463469 | 8020226 |
| Troncal | 143,74 m | Cable |  | 0448-1 | 6655 | 463469 | 8020226 |
| Troncal | 143,74 m | Cable Guardia |  | 0448-2 | 6656 | 463469 | 8020226 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0448-3 | 6657 | 463469 | 8020226 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0449 | 6658 | 463545 | 8020104 |
| Troncal | 130,36 m | Cable |  | 0449-1 | 6659 | 463545 | 8020104 |
| Troncal | 130,36 m | Cable Guardia |  | 0449-2 | 6660 | 463545 | 8020104 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0449-3 | 6661 | 463545 | 8020104 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0449-5 | 6662 | 463545 | 8020104 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0450 | 6663 | 463610 | 8019991 |
| Troncal | 129,50 m | Cable |  | 0450-1 | 6664 | 463610 | 8019991 |
| Troncal | 129,50 m | Cable Guardia |  | 0450-2 | 6665 | 463610 | 8019991 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0450-3 | 6666 | 463610 | 8019991 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0451 | 6667 | 463675 | 8019879 |
| Troncal | 126,76 m | Cable |  | 0451-1 | 6668 | 463675 | 8019879 |
| Troncal | 126,76 m | Cable Guardia |  | 0451-2 | 6669 | 463675 | 8019879 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0451-3 | 6670 | 463675 | 8019879 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0452 | 6671 | 463738 | 8019769 |
| Troncal | 136,19 m | Cable |  | 0452-1 | 6672 | 463738 | 8019769 |
| Troncal | 136,19 m | Cable Guardia |  | 0452-2 | 6673 | 463738 | 8019769 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0452-3 | 6674 | 463738 | 8019769 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0453 | 6675 | 463806 | 8019651 |
| Troncal | 128,28 m | Cable |  | 0453-1 | 6676 | 463806 | 8019651 |
| Troncal | 128,28 m | Cable Guardia |  | 0453-2 | 6677 | 463806 | 8019651 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0453-3 | 6678 | 463806 | 8019651 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0453-4 | 6679 | 463806 | 8019651 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0454 | 6680 | 463872 | 8019541 |
| Troncal | 135,51 m | Cable |  | 0454-1 | 6681 | 463872 | 8019541 |
| Troncal | 135,51 m | Cable Guardia |  | 0454-2 | 6682 | 463872 | 8019541 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0454-3 | 6683 | 463872 | 8019541 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0454-4 | 6684 | 463872 | 8019541 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0455 | 6685 | 463933 | 8019420 |
| Troncal | 117,63 m | Cable |  | 0455-1 | 6686 | 463933 | 8019420 |
| Troncal | 117,63 m | Cable Guardia |  | 0455-2 | 6687 | 463933 | 8019420 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0455-3 | 6688 | 463933 | 8019420 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0456 | 6689 | 463984 | 8019314 |
| Troncal | 121,49 m | Cable |  | 0456-1 | 6690 | 463984 | 8019314 |
| Troncal | 121,49 m | Cable Guardia |  | 0456-2 | 6691 | 463984 | 8019314 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0456-3 | 6692 | 463984 | 8019314 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0457 | 6693 | 464026 | 8019200 |
| Troncal | 117,34 m | Cable |  | 0457-1 | 6694 | 464026 | 8019200 |
| Troncal | 117,34 m | Cable Guardia |  | 0457-2 | 6695 | 464026 | 8019200 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0457-3 | 6696 | 464026 | 8019200 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0457-4 | 6697 | 464026 | 8019200 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0457-5 | 6698 | 464026 | 8019200 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0458 | 6699 | 464061 | 8019088 |
| Troncal | 124,23 m | Cable |  | 0458-1 | 6700 | 464061 | 8019088 |
| Troncal | 124,23 m | Cable Guardia |  | 0458-2 | 6701 | 464061 | 8019088 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0458-3 | 6702 | 464061 | 8019088 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0458-4 | 6703 | 464061 | 8019088 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0458-5 | 6704 | 464061 | 8019088 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0459 | 6705 | 464108 | 8018973 |
| Troncal | 127,74 m | Cable |  | 0459-1 | 6706 | 464108 | 8018973 |
| Troncal | 127,74 m | Cable Guardia |  | 0459-2 | 6707 | 464108 | 8018973 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0459-3 | 6708 | 464108 | 8018973 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0459-5 | 6709 | 464108 | 8018973 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0460 | 6710 | 464129 | 8018847 |
| Troncal | 120,60 m | Cable |  | 0460-1 | 6711 | 464129 | 8018847 |
| Troncal | 120,60 m | Cable Guardia |  | 0460-2 | 6712 | 464129 | 8018847 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0460-3 | 6713 | 464129 | 8018847 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0460-5 | 6714 | 464129 | 8018847 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0461 | 6715 | 464162 | 8018731 |
| Troncal | 127,35 m | Cable |  | 0461-1 | 6716 | 464162 | 8018731 |
| Troncal | 127,35 m | Cable Guardia |  | 0461-2 | 6717 | 464162 | 8018731 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0461-3 | 6718 | 464162 | 8018731 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0461-4 | 6719 | 464162 | 8018731 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0461-5 | 6720 | 464162 | 8018731 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0462 | 6721 | 464195 | 8018608 |
| Troncal | 131,73 m | Cable |  | 0462-1 | 6722 | 464195 | 8018608 |
| Troncal | 131,73 m | Cable Guardia |  | 0462-2 | 6723 | 464195 | 8018608 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0462-3 | 6724 | 464195 | 8018608 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0462-5 | 6725 | 464195 | 8018608 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0463 | 6726 | 464230 | 8018481 |
| Troncal | 167,61 m | Cable |  | 0463-1 | 6727 | 464230 | 8018481 |
| Troncal | 167,61 m | Cable Guardia |  | 0463-2 | 6728 | 464230 | 8018481 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0463-3 | 6729 | 464230 | 8018481 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0463-5 | 6730 | 464230 | 8018481 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0464 | 6731 | 464273 | 8018319 |
| Troncal | 85,44 m | Cable |  | 0464-1 | 6732 | 464273 | 8018319 |
| Troncal | 85,44 m | Cable Guardia |  | 0464-2 | 6733 | 464273 | 8018319 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0464-3 | 6734 | 464273 | 8018319 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0464-5 | 6735 | 464273 | 8018319 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0465 | 6736 | 464297 | 8018237 |
| Troncal | 114,02 m | Cable |  | 0465-1 | 6737 | 464297 | 8018237 |
| Troncal | 114,02 m | Cable Guardia |  | 0465-2 | 6738 | 464297 | 8018237 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0465-3 | 6739 | 464297 | 8018237 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0465-4 | 6740 | 464297 | 8018237 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0465-5 | 6741 | 464297 | 8018237 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0466 | 6742 | 464327 | 8018127 |
| Troncal | 129,69 m | Cable |  | 0466-1 | 6743 | 464327 | 8018127 |
| Troncal | 129,69 m | Cable Guardia |  | 0466-2 | 6744 | 464327 | 8018127 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0466-3 | 6745 | 464327 | 8018127 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0466-5 | 6746 | 464327 | 8018127 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0467 | 6747 | 464365 | 8018003 |
| Troncal | 32,20 m | Cable |  | 0467-1 | 6748 | 464365 | 8018003 |
| Troncal | 32,20 m | Cable Guardia |  | 0467-2 | 6749 | 464365 | 8018003 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0467-3 | 6750 | 464365 | 8018003 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0467-5 | 6751 | 464365 | 8018003 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0468 | 6752 | 464379 | 8017974 |
| Troncal | 42,01 m | Cable |  | 0468-1 | 6753 | 464379 | 8017974 |
| Troncal | 42,01 m | Cable Guardia |  | 0468-2 | 6754 | 464379 | 8017974 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0468-3 | 6755 | 464379 | 8017974 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0468-5 | 6756 | 464379 | 8017974 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0469 | 6757 | 464405 | 8017941 |
| Troncal | 64,35 m | Cable |  | 0469-1 | 6758 | 464405 | 8017941 |
| Troncal | 64,35 m | Cable Guardia |  | 0469-2 | 6759 | 464405 | 8017941 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0469-3 | 6760 | 464405 | 8017941 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0469-5 | 6761 | 464405 | 8017941 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0470 | 6762 | 464451 | 8017896 |
| Troncal | 40,22 m | Cable |  | 0470-1 | 6763 | 464451 | 8017896 |
| Troncal | 40,22 m | Cable Guardia |  | 0470-2 | 6764 | 464451 | 8017896 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0470-3 | 6765 | 464451 | 8017896 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0470-5 | 6766 | 464451 | 8017896 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0471 | 6767 | 464484 | 8017873 |
| Troncal | 46,75 m | Cable |  | 0471-1 | 6768 | 464484 | 8017873 |
| Troncal | 46,75 m | Cable Guardia |  | 0471-2 | 6769 | 464484 | 8017873 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0471-3.1 | 6770 | 464484 | 8017873 |
| Troncal | 1 | Equipos Eléctricos |  | 0471-3.2 | 6771 | 464484 | 8017873 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0471-4 | 6772 | 464484 | 8017873 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0471-5 | 6773 | 464484 | 8017873 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0472 | 6774 | 464519 | 8017842 |
| Troncal | 90,43 m | Cable |  | 0472-1 | 6775 | 464519 | 8017842 |
| Troncal | 90,43 m | Cable Guardia |  | 0472-2 | 6776 | 464519 | 8017842 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0472-3 | 6777 | 464519 | 8017842 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0472-5 | 6778 | 464519 | 8017842 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0473 | 6779 | 464590 | 8017786 |
| Troncal | 115,11 m | Cable |  | 0473-1 | 6780 | 464590 | 8017786 |
| Troncal | 115,11 m | Cable Guardia |  | 0473-2 | 6781 | 464590 | 8017786 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0473-3 | 6782 | 464590 | 8017786 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0473-5 | 6783 | 464590 | 8017786 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0474 | 6784 | 464679 | 8017713 |
| Troncal | 114,34 m | Cable |  | 0474-1 | 6785 | 464679 | 8017713 |
| Troncal | 114,34 m | Cable Guardia |  | 0474-2 | 6786 | 464679 | 8017713 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0474-3 | 6787 | 464679 | 8017713 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0474-4 | 6788 | 464679 | 8017713 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0474-5 | 6789 | 464679 | 8017713 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0475 | 6790 | 464767 | 8017640 |
| Troncal | 101,53 m | Cable |  | 0475-1 | 6791 | 464767 | 8017640 |
| Troncal | 101,53 m | Cable Guardia |  | 0475-2 | 6792 | 464767 | 8017640 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0475-3 | 6793 | 464767 | 8017640 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0475-5 | 6794 | 464767 | 8017640 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0476 | 6795 | 464845 | 8017575 |
| Troncal | 53,76 m | Cable |  | 0476-1 | 6796 | 464845 | 8017575 |
| Troncal | 53,76 m | Cable Guardia |  | 0476-2 | 6797 | 464845 | 8017575 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0476-3 | 6798 | 464845 | 8017575 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0476-5 | 6799 | 464845 | 8017575 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0477 | 6800 | 464884 | 8017538 |
| Troncal | 103,59 m | Cable |  | 0477-1 | 6801 | 464884 | 8017538 |
| Troncal | 103,59 m | Cable Guardia |  | 0477-2 | 6802 | 464884 | 8017538 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0477-3 | 6803 | 464884 | 8017538 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0477-4 | 6804 | 464884 | 8017538 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0477-5 | 6805 | 464884 | 8017538 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0478 | 6806 | 464951 | 8017459 |
| Troncal | 83,01 m | Cable |  | 0478-1 | 6807 | 464951 | 8017459 |
| Troncal | 83,01 m | Cable Guardia |  | 0478-2 | 6808 | 464951 | 8017459 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0478-3 | 6809 | 464951 | 8017459 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0478-5 | 6810 | 464951 | 8017459 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0479 | 6811 | 465000 | 8017392 |
| Troncal | 84,65 m | Cable |  | 0479-1 | 6812 | 465000 | 8017392 |
| Troncal | 84,65 m | Cable Guardia |  | 0479-2 | 6813 | 465000 | 8017392 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0479-3 | 6814 | 465000 | 8017392 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0479-5 | 6815 | 465000 | 8017392 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0480 | 6816 | 465053 | 8017326 |
| Troncal | 81,57 m | Cable |  | 0480-1 | 6817 | 465053 | 8017326 |
| Troncal | 81,57 m | Cable Guardia |  | 0480-2 | 6818 | 465053 | 8017326 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0480-3 | 6819 | 465053 | 8017326 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0480-5 | 6820 | 465053 | 8017326 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0481 | 6821 | 465106 | 8017264 |
| Troncal | 83,24 m | Cable |  | 0481-1 | 6822 | 465106 | 8017264 |
| Troncal | 83,24 m | Cable Guardia |  | 0481-2 | 6823 | 465106 | 8017264 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0481-3 | 6824 | 465106 | 8017264 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0481-5 | 6825 | 465106 | 8017264 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0482 | 6826 | 465158 | 8017199 |
| Troncal | 83,76 m | Cable |  | 0482-1 | 6827 | 465158 | 8017199 |
| Troncal | 83,76 m | Cable Guardia |  | 0482-2 | 6828 | 465158 | 8017199 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0482-3 | 6829 | 465158 | 8017199 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0482-4 | 6830 | 465158 | 8017199 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0482-5 | 6831 | 465158 | 8017199 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0483 | 6832 | 465204 | 8017129 |
| Troncal | 81,86 m | Cable |  | 0483-1 | 6833 | 465204 | 8017129 |
| Troncal | 81,86 m | Cable Guardia |  | 0483-2 | 6834 | 465204 | 8017129 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0483-3 | 6835 | 465204 | 8017129 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0483-4 | 6836 | 465204 | 8017129 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0483-5 | 6837 | 465204 | 8017129 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0484 | 6838 | 465239 | 8017055 |
| Troncal | 73,57 m | Cable |  | 0484-1 | 6839 | 465239 | 8017055 |
| Troncal | 73,57 m | Cable Guardia |  | 0484-2 | 6840 | 465239 | 8017055 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0484-3 | 6841 | 465239 | 8017055 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0484-5 | 6842 | 465239 | 8017055 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0485 | 6843 | 465277 | 8016992 |
| Troncal | 73,93 m | Cable |  | 0485-1 | 6844 | 465277 | 8016992 |
| Troncal | 73,93 m | Cable Guardia |  | 0485-2 | 6845 | 465277 | 8016992 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0485-3 | 6846 | 465277 | 8016992 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0485-5 | 6847 | 465277 | 8016992 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0486 | 6848 | 465314 | 8016928 |
| Troncal | 85,00 m | Cable |  | 0486-1 | 6849 | 465314 | 8016928 |
| Troncal | 85,00 m | Cable Guardia |  | 0486-2 | 6850 | 465314 | 8016928 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0486-3 | 6851 | 465314 | 8016928 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0486-4 | 6852 | 465314 | 8016928 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0486-5 | 6853 | 465314 | 8016928 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0487 | 6854 | 465354 | 8016853 |
| Troncal | 34,00 m | Cable |  | 0487-1 | 6855 | 465354 | 8016853 |
| Troncal | 34,00 m | Cable Guardia |  | 0487-2 | 6856 | 465354 | 8016853 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0487-3 | 6857 | 465354 | 8016853 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0487-5 | 6858 | 465354 | 8016853 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0488 | 6859 | 465370 | 8016823 |
| Troncal | 118,19 m | Cable |  | 0488-1 | 6860 | 465370 | 8016823 |
| Troncal | 118,19 m | Cable Guardia |  | 0488-2 | 6861 | 465370 | 8016823 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0488-3 | 6862 | 465370 | 8016823 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0488-5 | 6863 | 465370 | 8016823 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0489 | 6864 | 465418 | 8016715 |
| Troncal | 121,20 m | Cable |  | 0489-1 | 6865 | 465418 | 8016715 |
| Troncal | 121,20 m | Cable Guardia |  | 0489-2 | 6866 | 465418 | 8016715 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0489-3 | 6867 | 465418 | 8016715 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0489-5 | 6868 | 465418 | 8016715 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0490 | 6869 | 465471 | 8016606 |
| Troncal | 118,85 m | Cable |  | 0490-1 | 6870 | 465471 | 8016606 |
| Troncal | 118,85 m | Cable Guardia |  | 0490-2 | 6871 | 465471 | 8016606 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0490-3 | 6872 | 465471 | 8016606 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0490-5 | 6873 | 465471 | 8016606 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0491 | 6874 | 465516 | 8016496 |
| Troncal | 123,57 m | Cable |  | 0491-1 | 6875 | 465516 | 8016496 |
| Troncal | 123,57 m | Cable Guardia |  | 0491-2 | 6876 | 465516 | 8016496 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0491-3 | 6877 | 465516 | 8016496 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0491-5 | 6878 | 465516 | 8016496 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0492 | 6879 | 465566 | 8016383 |
| Troncal | 96,57 m | Cable |  | 0492-1 | 6880 | 465566 | 8016383 |
| Troncal | 96,57 m | Cable Guardia |  | 0492-2 | 6881 | 465566 | 8016383 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0492-3 | 6882 | 465566 | 8016383 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0492-5 | 6883 | 465566 | 8016383 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0493 | 6884 | 465601 | 8016293 |
| Troncal | 130,00 m | Cable |  | 0493-1 | 6885 | 465601 | 8016293 |
| Troncal | 130,00 m | Cable Guardia |  | 0493-2 | 6886 | 465601 | 8016293 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0493-3 | 6887 | 465601 | 8016293 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0493-5 | 6888 | 465601 | 8016293 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0494 | 6889 | 465651 | 8016173 |
| Troncal | 148,37 m | Cable |  | 0494-1 | 6890 | 465651 | 8016173 |
| Troncal | 148,37 m | Cable Guardia |  | 0494-2 | 6891 | 465651 | 8016173 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0494-3 | 6892 | 465651 | 8016173 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0494-4 | 6893 | 465651 | 8016173 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0494-5 | 6894 | 465651 | 8016173 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0495 | 6895 | 465694 | 8016031 |
| Troncal | 99,96 m | Cable |  | 0495-1 | 6896 | 465694 | 8016031 |
| Troncal | 99,96 m | Cable Guardia |  | 0495-2 | 6897 | 465694 | 8016031 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0495-3 | 6898 | 465694 | 8016031 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0495-5 | 6899 | 465694 | 8016031 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0496 | 6900 | 465728 | 8015937 |
| Troncal | 116,38 m | Cable |  | 0496-1 | 6901 | 465728 | 8015937 |
| Troncal | 116,38 m | Cable Guardia |  | 0496-2 | 6902 | 465728 | 8015937 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0496-3 | 6903 | 465728 | 8015937 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0496-5 | 6904 | 465728 | 8015937 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0497 | 6905 | 465766 | 8015827 |
| Troncal | 121,12 m | Cable |  | 0497-1 | 6906 | 465766 | 8015827 |
| Troncal | 121,12 m | Cable Guardia |  | 0497-2 | 6907 | 465766 | 8015827 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0497-3 | 6908 | 465766 | 8015827 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0497-5 | 6909 | 465766 | 8015827 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0498 | 6910 | 465804 | 8015712 |
| Troncal | 116,21 m | Cable |  | 0498-1 | 6911 | 465804 | 8015712 |
| Troncal | 116,21 m | Cable Guardia |  | 0498-2 | 6912 | 465804 | 8015712 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0498-3 | 6913 | 465804 | 8015712 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0498-5 | 6914 | 465804 | 8015712 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0499 | 6915 | 465835 | 8015600 |
| Troncal | 103,09 m | Cable |  | 0499-1 | 6916 | 465835 | 8015600 |
| Troncal | 103,09 m | Cable Guardia |  | 0499-2 | 6917 | 465835 | 8015600 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0499-3 | 6918 | 465835 | 8015600 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0499-5 | 6919 | 465835 | 8015600 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0500 | 6920 | 465867 | 8015502 |
| Troncal | 135,79 m | Cable |  | 0500-1 | 6921 | 465867 | 8015502 |
| Troncal | 135,79 m | Cable Guardia |  | 0500-2 | 6922 | 465867 | 8015502 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0500-3 | 6923 | 465867 | 8015502 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0500-5 | 6924 | 465867 | 8015502 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0501 | 6925 | 465889 | 8015368 |
| Troncal | 121,34 m | Cable |  | 0501-1 | 6926 | 465889 | 8015368 |
| Troncal | 121,34 m | Cable Guardia |  | 0501-2 | 6927 | 465889 | 8015368 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0501-3 | 6928 | 465889 | 8015368 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0501-5 | 6929 | 465889 | 8015368 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0502 | 6930 | 465907 | 8015248 |
| Troncal | 110,02 m | Cable |  | 0502-1 | 6931 | 465907 | 8015248 |
| Troncal | 110,02 m | Cable Guardia |  | 0502-2 | 6932 | 465907 | 8015248 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0502-3 | 6933 | 465907 | 8015248 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0502-5 | 6934 | 465907 | 8015248 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0503 | 6935 | 465928 | 8015140 |
| Troncal | 126,92 m | Cable |  | 0503-1 | 6936 | 465928 | 8015140 |
| Troncal | 126,92 m | Cable Guardia |  | 0503-2 | 6937 | 465928 | 8015140 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0503-3 | 6938 | 465928 | 8015140 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0503-5 | 6939 | 465928 | 8015140 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0504 | 6940 | 465950 | 8015015 |
| Troncal | 114,86 m | Cable |  | 0504-1 | 6941 | 465950 | 8015015 |
| Troncal | 114,86 m | Cable Guardia |  | 0504-2 | 6942 | 465950 | 8015015 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0504-3 | 6943 | 465950 | 8015015 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0504-5 | 6944 | 465950 | 8015015 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0505 | 6945 | 465964 | 8014901 |
| Troncal | 116,52 m | Cable |  | 0505-1 | 6946 | 465964 | 8014901 |
| Troncal | 116,52 m | Cable Guardia |  | 0505-2 | 6947 | 465964 | 8014901 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0505-3 | 6948 | 465964 | 8014901 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0505-5 | 6949 | 465964 | 8014901 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0506 | 6950 | 465975 | 8014785 |
| Troncal | 126,48 m | Cable |  | 0506-1 | 6951 | 465975 | 8014785 |
| Troncal | 126,48 m | Cable Guardia |  | 0506-2 | 6952 | 465975 | 8014785 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0506-3 | 6953 | 465975 | 8014785 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0506-5 | 6954 | 465975 | 8014785 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0507 | 6955 | 465986 | 8014659 |
| Troncal | 120,50 m | Cable |  | 0507-1 | 6956 | 465986 | 8014659 |
| Troncal | 120,50 m | Cable Guardia |  | 0507-2 | 6957 | 465986 | 8014659 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0507-3 | 6958 | 465986 | 8014659 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0507-4 | 6959 | 465986 | 8014659 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0507-5 | 6960 | 465986 | 8014659 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0508 | 6961 | 465997 | 8014539 |
| Troncal | 116,52 m | Cable |  | 0508-1 | 6962 | 465997 | 8014539 |
| Troncal | 116,52 m | Cable Guardia |  | 0508-2 | 6963 | 465997 | 8014539 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0508-3 | 6964 | 465997 | 8014539 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0508-5 | 6965 | 465997 | 8014539 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0509 | 6966 | 466008 | 8014423 |
| Troncal | 100,17 m | Cable |  | 0509-1 | 6967 | 466008 | 8014423 |
| Troncal | 100,17 m | Cable Guardia |  | 0509-2 | 6968 | 466008 | 8014423 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0509-3 | 6969 | 466008 | 8014423 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0509-5 | 6970 | 466008 | 8014423 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0510 | 6971 | 466033 | 8014326 |
| Troncal | 140,92 m | Cable |  | 0510-1 | 6972 | 466033 | 8014326 |
| Troncal | 140,92 m | Cable Guardia |  | 0510-2 | 6973 | 466033 | 8014326 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0510-3 | 6974 | 466033 | 8014326 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0510-5 | 6975 | 466033 | 8014326 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0511 | 6976 | 466066 | 8014189 |
| Troncal | 118,60 m | Cable |  | 0511-1 | 6977 | 466066 | 8014189 |
| Troncal | 118,60 m | Cable Guardia |  | 0511-2 | 6978 | 466066 | 8014189 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0511-3 | 6979 | 466066 | 8014189 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0511-5 | 6980 | 466066 | 8014189 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0512 | 6981 | 466095 | 8014074 |
| Troncal | 121,30 m | Cable |  | 0512-1 | 6982 | 466095 | 8014074 |
| Troncal | 121,30 m | Cable Guardia |  | 0512-2 | 6983 | 466095 | 8014074 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0512-3 | 6984 | 466095 | 8014074 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0512-5 | 6985 | 466095 | 8014074 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0513 | 6986 | 466127 | 8013957 |
| Troncal | 124,15 m | Cable |  | 0513-1 | 6987 | 466127 | 8013957 |
| Troncal | 124,15 m | Cable Guardia |  | 0513-2 | 6988 | 466127 | 8013957 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0513-3 | 6989 | 466127 | 8013957 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0513-5 | 6990 | 466127 | 8013957 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0514 | 6991 | 466150 | 8013835 |
| Troncal | 111,63 m | Cable |  | 0514-1 | 6992 | 466150 | 8013835 |
| Troncal | 111,63 m | Cable Guardia |  | 0514-2 | 6993 | 466150 | 8013835 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0514-3 | 6994 | 466150 | 8013835 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0514-5 | 6995 | 466150 | 8013835 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0515 | 6996 | 466169 | 8013725 |
| Troncal | 114,13 m | Cable |  | 0515-1 | 6997 | 466169 | 8013725 |
| Troncal | 114,13 m | Cable Guardia |  | 0515-2 | 6998 | 466169 | 8013725 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0515-3 | 6999 | 466169 | 8013725 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0515-5 | 7000 | 466169 | 8013725 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0516 | 7001 | 466185 | 8013612 |
| Troncal | 124,04 m | Cable |  | 0516-1 | 7002 | 466185 | 8013612 |
| Troncal | 124,04 m | Cable Guardia |  | 0516-2 | 7003 | 466185 | 8013612 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0516-3 | 7004 | 466185 | 8013612 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0516-5 | 7005 | 466185 | 8013612 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0517 | 7006 | 466201 | 8013489 |
| Troncal | 117,39 m | Cable |  | 0517-1 | 7007 | 466201 | 8013489 |
| Troncal | 117,39 m | Cable Guardia |  | 0517-2 | 7008 | 466201 | 8013489 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0517-3 | 7009 | 466201 | 8013489 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0517-4 | 7010 | 466201 | 8013489 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0517-5 | 7011 | 466201 | 8013489 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0518 | 7012 | 466219 | 8013373 |
| Troncal | 128,57 m | Cable |  | 0518-1 | 7013 | 466219 | 8013373 |
| Troncal | 128,57 m | Cable Guardia |  | 0518-2 | 7014 | 466219 | 8013373 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0518-3 | 7015 | 466219 | 8013373 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0518-4 | 7016 | 466219 | 8013373 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0519 | 7017 | 466239 | 8013246 |
| Troncal | 124,79 m | Cable |  | 0519-1 | 7018 | 466239 | 8013246 |
| Troncal | 124,79 m | Cable Guardia |  | 0519-2 | 7019 | 466239 | 8013246 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0519-3 | 7020 | 466239 | 8013246 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0519-5 | 7021 | 466239 | 8013246 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0520 | 7022 | 466253 | 8013122 |
| Troncal | 124,20 m | Cable |  | 0520-1 | 7023 | 466253 | 8013122 |
| Troncal | 124,20 m | Cable Guardia |  | 0520-2 | 7024 | 466253 | 8013122 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0520-3 | 7025 | 466253 | 8013122 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0520-5 | 7026 | 466253 | 8013122 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0521 | 7027 | 466281 | 8013001 |
| Troncal | 35,47 m | Cable |  | 0521-1 | 7028 | 466281 | 8013001 |
| Troncal | 35,47 m | Cable Guardia |  | 0521-2 | 7029 | 466281 | 8013001 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0521-3 | 7030 | 466281 | 8013001 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0521-5 | 7031 | 466281 | 8013001 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0522 | 7032 | 466294 | 8012968 |
| Troncal | 52,33 m | Cable |  | 0522-1 | 7033 | 466294 | 8012968 |
| Troncal | 52,33 m | Cable Guardia |  | 0522-2 | 7034 | 466294 | 8012968 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0522-3 | 7035 | 466294 | 8012968 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0523 | 7036 | 466317 | 8012921 |
| Troncal | 153,39 m | Cable |  | 0523-1 | 7037 | 466317 | 8012921 |
| Troncal | 153,39 m | Cable Guardia |  | 0523-2 | 7038 | 466317 | 8012921 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0523-3 | 7039 | 466317 | 8012921 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0524 | 7040 | 466386 | 8012784 |
| Troncal | 76,69 m | Cable |  | 0524-1 | 7041 | 466386 | 8012784 |
| Troncal | 76,69 m | Cable Guardia |  | 0524-2 | 7042 | 466386 | 8012784 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0524-3 | 7043 | 466386 | 8012784 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0525 | 7044 | 466415 | 8012713 |
| Troncal | 127,48 m | Cable |  | 0525-1 | 7045 | 466415 | 8012713 |
| Troncal | 127,48 m | Cable Guardia |  | 0525-2 | 7046 | 466415 | 8012713 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0525-3 | 7047 | 466415 | 8012713 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0525-4 | 7048 | 466415 | 8012713 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0526 | 7049 | 466470 | 8012598 |
| Troncal | 126,14 m | Cable |  | 0526-1 | 7050 | 466470 | 8012598 |
| Troncal | 126,14 m | Cable Guardia |  | 0526-2 | 7051 | 466470 | 8012598 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0526-3 | 7052 | 466470 | 8012598 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0527 | 7053 | 466524 | 8012484 |
| Troncal | 112,71 m | Cable |  | 0527-1 | 7054 | 466524 | 8012484 |
| Troncal | 112,71 m | Cable Guardia |  | 0527-2 | 7055 | 466524 | 8012484 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0527-3 | 7056 | 466524 | 8012484 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0527-5 | 7057 | 466524 | 8012484 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0528 | 7058 | 466576 | 8012384 |
| Troncal | 121,20 m | Cable |  | 0528-1 | 7059 | 466576 | 8012384 |
| Troncal | 121,20 m | Cable Guardia |  | 0528-2 | 7060 | 466576 | 8012384 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0528-3 | 7061 | 466576 | 8012384 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0528-5 | 7062 | 466576 | 8012384 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0529 | 7063 | 466631 | 8012276 |
| Troncal | 119,87 m | Cable |  | 0529-1 | 7064 | 466631 | 8012276 |
| Troncal | 119,87 m | Cable Guardia |  | 0529-2 | 7065 | 466631 | 8012276 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0529-3 | 7066 | 466631 | 8012276 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0529-5 | 7067 | 466631 | 8012276 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0530 | 7068 | 466683 | 8012168 |
| Troncal | 117,17 m | Cable |  | 0530-1 | 7069 | 466683 | 8012168 |
| Troncal | 117,17 m | Cable Guardia |  | 0530-2 | 7070 | 466683 | 8012168 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0530-3 | 7071 | 466683 | 8012168 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0530-5 | 7072 | 466683 | 8012168 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0531 | 7073 | 466735 | 8012063 |
| Troncal | 121,33 m | Cable |  | 0531-1 | 7074 | 466735 | 8012063 |
| Troncal | 121,33 m | Cable Guardia |  | 0531-2 | 7075 | 466735 | 8012063 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0531-3 | 7076 | 466735 | 8012063 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0531-4 | 7077 | 466735 | 8012063 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0531-5 | 7078 | 466735 | 8012063 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0532 | 7079 | 466784 | 8011952 |
| Troncal | 116,36 m | Cable |  | 0532-1 | 7080 | 466784 | 8011952 |
| Troncal | 116,36 m | Cable Guardia |  | 0532-2 | 7081 | 466784 | 8011952 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0532-3 | 7082 | 466784 | 8011952 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0532-4 | 7083 | 466784 | 8011952 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0532-5 | 7084 | 466784 | 8011952 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0533 | 7085 | 466832 | 8011846 |
| Troncal | 115,49 m | Cable |  | 0533-1 | 7086 | 466832 | 8011846 |
| Troncal | 115,49 m | Cable Guardia |  | 0533-2 | 7087 | 466832 | 8011846 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0533-3 | 7088 | 466832 | 8011846 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0533-5 | 7089 | 466832 | 8011846 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0534 | 7090 | 466888 | 8011745 |
| Troncal | 119,44 m | Cable |  | 0534-1 | 7091 | 466888 | 8011745 |
| Troncal | 119,44 m | Cable Guardia |  | 0534-2 | 7092 | 466888 | 8011745 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0534-3 | 7093 | 466888 | 8011745 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0534-5 | 7094 | 466888 | 8011745 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0535 | 7095 | 466939 | 8011637 |
| Troncal | 120,42 m | Cable |  | 0535-1 | 7096 | 466939 | 8011637 |
| Troncal | 120,42 m | Cable Guardia |  | 0535-2 | 7097 | 466939 | 8011637 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0535-3 | 7098 | 466939 | 8011637 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0535-5 | 7099 | 466939 | 8011637 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0536 | 7100 | 466988 | 8011527 |
| Troncal | 129,08 m | Cable |  | 0536-1 | 7101 | 466988 | 8011527 |
| Troncal | 129,08 m | Cable Guardia |  | 0536-2 | 7102 | 466988 | 8011527 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0536-3 | 7103 | 466988 | 8011527 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0536-5 | 7104 | 466988 | 8011527 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0537 | 7105 | 467038 | 8011408 |
| Troncal | 107,35 m | Cable |  | 0537-1 | 7106 | 467038 | 8011408 |
| Troncal | 107,35 m | Cable Guardia |  | 0537-2 | 7107 | 467038 | 8011408 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0537-3 | 7108 | 467038 | 8011408 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0537-5 | 7109 | 467038 | 8011408 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0538 | 7110 | 467088 | 8011313 |
| Troncal | 118,60 m | Cable |  | 0538-1 | 7111 | 467088 | 8011313 |
| Troncal | 118,60 m | Cable Guardia |  | 0538-2 | 7112 | 467088 | 8011313 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0538-3 | 7113 | 467088 | 8011313 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0538-4 | 7114 | 467088 | 8011313 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0538-5 | 7115 | 467088 | 8011313 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0539 | 7116 | 467137 | 8011205 |
| Troncal | 120,42 m | Cable |  | 0539-1 | 7117 | 467137 | 8011205 |
| Troncal | 120,42 m | Cable Guardia |  | 0539-2 | 7118 | 467137 | 8011205 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0539-3 | 7119 | 467137 | 8011205 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0539-4 | 7120 | 467137 | 8011205 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0539-5 | 7121 | 467137 | 8011205 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0540 | 7122 | 467186 | 8011095 |
| Troncal | 119,01 m | Cable |  | 0540-1 | 7123 | 467186 | 8011095 |
| Troncal | 119,01 m | Cable Guardia |  | 0540-2 | 7124 | 467186 | 8011095 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0540-3 | 7125 | 467186 | 8011095 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0540-4 | 7126 | 467186 | 8011095 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0541 | 7127 | 467236 | 8010987 |
| Troncal | 122,54 m | Cable |  | 0541-1 | 7128 | 467236 | 8010987 |
| Troncal | 122,54 m | Cable Guardia |  | 0541-2 | 7129 | 467236 | 8010987 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0541-3 | 7130 | 467236 | 8010987 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0542 | 7131 | 467290 | 8010877 |
| Troncal | 115,69 m | Cable |  | 0542-1 | 7132 | 467290 | 8010877 |
| Troncal | 115,69 m | Cable Guardia |  | 0542-2 | 7133 | 467290 | 8010877 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0542-3 | 7134 | 467290 | 8010877 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0543 | 7135 | 467334 | 8010770 |
| Troncal | 127,12 m | Cable |  | 0543-1 | 7136 | 467334 | 8010770 |
| Troncal | 127,12 m | Cable Guardia |  | 0543-2 | 7137 | 467334 | 8010770 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0543-3 | 7138 | 467334 | 8010770 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0544 | 7139 | 467386 | 8010654 |
| Troncal | 124,48 m | Cable |  | 0544-1 | 7140 | 467386 | 8010654 |
| Troncal | 124,48 m | Cable Guardia |  | 0544-2 | 7141 | 467386 | 8010654 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0544-3 | 7142 | 467386 | 8010654 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0544-5 | 7143 | 467386 | 8010654 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0545 | 7144 | 467436 | 8010540 |
| Troncal | 191,13 m | Cable |  | 0545-1 | 7145 | 467436 | 8010540 |
| Troncal | 191,13 m | Cable Guardia |  | 0545-2 | 7146 | 467436 | 8010540 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0545-3 | 7147 | 467436 | 8010540 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0545-5 | 7148 | 467436 | 8010540 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0546 | 7149 | 467484 | 8010355 |
| Troncal | 115,52 m | Cable |  | 0546-1 | 7150 | 467484 | 8010355 |
| Troncal | 115,52 m | Cable Guardia |  | 0546-2 | 7151 | 467484 | 8010355 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0546-3 | 7152 | 467484 | 8010355 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0546-5 | 7153 | 467484 | 8010355 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0547 | 7154 | 467516 | 8010244 |
| Troncal | 100,17 m | Cable |  | 0547-1 | 7155 | 467516 | 8010244 |
| Troncal | 100,17 m | Cable Guardia |  | 0547-2 | 7156 | 467516 | 8010244 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0547-3 | 7157 | 467516 | 8010244 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0547-5 | 7158 | 467516 | 8010244 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0548 | 7159 | 467541 | 8010147 |
| Troncal | 97,53 m | Cable |  | 0548-1 | 7160 | 467541 | 8010147 |
| Troncal | 97,53 m | Cable Guardia |  | 0548-2 | 7161 | 467541 | 8010147 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0548-3 | 7162 | 467541 | 8010147 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0548-4 | 7163 | 467541 | 8010147 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0549 | 7164 | 467567 | 8010053 |
| Troncal | 71,17 m | Cable |  | 0549-1 | 7165 | 467567 | 8010053 |
| Troncal | 71,17 m | Cable Guardia |  | 0549-2 | 7166 | 467567 | 8010053 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0549-3 | 7167 | 467567 | 8010053 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0549-5 | 7168 | 467567 | 8010053 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0550 | 7169 | 467588 | 8009985 |
| Troncal | 101,14 m | Cable |  | 0550-1 | 7170 | 467588 | 8009985 |
| Troncal | 101,14 m | Cable Guardia |  | 0550-2 | 7171 | 467588 | 8009985 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0550-3 | 7172 | 467588 | 8009985 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0551 | 7173 | 467613 | 8009887 |
| Troncal | 131,22 m | Cable |  | 0551-1 | 7174 | 467613 | 8009887 |
| Troncal | 131,22 m | Cable Guardia |  | 0551-2 | 7175 | 467613 | 8009887 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0551-3 | 7176 | 467613 | 8009887 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0551-5 | 7177 | 467613 | 8009887 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0552 | 7178 | 467646 | 8009760 |
| Troncal | 108,67 m | Cable |  | 0552-1 | 7179 | 467646 | 8009760 |
| Troncal | 108,67 m | Cable Guardia |  | 0552-2 | 7180 | 467646 | 8009760 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0552-3 | 7181 | 467646 | 8009760 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0552-5 | 7182 | 467646 | 8009760 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0553 | 7183 | 467674 | 8009655 |
| Troncal | 136,12 m | Cable |  | 0553-1 | 7184 | 467674 | 8009655 |
| Troncal | 136,12 m | Cable Guardia |  | 0553-2 | 7185 | 467674 | 8009655 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0553-3 | 7186 | 467674 | 8009655 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0553-5 | 7187 | 467674 | 8009655 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0554 | 7188 | 467703 | 8009522 |
| Troncal | 136,06 m | Cable |  | 0554-1 | 7189 | 467703 | 8009522 |
| Troncal | 136,06 m | Cable Guardia |  | 0554-2 | 7190 | 467703 | 8009522 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0554-3 | 7191 | 467703 | 8009522 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0554-5 | 7192 | 467703 | 8009522 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0555 | 7193 | 467736 | 8009390 |
| Troncal | 133,56 m | Cable |  | 0555-1 | 7194 | 467736 | 8009390 |
| Troncal | 133,56 m | Cable Guardia |  | 0555-2 | 7195 | 467736 | 8009390 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0555-3 | 7196 | 467736 | 8009390 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0555-4 | 7197 | 467736 | 8009390 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0556 | 7198 | 467762 | 8009259 |
| Troncal | 123,76 m | Cable |  | 0556-1 | 7199 | 467762 | 8009259 |
| Troncal | 123,76 m | Cable Guardia |  | 0556-2 | 7200 | 467762 | 8009259 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0556-3 | 7201 | 467762 | 8009259 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0556-5 | 7202 | 467762 | 8009259 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0557 | 7203 | 467788 | 8009138 |
| Troncal | 149,68 m | Cable |  | 0557-1 | 7204 | 467788 | 8009138 |
| Troncal | 149,68 m | Cable Guardia |  | 0557-2 | 7205 | 467788 | 8009138 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0557-3 | 7206 | 467788 | 8009138 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0558 | 7207 | 467821 | 8008992 |
| Troncal | 281,90 m | Cable |  | 0558-1 | 7208 | 467821 | 8008992 |
| Troncal | 281,90 m | Cable Guardia |  | 0558-2 | 7209 | 467821 | 8008992 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0558-3 | 7210 | 467821 | 8008992 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0559 | 7211 | 467883 | 8008717 |
| Troncal | 131,24 m | Cable |  | 0559-1 | 7212 | 467883 | 8008717 |
| Troncal | 131,24 m | Cable Guardia |  | 0559-2 | 7213 | 467883 | 8008717 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0559-3 | 7214 | 467883 | 8008717 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0560 | 7215 | 467912 | 8008589 |
| Troncal | 117,69 m | Cable |  | 0560-1 | 7216 | 467912 | 8008589 |
| Troncal | 117,69 m | Cable Guardia |  | 0560-2 | 7217 | 467912 | 8008589 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0560-3 | 7218 | 467912 | 8008589 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0561 | 7219 | 467937 | 8008474 |
| Troncal | 114,48 m | Cable |  | 0561-1 | 7220 | 467937 | 8008474 |
| Troncal | 114,48 m | Cable Guardia |  | 0561-2 | 7221 | 467937 | 8008474 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0561-3 | 7222 | 467937 | 8008474 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0561-4 | 7223 | 467937 | 8008474 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0562 | 7224 | 467965 | 8008363 |
| Troncal | 123,76 m | Cable |  | 0562-1 | 7225 | 467965 | 8008363 |
| Troncal | 123,76 m | Cable Guardia |  | 0562-2 | 7226 | 467965 | 8008363 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0562-3 | 7227 | 467965 | 8008363 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0562-5 | 7228 | 467965 | 8008363 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0563 | 7229 | 467991 | 8008242 |
| Troncal | 126,37 m | Cable |  | 0563-1 | 7230 | 467991 | 8008242 |
| Troncal | 126,37 m | Cable Guardia |  | 0563-2 | 7231 | 467991 | 8008242 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0563-3 | 7232 | 467991 | 8008242 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0563-4 | 7233 | 467991 | 8008242 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0563-5 | 7234 | 467991 | 8008242 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0564 | 7235 | 468020 | 8008119 |
| Troncal | 120,42 m | Cable |  | 0564-1 | 7236 | 468020 | 8008119 |
| Troncal | 120,42 m | Cable Guardia |  | 0564-2 | 7237 | 468020 | 8008119 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0564-3 | 7238 | 468020 | 8008119 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0564-4 | 7239 | 468020 | 8008119 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0564-5 | 7240 | 468020 | 8008119 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0565 | 7241 | 468044 | 8008001 |
| Troncal | 437,35 m | Cable |  | 0565-1 | 7242 | 468044 | 8008001 |
| Troncal | 437,35 m | Cable Guardia |  | 0565-2 | 7243 | 468044 | 8008001 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0565-3 | 7244 | 468044 | 8008001 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0565-4 | 7245 | 468044 | 8008001 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0565-5 | 7246 | 468044 | 8008001 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0566 | 7247 | 468143 | 8007575 |
| Troncal | 73,35 m | Cable |  | 0566-1 | 7248 | 468143 | 8007575 |
| Troncal | 73,35 m | Cable Guardia |  | 0566-2 | 7249 | 468143 | 8007575 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0566-3 | 7250 | 468143 | 8007575 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0566-4 | 7251 | 468143 | 8007575 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0566-5 | 7252 | 468143 | 8007575 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0567 | 7253 | 468157 | 8007503 |
| Troncal | 103,77 m | Cable |  | 0567-1 | 7254 | 468157 | 8007503 |
| Troncal | 103,77 m | Cable Guardia |  | 0567-2 | 7255 | 468157 | 8007503 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0567-3 | 7256 | 468157 | 8007503 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0568 | 7257 | 468205 | 8007411 |
| Troncal | 110,48 m | Cable |  | 0568-1 | 7258 | 468205 | 8007411 |
| Troncal | 110,48 m | Cable Guardia |  | 0568-2 | 7259 | 468205 | 8007411 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0568-3 | 7260 | 468205 | 8007411 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0568-4 | 7261 | 468205 | 8007411 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0569 | 7262 | 468256 | 8007313 |
| Troncal | 131,95 m | Cable |  | 0569-1 | 7263 | 468256 | 8007313 |
| Troncal | 131,95 m | Cable Guardia |  | 0569-2 | 7264 | 468256 | 8007313 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0569-3 | 7265 | 468256 | 8007313 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0570 | 7266 | 468317 | 8007196 |
| Troncal | 110,91 m | Cable |  | 0570-1 | 7267 | 468317 | 8007196 |
| Troncal | 110,91 m | Cable Guardia |  | 0570-2 | 7268 | 468317 | 8007196 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0570-3 | 7269 | 468317 | 8007196 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0570-4 | 7270 | 468317 | 8007196 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0571 | 7271 | 468367 | 8007097 |
| Troncal | 112,25 m | Cable |  | 0571-1 | 7272 | 468367 | 8007097 |
| Troncal | 112,25 m | Cable Guardia |  | 0571-2 | 7273 | 468367 | 8007097 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0571-3 | 7274 | 468367 | 8007097 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0571-4 | 7275 | 468367 | 8007097 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0571-5 | 7276 | 468367 | 8007097 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0572 | 7277 | 468418 | 8006997 |
| Troncal | 112,71 m | Cable |  | 0572-1 | 7278 | 468418 | 8006997 |
| Troncal | 112,71 m | Cable Guardia |  | 0572-2 | 7279 | 468418 | 8006997 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0572-3 | 7280 | 468418 | 8006997 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0572-5 | 7281 | 468418 | 8006997 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0573 | 7282 | 468470 | 8006897 |
| Troncal | 132,82 m | Cable |  | 0573-1 | 7283 | 468470 | 8006897 |
| Troncal | 132,82 m | Cable Guardia |  | 0573-2 | 7284 | 468470 | 8006897 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0573-3 | 7285 | 468470 | 8006897 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0573-4 | 7286 | 468470 | 8006897 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0574 | 7287 | 468529 | 8006778 |
| Troncal | 139,54 m | Cable |  | 0574-1 | 7288 | 468529 | 8006778 |
| Troncal | 139,54 m | Cable Guardia |  | 0574-2 | 7289 | 468529 | 8006778 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0574-3 | 7290 | 468529 | 8006778 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0574-4 | 7291 | 468529 | 8006778 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0575 | 7292 | 468593 | 8006654 |
| Troncal | 137,28 m | Cable |  | 0575-1 | 7293 | 468593 | 8006654 |
| Troncal | 137,28 m | Cable Guardia |  | 0575-2 | 7294 | 468593 | 8006654 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0575-3 | 7295 | 468593 | 8006654 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0575-4 | 7296 | 468593 | 8006654 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0576 | 7297 | 468700 | 8006568 |
| Troncal | 144,20 m | Cable |  | 0576-1 | 7298 | 468700 | 8006568 |
| Troncal | 144,20 m | Cable Guardia |  | 0576-2 | 7299 | 468700 | 8006568 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0576-3 | 7300 | 468700 | 8006568 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0576-5 | 7301 | 468700 | 8006568 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0577 | 7302 | 468815 | 8006481 |
| Troncal | 127,02 m | Cable |  | 0577-1 | 7303 | 468815 | 8006481 |
| Troncal | 127,02 m | Cable Guardia |  | 0577-2 | 7304 | 468815 | 8006481 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0577-3 | 7305 | 468815 | 8006481 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0578 | 7306 | 468912 | 8006399 |
| Troncal | 145,72 m | Cable |  | 0578-1 | 7307 | 468912 | 8006399 |
| Troncal | 145,72 m | Cable Guardia |  | 0578-2 | 7308 | 468912 | 8006399 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0578-3 | 7309 | 468912 | 8006399 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0578-4 | 7310 | 468912 | 8006399 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0579 | 7311 | 469025 | 8006307 |
| Troncal | 143,68 m | Cable |  | 0579-1 | 7312 | 469025 | 8006307 |
| Troncal | 143,68 m | Cable Guardia |  | 0579-2 | 7313 | 469025 | 8006307 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0579-3 | 7314 | 469025 | 8006307 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0579-5 | 7315 | 469025 | 8006307 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0580 | 7316 | 469137 | 8006217 |
| Troncal | 129,32 m | Cable |  | 0580-1 | 7317 | 469137 | 8006217 |
| Troncal | 129,32 m | Cable Guardia |  | 0580-2 | 7318 | 469137 | 8006217 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0580-3 | 7319 | 469137 | 8006217 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0581 | 7320 | 469237 | 8006135 |
| Troncal | 106,96 m | Cable |  | 0581-1 | 7321 | 469237 | 8006135 |
| Troncal | 106,96 m | Cable Guardia |  | 0581-2 | 7322 | 469237 | 8006135 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0581-3 | 7323 | 469237 | 8006135 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0581-4 | 7324 | 469237 | 8006135 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0582 | 7325 | 469317 | 8006064 |
| Troncal | 17,80 m | Cable |  | 0582-1 | 7326 | 469317 | 8006064 |
| Troncal | 17,80 m | Cable Guardia |  | 0582-2 | 7327 | 469317 | 8006064 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0582-3 | 7328 | 469317 | 8006064 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0582-4 | 7329 | 469317 | 8006064 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0583 | 7330 | 469331 | 8006053 |
| Troncal | 128,97 m | Cable |  | 0583-1 | 7331 | 469331 | 8006053 |
| Troncal | 128,97 m | Cable Guardia |  | 0583-2 | 7332 | 469331 | 8006053 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0583-3 | 7333 | 469331 | 8006053 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0583-5 | 7334 | 469331 | 8006053 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0584 | 7335 | 469428 | 8005968 |
| Troncal | 130,97 m | Cable |  | 0584-1 | 7336 | 469428 | 8005968 |
| Troncal | 130,97 m | Cable Guardia |  | 0584-2 | 7337 | 469428 | 8005968 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0584-3 | 7338 | 469428 | 8005968 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0584-5 | 7339 | 469428 | 8005968 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0585 | 7340 | 469525 | 8005880 |
| Troncal | 135,28 m | Cable |  | 0585-1 | 7341 | 469525 | 8005880 |
| Troncal | 135,28 m | Cable Guardia |  | 0585-2 | 7342 | 469525 | 8005880 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0585-3 | 7343 | 469525 | 8005880 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0585-5 | 7344 | 469525 | 8005880 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0586 | 7345 | 469626 | 8005790 |
| Troncal | 141,43 m | Cable |  | 0586-1 | 7346 | 469626 | 8005790 |
| Troncal | 141,43 m | Cable Guardia |  | 0586-2 | 7347 | 469626 | 8005790 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0586-3 | 7348 | 469626 | 8005790 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0586-4 | 7349 | 469626 | 8005790 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0587 | 7350 | 469727 | 8005691 |
| Troncal | 134,38 m | Cable |  | 0587-1 | 7351 | 469727 | 8005691 |
| Troncal | 134,38 m | Cable Guardia |  | 0587-2 | 7352 | 469727 | 8005691 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0587-3 | 7353 | 469727 | 8005691 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0587-4 | 7354 | 469727 | 8005691 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0587-5 | 7355 | 469727 | 8005691 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0588 | 7356 | 469824 | 8005598 |
| Troncal | 138,95 m | Cable |  | 0588-1 | 7357 | 469824 | 8005598 |
| Troncal | 138,95 m | Cable Guardia |  | 0588-2 | 7358 | 469824 | 8005598 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0588-3 | 7359 | 469824 | 8005598 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0588-4 | 7360 | 469824 | 8005598 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0589 | 7361 | 469929 | 8005507 |
| Troncal | 196,02 m | Cable |  | 0589-1 | 7362 | 469929 | 8005507 |
| Troncal | 196,02 m | Cable Guardia |  | 0589-2 | 7363 | 469929 | 8005507 |
| Troncal | 2 | Estructuras |  | 0589-3 | 7364 | 469929 | 8005507 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0590 | 7365 | 469981 | 8005318 |
| Troncal | 173,69 m | Cable |  | 0590-1 | 7366 | 469981 | 8005318 |
| Troncal | 173,69 m | Cable Guardia |  | 0590-2 | 7367 | 469981 | 8005318 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0590-3 | 7368 | 469981 | 8005318 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0590-5 | 7369 | 469981 | 8005318 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0591 | 7370 | 470041 | 8005155 |
| Troncal | 333,96 m | Cable |  | 0591-1 | 7371 | 470041 | 8005155 |
| Troncal | 333,96 m | Cable Guardia |  | 0591-2 | 7372 | 470041 | 8005155 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0591-3 | 7373 | 470041 | 8005155 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0591-4 | 7374 | 470041 | 8005155 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0592 | 7375 | 470143 | 8004837 |
| Troncal | 90,91 m | Cable |  | 0592-1 | 7376 | 470143 | 8004837 |
| Troncal | 90,91 m | Cable Guardia |  | 0592-2 | 7377 | 470143 | 8004837 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0592-3 | 7378 | 470143 | 8004837 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0593 | 7379 | 470213 | 8004895 |
| Troncal | 155,80 m | Cable |  | 0593-1 | 7380 | 470213 | 8004895 |
| Troncal | 155,80 m | Cable Guardia |  | 0593-2 | 7381 | 470213 | 8004895 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0593-3 | 7382 | 470213 | 8004895 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0593-4 | 7383 | 470213 | 8004895 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0594 | 7384 | 470270 | 8004750 |
| Troncal | 53,00 m | Cable |  | 0594-1 | 7385 | 470270 | 8004750 |
| Troncal | 53,00 m | Cable Guardia |  | 0594-2 | 7386 | 470270 | 8004750 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0594-3 | 7387 | 470270 | 8004750 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0595 | 7388 | 470315 | 8004722 |
| Troncal | 95,41 m | Cable |  | 0595-1 | 7389 | 470315 | 8004722 |
| Troncal | 95,41 m | Cable Guardia |  | 0595-2 | 7390 | 470315 | 8004722 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0595-3 | 7391 | 470315 | 8004722 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0595-4 | 7392 | 470315 | 8004722 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0595-5 | 7393 | 470315 | 8004722 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0596 | 7394 | 470367 | 8004642 |
| Troncal | 51,48 m | Cable |  | 0596-1 | 7395 | 470367 | 8004642 |
| Troncal | 51,48 m | Cable Guardia |  | 0596-2 | 7396 | 470367 | 8004642 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0596-3 | 7397 | 470367 | 8004642 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0597 | 7398 | 470414 | 8004621 |
| Troncal | 76,22 m | Cable |  | 0597-1 | 7399 | 470414 | 8004621 |
| Troncal | 76,22 m | Cable Guardia |  | 0597-2 | 7400 | 470414 | 8004621 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0597-3 | 7401 | 470414 | 8004621 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0597-4 | 7402 | 470414 | 8004621 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0598 | 7403 | 470461 | 8004561 |
| Troncal | 67,18 m | Cable |  | 0598-1 | 7404 | 470461 | 8004561 |
| Troncal | 67,18 m | Cable Guardia |  | 0598-2 | 7405 | 470461 | 8004561 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0598-3 | 7406 | 470461 | 8004561 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0598-4 | 7407 | 470461 | 8004561 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0598-5 | 7408 | 470461 | 8004561 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0599 | 7409 | 470508 | 8004513 |
| Troncal | 33,60 m | Cable |  | 0599-1 | 7410 | 470508 | 8004513 |
| Troncal | 33,60 m | Cable Guardia |  | 0599-2 | 7411 | 470508 | 8004513 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0599-3 | 7412 | 470508 | 8004513 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0599-4 | 7413 | 470508 | 8004513 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0599-5 | 7414 | 470508 | 8004513 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0600 | 7415 | 470535 | 8004493 |
| Troncal | 100,24 m | Cable |  | 0600-1 | 7416 | 470535 | 8004493 |
| Troncal | 100,24 m | Cable Guardia |  | 0600-2 | 7417 | 470535 | 8004493 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0600-3 | 7418 | 470535 | 8004493 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0600-5 | 7419 | 470535 | 8004493 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0601 | 7420 | 470583 | 8004405 |
| Troncal | 83,23 m | Cable |  | 0601-1 | 7421 | 470583 | 8004405 |
| Troncal | 83,23 m | Cable Guardia |  | 0601-2 | 7422 | 470583 | 8004405 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0601-3 | 7423 | 470583 | 8004405 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0601-4 | 7424 | 470583 | 8004405 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0602 | 7425 | 470631 | 8004337 |
| Troncal | 90,82 m | Cable |  | 0602-1 | 7426 | 470631 | 8004337 |
| Troncal | 90,82 m | Cable Guardia |  | 0602-2 | 7427 | 470631 | 8004337 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0602-3 | 7428 | 470631 | 8004337 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0603 | 7429 | 470663 | 8004252 |
| Troncal | 38,33 m | Cable |  | 0603-1 | 7430 | 470663 | 8004252 |
| Troncal | 38,33 m | Cable Guardia |  | 0603-2 | 7431 | 470663 | 8004252 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0603-3 | 7432 | 470663 | 8004252 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0603-4 | 7433 | 470663 | 8004252 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0604 | 7434 | 470668 | 8004214 |
| Troncal | 57,27 m | Cable |  | 0604-1 | 7435 | 470668 | 8004214 |
| Troncal | 57,27 m | Cable Guardia |  | 0604-2 | 7436 | 470668 | 8004214 |
| Troncal | 2 | Estructuras |  | 0604-3 | 7437 | 470668 | 8004214 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0605 | 7438 | 470680 | 8004158 |
| Troncal | 41,05 m | Cable |  | 0605-1 | 7439 | 470680 | 8004158 |
| Troncal | 41,05 m | Cable Guardia |  | 0605-2 | 7440 | 470680 | 8004158 |
| Troncal | 2 | Estructuras |  | 0605-3 | 7441 | 470680 | 8004158 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0605-4 | 7442 | 470680 | 8004158 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0605-5 | 7443 | 470680 | 8004158 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0606 | 7444 | 470682 | 8004117 |
| Troncal | 33,30 m | Cable |  | 0606-1 | 7445 | 470682 | 8004117 |
| Troncal | 33,30 m | Cable Guardia |  | 0606-2 | 7446 | 470682 | 8004117 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0606-3 | 7447 | 470682 | 8004117 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0606-4 | 7448 | 470682 | 8004117 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0607 | 7449 | 470704 | 8004092 |
| Troncal | 95,75 m | Cable |  | 0607-1 | 7450 | 470704 | 8004092 |
| Troncal | 95,75 m | Cable Guardia |  | 0607-2 | 7451 | 470704 | 8004092 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0607-3 | 7452 | 470704 | 8004092 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0607-5 | 7453 | 470704 | 8004092 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0608 | 7454 | 470664 | 8004005 |
| Troncal | 131,86 m | Cable |  | 0608-1 | 7455 | 470664 | 8004005 |
| Troncal | 131,86 m | Cable Guardia |  | 0608-2 | 7456 | 470664 | 8004005 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0608-3 | 7457 | 470664 | 8004005 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0608-4 | 7458 | 470664 | 8004005 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0609 | 7459 | 470649 | 8003874 |
| Troncal | 49,04 m | Cable |  | 0609-1 | 7460 | 470649 | 8003874 |
| Troncal | 49,04 m | Cable Guardia |  | 0609-2 | 7461 | 470649 | 8003874 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0609-3 | 7462 | 470649 | 8003874 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0610 | 7463 | 470663 | 8003827 |
| Troncal | 72,69 m | Cable |  | 0610-1 | 7464 | 470663 | 8003827 |
| Troncal | 72,69 m | Cable Guardia |  | 0610-2 | 7465 | 470663 | 8003827 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0610-3 | 7466 | 470663 | 8003827 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0611 | 7467 | 470673 | 8003755 |
| Troncal | 72,69 m | Cable |  | 0611-1 | 7468 | 470673 | 8003755 |
| Troncal | 72,69 m | Cable Guardia |  | 0611-2 | 7469 | 470673 | 8003755 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0611-3 | 7470 | 470673 | 8003755 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0611-4 | 7471 | 470673 | 8003755 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0612 | 7472 | 470683 | 8003683 |
| Troncal | 84,86 m | Cable |  | 0612-1 | 7473 | 470683 | 8003683 |
| Troncal | 84,86 m | Cable Guardia |  | 0612-2 | 7474 | 470683 | 8003683 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0612-3 | 7475 | 470683 | 8003683 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0613 | 7476 | 470714 | 8003604 |
| Troncal | 53,82 m | Cable |  | 0613-1 | 7477 | 470714 | 8003604 |
| Troncal | 53,82 m | Cable Guardia |  | 0613-2 | 7478 | 470714 | 8003604 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0613-3 | 7479 | 470714 | 8003604 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0614 | 7480 | 470745 | 8003560 |
| Troncal | 87,46 m | Cable |  | 0614-1 | 7481 | 470745 | 8003560 |
| Troncal | 87,46 m | Cable Guardia |  | 0614-2 | 7482 | 470745 | 8003560 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0614-3 | 7483 | 470745 | 8003560 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0614-4 | 7484 | 470745 | 8003560 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0614-5 | 7485 | 470745 | 8003560 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0615 | 7486 | 470790 | 8003485 |
| Troncal | 69,12 m | Cable |  | 0615-1 | 7487 | 470790 | 8003485 |
| Troncal | 69,12 m | Cable Guardia |  | 0615-2 | 7488 | 470790 | 8003485 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0615-3 | 7489 | 470790 | 8003485 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0615-4 | 7490 | 470790 | 8003485 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0616 | 7491 | 470826 | 8003426 |
| Troncal | 83,82 m | Cable |  | 0616-1 | 7492 | 470826 | 8003426 |
| Troncal | 83,82 m | Cable Guardia |  | 0616-2 | 7493 | 470826 | 8003426 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0616-3 | 7494 | 470826 | 8003426 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0616-4 | 7495 | 470826 | 8003426 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0617 | 7496 | 470875 | 8003358 |
| Troncal | 56,46 m | Cable |  | 0617-1 | 7497 | 470875 | 8003358 |
| Troncal | 56,46 m | Cable Guardia |  | 0617-2 | 7498 | 470875 | 8003358 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0617-3 | 7499 | 470875 | 8003358 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0617-4 | 7500 | 470875 | 8003358 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0618 | 7501 | 470897 | 8003306 |
| Troncal | 73,93 m | Cable |  | 0618-1 | 7502 | 470897 | 8003306 |
| Troncal | 73,93 m | Cable Guardia |  | 0618-2 | 7503 | 470897 | 8003306 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0618-3 | 7504 | 470897 | 8003306 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0618-4 | 7505 | 470897 | 8003306 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0619 | 7506 | 470934 | 8003242 |
| Troncal | 37,48 m | Cable |  | 0619-1 | 7507 | 470934 | 8003242 |
| Troncal | 37,48 m | Cable Guardia |  | 0619-2 | 7508 | 470934 | 8003242 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0619-3 | 7509 | 470934 | 8003242 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0619-5 | 7510 | 470934 | 8003242 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0620 | 7511 | 470940 | 8003205 |
| Troncal | 56,14 m | Cable |  | 0620-1 | 7512 | 470940 | 8003205 |
| Troncal | 56,14 m | Cable Guardia |  | 0620-2 | 7513 | 470940 | 8003205 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0620-3 | 7514 | 470940 | 8003205 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0620-5 | 7515 | 470940 | 8003205 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0621 | 7516 | 470936 | 8003149 |
| Troncal | 63,01 m | Cable |  | 0621-1 | 7517 | 470936 | 8003149 |
| Troncal | 63,01 m | Cable Guardia |  | 0621-2 | 7518 | 470936 | 8003149 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0621-3 | 7519 | 470936 | 8003149 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0621-4 | 7520 | 470936 | 8003149 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0622 | 7521 | 470935 | 8003086 |
| Troncal | 27,89 m | Cable |  | 0622-1 | 7522 | 470935 | 8003086 |
| Troncal | 27,89 m | Cable Guardia |  | 0622-2 | 7523 | 470935 | 8003086 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0622-3 | 7524 | 470935 | 8003086 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0623 | 7525 | 470928 | 8003059 |
| Troncal | 103,41 m | Cable |  | 0623-1 | 7526 | 470928 | 8003059 |
| Troncal | 103,41 m | Cable Guardia |  | 0623-2 | 7527 | 470928 | 8003059 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0623-3 | 7528 | 470928 | 8003059 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0624 | 7529 | 470895 | 8002961 |
| Troncal | 97,86 m | Cable |  | 0624-1 | 7530 | 470895 | 8002961 |
| Troncal | 97,86 m | Cable Guardia |  | 0624-2 | 7531 | 470895 | 8002961 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0624-3 | 7532 | 470895 | 8002961 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0624-4 | 7533 | 470895 | 8002961 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0625 | 7534 | 470859 | 8002870 |
| Troncal | 75,61 m | Cable |  | 0625-1 | 7535 | 470859 | 8002870 |
| Troncal | 75,61 m | Cable Guardia |  | 0625-2 | 7536 | 470859 | 8002870 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0625-3 | 7537 | 470859 | 8002870 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0626 | 7538 | 470833 | 8002799 |
| Troncal | 77,39 m | Cable |  | 0626-1 | 7539 | 470833 | 8002799 |
| Troncal | 77,39 m | Cable Guardia |  | 0626-2 | 7540 | 470833 | 8002799 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0626-3 | 7541 | 470833 | 8002799 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0627 | 7542 | 470800 | 8002729 |
| Troncal | 66,31 m | Cable |  | 0627-1 | 7543 | 470800 | 8002729 |
| Troncal | 66,31 m | Cable Guardia |  | 0627-2 | 7544 | 470800 | 8002729 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0627-3 | 7545 | 470800 | 8002729 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0627-5 | 7546 | 470800 | 8002729 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0628 | 7547 | 470774 | 8002668 |
| Troncal | 46,27 m | Cable |  | 0628-1 | 7548 | 470774 | 8002668 |
| Troncal | 46,27 m | Cable Guardia |  | 0628-2 | 7549 | 470774 | 8002668 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0628-3 | 7550 | 470774 | 8002668 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0629 | 7551 | 470769 | 8002622 |
| Troncal | 33,54 m | Cable |  | 0629-1 | 7552 | 470769 | 8002622 |
| Troncal | 33,54 m | Cable Guardia |  | 0629-2 | 7553 | 470769 | 8002622 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0629-3 | 7554 | 470769 | 8002622 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0629-4 | 7555 | 470769 | 8002622 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0630 | 7556 | 470763 | 8002589 |
| Troncal | 65,39 m | Cable |  | 0630-1 | 7557 | 470763 | 8002589 |
| Troncal | 65,39 m | Cable Guardia |  | 0630-2 | 7558 | 470763 | 8002589 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0630-3 | 7559 | 470763 | 8002589 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0630-4 | 7560 | 470763 | 8002589 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0631 | 7561 | 470789 | 8002529 |
| Troncal | 59,14 m | Cable |  | 0631-1 | 7562 | 470789 | 8002529 |
| Troncal | 59,14 m | Cable Guardia |  | 0631-2 | 7563 | 470789 | 8002529 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0631-3 | 7564 | 470789 | 8002529 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0631-4 | 7565 | 470789 | 8002529 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0632 | 7566 | 470808 | 8002473 |
| Troncal | 56,46 m | Cable |  | 0632-1 | 7567 | 470808 | 8002473 |
| Troncal | 56,46 m | Cable Guardia |  | 0632-2 | 7568 | 470808 | 8002473 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0632-3 | 7569 | 470808 | 8002473 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0632-4 | 7570 | 470808 | 8002473 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0633 | 7571 | 470830 | 8002421 |
| Troncal | 65,92 m | Cable |  | 0633-1 | 7572 | 470830 | 8002421 |
| Troncal | 65,92 m | Cable Guardia |  | 0633-2 | 7573 | 470830 | 8002421 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0633-3 | 7574 | 470830 | 8002421 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0634 | 7575 | 470841 | 8002356 |
| Troncal | 47,10 m | Cable |  | 0634-1 | 7576 | 470841 | 8002356 |
| Troncal | 47,10 m | Cable Guardia |  | 0634-2 | 7577 | 470841 | 8002356 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0634-3 | 7578 | 470841 | 8002356 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0635 | 7579 | 470844 | 8002309 |
| Troncal | 88,46 m | Cable |  | 0635-1 | 7580 | 470844 | 8002309 |
| Troncal | 88,46 m | Cable Guardia |  | 0635-2 | 7581 | 470844 | 8002309 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0635-3 | 7582 | 470844 | 8002309 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0636 | 7583 | 470860 | 8002222 |
| Troncal | 79,08 m | Cable |  | 0636-1 | 7584 | 470860 | 8002222 |
| Troncal | 79,08 m | Cable Guardia |  | 0636-2 | 7585 | 470860 | 8002222 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0636-3 | 7586 | 470860 | 8002222 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0636-4 | 7587 | 470860 | 8002222 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0637 | 7588 | 470873 | 8002144 |
| Troncal | 36,06 m | Cable |  | 0637-1 | 7589 | 470873 | 8002144 |
| Troncal | 36,06 m | Cable Guardia |  | 0637-2 | 7590 | 470873 | 8002144 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0637-3 | 7591 | 470873 | 8002144 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0637-4 | 7592 | 470873 | 8002144 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0638 | 7593 | 470885 | 8002110 |
| Troncal | 73,43 m | Cable |  | 0638-1 | 7594 | 470885 | 8002110 |
| Troncal | 73,43 m | Cable Guardia |  | 0638-2 | 7595 | 470885 | 8002110 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0638-3 | 7596 | 470885 | 8002110 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0639 | 7597 | 470921 | 8002046 |
| Troncal | 70,83 m | Cable |  | 0639-1 | 7598 | 470921 | 8002046 |
| Troncal | 70,83 m | Cable Guardia |  | 0639-2 | 7599 | 470921 | 8002046 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0639-3 | 7600 | 470921 | 8002046 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0639-4 | 7601 | 470921 | 8002046 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0640 | 7602 | 470957 | 8001985 |
| Troncal | 69,78 m | Cable |  | 0640-1 | 7603 | 470957 | 8001985 |
| Troncal | 69,78 m | Cable Guardia |  | 0640-2 | 7604 | 470957 | 8001985 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0640-3 | 7605 | 470957 | 8001985 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0640-4 | 7606 | 470957 | 8001985 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0641 | 7607 | 470987 | 8001922 |
| Troncal | 41,23 m | Cable |  | 0641-1 | 7608 | 470987 | 8001922 |
| Troncal | 41,23 m | Cable Guardia |  | 0641-2 | 7609 | 470987 | 8001922 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0641-3 | 7610 | 470987 | 8001922 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0641-4 | 7611 | 470987 | 8001922 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0642 | 7612 | 471019 | 8001896 |
| Troncal | 154,00 m | Cable |  | 0642-1 | 7613 | 471019 | 8001896 |
| Troncal | 154,00 m | Cable Guardia |  | 0642-2 | 7614 | 471019 | 8001896 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0642-3 | 7615 | 471019 | 8001896 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0643 | 7616 | 471068 | 8001750 |
| Troncal | 107,00 m | Cable |  | 0643-1 | 7617 | 471068 | 8001750 |
| Troncal | 107,00 m | Cable Guardia |  | 0643-2 | 7618 | 471068 | 8001750 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0643-3 | 7619 | 471068 | 8001750 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0644 | 7620 | 471097 | 8001647 |
| Troncal | 88,32 m | Cable |  | 0644-1 | 7621 | 471097 | 8001647 |
| Troncal | 88,32 m | Cable Guardia |  | 0644-2 | 7622 | 471097 | 8001647 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0644-3 | 7623 | 471097 | 8001647 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0644-4 | 7624 | 471097 | 8001647 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0645 | 7625 | 471121 | 8001562 |
| Troncal | 94,11 m | Cable |  | 0645-1 | 7626 | 471121 | 8001562 |
| Troncal | 94,11 m | Cable Guardia |  | 0645-2 | 7627 | 471121 | 8001562 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0645-3 | 7628 | 471121 | 8001562 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0645-4 | 7629 | 471121 | 8001562 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0646 | 7630 | 471145 | 8001471 |
| Troncal | 90,47 m | Cable |  | 0646-1 | 7631 | 471145 | 8001471 |
| Troncal | 90,47 m | Cable Guardia |  | 0646-2 | 7632 | 471145 | 8001471 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0646-3 | 7633 | 471145 | 8001471 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0646-4 | 7634 | 471145 | 8001471 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0647 | 7635 | 471166 | 8001383 |
| Troncal | 26,42 m | Cable |  | 0647-1 | 7636 | 471166 | 8001383 |
| Troncal | 26,42 m | Cable Guardia |  | 0647-2 | 7637 | 471166 | 8001383 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0647-3 | 7638 | 471166 | 8001383 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0648 | 7639 | 471179 | 8001360 |
| Troncal | 70,71 m | Cable |  | 0648-1 | 7640 | 471179 | 8001360 |
| Troncal | 70,71 m | Cable Guardia |  | 0648-2 | 7641 | 471179 | 8001360 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0648-3 | 7642 | 471179 | 8001360 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0648-4 | 7643 | 471179 | 8001360 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0649 | 7644 | 471189 | 8001290 |
| Troncal | 78,52 m | Cable |  | 0649-1 | 7645 | 471189 | 8001290 |
| Troncal | 78,52 m | Cable Guardia |  | 0649-2 | 7646 | 471189 | 8001290 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0649-3 | 7647 | 471189 | 8001290 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0650 | 7648 | 471198 | 8001212 |
| Troncal | 77,41 m | Cable |  | 0650-1 | 7649 | 471198 | 8001212 |
| Troncal | 77,41 m | Cable Guardia |  | 0650-2 | 7650 | 471198 | 8001212 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0650-3 | 7651 | 471198 | 8001212 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0650-4 | 7652 | 471198 | 8001212 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0651 | 7653 | 471206 | 8001135 |
| Troncal | 34,23 m | Cable |  | 0651-1 | 7654 | 471206 | 8001135 |
| Troncal | 34,23 m | Cable Guardia |  | 0651-2 | 7655 | 471206 | 8001135 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0651-3 | 7656 | 471206 | 8001135 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0652 | 7657 | 471210 | 8001101 |
| Troncal | 79,31 m | Cable |  | 0652-1 | 7658 | 471210 | 8001101 |
| Troncal | 79,31 m | Cable Guardia |  | 0652-2 | 7659 | 471210 | 8001101 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0652-3 | 7660 | 471210 | 8001101 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0653 | 7661 | 471203 | 8001022 |
| Troncal | 35,00 m | Cable |  | 0653-1 | 7662 | 471203 | 8001022 |
| Troncal | 35,00 m | Cable Guardia |  | 0653-2 | 7663 | 471203 | 8001022 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0653-3 | 7664 | 471203 | 8001022 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0654 | 7665 | 471203 | 8000987 |
| Troncal | 58,14 m | Cable |  | 0654-1 | 7666 | 471203 | 8000987 |
| Troncal | 58,14 m | Cable Guardia |  | 0654-2 | 7667 | 471203 | 8000987 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0654-3 | 7668 | 471203 | 8000987 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0655 | 7669 | 471199 | 8000929 |
| Troncal | 61,20 m | Cable |  | 0655-1 | 7670 | 471199 | 8000929 |
| Troncal | 61,20 m | Cable Guardia |  | 0655-2 | 7671 | 471199 | 8000929 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0655-3 | 7672 | 471199 | 8000929 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0655-4 | 7673 | 471199 | 8000929 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0656 | 7674 | 471194 | 8000868 |
| Troncal | 26,48 m | Cable |  | 0656-1 | 7675 | 471194 | 8000868 |
| Troncal | 26,48 m | Cable Guardia |  | 0656-2 | 7676 | 471194 | 8000868 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0656-3 | 7677 | 471194 | 8000868 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0656-5 | 7678 | 471194 | 8000868 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0657 | 7679 | 471189 | 8000842 |
| Troncal | 98,62 m | Cable |  | 0657-1 | 7680 | 471189 | 8000842 |
| Troncal | 98,62 m | Cable Guardia |  | 0657-2 | 7681 | 471189 | 8000842 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0657-3 | 7682 | 471189 | 8000842 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0658 | 7683 | 471200 | 8000744 |
| Troncal | 89,94 m | Cable |  | 0658-1 | 7684 | 471200 | 8000744 |
| Troncal | 89,94 m | Cable Guardia |  | 0658-2 | 7685 | 471200 | 8000744 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0658-3 | 7686 | 471200 | 8000744 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0658-4 | 7687 | 471200 | 8000744 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0659 | 7688 | 471213 | 8000655 |
| Troncal | 88,46 m | Cable |  | 0659-1 | 7689 | 471213 | 8000655 |
| Troncal | 88,46 m | Cable Guardia |  | 0659-2 | 7690 | 471213 | 8000655 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0659-3 | 7691 | 471213 | 8000655 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0660 | 7692 | 471222 | 8000567 |
| Troncal | 57,58 m | Cable |  | 0660-1 | 7693 | 471222 | 8000567 |
| Troncal | 57,58 m | Cable Guardia |  | 0660-2 | 7694 | 471222 | 8000567 |
| Troncal | 2 | Estructuras |  | 0660-3 | 7695 | 471222 | 8000567 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0661 | 7696 | 471202 | 8000513 |
| Troncal | 329,00 m | Cable |  | 0661-1 | 7697 | 471202 | 8000513 |
| Troncal | 329,00 m | Cable Guardia |  | 0661-2 | 7698 | 471202 | 8000513 |
| Troncal | 2 | Estructuras |  | 0661-3 | 7699 | 471202 | 8000513 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0662 | 7700 | 471202 | 8000842 |
| Troncal | 438,11 m | Cable |  | 0662-1 | 7701 | 471202 | 8000842 |
| Troncal | 438,11 m | Cable Guardia |  | 0662-2 | 7702 | 471202 | 8000842 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0662-3 | 7703 | 471202 | 8000842 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0662-4 | 7704 | 471202 | 8000842 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0663 | 7705 | 471212 | 8000404 |
| Troncal | 75,17 m | Cable |  | 0663-1 | 7706 | 471212 | 8000404 |
| Troncal | 75,17 m | Cable Guardia |  | 0663-2 | 7707 | 471212 | 8000404 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0663-3 | 7708 | 471212 | 8000404 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0664 | 7709 | 471217 | 8000329 |
| Troncal | 31,06 m | Cable |  | 0664-1 | 7710 | 471217 | 8000329 |
| Troncal | 31,06 m | Cable Guardia |  | 0664-2 | 7711 | 471217 | 8000329 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0664-3 | 7712 | 471217 | 8000329 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0664-4 | 7713 | 471217 | 8000329 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0664-5 | 7714 | 471217 | 8000329 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0665 | 7715 | 471215 | 8000298 |
| Troncal | 90,47 m | Cable |  | 0665-1 | 7716 | 471215 | 8000298 |
| Troncal | 90,47 m | Cable Guardia |  | 0665-2 | 7717 | 471215 | 8000298 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0665-3 | 7718 | 471215 | 8000298 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0666 | 7719 | 471236 | 8000210 |
| Troncal | 75,89 m | Cable |  | 0666-1 | 7720 | 471236 | 8000210 |
| Troncal | 75,89 m | Cable Guardia |  | 0666-2 | 7721 | 471236 | 8000210 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0666-3 | 7722 | 471236 | 8000210 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0667 | 7723 | 471260 | 8000138 |
| Troncal | 71,81 m | Cable |  | 0667-1 | 7724 | 471260 | 8000138 |
| Troncal | 71,81 m | Cable Guardia |  | 0667-2 | 7725 | 471260 | 8000138 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0667-3 | 7726 | 471260 | 8000138 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0668 | 7727 | 471276 | 8000068 |
| Troncal | 79,12 m | Cable |  | 0668-1 | 7728 | 471276 | 8000068 |
| Troncal | 79,12 m | Cable Guardia |  | 0668-2 | 7729 | 471276 | 8000068 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0668-3 | 7730 | 471276 | 8000068 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0668-4 | 7731 | 471276 | 8000068 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0668-5 | 7732 | 471276 | 8000068 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0669 | 7733 | 471298 | 7999992 |
| Troncal | 79,08 m | Cable |  | 0669-1 | 7734 | 471298 | 7999992 |
| Troncal | 79,08 m | Cable Guardia |  | 0669-2 | 7735 | 471298 | 7999992 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0669-3 | 7736 | 471298 | 7999992 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0669-4 | 7737 | 471298 | 7999992 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0670 | 7738 | 471316 | 7999915 |
| Troncal | 84,65 m | Cable |  | 0670-1 | 7739 | 471316 | 7999915 |
| Troncal | 84,65 m | Cable Guardia |  | 0670-2 | 7740 | 471316 | 7999915 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0670-3 | 7741 | 471316 | 7999915 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0671 | 7742 | 471337 | 7999833 |
| Troncal | 48,51 m | Cable |  | 0671-1 | 7743 | 471337 | 7999833 |
| Troncal | 48,51 m | Cable Guardia |  | 0671-2 | 7744 | 471337 | 7999833 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0671-3 | 7745 | 471337 | 7999833 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0672 | 7746 | 471344 | 7999785 |
| Troncal | 54,04 m | Cable |  | 0672-1 | 7747 | 471344 | 7999785 |
| Troncal | 54,04 m | Cable Guardia |  | 0672-2 | 7748 | 471344 | 7999785 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0672-3 | 7749 | 471344 | 7999785 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0673 | 7750 | 471342 | 7999731 |
| Troncal | 48,17 m | Cable |  | 0673-1 | 7751 | 471342 | 7999731 |
| Troncal | 48,17 m | Cable Guardia |  | 0673-2 | 7752 | 471342 | 7999731 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0673-3 | 7753 | 471342 | 7999731 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0674 | 7754 | 471338 | 7999683 |
| Troncal | 47,80 m | Cable |  | 0674-1 | 7755 | 471338 | 7999683 |
| Troncal | 47,80 m | Cable Guardia |  | 0674-2 | 7756 | 471338 | 7999683 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0674-3 | 7757 | 471338 | 7999683 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0675 | 7758 | 471325 | 7999637 |
| Troncal | 82,66 m | Cable |  | 0675-1 | 7759 | 471325 | 7999637 |
| Troncal | 82,66 m | Cable Guardia |  | 0675-2 | 7760 | 471325 | 7999637 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0675-3 | 7761 | 471325 | 7999637 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0675-4 | 7762 | 471325 | 7999637 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0676 | 7763 | 471278 | 7999569 |
| Troncal | 90,43 m | Cable |  | 0676-1 | 7764 | 471278 | 7999569 |
| Troncal | 90,43 m | Cable Guardia |  | 0676-2 | 7765 | 471278 | 7999569 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0676-3 | 7766 | 471278 | 7999569 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0677 | 7767 | 471229 | 7999493 |
| Troncal | 85,45 m | Cable |  | 0677-1 | 7768 | 471229 | 7999493 |
| Troncal | 85,45 m | Cable Guardia |  | 0677-2 | 7769 | 471229 | 7999493 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0677-3 | 7770 | 471229 | 7999493 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0678 | 7771 | 471180 | 7999423 |
| Troncal | 92,36 m | Cable |  | 0678-1 | 7772 | 471180 | 7999423 |
| Troncal | 92,36 m | Cable Guardia |  | 0678-2 | 7773 | 471180 | 7999423 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0678-3 | 7774 | 471180 | 7999423 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0679 | 7775 | 471129 | 7999346 |
| Troncal | 26,40 m | Cable |  | 0679-1 | 7776 | 471129 | 7999346 |
| Troncal | 26,40 m | Cable Guardia |  | 0679-2 | 7777 | 471129 | 7999346 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0679-3 | 7778 | 471129 | 7999346 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0679-4 | 7779 | 471129 | 7999346 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0680 | 7780 | 471113 | 7999325 |
| Troncal | 87,78 m | Cable |  | 0680-1 | 7781 | 471113 | 7999325 |
| Troncal | 87,78 m | Cable Guardia |  | 0680-2 | 7782 | 471113 | 7999325 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0680-3 | 7783 | 471113 | 7999325 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0681 | 7784 | 471048 | 7999266 |
| Troncal | 77,80 m | Cable |  | 0681-1 | 7785 | 471048 | 7999266 |
| Troncal | 77,80 m | Cable Guardia |  | 0681-2 | 7786 | 471048 | 7999266 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0681-3 | 7787 | 471048 | 7999266 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0682 | 7788 | 471001 | 7999204 |
| Troncal | 77,99 m | Cable |  | 0682-1 | 7789 | 471001 | 7999204 |
| Troncal | 77,99 m | Cable Guardia |  | 0682-2 | 7790 | 471001 | 7999204 |
| Troncal | 2 | Estructuras |  | 0682-3 | 7791 | 471001 | 7999204 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0682-5 | 7792 | 471001 | 7999204 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0683 | 7793 | 470950 | 7999145 |
| Troncal | 85,80 m | Cable |  | 0683-1 | 7794 | 470950 | 7999145 |
| Troncal | 85,80 m | Cable Guardia |  | 0683-2 | 7795 | 470950 | 7999145 |
| Troncal | 2 | Estructuras |  | 0683-3 | 7796 | 470950 | 7999145 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0683-4 | 7797 | 470950 | 7999145 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0683-5 | 7798 | 470950 | 7999145 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0684 | 7799 | 470899 | 7999076 |
| Troncal | 16,28 m | Cable |  | 0684-1 | 7800 | 470899 | 7999076 |
| Troncal | 16,28 m | Cable Guardia |  | 0684-2 | 7801 | 470899 | 7999076 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0684-3 | 7802 | 470899 | 7999076 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0684-4 | 7803 | 470899 | 7999076 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0685 | 7804 | 470911 | 7999065 |
| Troncal | 85,80 m | Cable |  | 0685-1 | 7805 | 470911 | 7999065 |
| Troncal | 85,80 m | Cable Guardia |  | 0685-2 | 7806 | 470911 | 7999065 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0685-3 | 7807 | 470911 | 7999065 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0685-4 | 7808 | 470911 | 7999065 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0685-5 | 7809 | 470911 | 7999065 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0686 | 7810 | 470846 | 7999009 |
| Troncal | 87,66 m | Cable |  | 0686-1 | 7811 | 470846 | 7999009 |
| Troncal | 87,66 m | Cable Guardia |  | 0686-2 | 7812 | 470846 | 7999009 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0686-3 | 7813 | 470846 | 7999009 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0687 | 7814 | 470774 | 7998959 |
| Troncal | 78,57 m | Cable |  | 0687-1 | 7815 | 470774 | 7998959 |
| Troncal | 78,57 m | Cable Guardia |  | 0687-2 | 7816 | 470774 | 7998959 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0687-3 | 7817 | 470774 | 7998959 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0688 | 7818 | 470716 | 7998906 |
| Troncal | 91,93 m | Cable |  | 0688-1 | 7819 | 470716 | 7998906 |
| Troncal | 91,93 m | Cable Guardia |  | 0688-2 | 7820 | 470716 | 7998906 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0688-3 | 7821 | 470716 | 7998906 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0689 | 7822 | 470652 | 7998840 |
| Troncal | 92,70 m | Cable |  | 0689-1 | 7823 | 470652 | 7998840 |
| Troncal | 92,70 m | Cable Guardia |  | 0689-2 | 7824 | 470652 | 7998840 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0689-3 | 7825 | 470652 | 7998840 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0690 | 7826 | 470584 | 7998777 |
| Troncal | 42,80 m | Cable |  | 0690-1 | 7827 | 470584 | 7998777 |
| Troncal | 42,80 m | Cable Guardia |  | 0690-2 | 7828 | 470584 | 7998777 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0690-3 | 7829 | 470584 | 7998777 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0691 | 7830 | 470550 | 7998751 |
| Troncal | 58,01 m | Cable |  | 0691-1 | 7831 | 470550 | 7998751 |
| Troncal | 58,01 m | Cable Guardia |  | 0691-2 | 7832 | 470550 | 7998751 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0691-3 | 7833 | 470550 | 7998751 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0691-4 | 7834 | 470550 | 7998751 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0691-5 | 7835 | 470550 | 7998751 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0692 | 7836 | 470503 | 7998717 |
| Troncal | 84,08 m | Cable |  | 0692-1 | 7837 | 470503 | 7998717 |
| Troncal | 84,08 m | Cable Guardia |  | 0692-2 | 7838 | 470503 | 7998717 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0692-3 | 7839 | 470503 | 7998717 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0692-4 | 7840 | 470503 | 7998717 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0692-5 | 7841 | 470503 | 7998717 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0693 | 7842 | 470428 | 7998679 |
| Troncal | 75,01 m | Cable |  | 0693-1 | 7843 | 470428 | 7998679 |
| Troncal | 75,01 m | Cable Guardia |  | 0693-2 | 7844 | 470428 | 7998679 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0693-3 | 7845 | 470428 | 7998679 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0694 | 7846 | 470377 | 7998624 |
| Troncal | 67,94 m | Cable |  | 0694-1 | 7847 | 470377 | 7998624 |
| Troncal | 67,94 m | Cable Guardia |  | 0694-2 | 7848 | 470377 | 7998624 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0694-3 | 7849 | 470377 | 7998624 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0694-4 | 7850 | 470377 | 7998624 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0694-5 | 7851 | 470377 | 7998624 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0695 | 7852 | 470327 | 7998578 |
| Troncal | 77,62 m | Cable |  | 0695-1 | 7853 | 470327 | 7998578 |
| Troncal | 77,62 m | Cable Guardia |  | 0695-2 | 7854 | 470327 | 7998578 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0695-3 | 7855 | 470327 | 7998578 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0696 | 7856 | 470266 | 7998530 |
| Troncal | 81,06 m | Cable |  | 0696-1 | 7857 | 470266 | 7998530 |
| Troncal | 81,06 m | Cable Guardia |  | 0696-2 | 7858 | 470266 | 7998530 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0696-3 | 7859 | 470266 | 7998530 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0697 | 7860 | 470203 | 7998479 |
| Troncal | 84,22 m | Cable |  | 0697-1 | 7861 | 470203 | 7998479 |
| Troncal | 84,22 m | Cable Guardia |  | 0697-2 | 7862 | 470203 | 7998479 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0697-3 | 7863 | 470203 | 7998479 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0697-4 | 7864 | 470203 | 7998479 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0697-5 | 7865 | 470203 | 7998479 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0698 | 7866 | 470141 | 7998422 |
| Troncal | 83,45 m | Cable |  | 0698-1 | 7867 | 470141 | 7998422 |
| Troncal | 83,45 m | Cable Guardia |  | 0698-2 | 7868 | 470141 | 7998422 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0698-3 | 7869 | 470141 | 7998422 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0699 | 7870 | 470081 | 7998364 |
| Troncal | 74,43 m | Cable |  | 0699-1 | 7871 | 470081 | 7998364 |
| Troncal | 74,43 m | Cable Guardia |  | 0699-2 | 7872 | 470081 | 7998364 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0699-3 | 7873 | 470081 | 7998364 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0700 | 7874 | 470017 | 7998326 |
| Troncal | 29,07 m | Cable |  | 0700-1 | 7875 | 470017 | 7998326 |
| Troncal | 29,07 m | Cable Guardia |  | 0700-2 | 7876 | 470017 | 7998326 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0700-3 | 7877 | 470017 | 7998326 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0701 | 7878 | 469998 | 7998304 |
| Troncal | 78,75 m | Cable |  | 0701-1 | 7879 | 469998 | 7998304 |
| Troncal | 78,75 m | Cable Guardia |  | 0701-2 | 7880 | 469998 | 7998304 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0701-3 | 7881 | 469998 | 7998304 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0702 | 7882 | 469947 | 7998244 |
| Troncal | 84,50 m | Cable |  | 0702-1 | 7883 | 469947 | 7998244 |
| Troncal | 84,50 m | Cable Guardia |  | 0702-2 | 7884 | 469947 | 7998244 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0702-3 | 7885 | 469947 | 7998244 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0703 | 7886 | 469893 | 7998179 |
| Troncal | 78,57 m | Cable |  | 0703-1 | 7887 | 469893 | 7998179 |
| Troncal | 78,57 m | Cable Guardia |  | 0703-2 | 7888 | 469893 | 7998179 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0703-3 | 7889 | 469893 | 7998179 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0704 | 7890 | 469840 | 7998121 |
| Troncal | 80,06 m | Cable |  | 0704-1 | 7891 | 469840 | 7998121 |
| Troncal | 80,06 m | Cable Guardia |  | 0704-2 | 7892 | 469840 | 7998121 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0704-3 | 7893 | 469840 | 7998121 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0704-4 | 7894 | 469840 | 7998121 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0705 | 7895 | 469787 | 7998061 |
| Troncal | 80,81 m | Cable |  | 0705-1 | 7896 | 469787 | 7998061 |
| Troncal | 80,81 m | Cable Guardia |  | 0705-2 | 7897 | 469787 | 7998061 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0705-3 | 7898 | 469787 | 7998061 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0706 | 7899 | 469734 | 7998000 |
| Troncal | 72,25 m | Cable |  | 0706-1 | 7900 | 469734 | 7998000 |
| Troncal | 72,25 m | Cable Guardia |  | 0706-2 | 7901 | 469734 | 7998000 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0706-3 | 7902 | 469734 | 7998000 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0707 | 7903 | 469686 | 7997946 |
| Troncal | 131,64 m | Cable |  | 0707-1 | 7904 | 469686 | 7997946 |
| Troncal | 131,64 m | Cable Guardia |  | 0707-2 | 7905 | 469686 | 7997946 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0707-3 | 7906 | 469686 | 7997946 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0708 | 7907 | 469673 | 7997815 |
| Troncal | 60,54 m | Cable |  | 0708-1 | 7908 | 469673 | 7997815 |
| Troncal | 60,54 m | Cable Guardia |  | 0708-2 | 7909 | 469673 | 7997815 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0708-3 | 7910 | 469673 | 7997815 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0709 | 7911 | 469650 | 7997871 |
| Troncal | 68,88 m | Cable |  | 0709-1 | 7912 | 469650 | 7997871 |
| Troncal | 68,88 m | Cable Guardia |  | 0709-2 | 7913 | 469650 | 7997871 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0709-3 | 7914 | 469650 | 7997871 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0709-4 | 7915 | 469650 | 7997871 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0710 | 7916 | 469620 | 7997809 |
| Troncal | 108,75 m | Cable |  | 0710-1 | 7917 | 469620 | 7997809 |
| Troncal | 108,75 m | Cable Guardia |  | 0710-2 | 7918 | 469620 | 7997809 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0710-3 | 7919 | 469620 | 7997809 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0711 | 7920 | 469575 | 7997710 |
| Troncal | 85,88 m | Cable |  | 0711-1 | 7921 | 469575 | 7997710 |
| Troncal | 85,88 m | Cable Guardia |  | 0711-2 | 7922 | 469575 | 7997710 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0711-3 | 7923 | 469575 | 7997710 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0711-4 | 7924 | 469575 | 7997710 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0711-5 | 7925 | 469575 | 7997710 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0712 | 7926 | 469535 | 7997634 |
| Troncal | 93,06 m | Cable |  | 0712-1 | 7927 | 469535 | 7997634 |
| Troncal | 93,06 m | Cable Guardia |  | 0712-2 | 7928 | 469535 | 7997634 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0712-3 | 7929 | 469535 | 7997634 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0713 | 7930 | 469491 | 7997552 |
| Troncal | 97,49 m | Cable |  | 0713-1 | 7931 | 469491 | 7997552 |
| Troncal | 97,49 m | Cable Guardia |  | 0713-2 | 7932 | 469491 | 7997552 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0713-3 | 7933 | 469491 | 7997552 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0714 | 7934 | 469447 | 7997465 |
| Troncal | 52,55 m | Cable |  | 0714-1 | 7935 | 469447 | 7997465 |
| Troncal | 52,55 m | Cable Guardia |  | 0714-2 | 7936 | 469447 | 7997465 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0714-3 | 7937 | 469447 | 7997465 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0714-4 | 7938 | 469447 | 7997465 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0715 | 7939 | 469428 | 7997416 |
| Troncal | 89,47 m | Cable |  | 0715-1 | 7940 | 469428 | 7997416 |
| Troncal | 89,47 m | Cable Guardia |  | 0715-2 | 7941 | 469428 | 7997416 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0715-3 | 7942 | 469428 | 7997416 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0716 | 7943 | 469386 | 7997337 |
| Troncal | 77,90 m | Cable |  | 0716-1 | 7944 | 469386 | 7997337 |
| Troncal | 77,90 m | Cable Guardia |  | 0716-2 | 7945 | 469386 | 7997337 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0716-3 | 7946 | 469386 | 7997337 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0716-4 | 7947 | 469386 | 7997337 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0717 | 7948 | 469348 | 7997269 |
| Troncal | 79,76 m | Cable |  | 0717-1 | 7949 | 469348 | 7997269 |
| Troncal | 79,76 m | Cable Guardia |  | 0717-2 | 7950 | 469348 | 7997269 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0717-3 | 7951 | 469348 | 7997269 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0718 | 7952 | 469308 | 7997200 |
| Troncal | 79,61 m | Cable |  | 0718-1 | 7953 | 469308 | 7997200 |
| Troncal | 79,61 m | Cable Guardia |  | 0718-2 | 7954 | 469308 | 7997200 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0718-3 | 7955 | 469308 | 7997200 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0719 | 7956 | 469272 | 7997129 |
| Troncal | 78,77 m | Cable |  | 0719-1 | 7957 | 469272 | 7997129 |
| Troncal | 78,77 m | Cable Guardia |  | 0719-2 | 7958 | 469272 | 7997129 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0719-3 | 7959 | 469272 | 7997129 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0720 | 7960 | 469234 | 7997060 |
| Troncal | 28,79 m | Cable |  | 0720-1 | 7961 | 469234 | 7997060 |
| Troncal | 28,79 m | Cable Guardia |  | 0720-2 | 7962 | 469234 | 7997060 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0720-3 | 7963 | 469234 | 7997060 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0720-4 | 7964 | 469234 | 7997060 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0721 | 7965 | 469224 | 7997033 |
| Troncal | 88,19 m | Cable |  | 0721-1 | 7966 | 469224 | 7997033 |
| Troncal | 88,19 m | Cable Guardia |  | 0721-2 | 7967 | 469224 | 7997033 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0721-3 | 7968 | 469224 | 7997033 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0722 | 7969 | 469181 | 7996956 |
| Troncal | 104,75 m | Cable |  | 0722-1 | 7970 | 469181 | 7996956 |
| Troncal | 104,75 m | Cable Guardia |  | 0722-2 | 7971 | 469181 | 7996956 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0722-3 | 7972 | 469181 | 7996956 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0723 | 7973 | 469144 | 7996858 |
| Troncal | 57,87 m | Cable |  | 0723-1 | 7974 | 469144 | 7996858 |
| Troncal | 57,87 m | Cable Guardia |  | 0723-2 | 7975 | 469144 | 7996858 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0723-3 | 7976 | 469144 | 7996858 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0724 | 7977 | 469126 | 7996803 |
| Troncal | 27,29 m | Cable |  | 0724-1 | 7978 | 469126 | 7996803 |
| Troncal | 27,29 m | Cable Guardia |  | 0724-2 | 7979 | 469126 | 7996803 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0724-3 | 7980 | 469126 | 7996803 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0724-4 | 7981 | 469126 | 7996803 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0725 | 7982 | 469113 | 7996779 |
| Troncal | 87,32 m | Cable |  | 0725-1 | 7983 | 469113 | 7996779 |
| Troncal | 87,32 m | Cable Guardia |  | 0725-2 | 7984 | 469113 | 7996779 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0725-3 | 7985 | 469113 | 7996779 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0725-4 | 7986 | 469113 | 7996779 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0726 | 7987 | 469070 | 7996703 |
| Troncal | 76,06 m | Cable |  | 0726-1 | 7988 | 469070 | 7996703 |
| Troncal | 76,06 m | Cable Guardia |  | 0726-2 | 7989 | 469070 | 7996703 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0726-3 | 7990 | 469070 | 7996703 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0726-5 | 7991 | 469070 | 7996703 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0727 | 7992 | 469034 | 7996636 |
| Troncal | 78,24 m | Cable |  | 0727-1 | 7993 | 469034 | 7996636 |
| Troncal | 78,24 m | Cable Guardia |  | 0727-2 | 7994 | 469034 | 7996636 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0727-3 | 7995 | 469034 | 7996636 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0728 | 7996 | 468989 | 7996572 |
| Troncal | 93,91 m | Cable |  | 0728-1 | 7997 | 468989 | 7996572 |
| Troncal | 93,91 m | Cable Guardia |  | 0728-2 | 7998 | 468989 | 7996572 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0728-3 | 7999 | 468989 | 7996572 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0728-4 | 8000 | 468989 | 7996572 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0729 | 8001 | 468947 | 7996488 |
| Troncal | 40,79 m | Cable |  | 0729-1 | 8002 | 468947 | 7996488 |
| Troncal | 40,79 m | Cable Guardia |  | 0729-2 | 8003 | 468947 | 7996488 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0729-3 | 8004 | 468947 | 7996488 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0729-5 | 8005 | 468947 | 7996488 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0730 | 8006 | 468939 | 7996448 |
| Troncal | 38,21 m | Cable |  | 0730-1 | 8007 | 468939 | 7996448 |
| Troncal | 38,21 m | Cable Guardia |  | 0730-2 | 8008 | 468939 | 7996448 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0730-3 | 8009 | 468939 | 7996448 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0730-4 | 8010 | 468939 | 7996448 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0731 | 8011 | 468935 | 7996410 |
| Troncal | 36,01 m | Cable |  | 0731-1 | 8012 | 468935 | 7996410 |
| Troncal | 36,01 m | Cable Guardia |  | 0731-2 | 8013 | 468935 | 7996410 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0731-3 | 8014 | 468935 | 7996410 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0731-4 | 8015 | 468935 | 7996410 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0732 | 8016 | 468936 | 7996374 |
| Troncal | 87,21 m | Cable |  | 0732-1 | 8017 | 468936 | 7996374 |
| Troncal | 87,21 m | Cable Guardia |  | 0732-2 | 8018 | 468936 | 7996374 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0732-3 | 8019 | 468936 | 7996374 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0732-5 | 8020 | 468936 | 7996374 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0733 | 8021 | 468942 | 7996287 |
| Troncal | 81,58 m | Cable |  | 0733-1 | 8022 | 468942 | 7996287 |
| Troncal | 81,58 m | Cable Guardia |  | 0733-2 | 8023 | 468942 | 7996287 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0733-3 | 8024 | 468942 | 7996287 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0733-5 | 8025 | 468942 | 7996287 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0734 | 8026 | 468958 | 7996207 |
| Troncal | 106,30 m | Cable |  | 0734-1 | 8027 | 468958 | 7996207 |
| Troncal | 106,30 m | Cable Guardia |  | 0734-2 | 8028 | 468958 | 7996207 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0734-3 | 8029 | 468958 | 7996207 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0735 | 8030 | 468980 | 7996103 |
| Troncal | 81,04 m | Cable |  | 0735-1 | 8031 | 468980 | 7996103 |
| Troncal | 81,04 m | Cable Guardia |  | 0735-2 | 8032 | 468980 | 7996103 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0735-3 | 8033 | 468980 | 7996103 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0735-4 | 8034 | 468980 | 7996103 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0736 | 8035 | 469002 | 7996025 |
| Troncal | 80,28 m | Cable |  | 0736-1 | 8036 | 469002 | 7996025 |
| Troncal | 80,28 m | Cable Guardia |  | 0736-2 | 8037 | 469002 | 7996025 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0736-3 | 8038 | 469002 | 7996025 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0736-4 | 8039 | 469002 | 7996025 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0737 | 8040 | 469021 | 7995947 |
| Troncal | 83,20 m | Cable |  | 0737-1 | 8041 | 469021 | 7995947 |
| Troncal | 83,20 m | Cable Guardia |  | 0737-2 | 8042 | 469021 | 7995947 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0737-3 | 8043 | 469021 | 7995947 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0738 | 8044 | 469040 | 7995866 |
| Troncal | 64,94 m | Cable |  | 0738-1 | 8045 | 469040 | 7995866 |
| Troncal | 64,94 m | Cable Guardia |  | 0738-2 | 8046 | 469040 | 7995866 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0738-3 | 8047 | 469040 | 7995866 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0739 | 8048 | 469051 | 7995802 |
| Troncal | 36,40 m | Cable |  | 0739-1 | 8049 | 469051 | 7995802 |
| Troncal | 36,40 m | Cable Guardia |  | 0739-2 | 8050 | 469051 | 7995802 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0739-3 | 8051 | 469051 | 7995802 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0740 | 8052 | 469064 | 7995768 |
| Troncal | 81,39 m | Cable |  | 0740-1 | 8053 | 469064 | 7995768 |
| Troncal | 81,39 m | Cable Guardia |  | 0740-2 | 8054 | 469064 | 7995768 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0740-3 | 8055 | 469064 | 7995768 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0740-4 | 8056 | 469064 | 7995768 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0740-5 | 8057 | 469064 | 7995768 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0741 | 8058 | 469049 | 7995688 |
| Troncal | 75,66 m | Cable |  | 0741-1 | 8059 | 469049 | 7995688 |
| Troncal | 75,66 m | Cable Guardia |  | 0741-2 | 8060 | 469049 | 7995688 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0741-3 | 8061 | 469049 | 7995688 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0741-4 | 8062 | 469049 | 7995688 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0742 | 8063 | 469039 | 7995613 |
| Troncal | 93,09 m | Cable |  | 0742-1 | 8064 | 469039 | 7995613 |
| Troncal | 93,09 m | Cable Guardia |  | 0742-2 | 8065 | 469039 | 7995613 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0742-3 | 8066 | 469039 | 7995613 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0743 | 8067 | 469035 | 7995520 |
| Troncal | 86,05 m | Cable |  | 0743-1 | 8068 | 469035 | 7995520 |
| Troncal | 86,05 m | Cable Guardia |  | 0743-2 | 8069 | 469035 | 7995520 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0743-3 | 8070 | 469035 | 7995520 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0743-5 | 8071 | 469035 | 7995520 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0744 | 8072 | 469032 | 7995434 |
| Troncal | 88,14 m | Cable |  | 0744-1 | 8073 | 469032 | 7995434 |
| Troncal | 88,14 m | Cable Guardia |  | 0744-2 | 8074 | 469032 | 7995434 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0744-3 | 8075 | 469032 | 7995434 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0745 | 8076 | 469027 | 7995346 |
| Troncal | 85,05 m | Cable |  | 0745-1 | 8077 | 469027 | 7995346 |
| Troncal | 85,05 m | Cable Guardia |  | 0745-2 | 8078 | 469027 | 7995346 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0745-3 | 8079 | 469027 | 7995346 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0746 | 8080 | 469024 | 7995261 |
| Troncal | 79,10 m | Cable |  | 0746-1 | 8081 | 469024 | 7995261 |
| Troncal | 79,10 m | Cable Guardia |  | 0746-2 | 8082 | 469024 | 7995261 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0746-3 | 8083 | 469024 | 7995261 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0747 | 8084 | 469020 | 7995182 |
| Troncal | 82,22 m | Cable |  | 0747-1 | 8085 | 469020 | 7995182 |
| Troncal | 82,22 m | Cable Guardia |  | 0747-2 | 8086 | 469020 | 7995182 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0747-3 | 8087 | 469020 | 7995182 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0747-4 | 8088 | 469020 | 7995182 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0748 | 8089 | 469014 | 7995100 |
| Troncal | 79,03 m | Cable |  | 0748-1 | 8090 | 469014 | 7995100 |
| Troncal | 79,03 m | Cable Guardia |  | 0748-2 | 8091 | 469014 | 7995100 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0748-3 | 8092 | 469014 | 7995100 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0748-4 | 8093 | 469014 | 7995100 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0749 | 8094 | 469016 | 7995021 |
| Troncal | 86,28 m | Cable |  | 0749-1 | 8095 | 469016 | 7995021 |
| Troncal | 86,28 m | Cable Guardia |  | 0749-2 | 8096 | 469016 | 7995021 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0749-3 | 8097 | 469016 | 7995021 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0750 | 8098 | 469009 | 7994935 |
| Troncal | 80,16 m | Cable |  | 0750-1 | 8099 | 469009 | 7994935 |
| Troncal | 80,16 m | Cable Guardia |  | 0750-2 | 8100 | 469009 | 7994935 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0750-3 | 8101 | 469009 | 7994935 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0751 | 8102 | 469004 | 7994855 |
| Troncal | 109,66 m | Cable |  | 0751-1 | 8103 | 469004 | 7994855 |
| Troncal | 109,66 m | Cable Guardia |  | 0751-2 | 8104 | 469004 | 7994855 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0751-3 | 8105 | 469004 | 7994855 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0751-5 | 8106 | 469004 | 7994855 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0752 | 8107 | 469023 | 7994963 |
| Troncal | 278,65 m | Cable |  | 0752-1 | 8108 | 469023 | 7994963 |
| Troncal | 278,65 m | Cable Guardia |  | 0752-2 | 8109 | 469023 | 7994963 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0752-3 | 8110 | 469023 | 7994963 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0752-4 | 8111 | 469023 | 7994963 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0753 | 8112 | 469004 | 7994685 |
| Troncal | 73,25 m | Cable |  | 0753-1 | 8113 | 469004 | 7994685 |
| Troncal | 73,25 m | Cable Guardia |  | 0753-2 | 8114 | 469004 | 7994685 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0753-3 | 8115 | 469004 | 7994685 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0753-4 | 8116 | 469004 | 7994685 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0754 | 8117 | 468998 | 7994612 |
| Troncal | 79,31 m | Cable |  | 0754-1 | 8118 | 468998 | 7994612 |
| Troncal | 79,31 m | Cable Guardia |  | 0754-2 | 8119 | 468998 | 7994612 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0754-3 | 8120 | 468998 | 7994612 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0755 | 8121 | 468991 | 7994533 |
| Troncal | 77,16 m | Cable |  | 0755-1 | 8122 | 468991 | 7994533 |
| Troncal | 77,16 m | Cable Guardia |  | 0755-2 | 8123 | 468991 | 7994533 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0755-3 | 8124 | 468991 | 7994533 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0755-4 | 8125 | 468991 | 7994533 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0756 | 8126 | 468996 | 7994456 |
| Troncal | 87,28 m | Cable |  | 0756-1 | 8127 | 468996 | 7994456 |
| Troncal | 87,28 m | Cable Guardia |  | 0756-2 | 8128 | 468996 | 7994456 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0756-3 | 8129 | 468996 | 7994456 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0756-4 | 8130 | 468996 | 7994456 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0757 | 8131 | 468989 | 7994369 |
| Troncal | 233,05 m | Cable |  | 0757-1 | 8132 | 468989 | 7994369 |
| Troncal | 233,05 m | Cable Guardia |  | 0757-2 | 8133 | 468989 | 7994369 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0757-3 | 8134 | 468989 | 7994369 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0757-5 | 8135 | 468989 | 7994369 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0758 | 8136 | 468772 | 7994284 |
| Troncal | 181,89 m | Cable |  | 0758-1 | 8137 | 468772 | 7994284 |
| Troncal | 181,89 m | Cable Guardia |  | 0758-2 | 8138 | 468772 | 7994284 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0758-3 | 8139 | 468772 | 7994284 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0759 | 8140 | 468943 | 7994222 |
| Troncal | 33,53 m | Cable |  | 0759-1 | 8141 | 468943 | 7994222 |
| Troncal | 33,53 m | Cable Guardia |  | 0759-2 | 8142 | 468943 | 7994222 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0759-3 | 8143 | 468943 | 7994222 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0759-4 | 8144 | 468943 | 7994222 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0760 | 8145 | 468953 | 7994190 |
| Troncal | 67,19 m | Cable |  | 0760-1 | 8146 | 468953 | 7994190 |
| Troncal | 67,19 m | Cable Guardia |  | 0760-2 | 8147 | 468953 | 7994190 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0760-3 | 8148 | 468953 | 7994190 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0760-5 | 8149 | 468953 | 7994190 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0761 | 8150 | 468958 | 7994123 |
| Troncal | 82,15 m | Cable |  | 0761-1 | 8151 | 468958 | 7994123 |
| Troncal | 82,15 m | Cable Guardia |  | 0761-2 | 8152 | 468958 | 7994123 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0761-3 | 8153 | 468958 | 7994123 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0762 | 8154 | 468963 | 7994041 |
| Troncal | 86,15 m | Cable |  | 0762-1 | 8155 | 468963 | 7994041 |
| Troncal | 86,15 m | Cable Guardia |  | 0762-2 | 8156 | 468963 | 7994041 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0762-3 | 8157 | 468963 | 7994041 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0763 | 8158 | 468968 | 7993955 |
| Troncal | 83,05 m | Cable |  | 0763-1 | 8159 | 468968 | 7993955 |
| Troncal | 83,05 m | Cable Guardia |  | 0763-2 | 8160 | 468968 | 7993955 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0763-3 | 8161 | 468968 | 7993955 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0763-5 | 8162 | 468968 | 7993955 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0764 | 8163 | 468971 | 7993872 |
| Troncal | 54,08 m | Cable |  | 0764-1 | 8164 | 468971 | 7993872 |
| Troncal | 54,08 m | Cable Guardia |  | 0764-2 | 8165 | 468971 | 7993872 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0764-3 | 8166 | 468971 | 7993872 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0764-4 | 8167 | 468971 | 7993872 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0765 | 8168 | 468953 | 7993821 |
| Troncal | 94,73 m | Cable |  | 0765-1 | 8169 | 468953 | 7993821 |
| Troncal | 94,73 m | Cable Guardia |  | 0765-2 | 8170 | 468953 | 7993821 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0765-3 | 8171 | 468953 | 7993821 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0765-5 | 8172 | 468953 | 7993821 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0766 | 8173 | 468935 | 7993728 |
| Troncal | 81,30 m | Cable |  | 0766-1 | 8174 | 468935 | 7993728 |
| Troncal | 81,30 m | Cable Guardia |  | 0766-2 | 8175 | 468935 | 7993728 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0766-3 | 8176 | 468935 | 7993728 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0766-4 | 8177 | 468935 | 7993728 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0767 | 8178 | 468928 | 7993647 |
| Troncal | 84,15 m | Cable |  | 0767-1 | 8179 | 468928 | 7993647 |
| Troncal | 84,15 m | Cable Guardia |  | 0767-2 | 8180 | 468928 | 7993647 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0767-3 | 8181 | 468928 | 7993647 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0767-5 | 8182 | 468928 | 7993647 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0768 | 8183 | 468923 | 7993563 |
| Troncal | 81,30 m | Cable |  | 0768-1 | 8184 | 468923 | 7993563 |
| Troncal | 81,30 m | Cable Guardia |  | 0768-2 | 8185 | 468923 | 7993563 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0768-3 | 8186 | 468923 | 7993563 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0768-4 | 8187 | 468923 | 7993563 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0769 | 8188 | 468916 | 7993482 |
| Troncal | 74,06 m | Cable |  | 0769-1 | 8189 | 468916 | 7993482 |
| Troncal | 74,06 m | Cable Guardia |  | 0769-2 | 8190 | 468916 | 7993482 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0769-3 | 8191 | 468916 | 7993482 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0769-5 | 8192 | 468916 | 7993482 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0770 | 8193 | 468913 | 7993408 |
| Troncal | 71,25 m | Cable |  | 0770-1 | 8194 | 468913 | 7993408 |
| Troncal | 71,25 m | Cable Guardia |  | 0770-2 | 8195 | 468913 | 7993408 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0770-3 | 8196 | 468913 | 7993408 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0770-5 | 8197 | 468913 | 7993408 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0771 | 8198 | 468907 | 7993337 |
| Troncal | 64,01 m | Cable |  | 0771-1 | 8199 | 468907 | 7993337 |
| Troncal | 64,01 m | Cable Guardia |  | 0771-2 | 8200 | 468907 | 7993337 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0771-3 | 8201 | 468907 | 7993337 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0771-5 | 8202 | 468907 | 7993337 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0772 | 8203 | 468908 | 7993273 |
| Troncal | 73,76 m | Cable |  | 0772-1 | 8204 | 468908 | 7993273 |
| Troncal | 73,76 m | Cable Guardia |  | 0772-2 | 8205 | 468908 | 7993273 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0772-3 | 8206 | 468908 | 7993273 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0772-5 | 8207 | 468908 | 7993273 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0773 | 8208 | 468892 | 7993201 |
| Troncal | 101,32 m | Cable |  | 0773-1 | 8209 | 468892 | 7993201 |
| Troncal | 101,32 m | Cable Guardia |  | 0773-2 | 8210 | 468892 | 7993201 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0773-3 | 8211 | 468892 | 7993201 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0773-4 | 8212 | 468892 | 7993201 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0773-5 | 8213 | 468892 | 7993201 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0774 | 8214 | 468884 | 7993100 |
| Troncal | 39,22 m | Cable |  | 0774-1 | 8215 | 468884 | 7993100 |
| Troncal | 39,22 m | Cable Guardia |  | 0774-2 | 8216 | 468884 | 7993100 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0774-3 | 8217 | 468884 | 7993100 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0774-4 | 8218 | 468884 | 7993100 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0774-5 | 8219 | 468884 | 7993100 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0775 | 8220 | 468871 | 7993063 |
| Troncal | 33,38 m | Cable |  | 0775-1 | 8221 | 468871 | 7993063 |
| Troncal | 33,38 m | Cable Guardia |  | 0775-2 | 8222 | 468871 | 7993063 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0775-3 | 8223 | 468871 | 7993063 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0775-5 | 8224 | 468871 | 7993063 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0776 | 8225 | 468866 | 7993030 |
| Troncal | 81,02 m | Cable |  | 0776-1 | 8226 | 468866 | 7993030 |
| Troncal | 81,02 m | Cable Guardia |  | 0776-2 | 8227 | 468866 | 7993030 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0776-3 | 8228 | 468866 | 7993030 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0777 | 8229 | 468833 | 7992956 |
| Troncal | 95,08 m | Cable |  | 0777-1 | 8230 | 468833 | 7992956 |
| Troncal | 95,08 m | Cable Guardia |  | 0777-2 | 8231 | 468833 | 7992956 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0777-3 | 8232 | 468833 | 7992956 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0778 | 8233 | 468797 | 7992868 |
| Troncal | 79,40 m | Cable |  | 0778-1 | 8234 | 468797 | 7992868 |
| Troncal | 79,40 m | Cable Guardia |  | 0778-2 | 8235 | 468797 | 7992868 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0778-3 | 8236 | 468797 | 7992868 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0778-4 | 8237 | 468797 | 7992868 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0778-5 | 8238 | 468797 | 7992868 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0779 | 8239 | 468774 | 7992792 |
| Troncal | 65,55 m | Cable |  | 0779-1 | 8240 | 468774 | 7992792 |
| Troncal | 65,55 m | Cable Guardia |  | 0779-2 | 8241 | 468774 | 7992792 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0779-3 | 8242 | 468774 | 7992792 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0780 | 8243 | 468750 | 7992731 |
| Troncal | 53,46 m | Cable |  | 0780-1 | 8244 | 468750 | 7992731 |
| Troncal | 53,46 m | Cable Guardia |  | 0780-2 | 8245 | 468750 | 7992731 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0780-3 | 8246 | 468750 | 7992731 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0780-5 | 8247 | 468750 | 7992731 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0781 | 8248 | 468743 | 7992678 |
| Troncal | 28,07 m | Cable |  | 0781-1 | 8249 | 468743 | 7992678 |
| Troncal | 28,07 m | Cable Guardia |  | 0781-2 | 8250 | 468743 | 7992678 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0781-3 | 8251 | 468743 | 7992678 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0781-4 | 8252 | 468743 | 7992678 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0781-5 | 8253 | 468743 | 7992678 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0782 | 8254 | 468741 | 7992650 |
| Troncal | 32,14 m | Cable |  | 0782-1 | 8255 | 468741 | 7992650 |
| Troncal | 32,14 m | Cable Guardia |  | 0782-2 | 8256 | 468741 | 7992650 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0782-3 | 8257 | 468741 | 7992650 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0783 | 8258 | 468744 | 7992618 |
| Troncal | 112,07 m | Cable |  | 0783-1 | 8259 | 468744 | 7992618 |
| Troncal | 112,07 m | Cable Guardia |  | 0783-2 | 8260 | 468744 | 7992618 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0783-3 | 8261 | 468744 | 7992618 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0783-4 | 8262 | 468744 | 7992618 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0783-5 | 8263 | 468744 | 7992618 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0784 | 8264 | 468740 | 7992506 |
| Troncal | 73,17 m | Cable |  | 0784-1 | 8265 | 468740 | 7992506 |
| Troncal | 73,17 m | Cable Guardia |  | 0784-2 | 8266 | 468740 | 7992506 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0784-3 | 8267 | 468740 | 7992506 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0784-4 | 8268 | 468740 | 7992506 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0785 | 8269 | 468735 | 7992433 |
| Troncal | 76,55 m | Cable |  | 0785-1 | 8270 | 468735 | 7992433 |
| Troncal | 76,55 m | Cable Guardia |  | 0785-2 | 8271 | 468735 | 7992433 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0785-3 | 8272 | 468735 | 7992433 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0785-5 | 8273 | 468735 | 7992433 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0786 | 8274 | 468709 | 7992361 |
| Troncal | 83,68 m | Cable |  | 0786-1 | 8275 | 468709 | 7992361 |
| Troncal | 83,68 m | Cable Guardia |  | 0786-2 | 8276 | 468709 | 7992361 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0786-3 | 8277 | 468709 | 7992361 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0786-5 | 8278 | 468709 | 7992361 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0787 | 8279 | 468688 | 7992280 |
| Troncal | 15,00 m | Cable |  | 0787-1 | 8280 | 468688 | 7992280 |
| Troncal | 15,00 m | Cable Guardia |  | 0787-2 | 8281 | 468688 | 7992280 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0787-3 | 8282 | 468688 | 7992280 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0787-4 | 8283 | 468688 | 7992280 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0787-5 | 8284 | 468688 | 7992280 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0788 | 8285 | 468700 | 7992271 |
| Troncal | 60,64 m | Cable |  | 0788-1 | 8286 | 468700 | 7992271 |
| Troncal | 60,64 m | Cable Guardia |  | 0788-2 | 8287 | 468700 | 7992271 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0788-3 | 8288 | 468700 | 7992271 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0788-4 | 8289 | 468700 | 7992271 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0789 | 8290 | 468714 | 7992212 |
| Troncal | 81,22 m | Cable |  | 0789-1 | 8291 | 468714 | 7992212 |
| Troncal | 81,22 m | Cable Guardia |  | 0789-2 | 8292 | 468714 | 7992212 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0789-3 | 8293 | 468714 | 7992212 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0790 | 8294 | 468728 | 7992132 |
| Troncal | 72,03 m | Cable |  | 0790-1 | 8295 | 468728 | 7992132 |
| Troncal | 72,03 m | Cable Guardia |  | 0790-2 | 8296 | 468728 | 7992132 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0790-3 | 8297 | 468728 | 7992132 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0791 | 8298 | 468745 | 7992062 |
| Troncal | 64,76 m | Cable |  | 0791-1 | 8299 | 468745 | 7992062 |
| Troncal | 64,76 m | Cable Guardia |  | 0791-2 | 8300 | 468745 | 7992062 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0791-3 | 8301 | 468745 | 7992062 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0792 | 8302 | 468760 | 7991999 |
| Troncal | 73,44 m | Cable |  | 0792-1 | 8303 | 468760 | 7991999 |
| Troncal | 73,44 m | Cable Guardia |  | 0792-2 | 8304 | 468760 | 7991999 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0792-3 | 8305 | 468760 | 7991999 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0793 | 8306 | 468768 | 7991926 |
| Troncal | 65,55 m | Cable |  | 0793-1 | 8307 | 468768 | 7991926 |
| Troncal | 65,55 m | Cable Guardia |  | 0793-2 | 8308 | 468768 | 7991926 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0793-3 | 8309 | 468768 | 7991926 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0793-4 | 8310 | 468768 | 7991926 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0793-5 | 8311 | 468768 | 7991926 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0794 | 8312 | 468792 | 7991865 |
| Troncal | 63,25 m | Cable |  | 0794-1 | 8313 | 468792 | 7991865 |
| Troncal | 63,25 m | Cable Guardia |  | 0794-2 | 8314 | 468792 | 7991865 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0794-3 | 8315 | 468792 | 7991865 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0794-4 | 8316 | 468792 | 7991865 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0795 | 8317 | 468832 | 7991816 |
| Troncal | 76,03 m | Cable |  | 0795-1 | 8318 | 468832 | 7991816 |
| Troncal | 76,03 m | Cable Guardia |  | 0795-2 | 8319 | 468832 | 7991816 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0795-3 | 8320 | 468832 | 7991816 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0796 | 8321 | 468866 | 7991748 |
| Troncal | 78,89 m | Cable |  | 0796-1 | 8322 | 468866 | 7991748 |
| Troncal | 78,89 m | Cable Guardia |  | 0796-2 | 8323 | 468866 | 7991748 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0796-3 | 8324 | 468866 | 7991748 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0796-5 | 8325 | 468866 | 7991748 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0797 | 8326 | 468906 | 7991680 |
| Troncal | 84,97 m | Cable |  | 0797-1 | 8327 | 468906 | 7991680 |
| Troncal | 84,97 m | Cable Guardia |  | 0797-2 | 8328 | 468906 | 7991680 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0797-3 | 8329 | 468906 | 7991680 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0798 | 8330 | 468944 | 7991604 |
| Troncal | 81,41 m | Cable |  | 0798-1 | 8331 | 468944 | 7991604 |
| Troncal | 81,41 m | Cable Guardia |  | 0798-2 | 8332 | 468944 | 7991604 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0798-3 | 8333 | 468944 | 7991604 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0799 | 8334 | 468982 | 7991532 |
| Troncal | 88,12 m | Cable |  | 0799-1 | 8335 | 468982 | 7991532 |
| Troncal | 88,12 m | Cable Guardia |  | 0799-2 | 8336 | 468982 | 7991532 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0799-3 | 8337 | 468982 | 7991532 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0800 | 8338 | 469023 | 7991454 |
| Troncal | 19,24 m | Cable |  | 0800-1 | 8339 | 469023 | 7991454 |
| Troncal | 19,24 m | Cable Guardia |  | 0800-2 | 8340 | 469023 | 7991454 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0800-3 | 8341 | 469023 | 7991454 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0800-4 | 8342 | 469023 | 7991454 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0801 | 8343 | 469032 | 7991437 |
| Troncal | 68,12 m | Cable |  | 0801-1 | 8344 | 469032 | 7991437 |
| Troncal | 68,12 m | Cable Guardia |  | 0801-2 | 8345 | 469032 | 7991437 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0801-3 | 8346 | 469032 | 7991437 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0801-4 | 8347 | 469032 | 7991437 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0802 | 8348 | 469076 | 7991385 |
| Troncal | 69,43 m | Cable |  | 0802-1 | 8349 | 469076 | 7991385 |
| Troncal | 69,43 m | Cable Guardia |  | 0802-2 | 8350 | 469076 | 7991385 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0802-3 | 8351 | 469076 | 7991385 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0803 | 8352 | 469122 | 7991333 |
| Troncal | 73,76 m | Cable |  | 0803-1 | 8353 | 469122 | 7991333 |
| Troncal | 73,76 m | Cable Guardia |  | 0803-2 | 8354 | 469122 | 7991333 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0803-3 | 8355 | 469122 | 7991333 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0804 | 8356 | 469170 | 7991277 |
| Troncal | 84,39 m | Cable |  | 0804-1 | 8357 | 469170 | 7991277 |
| Troncal | 84,39 m | Cable Guardia |  | 0804-2 | 8358 | 469170 | 7991277 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0804-3 | 8359 | 469170 | 7991277 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0804-5 | 8360 | 469170 | 7991277 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0805 | 8361 | 469225 | 7991213 |
| Troncal | 21,10 m | Cable |  | 0805-1 | 8362 | 469225 | 7991213 |
| Troncal | 21,10 m | Cable Guardia |  | 0805-2 | 8363 | 469225 | 7991213 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0805-3 | 8364 | 469225 | 7991213 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0805-4 | 8365 | 469225 | 7991213 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0806 | 8366 | 469243 | 7991202 |
| Troncal | 46,84 m | Cable |  | 0806-1 | 8367 | 469243 | 7991202 |
| Troncal | 46,84 m | Cable Guardia |  | 0806-2 | 8368 | 469243 | 7991202 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0806-3 | 8369 | 469243 | 7991202 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0806-4 | 8370 | 469243 | 7991202 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0807 | 8371 | 469288 | 7991215 |
| Troncal | 45,04 m | Cable |  | 0807-1 | 8372 | 469288 | 7991215 |
| Troncal | 45,04 m | Cable Guardia |  | 0807-2 | 8373 | 469288 | 7991215 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0807-3 | 8374 | 469288 | 7991215 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0808 | 8375 | 469333 | 7991213 |
| Troncal | 58,14 m | Cable |  | 0808-1 | 8376 | 469333 | 7991213 |
| Troncal | 58,14 m | Cable Guardia |  | 0808-2 | 8377 | 469333 | 7991213 |
| Troncal | 2 | Estructuras |  | 0808-3 | 8378 | 469333 | 7991213 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0808-4 | 8379 | 469333 | 7991213 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0809 | 8380 | 469371 | 7991169 |
| Troncal | 49,40 m | Cable |  | 0809-1 | 8381 | 469371 | 7991169 |
| Troncal | 49,40 m | Cable Guardia |  | 0809-2 | 8382 | 469371 | 7991169 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0809-3 | 8383 | 469371 | 7991169 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0809-4 | 8384 | 469371 | 7991169 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0810 | 8385 | 469389 | 7991123 |
| Troncal | 80,06 m | Cable |  | 0810-1 | 8386 | 469389 | 7991123 |
| Troncal | 80,06 m | Cable Guardia |  | 0810-2 | 8387 | 469389 | 7991123 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0810-3 | 8388 | 469389 | 7991123 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0810-5 | 8389 | 469389 | 7991123 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0811 | 8390 | 469426 | 7991052 |
| Troncal | 86,77 m | Cable |  | 0811-1 | 8391 | 469426 | 7991052 |
| Troncal | 86,77 m | Cable Guardia |  | 0811-2 | 8392 | 469426 | 7991052 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0811-3 | 8393 | 469426 | 7991052 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0812 | 8394 | 469466 | 7990975 |
| Troncal | 74,46 m | Cable |  | 0812-1 | 8395 | 469466 | 7990975 |
| Troncal | 74,46 m | Cable Guardia |  | 0812-2 | 8396 | 469466 | 7990975 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0812-3 | 8397 | 469466 | 7990975 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0812-4 | 8398 | 469466 | 7990975 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0813 | 8399 | 469494 | 7990906 |
| Troncal | 75,29 m | Cable |  | 0813-1 | 8400 | 469494 | 7990906 |
| Troncal | 75,29 m | Cable Guardia |  | 0813-2 | 8401 | 469494 | 7990906 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0813-3 | 8402 | 469494 | 7990906 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0813-5 | 8403 | 469494 | 7990906 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0814 | 8404 | 469516 | 7990834 |
| Troncal | 74,63 m | Cable |  | 0814-1 | 8405 | 469516 | 7990834 |
| Troncal | 74,63 m | Cable Guardia |  | 0814-2 | 8406 | 469516 | 7990834 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0814-3 | 8407 | 469516 | 7990834 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0815 | 8408 | 469539 | 7990763 |
| Troncal | 72,78 m | Cable |  | 0815-1 | 8409 | 469539 | 7990763 |
| Troncal | 72,78 m | Cable Guardia |  | 0815-2 | 8410 | 469539 | 7990763 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0815-3 | 8411 | 469539 | 7990763 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0816 | 8412 | 469555 | 7990692 |
| Troncal | 91,24 m | Cable |  | 0816-1 | 8413 | 469555 | 7990692 |
| Troncal | 91,24 m | Cable Guardia |  | 0816-2 | 8414 | 469555 | 7990692 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0816-3 | 8415 | 469555 | 7990692 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0816-5 | 8416 | 469555 | 7990692 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0817 | 8417 | 469597 | 7990611 |
| Troncal | 48,10 m | Cable |  | 0817-1 | 8418 | 469597 | 7990611 |
| Troncal | 48,10 m | Cable Guardia |  | 0817-2 | 8419 | 469597 | 7990611 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0817-3 | 8420 | 469597 | 7990611 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0817-4 | 8421 | 469597 | 7990611 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0818 | 8422 | 469614 | 7990566 |
| Troncal | 32,45 m | Cable |  | 0818-1 | 8423 | 469614 | 7990566 |
| Troncal | 32,45 m | Cable Guardia |  | 0818-2 | 8424 | 469614 | 7990566 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0818-3 | 8425 | 469614 | 7990566 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0818-5 | 8426 | 469614 | 7990566 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0819 | 8427 | 469632 | 7990539 |
| Troncal | 51,00 m | Cable |  | 0819-1 | 8428 | 469632 | 7990539 |
| Troncal | 51,00 m | Cable Guardia |  | 0819-2 | 8429 | 469632 | 7990539 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0819-3 | 8430 | 469632 | 7990539 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0819-4 | 8431 | 469632 | 7990539 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0820 | 8432 | 469656 | 7990494 |
| Troncal | 84,06 m | Cable |  | 0820-1 | 8433 | 469656 | 7990494 |
| Troncal | 84,06 m | Cable Guardia |  | 0820-2 | 8434 | 469656 | 7990494 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0820-3 | 8435 | 469656 | 7990494 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0820-5 | 8436 | 469656 | 7990494 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0821 | 8437 | 469701 | 7990423 |
| Troncal | 78,29 m | Cable |  | 0821-1 | 8438 | 469701 | 7990423 |
| Troncal | 78,29 m | Cable Guardia |  | 0821-2 | 8439 | 469701 | 7990423 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0821-3 | 8440 | 469701 | 7990423 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0821-4 | 8441 | 469701 | 7990423 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0822 | 8442 | 469738 | 7990354 |
| Troncal | 73,35 m | Cable |  | 0822-1 | 8443 | 469738 | 7990354 |
| Troncal | 73,35 m | Cable Guardia |  | 0822-2 | 8444 | 469738 | 7990354 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0822-3 | 8445 | 469738 | 7990354 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0822-5 | 8446 | 469738 | 7990354 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0823 | 8447 | 469770 | 7990288 |
| Troncal | 90,82 m | Cable |  | 0823-1 | 8448 | 469770 | 7990288 |
| Troncal | 90,82 m | Cable Guardia |  | 0823-2 | 8449 | 469770 | 7990288 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0823-3 | 8450 | 469770 | 7990288 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0823-5 | 8451 | 469770 | 7990288 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0824 | 8452 | 469813 | 7990208 |
| Troncal | 86,77 m | Cable |  | 0824-1 | 8453 | 469813 | 7990208 |
| Troncal | 86,77 m | Cable Guardia |  | 0824-2 | 8454 | 469813 | 7990208 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0824-3 | 8455 | 469813 | 7990208 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0824-5 | 8456 | 469813 | 7990208 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0825 | 8457 | 469853 | 7990131 |
| Troncal | 71,69 m | Cable |  | 0825-1 | 8458 | 469853 | 7990131 |
| Troncal | 71,69 m | Cable Guardia |  | 0825-2 | 8459 | 469853 | 7990131 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0825-3 | 8460 | 469853 | 7990131 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0825-5 | 8461 | 469853 | 7990131 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0826 | 8462 | 469881 | 7990065 |
| Troncal | 54,12 m | Cable |  | 0826-1 | 8463 | 469881 | 7990065 |
| Troncal | 54,12 m | Cable Guardia |  | 0826-2 | 8464 | 469881 | 7990065 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0826-3 | 8465 | 469881 | 7990065 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0826-4 | 8466 | 469881 | 7990065 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0826-5 | 8467 | 469881 | 7990065 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0827 | 8468 | 469906 | 7990017 |
| Troncal | 49,52 m | Cable |  | 0827-1 | 8469 | 469906 | 7990017 |
| Troncal | 49,52 m | Cable Guardia |  | 0827-2 | 8470 | 469906 | 7990017 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0827-3 | 8471 | 469906 | 7990017 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0827-4 | 8472 | 469906 | 7990017 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0827-5 | 8473 | 469906 | 7990017 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0828 | 8474 | 469940 | 7989981 |
| Troncal | 76,22 m | Cable |  | 0828-1 | 8475 | 469940 | 7989981 |
| Troncal | 76,22 m | Cable Guardia |  | 0828-2 | 8476 | 469940 | 7989981 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0828-3 | 8477 | 469940 | 7989981 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0828-5 | 8478 | 469940 | 7989981 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0829 | 8479 | 469987 | 7989921 |
| Troncal | 95,80 m | Cable |  | 0829-1 | 8480 | 469987 | 7989921 |
| Troncal | 95,80 m | Cable Guardia |  | 0829-2 | 8481 | 469987 | 7989921 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0829-3 | 8482 | 469987 | 7989921 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0830 | 8483 | 470044 | 7989844 |
| Troncal | 63,13 m | Cable |  | 0830-1 | 8484 | 470044 | 7989844 |
| Troncal | 63,13 m | Cable Guardia |  | 0830-2 | 8485 | 470044 | 7989844 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0830-3 | 8486 | 470044 | 7989844 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0831 | 8487 | 470092 | 7989803 |
| Troncal | 78,10 m | Cable |  | 0831-1 | 8488 | 470092 | 7989803 |
| Troncal | 78,10 m | Cable Guardia |  | 0831-2 | 8489 | 470092 | 7989803 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0831-3 | 8490 | 470092 | 7989803 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0831-4 | 8491 | 470092 | 7989803 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0831-5 | 8492 | 470092 | 7989803 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0832 | 8493 | 470142 | 7989743 |
| Troncal | 79,93 m | Cable |  | 0832-1 | 8494 | 470142 | 7989743 |
| Troncal | 79,93 m | Cable Guardia |  | 0832-2 | 8495 | 470142 | 7989743 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0832-3 | 8496 | 470142 | 7989743 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0833 | 8497 | 470200 | 7989688 |
| Troncal | 67,12 m | Cable |  | 0833-1 | 8498 | 470200 | 7989688 |
| Troncal | 67,12 m | Cable Guardia |  | 0833-2 | 8499 | 470200 | 7989688 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0833-3 | 8500 | 470200 | 7989688 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0833-5 | 8501 | 470200 | 7989688 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0834 | 8502 | 470237 | 7989632 |
| Troncal | 80,62 m | Cable |  | 0834-1 | 8503 | 470237 | 7989632 |
| Troncal | 80,62 m | Cable Guardia |  | 0834-2 | 8504 | 470237 | 7989632 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0834-3 | 8505 | 470237 | 7989632 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0834-4 | 8506 | 470237 | 7989632 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0834-5 | 8507 | 470237 | 7989632 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0835 | 8508 | 470307 | 7989592 |
| Troncal | 93,48 m | Cable |  | 0835-1 | 8509 | 470307 | 7989592 |
| Troncal | 93,48 m | Cable Guardia |  | 0835-2 | 8510 | 470307 | 7989592 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0835-3 | 8511 | 470307 | 7989592 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0836 | 8512 | 470390 | 7989549 |
| Troncal | 54,92 m | Cable |  | 0836-1 | 8513 | 470390 | 7989549 |
| Troncal | 54,92 m | Cable Guardia |  | 0836-2 | 8514 | 470390 | 7989549 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0836-3 | 8515 | 470390 | 7989549 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0836-4 | 8516 | 470390 | 7989549 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0836-5 | 8517 | 470390 | 7989549 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0837 | 8518 | 470420 | 7989503 |
| Troncal | 97,08 m | Cable |  | 0837-1 | 8519 | 470420 | 7989503 |
| Troncal | 97,08 m | Cable Guardia |  | 0837-2 | 8520 | 470420 | 7989503 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0837-3 | 8521 | 470420 | 7989503 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0837-4 | 8522 | 470420 | 7989503 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0838 | 8523 | 470508 | 7989462 |
| Troncal | 62,77 m | Cable |  | 0838-1 | 8524 | 470508 | 7989462 |
| Troncal | 62,77 m | Cable Guardia |  | 0838-2 | 8525 | 470508 | 7989462 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0838-3 | 8526 | 470508 | 7989462 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0838-5 | 8527 | 470508 | 7989462 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0839 | 8528 | 470562 | 7989430 |
| Troncal | 95,46 m | Cable |  | 0839-1 | 8529 | 470562 | 7989430 |
| Troncal | 95,46 m | Cable Guardia |  | 0839-2 | 8530 | 470562 | 7989430 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0839-3 | 8531 | 470562 | 7989430 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0839-5 | 8532 | 470562 | 7989430 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 0840 | 8533 | 470650 | 7989393 |
| Troncal | 52,20 m | Cable |  | 0840-1 | 8534 | 470650 | 7989393 |
| Troncal | 52,20 m | Cable Guardia |  | 0840-2 | 8535 | 470650 | 7989393 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 0840-3 | 8536 | 470650 | 7989393 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 0840-4 | 8537 | 470650 | 7989393 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 0840-5 | 8538 | 470650 | 7989393 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1501 | 8539 | 470692 | 7989424 |
| Troncal | 142,76 m | Cable |  | 1501-1 | 8540 | 470692 | 7989424 |
| Troncal | 142,76 m | Cable Guardia |  | 1501-2 | 8541 | 470692 | 7989424 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1501-3 | 8542 | 470692 | 7989424 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1502 | 8543 | 470783 | 7989314 |
| Troncal | 81,88 m | Cable |  | 1502-1 | 8544 | 470783 | 7989314 |
| Troncal | 81,88 m | Cable Guardia |  | 1502-2 | 8545 | 470783 | 7989314 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1502-3 | 8546 | 470783 | 7989314 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1503 | 8547 | 470855 | 7989275 |
| Troncal | 81,30 m | Cable |  | 1503-1 | 8548 | 470855 | 7989275 |
| Troncal | 81,30 m | Cable Guardia |  | 1503-2 | 8549 | 470855 | 7989275 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1503-3 | 8550 | 470855 | 7989275 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1504 | 8551 | 470924 | 7989232 |
| Troncal | 23,35 m | Cable |  | 1504-1 | 8552 | 470924 | 7989232 |
| Troncal | 23,35 m | Cable Guardia |  | 1504-2 | 8553 | 470924 | 7989232 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1504-3 | 8554 | 470924 | 7989232 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 1504-4 | 8555 | 470924 | 7989232 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 1504-5 | 8556 | 470924 | 7989232 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1505 | 8557 | 470940 | 7989215 |
| Troncal | 45,12 m | Cable |  | 1505-1 | 8558 | 470940 | 7989215 |
| Troncal | 45,12 m | Cable Guardia |  | 1505-2 | 8559 | 470940 | 7989215 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1505-3 | 8560 | 470940 | 7989215 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 1505-4 | 8561 | 470940 | 7989215 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1506 | 8562 | 470950 | 7989171 |
| Troncal | 71,03 m | Cable |  | 1506-1 | 8563 | 470950 | 7989171 |
| Troncal | 71,03 m | Cable Guardia |  | 1506-2 | 8564 | 470950 | 7989171 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1506-3 | 8565 | 470950 | 7989171 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 1506-4 | 8566 | 470950 | 7989171 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1507 | 8567 | 470952 | 7989100 |
| Troncal | 87,13 m | Cable |  | 1507-1 | 8568 | 470952 | 7989100 |
| Troncal | 87,13 m | Cable Guardia |  | 1507-2 | 8569 | 470952 | 7989100 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1507-3 | 8570 | 470952 | 7989100 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1508 | 8571 | 470966 | 7989014 |
| Troncal | 76,49 m | Cable |  | 1508-1 | 8572 | 470966 | 7989014 |
| Troncal | 76,49 m | Cable Guardia |  | 1508-2 | 8573 | 470966 | 7989014 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1508-3 | 8574 | 470966 | 7989014 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 1508-4 | 8575 | 470966 | 7989014 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1509 | 8576 | 470981 | 7988939 |
| Troncal | 64,50 m | Cable |  | 1509-1 | 8577 | 470981 | 7988939 |
| Troncal | 64,50 m | Cable Guardia |  | 1509-2 | 8578 | 470981 | 7988939 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1509-3 | 8579 | 470981 | 7988939 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1510 | 8580 | 470989 | 7988875 |
| Troncal | 74,46 m | Cable |  | 1510-1 | 8581 | 470989 | 7988875 |
| Troncal | 74,46 m | Cable Guardia |  | 1510-2 | 8582 | 470989 | 7988875 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1510-3 | 8583 | 470989 | 7988875 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 1510-4 | 8584 | 470989 | 7988875 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1511 | 8585 | 470970 | 7988803 |
| Troncal | 68,45 m | Cable |  | 1511-1 | 8586 | 470970 | 7988803 |
| Troncal | 68,45 m | Cable Guardia |  | 1511-2 | 8587 | 470970 | 7988803 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1511-3 | 8588 | 470970 | 7988803 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1512 | 8589 | 470956 | 7988736 |
| Troncal | 84,15 m | Cable |  | 1512-1 | 8590 | 470956 | 7988736 |
| Troncal | 84,15 m | Cable Guardia |  | 1512-2 | 8591 | 470956 | 7988736 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1512-3 | 8592 | 470956 | 7988736 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 1512-4 | 8593 | 470956 | 7988736 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1513 | 8594 | 470951 | 7988652 |
| Troncal | 43,05 m | Cable |  | 1513-1 | 8595 | 470951 | 7988652 |
| Troncal | 43,05 m | Cable Guardia |  | 1513-2 | 8596 | 470951 | 7988652 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1513-3 | 8597 | 470951 | 7988652 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1514 | 8598 | 470949 | 7988609 |
| Troncal | 42,95 m | Cable |  | 1514-1 | 8599 | 470949 | 7988609 |
| Troncal | 42,95 m | Cable Guardia |  | 1514-2 | 8600 | 470949 | 7988609 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1514-3 | 8601 | 470949 | 7988609 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1515 | 8602 | 470958 | 7988567 |
| Troncal | 43,86 m | Cable |  | 1515-1 | 8603 | 470958 | 7988567 |
| Troncal | 43,86 m | Cable Guardia |  | 1515-2 | 8604 | 470958 | 7988567 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1515-3 | 8605 | 470958 | 7988567 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1516 | 8606 | 470976 | 7988527 |
| Troncal | 48,17 m | Cable |  | 1516-1 | 8607 | 470976 | 7988527 |
| Troncal | 48,17 m | Cable Guardia |  | 1516-2 | 8608 | 470976 | 7988527 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1516-3 | 8609 | 470976 | 7988527 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1517 | 8610 | 471012 | 7988495 |
| Troncal | 46,96 m | Cable |  | 1517-1 | 8611 | 471012 | 7988495 |
| Troncal | 46,96 m | Cable Guardia |  | 1517-2 | 8612 | 471012 | 7988495 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1517-3 | 8613 | 471012 | 7988495 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 1517-4 | 8614 | 471012 | 7988495 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1518 | 8615 | 471033 | 7988453 |
| Troncal | 26,02 m | Cable |  | 1518-1 | 8616 | 471033 | 7988453 |
| Troncal | 26,02 m | Cable Guardia |  | 1518-2 | 8617 | 471033 | 7988453 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1518-3 | 8618 | 471033 | 7988453 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 1518-4 | 8619 | 471033 | 7988453 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1519 | 8620 | 471034 | 7988427 |
| Troncal | 65,92 m | Cable |  | 1519-1 | 8621 | 471034 | 7988427 |
| Troncal | 65,92 m | Cable Guardia |  | 1519-2 | 8622 | 471034 | 7988427 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1519-3 | 8623 | 471034 | 7988427 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1520 | 8624 | 471045 | 7988362 |
| Troncal | 65,19 m | Cable |  | 1520-1 | 8625 | 471045 | 7988362 |
| Troncal | 65,19 m | Cable Guardia |  | 1520-2 | 8626 | 471045 | 7988362 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1520-3 | 8627 | 471045 | 7988362 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 1520-4 | 8628 | 471045 | 7988362 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1521 | 8629 | 471080 | 7988307 |
| Troncal | 65,07 m | Cable |  | 1521-1 | 8630 | 471080 | 7988307 |
| Troncal | 65,07 m | Cable Guardia |  | 1521-2 | 8631 | 471080 | 7988307 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1521-3 | 8632 | 471080 | 7988307 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 1521-4 | 8633 | 471080 | 7988307 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 1521-5 | 8634 | 471080 | 7988307 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1522 | 8635 | 471125 | 7988260 |
| Troncal | 77,80 m | Cable |  | 1522-1 | 8636 | 471125 | 7988260 |
| Troncal | 77,80 m | Cable Guardia |  | 1522-2 | 8637 | 471125 | 7988260 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1522-3 | 8638 | 471125 | 7988260 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1523 | 8639 | 471172 | 7988198 |
| Troncal | 64,66 m | Cable |  | 1523-1 | 8640 | 471172 | 7988198 |
| Troncal | 64,66 m | Cable Guardia |  | 1523-2 | 8641 | 471172 | 7988198 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1523-3 | 8642 | 471172 | 7988198 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 1523-4 | 8643 | 471172 | 7988198 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1524 | 8644 | 471206 | 7988143 |
| Troncal | 61,62 m | Cable |  | 1524-1 | 8645 | 471206 | 7988143 |
| Troncal | 61,62 m | Cable Guardia |  | 1524-2 | 8646 | 471206 | 7988143 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1524-3 | 8647 | 471206 | 7988143 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1525 | 8648 | 471247 | 7988097 |
| Troncal | 87,68 m | Cable |  | 1525-1 | 8649 | 471247 | 7988097 |
| Troncal | 87,68 m | Cable Guardia |  | 1525-2 | 8650 | 471247 | 7988097 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1525-3 | 8651 | 471247 | 7988097 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 1525-4 | 8652 | 471247 | 7988097 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 1525-5 | 8653 | 471247 | 7988097 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1526 | 8654 | 471309 | 7988035 |
| Troncal | 92,02 m | Cable |  | 1526-1 | 8655 | 471309 | 7988035 |
| Troncal | 92,02 m | Cable Guardia |  | 1526-2 | 8656 | 471309 | 7988035 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1526-3 | 8657 | 471309 | 7988035 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1527 | 8658 | 471371 | 7987967 |
| Troncal | 42,01 m | Cable |  | 1527-1 | 8659 | 471371 | 7987967 |
| Troncal | 42,01 m | Cable Guardia |  | 1527-2 | 8660 | 471371 | 7987967 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1527-3 | 8661 | 471371 | 7987967 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1528 | 8662 | 471397 | 7987934 |
| Troncal | 94,43 m | Cable |  | 1528-1 | 8663 | 471397 | 7987934 |
| Troncal | 94,43 m | Cable Guardia |  | 1528-2 | 8664 | 471397 | 7987934 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1528-3.1 | 8665 | 471397 | 7987934 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1528-3.2 | 8666 | 471397 | 7987934 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 1528-4 | 8667 | 471397 | 7987934 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 1528-5 | 8668 | 471397 | 7987934 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1529 | 8669 | 471483 | 7987895 |
| Troncal | 1,00 m | Cable |  | 1529-1 | 8670 | 471483 | 7987895 |
| Troncal | 1,00 m | Cable Guardia |  | 1529-2 | 8671 | 471483 | 7987895 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1529-3.1 | 8672 | 471483 | 7987895 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1529-3.2 | 8673 | 471483 | 7987895 |
| Troncal | 1 | Tirantes |  | 1529-4 | 8674 | 471483 | 7987895 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 1529-5 | 8675 | 471483 | 7987895 |
| Troncal | 1 | Cámara |  | 1530 | 8676 | 471484 | 7987895 |
| Troncal | 107,86 m | Cable |  | 1530-1 | 8677 | 471484 | 7987895 |
| Troncal | 107,86 m | Canalización |  | 1530-2 | 8678 | 471484 | 7987895 |
| Troncal | 1 | Bajada/Subida a Poste |  | 1530-3 | 8679 | 471484 | 7987895 |
| Troncal | 1 | Mufas |  | 1530-4 | 8680 | 471484 | 7987895 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 1530-5 | 8681 | 471484 | 7987895 |
| Troncal | 1 | Cámara |  | 1531 | 8682 | 471587 | 7987863 |
| Troncal | 99,76 m | Cable |  | 1531-1 | 8683 | 471587 | 7987863 |
| Troncal | 99,76 m | Canalización |  | 1531-2 | 8684 | 471587 | 7987863 |
| Troncal | 1 | Cámara |  | 1532 | 8685 | 471675 | 7987816 |
| Troncal | 128,63 m | Cable |  | 1532-1 | 8686 | 471675 | 7987816 |
| Troncal | 128,63 m | Canalización |  | 1532-2 | 8687 | 471675 | 7987816 |
| Troncal | 1 | Cámara |  | 1533 | 8688 | 471786 | 7987751 |
| Troncal | 104,85 m | Cable |  | 1533-1 | 8689 | 471786 | 7987751 |
| Troncal | 104,85 m | Canalización |  | 1533-2 | 8690 | 471786 | 7987751 |
| Troncal | 1 | Cámara |  | 1534 | 8691 | 471729 | 7987663 |
| Troncal | 115,32 m | Cable |  | 1534-1 | 8692 | 471729 | 7987663 |
| Troncal | 115,32 m | Canalización |  | 1534-2 | 8693 | 471729 | 7987663 |
| Troncal | 1 | Cámara |  | 1535 | 8694 | 471752 | 7987550 |
| Troncal | 92,44 m | Cable |  | 1535-1 | 8695 | 471752 | 7987550 |
| Troncal | 92,44 m | Canalización |  | 1535-2 | 8696 | 471752 | 7987550 |
| Troncal | 1 | Cámara |  | 1536 | 8697 | 471761 | 7987458 |
| Troncal | 95,82 m | Cable |  | 1536-1 | 8698 | 471761 | 7987458 |
| Troncal | 95,82 m | Canalización |  | 1536-2 | 8699 | 471761 | 7987458 |
| Troncal | 1 | Cámara |  | 1537 | 8700 | 471731 | 7987367 |
| Troncal | 3,00 m | Cable |  | 1537-1 | 8701 | 471731 | 7987367 |
| Troncal | 3,00 m | Canalización |  | 1537-2 | 8702 | 471731 | 7987367 |
| Troncal | 1 | Bajada/Subida a Poste |  | 1537-3 | 8703 | 471731 | 7987367 |
| Troncal | 1 | Mufas |  | 1537-4 | 8704 | 471731 | 7987367 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 1537-5 | 8705 | 471731 | 7987367 |
| Troncal | 1 | Poste |  | 1538 | 8706 | 471731 | 7987364 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1538-2 | 8707 | 471731 | 7987364 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 1538-4 | 8708 | 471731 | 7987364 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1538-5 | 8709 | 471731 | 7987364 |
| Troncal | 1 | Estructuras |  | 1538-6 | 8710 | 471731 | 7987364 |
| Troncal | 1 | Equipos Eléctricos |  | 1538-7 | 8711 | 471731 | 7987364 |
| Troncal | 1 | Equipos Eléctricos |  | 1538-8 | 8712 | 471731 | 7987364 |
| Troncal | 1 | Toma a Tierra |  | 1538-9 | 8713 | 471731 | 7987364 |
| Ramal a Cosapilla | 30,81 m | Cable |  | 0263-10 | 8714 | 471731 | 7987364 |
| Ramal a Cosapilla | 30,81 m | Cable Guardia |  | 0263-11 | 8715 | 471731 | 7987364 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0263-12 | 8716 | 471731 | 7987364 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0886 | 8717 | 463335 | 8036595 |
| Ramal a Cosapilla | 25,50 m | Cable |  | 0886-1 | 8718 | 463335 | 8036595 |
| Ramal a Cosapilla | 25,50 m | Cable Guardia |  | 0886-2 | 8719 | 463335 | 8036595 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0886-3 | 8720 | 463335 | 8036595 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 0886-4 | 8721 | 463335 | 8036595 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 0886-5 | 8722 | 463335 | 8036595 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0887 | 8723 | 463354 | 8036578 |
| Ramal a Cosapilla | 21,63 m | Cable |  | 0887-1 | 8724 | 463354 | 8036578 |
| Ramal a Cosapilla | 21,63 m | Cable Guardia |  | 0887-2 | 8725 | 463354 | 8036578 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0887-3 | 8726 | 463354 | 8036578 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 0887-4 | 8727 | 463354 | 8036578 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 0887-5 | 8728 | 463354 | 8036578 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0888 | 8729 | 463342 | 8036560 |
| Ramal a Cosapilla | 38,83 m | Cable |  | 0888-1 | 8730 | 463342 | 8036560 |
| Ramal a Cosapilla | 38,83 m | Cable Guardia |  | 0888-2 | 8731 | 463342 | 8036560 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0888-3 | 8732 | 463342 | 8036560 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0889 | 8733 | 463334 | 8036522 |
| Ramal a Cosapilla | 23,02 m | Cable |  | 0889-1 | 8734 | 463334 | 8036522 |
| Ramal a Cosapilla | 23,02 m | Cable Guardia |  | 0889-2 | 8735 | 463334 | 8036522 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0889-3 | 8736 | 463334 | 8036522 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0890 | 8737 | 463315 | 8036509 |
| Ramal a Cosapilla | 50,99 m | Cable |  | 0890-1 | 8738 | 463315 | 8036509 |
| Ramal a Cosapilla | 50,99 m | Cable Guardia |  | 0890-2 | 8739 | 463315 | 8036509 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0890-3.1 | 8740 | 463315 | 8036509 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Equipos Eléctricos |  | 0890-3.2 | 8741 | 463315 | 8036509 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 0890-4 | 8742 | 463315 | 8036509 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 0890-5 | 8743 | 463315 | 8036509 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0891 | 8744 | 463269 | 8036487 |
| Ramal a Cosapilla | 30,36 m | Cable |  | 0891-1 | 8745 | 463269 | 8036487 |
| Ramal a Cosapilla | 30,36 m | Cable Guardia |  | 0891-2 | 8746 | 463269 | 8036487 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0891-3 | 8747 | 463269 | 8036487 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0892 | 8748 | 463240 | 8036478 |
| Ramal a Cosapilla | 91,53 m | Cable |  | 0892-1 | 8749 | 463240 | 8036478 |
| Ramal a Cosapilla | 91,53 m | Cable Guardia |  | 0892-2 | 8750 | 463240 | 8036478 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0892-3 | 8751 | 463240 | 8036478 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 0892-4 | 8752 | 463240 | 8036478 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0964 | 8753 | 463164 | 8036427 |
| Ramal a Cosapilla | 90,55 m | Cable |  | 0964-1 | 8754 | 463164 | 8036427 |
| Ramal a Cosapilla | 90,55 m | Cable Guardia |  | 0964-2 | 8755 | 463164 | 8036427 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0964-3 | 8756 | 463164 | 8036427 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0965 | 8757 | 463086 | 8036381 |
| Ramal a Cosapilla | 27,46 m | Cable |  | 0965-1 | 8758 | 463086 | 8036381 |
| Ramal a Cosapilla | 27,46 m | Cable Guardia |  | 0965-2 | 8759 | 463086 | 8036381 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0965-3 | 8760 | 463086 | 8036381 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0966 | 8761 | 463063 | 8036366 |
| Ramal a Cosapilla | 15,30 m | Cable |  | 0966-1 | 8762 | 463063 | 8036366 |
| Ramal a Cosapilla | 15,30 m | Cable Guardia |  | 0966-2 | 8763 | 463063 | 8036366 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0966-3 | 8764 | 463063 | 8036366 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0967 | 8765 | 463048 | 8036363 |
| Ramal a Cosapilla | 92,01 m | Cable |  | 0967-1 | 8766 | 463048 | 8036363 |
| Ramal a Cosapilla | 92,01 m | Cable Guardia |  | 0967-2 | 8767 | 463048 | 8036363 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0967-3 | 8768 | 463048 | 8036363 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0968 | 8769 | 462956 | 8036362 |
| Ramal a Cosapilla | 113,99 m | Cable |  | 0968-1 | 8770 | 462956 | 8036362 |
| Ramal a Cosapilla | 113,99 m | Cable Guardia |  | 0968-2 | 8771 | 462956 | 8036362 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0968-3 | 8772 | 462956 | 8036362 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0969 | 8773 | 462843 | 8036347 |
| Ramal a Cosapilla | 93,65 m | Cable |  | 0969-1 | 8774 | 462843 | 8036347 |
| Ramal a Cosapilla | 93,65 m | Cable Guardia |  | 0969-2 | 8775 | 462843 | 8036347 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0969-3 | 8776 | 462843 | 8036347 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 0969-4 | 8777 | 462843 | 8036347 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0970 | 8778 | 462750 | 8036336 |
| Ramal a Cosapilla | 96,42 m | Cable |  | 0970-1 | 8779 | 462750 | 8036336 |
| Ramal a Cosapilla | 96,42 m | Cable Guardia |  | 0970-2 | 8780 | 462750 | 8036336 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0970-3 | 8781 | 462750 | 8036336 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0971 | 8782 | 462654 | 8036327 |
| Ramal a Cosapilla | 77,32 m | Cable |  | 0971-1 | 8783 | 462654 | 8036327 |
| Ramal a Cosapilla | 77,32 m | Cable Guardia |  | 0971-2 | 8784 | 462654 | 8036327 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0971-3 | 8785 | 462654 | 8036327 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0972 | 8786 | 462577 | 8036320 |
| Ramal a Cosapilla | 71,70 m | Cable |  | 0972-1 | 8787 | 462577 | 8036320 |
| Ramal a Cosapilla | 71,70 m | Cable Guardia |  | 0972-2 | 8788 | 462577 | 8036320 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0972-3 | 8789 | 462577 | 8036320 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 0972-4 | 8790 | 462577 | 8036320 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0973 | 8791 | 462506 | 8036310 |
| Ramal a Cosapilla | 65,62 m | Cable |  | 0973-1 | 8792 | 462506 | 8036310 |
| Ramal a Cosapilla | 65,62 m | Cable Guardia |  | 0973-2 | 8793 | 462506 | 8036310 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0973-3 | 8794 | 462506 | 8036310 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0974 | 8795 | 462441 | 8036301 |
| Ramal a Cosapilla | 68,88 m | Cable |  | 0974-1 | 8796 | 462441 | 8036301 |
| Ramal a Cosapilla | 68,88 m | Cable Guardia |  | 0974-2 | 8797 | 462441 | 8036301 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0974-3 | 8798 | 462441 | 8036301 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0975 | 8799 | 462373 | 8036290 |
| Ramal a Cosapilla | 73,50 m | Cable |  | 0975-1 | 8800 | 462373 | 8036290 |
| Ramal a Cosapilla | 73,50 m | Cable Guardia |  | 0975-2 | 8801 | 462373 | 8036290 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0975-3 | 8802 | 462373 | 8036290 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0976 | 8803 | 462302 | 8036271 |
| Ramal a Cosapilla | 62,29 m | Cable |  | 0976-1 | 8804 | 462302 | 8036271 |
| Ramal a Cosapilla | 62,29 m | Cable Guardia |  | 0976-2 | 8805 | 462302 | 8036271 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0976-3 | 8806 | 462302 | 8036271 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 0976-4 | 8807 | 462302 | 8036271 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 0976-5 | 8808 | 462302 | 8036271 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0977 | 8809 | 462256 | 8036229 |
| Ramal a Cosapilla | 76,16 m | Cable |  | 0977-1 | 8810 | 462256 | 8036229 |
| Ramal a Cosapilla | 76,16 m | Cable Guardia |  | 0977-2 | 8811 | 462256 | 8036229 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0977-3 | 8812 | 462256 | 8036229 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0978 | 8813 | 462182 | 8036211 |
| Ramal a Cosapilla | 61,03 m | Cable |  | 0978-1 | 8814 | 462182 | 8036211 |
| Ramal a Cosapilla | 61,03 m | Cable Guardia |  | 0978-2 | 8815 | 462182 | 8036211 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0978-3 | 8816 | 462182 | 8036211 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0979 | 8817 | 462132 | 8036176 |
| Ramal a Cosapilla | 96,38 m | Cable |  | 0979-1 | 8818 | 462132 | 8036176 |
| Ramal a Cosapilla | 96,38 m | Cable Guardia |  | 0979-2 | 8819 | 462132 | 8036176 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0979-3 | 8820 | 462132 | 8036176 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0980 | 8821 | 462049 | 8036127 |
| Ramal a Cosapilla | 13,34 m | Cable |  | 0980-1 | 8822 | 462049 | 8036127 |
| Ramal a Cosapilla | 13,34 m | Cable Guardia |  | 0980-2 | 8823 | 462049 | 8036127 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0980-4 | 8824 | 462049 | 8036127 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 0980-5 | 8825 | 462049 | 8036127 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0981 | 8826 | 462036 | 8036130 |
| Ramal a Cosapilla | 81,02 m | Cable |  | 0981-1 | 8827 | 462036 | 8036130 |
| Ramal a Cosapilla | 81,02 m | Cable Guardia |  | 0981-2 | 8828 | 462036 | 8036130 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0981-3 | 8829 | 462036 | 8036130 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0982 | 8830 | 461957 | 8036148 |
| Ramal a Cosapilla | 84,59 m | Cable |  | 0982-1 | 8831 | 461957 | 8036148 |
| Ramal a Cosapilla | 84,59 m | Cable Guardia |  | 0982-2 | 8832 | 461957 | 8036148 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0982-3 | 8833 | 461957 | 8036148 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0983 | 8834 | 461873 | 8036158 |
| Ramal a Cosapilla | 50,92 m | Cable |  | 0983-1 | 8835 | 461873 | 8036158 |
| Ramal a Cosapilla | 50,92 m | Cable Guardia |  | 0983-2 | 8836 | 461873 | 8036158 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0983-3 | 8837 | 461873 | 8036158 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0984 | 8838 | 461825 | 8036175 |
| Ramal a Cosapilla | 90,45 m | Cable |  | 0984-1 | 8839 | 461825 | 8036175 |
| Ramal a Cosapilla | 90,45 m | Cable Guardia |  | 0984-2 | 8840 | 461825 | 8036175 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0984-3 | 8841 | 461825 | 8036175 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 0984-4 | 8842 | 461825 | 8036175 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0985 | 8843 | 461735 | 8036166 |
| Ramal a Cosapilla | 59,30 m | Cable |  | 0985-1 | 8844 | 461735 | 8036166 |
| Ramal a Cosapilla | 59,30 m | Cable Guardia |  | 0985-2 | 8845 | 461735 | 8036166 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0985-3 | 8846 | 461735 | 8036166 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0986 | 8847 | 461676 | 8036160 |
| Ramal a Cosapilla | 95,08 m | Cable |  | 0986-1 | 8848 | 461676 | 8036160 |
| Ramal a Cosapilla | 95,08 m | Cable Guardia |  | 0986-2 | 8849 | 461676 | 8036160 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0986-3 | 8850 | 461676 | 8036160 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0987 | 8851 | 461581 | 8036156 |
| Ramal a Cosapilla | 73,55 m | Cable |  | 0987-1 | 8852 | 461581 | 8036156 |
| Ramal a Cosapilla | 73,55 m | Cable Guardia |  | 0987-2 | 8853 | 461581 | 8036156 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0987-3 | 8854 | 461581 | 8036156 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 0987-4 | 8855 | 461581 | 8036156 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 0987-5 | 8856 | 461581 | 8036156 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0988 | 8857 | 461509 | 8036141 |
| Ramal a Cosapilla | 89,05 m | Cable |  | 0988-1 | 8858 | 461509 | 8036141 |
| Ramal a Cosapilla | 89,05 m | Cable Guardia |  | 0988-2 | 8859 | 461509 | 8036141 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0988-3 | 8860 | 461509 | 8036141 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 0988-5 | 8861 | 461509 | 8036141 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0989 | 8862 | 461422 | 8036122 |
| Ramal a Cosapilla | 61,98 m | Cable |  | 0989-1 | 8863 | 461422 | 8036122 |
| Ramal a Cosapilla | 61,98 m | Cable Guardia |  | 0989-2 | 8864 | 461422 | 8036122 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0989-3 | 8865 | 461422 | 8036122 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0990 | 8866 | 461361 | 8036111 |
| Ramal a Cosapilla | 105,31 m | Cable |  | 0990-1 | 8867 | 461361 | 8036111 |
| Ramal a Cosapilla | 105,31 m | Cable Guardia |  | 0990-2 | 8868 | 461361 | 8036111 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0990-3 | 8869 | 461361 | 8036111 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 0990-4 | 8870 | 461361 | 8036111 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0991 | 8871 | 461270 | 8036058 |
| Ramal a Cosapilla | 82,49 m | Cable |  | 0991-1 | 8872 | 461270 | 8036058 |
| Ramal a Cosapilla | 82,49 m | Cable Guardia |  | 0991-2 | 8873 | 461270 | 8036058 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0991-3 | 8874 | 461270 | 8036058 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 0991-5 | 8875 | 461270 | 8036058 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0992 | 8876 | 461199 | 8036016 |
| Ramal a Cosapilla | 33,12 m | Cable |  | 0992-1 | 8877 | 461199 | 8036016 |
| Ramal a Cosapilla | 33,12 m | Cable Guardia |  | 0992-2 | 8878 | 461199 | 8036016 |
| Ramal a Cosapilla | 2 | Estructuras |  | 0992-3 | 8879 | 461199 | 8036016 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 0992-4 | 8880 | 461199 | 8036016 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0993 | 8881 | 461170 | 8036032 |
| Ramal a Cosapilla | 65,00 m | Cable |  | 0993-1 | 8882 | 461170 | 8036032 |
| Ramal a Cosapilla | 65,00 m | Cable Guardia |  | 0993-2 | 8883 | 461170 | 8036032 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0993-3 | 8884 | 461170 | 8036032 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 0993-4 | 8885 | 461170 | 8036032 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 0993-5 | 8886 | 461170 | 8036032 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0994 | 8887 | 461105 | 8036032 |
| Ramal a Cosapilla | 60,03 m | Cable |  | 0994-1 | 8888 | 461105 | 8036032 |
| Ramal a Cosapilla | 60,03 m | Cable Guardia |  | 0994-2 | 8889 | 461105 | 8036032 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0994-3 | 8890 | 461105 | 8036032 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0995 | 8891 | 461045 | 8036034 |
| Ramal a Cosapilla | 68,18 m | Cable |  | 0995-1 | 8892 | 461045 | 8036034 |
| Ramal a Cosapilla | 68,18 m | Cable Guardia |  | 0995-2 | 8893 | 461045 | 8036034 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0995-3 | 8894 | 461045 | 8036034 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 0995-5 | 8895 | 461045 | 8036034 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0996 | 8896 | 460977 | 8036029 |
| Ramal a Cosapilla | 50,04 m | Cable |  | 0996-1 | 8897 | 460977 | 8036029 |
| Ramal a Cosapilla | 50,04 m | Cable Guardia |  | 0996-2 | 8898 | 460977 | 8036029 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0996-3 | 8899 | 460977 | 8036029 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 0996-5 | 8900 | 460977 | 8036029 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0997 | 8901 | 460927 | 8036027 |
| Ramal a Cosapilla | 128,56 m | Cable |  | 0997-1 | 8902 | 460927 | 8036027 |
| Ramal a Cosapilla | 128,56 m | Cable Guardia |  | 0997-2 | 8903 | 460927 | 8036027 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0997-3 | 8904 | 460927 | 8036027 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 0997-4 | 8905 | 460927 | 8036027 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 0997-5 | 8906 | 460927 | 8036027 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 0998 | 8907 | 460799 | 8036015 |
| Ramal a Cosapilla | 138,31 m | Cable |  | 0998-1 | 8908 | 460799 | 8036015 |
| Ramal a Cosapilla | 138,31 m | Cable Guardia |  | 0998-2 | 8909 | 460799 | 8036015 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 0998-3 | 8910 | 460799 | 8036015 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 0998-5 | 8911 | 460799 | 8036015 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1000 | 8912 | 460662 | 8035996 |
| Ramal a Cosapilla | 121,93 m | Cable |  | 1000-1 | 8913 | 460662 | 8035996 |
| Ramal a Cosapilla | 121,93 m | Cable Guardia |  | 1000-2 | 8914 | 460662 | 8035996 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1000-3 | 8915 | 460662 | 8035996 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 1000-4 | 8916 | 460662 | 8035996 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1001 | 8917 | 460541 | 8035981 |
| Ramal a Cosapilla | 125,78 m | Cable |  | 1001-1 | 8918 | 460541 | 8035981 |
| Ramal a Cosapilla | 125,78 m | Cable Guardia |  | 1001-2 | 8919 | 460541 | 8035981 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1001-3 | 8920 | 460541 | 8035981 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1001-5 | 8921 | 460541 | 8035981 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1002 | 8922 | 460416 | 8035967 |
| Ramal a Cosapilla | 123,91 m | Cable |  | 1002-1 | 8923 | 460416 | 8035967 |
| Ramal a Cosapilla | 123,91 m | Cable Guardia |  | 1002-2 | 8924 | 460416 | 8035967 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1002-3 | 8925 | 460416 | 8035967 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1002-5 | 8926 | 460416 | 8035967 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1003 | 8927 | 460293 | 8035952 |
| Ramal a Cosapilla | 95,08 m | Cable |  | 1003-1 | 8928 | 460293 | 8035952 |
| Ramal a Cosapilla | 95,08 m | Cable Guardia |  | 1003-2 | 8929 | 460293 | 8035952 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1003-3 | 8930 | 460293 | 8035952 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 1003-4 | 8931 | 460293 | 8035952 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1003-5 | 8932 | 460293 | 8035952 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1004 | 8933 | 460198 | 8035948 |
| Ramal a Cosapilla | 46,04 m | Cable |  | 1004-1 | 8934 | 460198 | 8035948 |
| Ramal a Cosapilla | 46,04 m | Cable Guardia |  | 1004-2 | 8935 | 460198 | 8035948 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1004-3 | 8936 | 460198 | 8035948 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 1004-4 | 8937 | 460198 | 8035948 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1004-5 | 8938 | 460198 | 8035948 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1005 | 8939 | 460152 | 8035946 |
| Ramal a Cosapilla | 73,01 m | Cable |  | 1005-1 | 8940 | 460152 | 8035946 |
| Ramal a Cosapilla | 73,01 m | Cable Guardia |  | 1005-2 | 8941 | 460152 | 8035946 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1005-3 | 8942 | 460152 | 8035946 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1006 | 8943 | 460079 | 8035947 |
| Ramal a Cosapilla | 107,00 m | Cable |  | 1006-1 | 8944 | 460079 | 8035947 |
| Ramal a Cosapilla | 107,00 m | Cable Guardia |  | 1006-2 | 8945 | 460079 | 8035947 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1006-3 | 8946 | 460079 | 8035947 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1006-5 | 8947 | 460079 | 8035947 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1007 | 8948 | 459972 | 8035946 |
| Ramal a Cosapilla | 75,54 m | Cable |  | 1007-1 | 8949 | 459972 | 8035946 |
| Ramal a Cosapilla | 75,54 m | Cable Guardia |  | 1007-2 | 8950 | 459972 | 8035946 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1007-3 | 8951 | 459972 | 8035946 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 1007-4 | 8952 | 459972 | 8035946 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1008 | 8953 | 459897 | 8035937 |
| Ramal a Cosapilla | 70,01 m | Cable |  | 1008-1 | 8954 | 459897 | 8035937 |
| Ramal a Cosapilla | 70,01 m | Cable Guardia |  | 1008-2 | 8955 | 459897 | 8035937 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1008-3 | 8956 | 459897 | 8035937 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1009 | 8957 | 459827 | 8035936 |
| Ramal a Cosapilla | 35,01 m | Cable |  | 1009-1 | 8958 | 459827 | 8035936 |
| Ramal a Cosapilla | 35,01 m | Cable Guardia |  | 1009-2 | 8959 | 459827 | 8035936 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1009-3 | 8960 | 459827 | 8035936 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1009-5 | 8961 | 459827 | 8035936 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1010 | 8962 | 459792 | 8035937 |
| Ramal a Cosapilla | 28,02 m | Cable |  | 1010-1 | 8963 | 459792 | 8035937 |
| Ramal a Cosapilla | 28,02 m | Cable Guardia |  | 1010-2 | 8964 | 459792 | 8035937 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1010-3 | 8965 | 459792 | 8035937 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1011 | 8966 | 459764 | 8035936 |
| Ramal a Cosapilla | 185,04 m | Cable |  | 1011-1 | 8967 | 459764 | 8035936 |
| Ramal a Cosapilla | 185,04 m | Cable Guardia |  | 1011-2 | 8968 | 459764 | 8035936 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1011-3 | 8969 | 459764 | 8035936 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1011-5 | 8970 | 459764 | 8035936 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1012 | 8971 | 459579 | 8035932 |
| Ramal a Cosapilla | 53,00 m | Cable |  | 1012-1 | 8972 | 459579 | 8035932 |
| Ramal a Cosapilla | 53,00 m | Cable Guardia |  | 1012-2 | 8973 | 459579 | 8035932 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1012-3 | 8974 | 459579 | 8035932 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1012-5 | 8975 | 459579 | 8035932 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1013 | 8976 | 459526 | 8035932 |
| Ramal a Cosapilla | 74,06 m | Cable |  | 1013-1 | 8977 | 459526 | 8035932 |
| Ramal a Cosapilla | 74,06 m | Cable Guardia |  | 1013-2 | 8978 | 459526 | 8035932 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1013-3 | 8979 | 459526 | 8035932 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1013-5 | 8980 | 459526 | 8035932 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1014 | 8981 | 459452 | 8035929 |
| Ramal a Cosapilla | 125,26 m | Cable |  | 1014-1 | 8982 | 459452 | 8035929 |
| Ramal a Cosapilla | 125,26 m | Cable Guardia |  | 1014-2 | 8983 | 459452 | 8035929 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1014-3 | 8984 | 459452 | 8035929 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 1014-4 | 8985 | 459452 | 8035929 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1014-5 | 8986 | 459452 | 8035929 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1015 | 8987 | 459327 | 8035921 |
| Ramal a Cosapilla | 120,10 m | Cable |  | 1015-1 | 8988 | 459327 | 8035921 |
| Ramal a Cosapilla | 120,10 m | Cable Guardia |  | 1015-2 | 8989 | 459327 | 8035921 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1015-3 | 8990 | 459327 | 8035921 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1015-5 | 8991 | 459327 | 8035921 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1016 | 8992 | 459207 | 8035916 |
| Ramal a Cosapilla | 67,12 m | Cable |  | 1016-1 | 8993 | 459207 | 8035916 |
| Ramal a Cosapilla | 67,12 m | Cable Guardia |  | 1016-2 | 8994 | 459207 | 8035916 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1016-3 | 8995 | 459207 | 8035916 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1016-5 | 8996 | 459207 | 8035916 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1017 | 8997 | 459140 | 8035912 |
| Ramal a Cosapilla | 59,08 m | Cable |  | 1017-1 | 8998 | 459140 | 8035912 |
| Ramal a Cosapilla | 59,08 m | Cable Guardia |  | 1017-2 | 8999 | 459140 | 8035912 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1017-3 | 9000 | 459140 | 8035912 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1018 | 9001 | 459081 | 8035909 |
| Ramal a Cosapilla | 64,12 m | Cable |  | 1018-1 | 9002 | 459081 | 8035909 |
| Ramal a Cosapilla | 64,12 m | Cable Guardia |  | 1018-2 | 9003 | 459081 | 8035909 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1018-3 | 9004 | 459081 | 8035909 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1018-5 | 9005 | 459081 | 8035909 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1019 | 9006 | 459017 | 8035905 |
| Ramal a Cosapilla | 60,07 m | Cable |  | 1019-1 | 9007 | 459017 | 8035905 |
| Ramal a Cosapilla | 60,07 m | Cable Guardia |  | 1019-2 | 9008 | 459017 | 8035905 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1019-3 | 9009 | 459017 | 8035905 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1019-5 | 9010 | 459017 | 8035905 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1020 | 9011 | 458957 | 8035902 |
| Ramal a Cosapilla | 65,12 m | Cable |  | 1020-1 | 9012 | 458957 | 8035902 |
| Ramal a Cosapilla | 65,12 m | Cable Guardia |  | 1020-2 | 9013 | 458957 | 8035902 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1020-3 | 9014 | 458957 | 8035902 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1020-5 | 9015 | 458957 | 8035902 |
| Ramal a Cosapilla | 2 | Poste |  | 1021 | 9016 | 458892 | 8035898 |
| Ramal a Cosapilla | 58,01 m | Cable |  | 1021-1 | 9017 | 458892 | 8035898 |
| Ramal a Cosapilla | 58,01 m | Cable Guardia |  | 1021-2 | 9018 | 458892 | 8035898 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1021-3 | 9019 | 458892 | 8035898 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1022 | 9020 | 458834 | 8035897 |
| Ramal a Cosapilla | 129,39 m | Cable |  | 1022-1 | 9021 | 458834 | 8035897 |
| Ramal a Cosapilla | 129,39 m | Cable Guardia |  | 1022-2 | 9022 | 458834 | 8035897 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1022-3 | 9023 | 458834 | 8035897 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1022-5 | 9024 | 458834 | 8035897 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1023 | 9025 | 458705 | 8035887 |
| Ramal a Cosapilla | 130,19 m | Cable |  | 1023-1 | 9026 | 458705 | 8035887 |
| Ramal a Cosapilla | 130,19 m | Cable Guardia |  | 1023-2 | 9027 | 458705 | 8035887 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1023-3 | 9028 | 458705 | 8035887 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1023-5 | 9029 | 458705 | 8035887 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1024 | 9030 | 458575 | 8035880 |
| Ramal a Cosapilla | 126,02 m | Cable |  | 1024-1 | 9031 | 458575 | 8035880 |
| Ramal a Cosapilla | 126,02 m | Cable Guardia |  | 1024-2 | 9032 | 458575 | 8035880 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1024-3 | 9033 | 458575 | 8035880 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 1024-4 | 9034 | 458575 | 8035880 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1024-5 | 9035 | 458575 | 8035880 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1025 | 9036 | 458450 | 8035864 |
| Ramal a Cosapilla | 116,35 m | Cable |  | 1025-1 | 9037 | 458450 | 8035864 |
| Ramal a Cosapilla | 116,35 m | Cable Guardia |  | 1025-2 | 9038 | 458450 | 8035864 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1025-3 | 9039 | 458450 | 8035864 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1025-5 | 9040 | 458450 | 8035864 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1026 | 9041 | 458334 | 8035855 |
| Ramal a Cosapilla | 79,23 m | Cable |  | 1026-1 | 9042 | 458334 | 8035855 |
| Ramal a Cosapilla | 79,23 m | Cable Guardia |  | 1026-2 | 9043 | 458334 | 8035855 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1026-3 | 9044 | 458334 | 8035855 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1026-5 | 9045 | 458334 | 8035855 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1027 | 9046 | 458255 | 8035849 |
| Ramal a Cosapilla | 62,07 m | Cable |  | 1027-1 | 9047 | 458255 | 8035849 |
| Ramal a Cosapilla | 62,07 m | Cable Guardia |  | 1027-2 | 9048 | 458255 | 8035849 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1027-3 | 9049 | 458255 | 8035849 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1027-5 | 9050 | 458255 | 8035849 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1028 | 9051 | 458193 | 8035846 |
| Ramal a Cosapilla | 132,38 m | Cable |  | 1028-1 | 9052 | 458193 | 8035846 |
| Ramal a Cosapilla | 132,38 m | Cable Guardia |  | 1028-2 | 9053 | 458193 | 8035846 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1028-3 | 9054 | 458193 | 8035846 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1028-5 | 9055 | 458193 | 8035846 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1029 | 9056 | 458061 | 8035836 |
| Ramal a Cosapilla | 134,84 m | Cable |  | 1029-1 | 9057 | 458061 | 8035836 |
| Ramal a Cosapilla | 134,84 m | Cable Guardia |  | 1029-2 | 9058 | 458061 | 8035836 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1029-3 | 9059 | 458061 | 8035836 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1029-5 | 9060 | 458061 | 8035836 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1030 | 9061 | 457927 | 8035821 |
| Ramal a Cosapilla | 126,10 m | Cable |  | 1030-1 | 9062 | 457927 | 8035821 |
| Ramal a Cosapilla | 126,10 m | Cable Guardia |  | 1030-2 | 9063 | 457927 | 8035821 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1030-3 | 9064 | 457927 | 8035821 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 1030-4 | 9065 | 457927 | 8035821 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1030-5 | 9066 | 457927 | 8035821 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1031 | 9067 | 457801 | 8035816 |
| Ramal a Cosapilla | 68,59 m | Cable |  | 1031-1 | 9068 | 457801 | 8035816 |
| Ramal a Cosapilla | 68,59 m | Cable Guardia |  | 1031-2 | 9069 | 457801 | 8035816 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1031-3 | 9070 | 457801 | 8035816 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1031-5 | 9071 | 457801 | 8035816 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1032 | 9072 | 457733 | 8035807 |
| Ramal a Cosapilla | 60,03 m | Cable |  | 1032-1 | 9073 | 457733 | 8035807 |
| Ramal a Cosapilla | 60,03 m | Cable Guardia |  | 1032-2 | 9074 | 457733 | 8035807 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1032-3 | 9075 | 457733 | 8035807 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1032-5 | 9076 | 457733 | 8035807 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1033 | 9077 | 457673 | 8035805 |
| Ramal a Cosapilla | 128,06 m | Cable |  | 1033-1 | 9078 | 457673 | 8035805 |
| Ramal a Cosapilla | 128,06 m | Cable Guardia |  | 1033-2 | 9079 | 457673 | 8035805 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1033-3 | 9080 | 457673 | 8035805 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1033-5 | 9081 | 457673 | 8035805 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1034 | 9082 | 457545 | 8035801 |
| Ramal a Cosapilla | 129,06 m | Cable |  | 1034-1 | 9083 | 457545 | 8035801 |
| Ramal a Cosapilla | 129,06 m | Cable Guardia |  | 1034-2 | 9084 | 457545 | 8035801 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1034-3 | 9085 | 457545 | 8035801 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 1034-4 | 9086 | 457545 | 8035801 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1034-5 | 9087 | 457545 | 8035801 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1035 | 9088 | 457416 | 8035797 |
| Ramal a Cosapilla | 134,18 m | Cable |  | 1035-1 | 9089 | 457416 | 8035797 |
| Ramal a Cosapilla | 134,18 m | Cable Guardia |  | 1035-2 | 9090 | 457416 | 8035797 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1035-3 | 9091 | 457416 | 8035797 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1036 | 9092 | 457282 | 8035790 |
| Ramal a Cosapilla | 125,20 m | Cable |  | 1036-1 | 9093 | 457282 | 8035790 |
| Ramal a Cosapilla | 125,20 m | Cable Guardia |  | 1036-2 | 9094 | 457282 | 8035790 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1036-3 | 9095 | 457282 | 8035790 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 1036-4 | 9096 | 457282 | 8035790 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1036-5 | 9097 | 457282 | 8035790 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1037 | 9098 | 457157 | 8035783 |
| Ramal a Cosapilla | 64,07 m | Cable |  | 1037-1 | 9099 | 457157 | 8035783 |
| Ramal a Cosapilla | 64,07 m | Cable Guardia |  | 1037-2 | 9100 | 457157 | 8035783 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1037-3 | 9101 | 457157 | 8035783 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1037-5 | 9102 | 457157 | 8035783 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1038 | 9103 | 457093 | 8035780 |
| Ramal a Cosapilla | 68,26 m | Cable |  | 1038-1 | 9104 | 457093 | 8035780 |
| Ramal a Cosapilla | 68,26 m | Cable Guardia |  | 1038-2 | 9105 | 457093 | 8035780 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1038-3 | 9106 | 457093 | 8035780 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1038-5 | 9107 | 457093 | 8035780 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1039 | 9108 | 457025 | 8035774 |
| Ramal a Cosapilla | 128,19 m | Cable |  | 1039-1 | 9109 | 457025 | 8035774 |
| Ramal a Cosapilla | 128,19 m | Cable Guardia |  | 1039-2 | 9110 | 457025 | 8035774 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1039-3 | 9111 | 457025 | 8035774 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1039-5 | 9112 | 457025 | 8035774 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1040 | 9113 | 456897 | 8035767 |
| Ramal a Cosapilla | 133,38 m | Cable |  | 1040-1 | 9114 | 456897 | 8035767 |
| Ramal a Cosapilla | 133,38 m | Cable Guardia |  | 1040-2 | 9115 | 456897 | 8035767 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1040-3 | 9116 | 456897 | 8035767 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 1040-4 | 9117 | 456897 | 8035767 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1040-5 | 9118 | 456897 | 8035767 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1041 | 9119 | 456764 | 8035757 |
| Ramal a Cosapilla | 88,02 m | Cable |  | 1041-1 | 9120 | 456764 | 8035757 |
| Ramal a Cosapilla | 88,02 m | Cable Guardia |  | 1041-2 | 9121 | 456764 | 8035757 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1041-3 | 9122 | 456764 | 8035757 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1041-5 | 9123 | 456764 | 8035757 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1042 | 9124 | 456676 | 8035755 |
| Ramal a Cosapilla | 87,46 m | Cable |  | 1042-1 | 9125 | 456676 | 8035755 |
| Ramal a Cosapilla | 87,46 m | Cable Guardia |  | 1042-2 | 9126 | 456676 | 8035755 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1042-3 | 9127 | 456676 | 8035755 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1043 | 9128 | 456589 | 8035746 |
| Ramal a Cosapilla | 21,26 m | Cable |  | 1043-1 | 9129 | 456589 | 8035746 |
| Ramal a Cosapilla | 21,26 m | Cable Guardia |  | 1043-2 | 9130 | 456589 | 8035746 |
| Ramal a Cosapilla | 2 | Estructuras |  | 1043-3 | 9131 | 456589 | 8035746 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 1043-4 | 9132 | 456589 | 8035746 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1044 | 9133 | 456575 | 8035762 |
| Ramal a Cosapilla | 79,20 m | Cable |  | 1044-1 | 9134 | 456575 | 8035762 |
| Ramal a Cosapilla | 79,20 m | Cable Guardia |  | 1044-2 | 9135 | 456575 | 8035762 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1044-3 | 9136 | 456575 | 8035762 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 1044-4 | 9137 | 456575 | 8035762 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1044-5 | 9138 | 456575 | 8035762 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1045 | 9139 | 456503 | 8035729 |
| Ramal a Cosapilla | 130,97 m | Cable |  | 1045-1 | 9140 | 456503 | 8035729 |
| Ramal a Cosapilla | 130,97 m | Cable Guardia |  | 1045-2 | 9141 | 456503 | 8035729 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1045-3 | 9142 | 456503 | 8035729 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 1045-4 | 9143 | 456503 | 8035729 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1046 | 9144 | 456415 | 8035632 |
| Ramal a Cosapilla | 80,06 m | Cable |  | 1046-1 | 9145 | 456415 | 8035632 |
| Ramal a Cosapilla | 80,06 m | Cable Guardia |  | 1046-2 | 9146 | 456415 | 8035632 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1046-3 | 9147 | 456415 | 8035632 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 1046-4 | 9148 | 456415 | 8035632 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1047 | 9149 | 456355 | 8035579 |
| Ramal a Cosapilla | 69,43 m | Cable |  | 1047-1 | 9150 | 456355 | 8035579 |
| Ramal a Cosapilla | 69,43 m | Cable Guardia |  | 1047-2 | 9151 | 456355 | 8035579 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1047-3 | 9152 | 456355 | 8035579 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1048 | 9153 | 456309 | 8035527 |
| Ramal a Cosapilla | 44,42 m | Cable |  | 1048-1 | 9154 | 456309 | 8035527 |
| Ramal a Cosapilla | 44,42 m | Cable Guardia |  | 1048-2 | 9155 | 456309 | 8035527 |
| Ramal a Cosapilla | 2 | Estructuras |  | 1048-3 | 9156 | 456309 | 8035527 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1048-5 | 9157 | 456309 | 8035527 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1049 | 9158 | 456332 | 8035489 |
| Ramal a Cosapilla | 39,05 m | Cable |  | 1049-1 | 9159 | 456332 | 8035489 |
| Ramal a Cosapilla | 39,05 m | Cable Guardia |  | 1049-2 | 9160 | 456332 | 8035489 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1049-3 | 9161 | 456332 | 8035489 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1049-5 | 9162 | 456332 | 8035489 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Poste |  | 1050 | 9163 | 456341 | 8035451 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1050-3 | 9164 | 456341 | 8035451 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 1050-4 | 9165 | 456341 | 8035451 |
| Ramal a Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1050-5 | 9166 | 456341 | 8035451 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0893 | 9167 | 451914 | 8014674 |
| Ramal a Colpita | 1 | Estructuras |  | 0893-3 | 9168 | 451914 | 8014674 |
| Ramal a Colpita | 1 | Tirantes |  | 0893-4 | 9169 | 451914 | 8014674 |
| Ramal a Colpita | 1 | Toma a Tierra |  | 0893-5 | 9170 | 451914 | 8014674 |
| Ramal a Colpita | 1 | Transformador |  | 0893-6 | 9171 | 451914 | 8014674 |
| Ramal a Colpita | 1 | Ferretería de Montaje |  | 0893-7 | 9172 | 451914 | 8014674 |
| Ramal a Colpita | 1 | Protección AT |  | 0893-8 | 9173 | 451914 | 8014674 |
| Ramal a Colpita | 1 | Protección BT |  | 0893-9 | 9174 | 451914 | 8014674 |
| Ramal a Colpita | 1 | Aisladores |  | 0893-10 | 9175 | 451914 | 8014674 |
| Ramal a Colpita | 1 | Separador Poste |  | 0893-11 | 9176 | 451914 | 8014674 |
| Ramal a Colpita | 1 | Toma a Tierra AT |  | 0893-12 | 9177 | 451914 | 8014674 |
| Ramal a Colpita | 1 | Toma a Tierra BT |  | 0893-13 | 9178 | 451914 | 8014674 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0894 | 9179 | 451926 | 8014740 |
| Ramal a Colpita | 1 | Estructuras |  | 0894-3 | 9180 | 451926 | 8014740 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0895 | 9181 | 451955 | 8014830 |
| Ramal a Colpita | 1 | Estructuras |  | 0895-3 | 9182 | 451955 | 8014830 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0896 | 9183 | 451963 | 8014911 |
| Ramal a Colpita | 1 | Estructuras |  | 0896-3 | 9184 | 451963 | 8014911 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0897 | 9185 | 451983 | 8014940 |
| Ramal a Colpita | 1 | Estructuras |  | 0897-3 | 9186 | 451983 | 8014940 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0898 | 9187 | 452006 | 8015080 |
| Ramal a Colpita | 1 | Estructuras |  | 0898-3 | 9188 | 452006 | 8015080 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0899 | 9189 | 452023 | 8015172 |
| Ramal a Colpita | 1 | Estructuras |  | 0899-3 | 9190 | 452023 | 8015172 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0900 | 9191 | 452039 | 8015242 |
| Ramal a Colpita | 1 | Estructuras |  | 0900-3 | 9192 | 452039 | 8015242 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0901 | 9193 | 452056 | 8015321 |
| Ramal a Colpita | 1 | Estructuras |  | 0901-3 | 9194 | 452056 | 8015321 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0902 | 9195 | 452068 | 8015366 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0903 | 9196 | 460696 | 8018373 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0904 | 9197 | 460837 | 8018801 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0905 | 9198 | 460930 | 8018428 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0906 | 9199 | 460981 | 8018430 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0907 | 9200 | 462431 | 8018584 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0908 | 9201 | 462430 | 8018581 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0909 | 9202 | 462575 | 8018592 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0910 | 9203 | 462847 | 8018018 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0911 | 9204 | 462968 | 8018640 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0912 | 9205 | 463083 | 8018677 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0913 | 9206 | 463224 | 8018735 |
| Ramal a Colpita | 1 | Estructuras |  | 0913-3 | 9207 | 463224 | 8018735 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0914 | 9208 | 463419 | 8018812 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0915 | 9209 | 463626 | 8018764 |
| Ramal a Colpita | 1 | Estructuras |  | 0915-3 | 9210 | 463626 | 8018764 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0916 | 9211 | 463988 | 8018743 |
| Ramal a Colpita | 1 | Estructuras |  | 0916-3 | 9212 | 463988 | 8018743 |
| Ramal a Colpita | 1 | Poste |  | 0917 | 9213 | 464110 | 8018734 |
| Ramal a Colpita | 1 | Toma a Tierra |  | 0917-5 | 9214 | 464110 | 8018734 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1051 | 9215 | 449069 | 8054507 |
| Visviri | 44,55 m | Cable |  | 1051-1 | 9216 | 449069 | 8054507 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1051-2 | 9217 | 449069 | 8054507 |
| Visviri | 1 | Tirantes |  | 1051-3 | 9218 | 449069 | 8054507 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1052 | 9219 | 449062 | 8054551 |
| Visviri | 50,80 m | Cable |  | 1052-1 | 9220 | 449062 | 8054551 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1052-2 | 9221 | 449062 | 8054551 |
| Visviri | 1 | Tirantes |  | 1052-3 | 9222 | 449062 | 8054551 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1052-4 | 9223 | 449062 | 8054551 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1053 | 9224 | 449053 | 8054601 |
| Visviri | 30,41 m | Cable |  | 1053-1 | 9225 | 449053 | 8054601 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1053-2 | 9226 | 449053 | 8054601 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1054 | 9227 | 449058 | 8054631 |
| Visviri | 28,44 m | Cable |  | 1054-1 | 9228 | 449058 | 8054631 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1054-2 | 9229 | 449058 | 8054631 |
| Visviri | 1 | Tirantes |  | 1054-3 | 9230 | 449058 | 8054631 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1055 | 9231 | 449030 | 8054626 |
| Visviri | 26,31 m | Cable |  | 1055-1 | 9232 | 449030 | 8054626 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1055-2 | 9233 | 449030 | 8054626 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1055-4 | 9234 | 449030 | 8054626 |
| Visviri | 1 | Caja de Empalmes |  | 1055-5 | 9235 | 449030 | 8054626 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1056 | 9236 | 449004 | 8054622 |
| Visviri | 12,65 m | Cable |  | 1056-1 | 9237 | 449004 | 8054622 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1056-2 | 9238 | 449004 | 8054622 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1057 | 9239 | 449000 | 8054634 |
| Visviri | 20,52 m | Cable |  | 1057-1 | 9240 | 449000 | 8054634 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1057-2 | 9241 | 449000 | 8054634 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1057-4 | 9242 | 449000 | 8054634 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1058 | 9243 | 448985 | 8054648 |
| Visviri | 55,03 m | Cable |  | 1058-1 | 9244 | 448985 | 8054648 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1058-2 | 9245 | 448985 | 8054648 |
| Visviri | 1 | Tirantes |  | 1058-3 | 9246 | 448985 | 8054648 |
| Visviri | 1 | Caja de Empalmes |  | 1058-5 | 9247 | 448985 | 8054648 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1059 | 9248 | 448933 | 8054630 |
| Visviri | 39,01 m | Cable |  | 1059-1 | 9249 | 448933 | 8054630 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1059-2 | 9250 | 448933 | 8054630 |
| Visviri | 1 | Caja de Empalmes |  | 1059-5 | 9251 | 448933 | 8054630 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1060 | 9252 | 448894 | 8054631 |
| Visviri | 39,05 m | Cable |  | 1060-1 | 9253 | 448894 | 8054631 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1060-2 | 9254 | 448894 | 8054631 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1060-4 | 9255 | 448894 | 8054631 |
| Visviri | 1 | Caja de Empalmes |  | 1060-5 | 9256 | 448894 | 8054631 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1061 | 9257 | 448856 | 8054622 |
| Visviri | 29,00 m | Cable |  | 1061-1 | 9258 | 448856 | 8054622 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1061-2 | 9259 | 448856 | 8054622 |
| Visviri | 1 | Tirantes |  | 1061-3 | 9260 | 448856 | 8054622 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1062 | 9261 | 448856 | 8054651 |
| Visviri | 39,20 m | Cable |  | 1062-1 | 9262 | 448856 | 8054651 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1062-2 | 9263 | 448856 | 8054651 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1063 | 9264 | 448895 | 8054655 |
| Visviri | 37,34 m | Cable |  | 1063-1 | 9265 | 448895 | 8054655 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1063-2 | 9266 | 448895 | 8054655 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1064 | 9267 | 448932 | 8054660 |
| Visviri | 26,08 m | Cable |  | 1064-1 | 9268 | 448932 | 8054660 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1064-2 | 9269 | 448932 | 8054660 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1065 | 9270 | 448958 | 8054658 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1065-2 | 9271 | 448958 | 8054658 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1066 | 9272 | 448811 | 8054616 |
| Visviri | 50,36 m | Cable |  | 1066-1 | 9273 | 448811 | 8054616 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1066-2 | 9274 | 448811 | 8054616 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1067 | 9275 | 448761 | 8054610 |
| Visviri | 62,07 m | Cable |  | 1067-1 | 9276 | 448761 | 8054610 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1067-2 | 9277 | 448761 | 8054610 |
| Visviri | 1 | Tirantes |  | 1067-3 | 9278 | 448761 | 8054610 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1068 | 9279 | 448758 | 8054548 |
| Visviri | 57,25 m | Cable |  | 1068-1 | 9280 | 448758 | 8054548 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1068-2 | 9281 | 448758 | 8054548 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1069 | 9282 | 448777 | 8054602 |
| Visviri | 10,44 m | Cable |  | 1069-1 | 9283 | 448777 | 8054602 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1069-2 | 9284 | 448777 | 8054602 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1069-4 | 9285 | 448777 | 8054602 |
| Visviri | 1 | Transformador |  | 1069-6 | 9286 | 448777 | 8054602 |
| Visviri | 1 | Ferretería de Montaje |  | 1069-7 | 9287 | 448777 | 8054602 |
| Visviri | 1 | Protección AT |  | 1069-8 | 9288 | 448777 | 8054602 |
| Visviri | 1 | Protección BT |  | 1069-9 | 9289 | 448777 | 8054602 |
| Visviri | 1 | Aisladores |  | 1069-10 | 9290 | 448777 | 8054602 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra AT |  | 1069-12 | 9291 | 448777 | 8054602 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1070 | 9292 | 448780 | 8054592 |
| Visviri | 23,02 m | Cable |  | 1070-1 | 9293 | 448780 | 8054592 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1070-2 | 9294 | 448780 | 8054592 |
| Visviri | 1 | Tirantes |  | 1070-3 | 9295 | 448780 | 8054592 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1071 | 9296 | 448781 | 8054569 |
| Visviri | 29,73 m | Cable |  | 1071-1 | 9297 | 448781 | 8054569 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1071-2 | 9298 | 448781 | 8054569 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1072 | 9299 | 448791 | 8054541 |
| Visviri | 28,00 m | Cable |  | 1072-1 | 9300 | 448791 | 8054541 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1072-2 | 9301 | 448791 | 8054541 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1072-4 | 9302 | 448791 | 8054541 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1073 | 9303 | 448791 | 8054513 |
| Visviri | 40,45 m | Cable |  | 1073-1 | 9304 | 448791 | 8054513 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1073-2 | 9305 | 448791 | 8054513 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1074 | 9306 | 448797 | 8054473 |
| Visviri | 32,39 m | Cable |  | 1074-1 | 9307 | 448797 | 8054473 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1074-2 | 9308 | 448797 | 8054473 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1075 | 9309 | 448802 | 8054441 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1075-2 | 9310 | 448802 | 8054441 |
| Visviri | 1 | Tirantes |  | 1075-3 | 9311 | 448802 | 8054441 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1076 | 9312 | 448827 | 8054476 |
| Visviri | 38,12 m | Cable |  | 1076-1 | 9313 | 448827 | 8054476 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1076-2 | 9314 | 448827 | 8054476 |
| Visviri | 1 | Tirantes |  | 1076-3 | 9315 | 448827 | 8054476 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1077 | 9316 | 448830 | 8054438 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1077-2 | 9317 | 448830 | 8054438 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1078 | 9318 | 448862 | 8054497 |
| Visviri | 50,16 m | Cable |  | 1078-1 | 9319 | 448862 | 8054497 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1078-2 | 9320 | 448862 | 8054497 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1079 | 9321 | 448866 | 8054447 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1079-2 | 9322 | 448866 | 8054447 |
| Visviri | 1 | Tirantes |  | 1079-3 | 9323 | 448866 | 8054447 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1080 | 9324 | 448915 | 8054483 |
| Visviri | 28,16 m | Cable |  | 1080-1 | 9325 | 448915 | 8054483 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1080-2 | 9326 | 448915 | 8054483 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1081 | 9327 | 448923 | 8054456 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1081-2 | 9328 | 448923 | 8054456 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1082 | 9329 | 448966 | 8054482 |
| Visviri | 29,83 m | Cable |  | 1082-1 | 9330 | 448966 | 8054482 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1082-2 | 9331 | 448966 | 8054482 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1083 | 9332 | 448973 | 8054453 |
| Visviri | 61,03 m | Cable |  | 1083-1 | 9333 | 448973 | 8054453 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1083-2 | 9334 | 448973 | 8054453 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1084 | 9335 | 449023 | 8054488 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1084-2 | 9336 | 449023 | 8054488 |
| Visviri | 1 | Tirantes |  | 1084-3 | 9337 | 449023 | 8054488 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1084-4 | 9338 | 449023 | 8054488 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1085 | 9339 | 448856 | 8054550 |
| Visviri | 31,58 m | Cable |  | 1085-1 | 9340 | 448856 | 8054550 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1085-2 | 9341 | 448856 | 8054550 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1086 | 9342 | 448850 | 8054581 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1086-2 | 9343 | 448850 | 8054581 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1087 | 9344 | 449013 | 8054607 |
| Visviri | 42,44 m | Cable |  | 1087-1 | 9345 | 449013 | 8054607 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1087-2 | 9346 | 449013 | 8054607 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1087-4 | 9347 | 449013 | 8054607 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1088 | 9348 | 448978 | 8054583 |
| Visviri | 22,02 m | Cable |  | 1088-1 | 9349 | 448978 | 8054583 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1088-2 | 9350 | 448978 | 8054583 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1088-4 | 9351 | 448978 | 8054583 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1089 | 9352 | 448956 | 8054582 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1089-2 | 9353 | 448956 | 8054582 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1089-4 | 9354 | 448956 | 8054582 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1092 | 9355 | 449019 | 8054558 |
| Visviri | 60,41 m | Cable |  | 1092-1 | 9356 | 449019 | 8054558 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1092-2 | 9357 | 449019 | 8054558 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1093 | 9358 | 448962 | 8054538 |
| Visviri | 59,54 m | Cable |  | 1093-1 | 9359 | 448962 | 8054538 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1093-2 | 9360 | 448962 | 8054538 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1093-4 | 9361 | 448962 | 8054538 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1094 | 9362 | 448903 | 8054530 |
| Visviri | 41,01 m | Cable |  | 1094-1 | 9363 | 448903 | 8054530 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1094-2 | 9364 | 448903 | 8054530 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1094-4 | 9365 | 448903 | 8054530 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1095 | 9366 | 448862 | 8054531 |
| Visviri | 42,72 m | Cable |  | 1095-1 | 9367 | 448862 | 8054531 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1095-2 | 9368 | 448862 | 8054531 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1095-4 | 9369 | 448862 | 8054531 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1096 | 9370 | 448821 | 8054519 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1096-2 | 9371 | 448821 | 8054519 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1096-4 | 9372 | 448821 | 8054519 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1097 | 9373 | 448757 | 8054512 |
| Visviri | 37,34 m | Cable |  | 1097-1 | 9374 | 448757 | 8054512 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1097-2 | 9375 | 448757 | 8054512 |
| Visviri | 1 | Tirantes |  | 1097-3 | 9376 | 448757 | 8054512 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1097-4 | 9377 | 448757 | 8054512 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1098 | 9378 | 448720 | 8054507 |
| Visviri | 162,43 m | Cable |  | 1098-1 | 9379 | 448720 | 8054507 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1098-2 | 9380 | 448720 | 8054507 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1098-4 | 9381 | 448720 | 8054507 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1099 | 9382 | 448848 | 8054607 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1099-2 | 9383 | 448848 | 8054607 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1100 | 9384 | 448816 | 8054553 |
| Visviri | 20,40 m | Cable |  | 1100-1 | 9385 | 448816 | 8054553 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1100-2 | 9386 | 448816 | 8054553 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1100-4 | 9387 | 448816 | 8054553 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1101 | 9388 | 448812 | 8054573 |
| Visviri | 34,53 m | Cable |  | 1101-1 | 9389 | 448812 | 8054573 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1101-2 | 9390 | 448812 | 8054573 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1102 | 9391 | 448806 | 8054607 |
| Visviri | 158,80 m | Cable |  | 1102-1 | 9392 | 448806 | 8054607 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1102-2 | 9393 | 448806 | 8054607 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1103 | 9394 | 448686 | 8054503 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1103-2 | 9395 | 448686 | 8054503 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1109 | 9396 | 448602 | 8054423 |
| Visviri | 22,47 m | Cable |  | 1109-1 | 9397 | 448602 | 8054423 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1109-2 | 9398 | 448602 | 8054423 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1109-4 | 9399 | 448602 | 8054423 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1108 | 9400 | 448594 | 8054444 |
| Visviri | 21,19 m | Cable |  | 1108-1 | 9401 | 448594 | 8054444 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1108-2 | 9402 | 448594 | 8054444 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1108-4 | 9403 | 448594 | 8054444 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1107 | 9404 | 448587 | 8054464 |
| Visviri | 25,63 m | Cable |  | 1107-1 | 9405 | 448587 | 8054464 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1107-2 | 9406 | 448587 | 8054464 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1107-4 | 9407 | 448587 | 8054464 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1106 | 9408 | 448578 | 8054488 |
| Visviri | 42,19 m | Cable |  | 1106-1 | 9409 | 448578 | 8054488 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1106-2 | 9410 | 448578 | 8054488 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1106-4 | 9411 | 448578 | 8054488 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1105 | 9412 | 448620 | 8054492 |
| Visviri | 37,48 m | Cable |  | 1105-1 | 9413 | 448620 | 8054492 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1105-2 | 9414 | 448620 | 8054492 |
| Visviri | 1 | Tirantes |  | 1105-3 | 9415 | 448620 | 8054492 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1105-4 | 9416 | 448620 | 8054492 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1104 | 9417 | 448657 | 8054498 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1104-2 | 9418 | 448657 | 8054498 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1104-4 | 9419 | 448657 | 8054498 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1111 | 9420 | 449132 | 8054610 |
| Visviri | 23,19 m | Cable |  | 1111-1 | 9421 | 449132 | 8054610 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1111-2 | 9422 | 449132 | 8054610 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1111-4 | 9423 | 449132 | 8054610 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1112 | 9424 | 449135 | 8054587 |
| Visviri | 23,26 m | Cable |  | 1112-1 | 9425 | 449135 | 8054587 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1112-2 | 9426 | 449135 | 8054587 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1112-4 | 9427 | 449135 | 8054587 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1113 | 9428 | 449145 | 8054566 |
| Visviri | 27,29 m | Cable |  | 1113-1 | 9429 | 449145 | 8054566 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1113-2 | 9430 | 449145 | 8054566 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1113-4 | 9431 | 449145 | 8054566 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1114 | 9432 | 449149 | 8054539 |
| Visviri | 56,32 m | Cable |  | 1114-1 | 9433 | 449149 | 8054539 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1114-2 | 9434 | 449149 | 8054539 |
| Visviri | 1 | Tirantes |  | 1114-3 | 9435 | 449149 | 8054539 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1114-4 | 9436 | 449149 | 8054539 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1115 | 9437 | 449203 | 8054555 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1115-2 | 9438 | 449203 | 8054555 |
| Visviri | 1 | Tirantes |  | 1115-3 | 9439 | 449203 | 8054555 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1115-4 | 9440 | 449203 | 8054555 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1116 | 9441 | 449155 | 8054530 |
| Visviri | 39,36 m | Cable |  | 1116-1 | 9442 | 449155 | 8054530 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1116-2 | 9443 | 449155 | 8054530 |
| Visviri | 1 | Tirantes |  | 1116-3 | 9444 | 449155 | 8054530 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1116-4 | 9445 | 449155 | 8054530 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1117 | 9446 | 449173 | 8054495 |
| Visviri | 24,00 m | Cable |  | 1117-1 | 9447 | 449173 | 8054495 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1117-2 | 9448 | 449173 | 8054495 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1117-4 | 9449 | 449173 | 8054495 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1118 | 9450 | 449197 | 8054495 |
| Visviri | 27,46 m | Cable |  | 1118-1 | 9451 | 449197 | 8054495 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1118-2 | 9452 | 449197 | 8054495 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1118-4 | 9453 | 449197 | 8054495 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1119 | 9454 | 449224 | 8054500 |
| Visviri | 24,74 m | Cable |  | 1119-1 | 9455 | 449224 | 8054500 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1119-2 | 9456 | 449224 | 8054500 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1119-4 | 9457 | 449224 | 8054500 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1120 | 9458 | 449248 | 8054506 |
| Visviri | 30,59 m | Cable |  | 1120-1 | 9459 | 449248 | 8054506 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1120-2 | 9460 | 449248 | 8054506 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1120-4 | 9461 | 449248 | 8054506 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1121 | 9462 | 449278 | 8054512 |
| Visviri | 37,48 m | Cable |  | 1121-1 | 9463 | 449278 | 8054512 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1121-2 | 9464 | 449278 | 8054512 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1121-4 | 9465 | 449278 | 8054512 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1122 | 9466 | 449315 | 8054518 |
| Visviri | 75,50 m | Cable |  | 1122-1 | 9467 | 449315 | 8054518 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1122-2 | 9468 | 449315 | 8054518 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1122-4 | 9469 | 449315 | 8054518 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1123 | 9470 | 449241 | 8054533 |
| Visviri | 136,03 m | Cable |  | 1123-1 | 9471 | 449241 | 8054533 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1123-2 | 9472 | 449241 | 8054533 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1123-4 | 9473 | 449241 | 8054533 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1124 | 9474 | 449377 | 8054530 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1124-2 | 9475 | 449377 | 8054530 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1124-4 | 9476 | 449377 | 8054530 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1200 | 9477 | 448740 | 8054515 |
| Visviri | 26,31 m | Cable |  | 1200-1 | 9478 | 448740 | 8054515 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1200-2 | 9479 | 448740 | 8054515 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1200-4 | 9480 | 448740 | 8054515 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1201 | 9481 | 448736 | 8054541 |
| Visviri | 28,64 m | Cable |  | 1201-1 | 9482 | 448736 | 8054541 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1201-2 | 9483 | 448736 | 8054541 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1201-4 | 9484 | 448736 | 8054541 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1202 | 9485 | 448730 | 8054569 |
| Visviri | 26,68 m | Cable |  | 1202-1 | 9486 | 448730 | 8054569 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1202-2 | 9487 | 448730 | 8054569 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1202-4 | 9488 | 448730 | 8054569 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1203 | 9489 | 448724 | 8054595 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1203-2 | 9490 | 448724 | 8054595 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1203-4 | 9491 | 448724 | 8054595 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1204 | 9492 | 448683 | 8054521 |
| Visviri | 20,10 m | Cable |  | 1204-1 | 9493 | 448683 | 8054521 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1204-2 | 9494 | 448683 | 8054521 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1204-4 | 9495 | 448683 | 8054521 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1205 | 9496 | 448685 | 8054541 |
| Visviri | 14,56 m | Cable |  | 1205-1 | 9497 | 448685 | 8054541 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1205-2 | 9498 | 448685 | 8054541 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1205-4 | 9499 | 448685 | 8054541 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1206 | 9500 | 448681 | 8054555 |
| Visviri | 25,00 m | Cable |  | 1206-1 | 9501 | 448681 | 8054555 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1206-2 | 9502 | 448681 | 8054555 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1206-4 | 9503 | 448681 | 8054555 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1207 | 9504 | 448674 | 8054579 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1207-2 | 9505 | 448674 | 8054579 |
| Visviri | 1 | Tirantes |  | 1207-3 | 9506 | 448674 | 8054579 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1207-4 | 9507 | 448674 | 8054579 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1127-1 | 9508 | 448593 | 8054445 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1127 | 9509 | 448534 | 8054433 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1128-1 | 9510 | 448586 | 8054466 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1128 | 9511 | 448581 | 8054471 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1129-1 | 9512 | 448578 | 8054486 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1129 | 9513 | 448578 | 8054479 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1130-1 | 9514 | 448570 | 8054486 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1130 | 9515 | 448572 | 8054436 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1131-1 | 9516 | 448687 | 8054577 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1131 | 9517 | 448681 | 8054569 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1132-1 | 9518 | 448688 | 8054542 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1132 | 9519 | 448688 | 8054549 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1133-1 | 9520 | 448688 | 8054542 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1133 | 9521 | 448691 | 8054546 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1134-1 | 9522 | 448686 | 8054521 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1134 | 9523 | 448695 | 8054523 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1135-1 | 9524 | 448720 | 8054507 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1135 | 9525 | 448708 | 8054511 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1136-1 | 9526 | 448719 | 8054505 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1136 | 9527 | 448731 | 8054514 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1137-1 | 9528 | 448740 | 8054515 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1137 | 9529 | 448746 | 8054515 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1138-1 | 9530 | 448824 | 8054521 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1138 | 9531 | 448823 | 8054520 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1139-1 | 9532 | 448791 | 8054517 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1139 | 9533 | 448783 | 8054526 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1140-1 | 9534 | 448781 | 8054570 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1140 | 9535 | 448777 | 8054565 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1141-1 | 9536 | 448781 | 8054570 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1141 | 9537 | 448788 | 8054574 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1142-1 | 9538 | 448812 | 8054577 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1142 | 9539 | 448812 | 8054576 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1143-1 | 9540 | 448812 | 8054609 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1143 | 9541 | 448806 | 8054603 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1144-1 | 9542 | 448812 | 8054577 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1144 | 9543 | 448814 | 8054578 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1145-1 | 9544 | 448812 | 8054577 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1145 | 9545 | 448816 | 8054575 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1146-1 | 9546 | 448815 | 8054552 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1146 | 9547 | 448815 | 8054539 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1147-1 | 9548 | 448824 | 8054521 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1147 | 9549 | 448831 | 8054513 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1148-1 | 9550 | 448818 | 8054475 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1148 | 9551 | 448809 | 8054467 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1149-1 | 9552 | 448828 | 8054445 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1149 | 9553 | 448827 | 8054440 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1150-1 | 9554 | 448867 | 8054427 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1150 | 9555 | 448867 | 8054431 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1151-1 | 9556 | 448867 | 8054447 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1151 | 9557 | 448866 | 8054448 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1152-1 | 9558 | 448863 | 8054480 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1152 | 9559 | 448857 | 8054480 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1153-1 | 9560 | 448863 | 8054480 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1153 | 9561 | 448878 | 8054481 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1154-1 | 9562 | 448857 | 8054526 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1154 | 9563 | 448852 | 8054514 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1155-1 | 9564 | 448857 | 8054526 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1155 | 9565 | 448864 | 8054516 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1156-1 | 9566 | 448857 | 8054526 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1156 | 9567 | 448854 | 8054528 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1157-1 | 9568 | 448857 | 8054526 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1157 | 9569 | 448869 | 8054532 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1158-1 | 9570 | 448859 | 8054551 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1158 | 9571 | 448858 | 8054551 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1159-1 | 9572 | 448848 | 8054606 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1159 | 9573 | 448846 | 8054600 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1160-1 | 9574 | 448848 | 8054606 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1160 | 9575 | 448845 | 8054612 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1161-1 | 9576 | 448853 | 8054650 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1161 | 9577 | 448819 | 8054655 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1162-1 | 9578 | 448853 | 8054650 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1162 | 9579 | 448851 | 8054648 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1163-1 | 9580 | 448853 | 8054650 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1163 | 9581 | 448864 | 8054660 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1164-1 | 9582 | 448895 | 8054653 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1164 | 9583 | 448887 | 8054656 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1165-1 | 9584 | 448895 | 8054653 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1165 | 9585 | 448897 | 8054658 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1166-1 | 9586 | 448895 | 8054653 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1166 | 9587 | 448903 | 8054656 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1167-1 | 9588 | 448932 | 8054663 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1167 | 9589 | 448919 | 8054668 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1168-1 | 9590 | 448932 | 8054663 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1168 | 9591 | 448936 | 8054666 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1169-1 | 9592 | 448954 | 8054669 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1169 | 9593 | 448952 | 8054670 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1170-1 | 9594 | 448859 | 8054626 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1170 | 9595 | 448879 | 8054638 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1171-1 | 9596 | 448903 | 8054630 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1171 | 9597 | 448914 | 8054637 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1172-1 | 9598 | 448934 | 8054628 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1172 | 9599 | 448922 | 8054644 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1173-1 | 9600 | 448934 | 8054628 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1173 | 9601 | 448945 | 8054639 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1174-1 | 9602 | 448934 | 8054628 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1174 | 9603 | 448947 | 8054639 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1175-1 | 9604 | 448977 | 8054638 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1175 | 9605 | 448969 | 8054644 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1176-1 | 9606 | 448977 | 8054638 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1176 | 9607 | 448970 | 8054646 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1177-1 | 9608 | 448977 | 8054638 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1177 | 9609 | 448966 | 8054647 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1178-1 | 9610 | 448977 | 8054638 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1178 | 9611 | 448979 | 8054628 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1179-1 | 9612 | 448977 | 8054638 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1179 | 9613 | 448981 | 8054649 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1180-1 | 9614 | 449000 | 8054639 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1180 | 9615 | 448993 | 8054646 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1181-1 | 9616 | 449052 | 8054633 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1181 | 9617 | 449040 | 8054632 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1182-1 | 9618 | 448913 | 8054521 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1182 | 9619 | 448898 | 8054533 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1183-1 | 9620 | 448913 | 8054521 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1183 | 9621 | 448909 | 8054551 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1184-1 | 9622 | 448913 | 8054521 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1184 | 9623 | 448907 | 8054531 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1185-1 | 9624 | 448913 | 8054521 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1185 | 9625 | 448926 | 8054538 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1186-1 | 9626 | 448915 | 8054483 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1186 | 9627 | 448915 | 8054490 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1187-1 | 9628 | 448915 | 8054483 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1187 | 9629 | 448922 | 8054481 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1188-1 | 9630 | 448915 | 8054483 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1188 | 9631 | 448936 | 8054483 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1189-1 | 9632 | 448923 | 8054456 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1189 | 9633 | 448923 | 8054454 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1190-1 | 9634 | 448925 | 8054456 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1190 | 9635 | 448942 | 8054449 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1191-1 | 9636 | 448973 | 8054453 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1191 | 9637 | 448978 | 8054463 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1192-1 | 9638 | 448966 | 8054482 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1192 | 9639 | 448952 | 8054481 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1193-1 | 9640 | 448966 | 8054482 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1193 | 9641 | 448968 | 8054501 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1194-1 | 9642 | 448966 | 8054482 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1194 | 9643 | 448984 | 8054494 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1195-1 | 9644 | 448966 | 8054482 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1195 | 9645 | 448993 | 8054496 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1196-1 | 9646 | 448966 | 8054482 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1196 | 9647 | 448992 | 8054486 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1197-1 | 9648 | 448962 | 8054537 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1197 | 9649 | 448959 | 8054543 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1198-1 | 9650 | 448956 | 8054582 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1198 | 9651 | 448962 | 8054601 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1199-1 | 9652 | 448978 | 8054583 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1199 | 9653 | 448983 | 8054604 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1209-1 | 9654 | 449013 | 8054607 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1209 | 9655 | 449014 | 8054592 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1210-1 | 9656 | 449016 | 8054555 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1210 | 9657 | 449023 | 8054560 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1211-1 | 9658 | 449013 | 8054607 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1211 | 9659 | 449007 | 8054557 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1212-1 | 9660 | 449013 | 8054607 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1212 | 9661 | 449029 | 8054526 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1213-1 | 9662 | 449023 | 8054488 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1213 | 9663 | 449021 | 8054483 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1214-1 | 9664 | 449023 | 8054488 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1214 | 9665 | 449036 | 8054495 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1215-1 | 9666 | 449069 | 8054507 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1215 | 9667 | 449062 | 8054502 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1216-1 | 9668 | 449062 | 8054551 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1216 | 9669 | 449050 | 8054557 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1217-1 | 9670 | 449053 | 8054601 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1217 | 9671 | 449048 | 8054598 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1218-1 | 9672 | 449200 | 8054485 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1218 | 9673 | 449179 | 8054499 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1219-1 | 9674 | 449200 | 8054485 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1219 | 9675 | 449194 | 8054491 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1220-1 | 9676 | 449312 | 8054517 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1220 | 9677 | 449315 | 8054520 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1221-1 | 9678 | 449377 | 8054535 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1221 | 9679 | 449379 | 8054542 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1222-1 | 9680 | 449377 | 8054535 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1222 | 9681 | 449362 | 8054550 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1223-1 | 9682 | 449344 | 8054524 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1223 | 9683 | 449344 | 8054553 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1224-1 | 9684 | 449344 | 8054524 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1224 | 9685 | 449319 | 8054543 |
| Visviri | 1 | Empalme |  | 1225-1 | 9686 | 449344 | 8054574 |
| Visviri | 1 | Medidor |  | 1225 | 9687 | 449338 | 8054575 |
| Visviri | 78,26 m | Cable |  | 0008-10 | 9688 | 449338 | 8054575 |
| Visviri | 78,26 m | Cable Guardia |  | 0008-11 | 9689 | 449338 | 8054575 |
| Visviri | 1 | Equipos Eléctricos |  | 0008-12 | 9690 | 449338 | 8054575 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1226 | 9691 | 448837 | 8054695 |
| Visviri | 77,52 m | Cable |  | 1226-1 | 9692 | 448837 | 8054695 |
| Visviri | 77,52 m | Cable Guardia |  | 1226-2 | 9693 | 448837 | 8054695 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1226-3 | 9694 | 448837 | 8054695 |
| Visviri | 1 | Toma a Tierra |  | 1226-5 | 9695 | 448837 | 8054695 |
| Visviri | 1 | Poste |  | 1227 | 9696 | 448770 | 8054656 |
| Visviri | 1 | Estructuras |  | 1227-3 | 9697 | 448770 | 8054656 |
| Visviri | 1 | Tirantes |  | 1227-4 | 9698 | 448770 | 8054656 |
| Cosapilla | 1 | Poste |  | 1560 | 9699 | 456307 | 8035531 |
| Cosapilla | 40,16 m | Cable |  | 1560-1 | 9700 | 456307 | 8035531 |
| Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1560-2 | 9701 | 456307 | 8035531 |
| Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 1560-3 | 9702 | 456307 | 8035531 |
| Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1560-4 | 9703 | 456307 | 8035531 |
| Cosapilla | 1 | Poste |  | 1561 | 9704 | 456320 | 8035493 |
| Cosapilla | 24,08 m | Cable |  | 1561-1 | 9705 | 456320 | 8035493 |
| Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1561-2 | 9706 | 456320 | 8035493 |
| Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1561-4 | 9707 | 456320 | 8035493 |
| Cosapilla | 1 | Transformador |  | 1561-6 | 9708 | 456329 | 8035493 |
| Cosapilla | 1 | Ferretería de Montaje |  | 1561-7 | 9709 | 456329 | 8035493 |
| Cosapilla | 1 | Protección AT |  | 1561-8 | 9710 | 456329 | 8035493 |
| Cosapilla | 1 | Protección BT |  | 1561-9 | 9711 | 456329 | 8035493 |
| Cosapilla | 1 | Toma a Tierra AT |  | 1561-12 | 9712 | 456329 | 8035493 |
| Cosapilla | 1 | Toma a Tierra BT |  | 1561-13 | 9713 | 456329 | 8035493 |
| Cosapilla | 1 | Poste |  | 1562 | 9714 | 456318 | 8035469 |
| Cosapilla | 21,93 m | Cable |  | 1562-1 | 9715 | 456318 | 8035469 |
| Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1562-2 | 9716 | 456318 | 8035469 |
| Cosapilla | 1 | Poste |  | 1563 | 9717 | 456309 | 8035489 |
| Cosapilla | 69,87 m | Cable |  | 1563-1 | 9718 | 456309 | 8035489 |
| Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1563-2 | 9719 | 456309 | 8035489 |
| Cosapilla | 1 | Poste |  | 1564 | 9720 | 456240 | 8035478 |
| Cosapilla | 62,94 m | Cable |  | 1564-1 | 9721 | 456240 | 8035478 |
| Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1564-2 | 9722 | 456240 | 8035478 |
| Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1564-4 | 9723 | 456240 | 8035478 |
| Cosapilla | 1 | Poste |  | 1565 | 9724 | 456300 | 8035459 |
| Cosapilla | 31,40 m | Cable |  | 1565-1 | 9725 | 456300 | 8035459 |
| Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1565-2 | 9726 | 456300 | 8035459 |
| Cosapilla | 1 | Poste |  | 1566 | 9727 | 456275 | 8035440 |
| Cosapilla | 39,92 m | Cable |  | 1566-1 | 9728 | 456275 | 8035440 |
| Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1566-2 | 9729 | 456275 | 8035440 |
| Cosapilla | 1 | Poste |  | 1567 | 9730 | 456238 | 8035425 |
| Cosapilla | 36,40 m | Cable |  | 1567-1 | 9731 | 456238 | 8035425 |
| Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1567-2 | 9732 | 456238 | 8035425 |
| Cosapilla | 1 | Poste |  | 1568 | 9733 | 456204 | 8035412 |
| Cosapilla | 41,76 m | Cable |  | 1568-1 | 9734 | 456204 | 8035412 |
| Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1568-2 | 9735 | 456204 | 8035412 |
| Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 1568-3 | 9736 | 456204 | 8035412 |
| Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1568-4 | 9737 | 456204 | 8035412 |
| Cosapilla | 1 | Poste |  | 1569 | 9738 | 456216 | 8035372 |
| Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1569-2 | 9739 | 456216 | 8035372 |
| Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 1569-3 | 9740 | 456216 | 8035372 |
| Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1569-4 | 9741 | 456216 | 8035372 |
| Cosapilla | 1 | Poste |  | 1551 | 9742 | 456315 | 8035424 |
| Cosapilla | 16,55 m | Cable |  | 1551-1 | 9743 | 456315 | 8035424 |
| Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1551-2 | 9744 | 456315 | 8035424 |
| Cosapilla | 1 | Poste |  | 1552 | 9745 | 456330 | 8035431 |
| Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1552-2 | 9746 | 456330 | 8035431 |
| Cosapilla | 1 | Toma a Tierra |  | 1552-4 | 9747 | 456330 | 8035431 |
| Cosapilla | 1 | Poste |  | 1553 | 9748 | 456321 | 8035388 |
| Cosapilla | 37,36 m | Cable |  | 1553-1 | 9749 | 456321 | 8035388 |
| Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1553-2 | 9750 | 456321 | 8035388 |
| Cosapilla | 1 | Tirantes |  | 1553-3 | 9751 | 456321 | 8035388 |
| Cosapilla | 1 | Poste |  | 1554 | 9752 | 456285 | 8035378 |
| Cosapilla | 28,28 m | Cable |  | 1554-1 | 9753 | 456285 | 8035378 |
| Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1554-2 | 9754 | 456285 | 8035378 |
| Cosapilla | 1 | Poste |  | 1555 | 9755 | 456289 | 8035406 |
| Cosapilla | 27,31 m | Cable |  | 1555-1 | 9756 | 456289 | 8035406 |
| Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1555-2 | 9757 | 456289 | 8035406 |
| Cosapilla | 1 | Poste |  | 1556 | 9758 | 456264 | 8035395 |
| Cosapilla | 1 | Estructuras |  | 1556-2 | 9759 | 456264 | 8035395 |
| Cosapilla | 1 | Empalme |  | 1571-1 | 9760 | 456332 | 8035442 |
| Cosapilla | 1 | Medidor |  | 1571 | 9761 | 456336 | 8035434 |
| Cosapilla | 1 | Empalme |  | 1572-1 | 9762 | 456313 | 8035471 |
| Cosapilla | 1 | Medidor |  | 1572 | 9763 | 456311 | 8035473 |
| Cosapilla | 1 | Empalme |  | 1573-1 | 9764 | 456300 | 8035456 |
| Cosapilla | 1 | Medidor |  | 1573 | 9765 | 456303 | 8035454 |
| Cosapilla | 1 | Empalme |  | 1574-1 | 9766 | 456289 | 8035484 |
| Cosapilla | 1 | Medidor |  | 1574 | 9767 | 456286 | 8035488 |
| Cosapilla | 1 | Empalme |  | 1575-1 | 9768 | 456288 | 8035395 |
| Cosapilla | 1 | Medidor |  | 1575 | 9769 | 456293 | 8035402 |
| Cosapilla | 1 | Empalme |  | 1576-1 | 9770 | 456317 | 8035388 |
| Cosapilla | 1 | Medidor |  | 1576 | 9771 | 456314 | 8035386 |
| Cosapilla | 1 | Empalme |  | 1577-1 | 9772 | 456288 | 8035395 |
| Cosapilla | 1 | Medidor |  | 1577 | 9773 | 456276 | 8035417 |
| Cosapilla | 1 | Empalme |  | 1578-1 | 9774 | 456238 | 8035421 |
| Cosapilla | 1 | Medidor |  | 1578 | 9775 | 456254 | 8035426 |
| Cosapilla | 1 | Empalme |  | 1579-1 | 9776 | 456238 | 8035421 |
| Cosapilla | 1 | Medidor |  | 1579 | 9777 | 456251 | 8035410 |
| Cosapilla | 1 | Empalme |  | 1580-1 | 9778 | 456218 | 8035365 |
| Cosapilla | 1 | Medidor |  | 1580 | 9779 | 456215 | 8035372 |
| Cosapilla | 1 | Empalme |  | 1581-1 | 9780 | 456218 | 8035365 |
| Cosapilla | 1 | Medidor |  | 1581 | 9781 | 456212 | 8035363 |
| Guacollo | 89,55 m | Cable |  | 0887-10 | 9782 | 456212 | 8035363 |
| Guacollo | 1 | Equipos Eléctricos |  | 0887-11 | 9783 | 456212 | 8035363 |
| Guacollo | 1 | Poste |  | 0865 | 9784 | 463390 | 8036496 |
| Guacollo | 26,31 m | Cable |  | 0865-1 | 9785 | 463390 | 8036496 |
| Guacollo | 1 | Estructuras |  | 0865-2 | 9786 | 463390 | 8036496 |
| Guacollo | 1 | Toma a Tierra |  | 0865-4 | 9787 | 463390 | 8036496 |
| Guacollo | 1 | Poste |  | 0866 | 9788 | 463386 | 8036470 |
| Guacollo | 10,77 m | Cable |  | 0866-1 | 9789 | 463386 | 8036470 |
| Guacollo | 1 | Estructuras |  | 0866-2 | 9790 | 463386 | 8036470 |
| Guacollo | 1 | Toma a Tierra |  | 0866-4 | 9791 | 463386 | 8036470 |
| Guacollo | 1 | Poste |  | 0867 | 9792 | 463396 | 8036466 |
| Guacollo | 46,01 m | Cable |  | 0867-1 | 9793 | 463396 | 8036466 |
| Guacollo | 1 | Estructuras |  | 0867-2 | 9794 | 463396 | 8036466 |
| Guacollo | 1 | Toma a Tierra |  | 0867-4 | 9795 | 463396 | 8036466 |
| Guacollo | 1 | Poste |  | 0868 | 9796 | 463430 | 8036497 |
| Guacollo | 82,49 m | Cable |  | 0868-1 | 9797 | 463430 | 8036497 |
| Guacollo | 1 | Estructuras |  | 0868-2 | 9798 | 463430 | 8036497 |
| Guacollo | 1 | Toma a Tierra |  | 0868-4 | 9799 | 463430 | 8036497 |
| Guacollo | 1 | Poste |  | 0869 | 9800 | 463388 | 8036426 |
| Guacollo | 33,02 m | Cable |  | 0869-1 | 9801 | 463388 | 8036426 |
| Guacollo | 1 | Estructuras |  | 0869-2 | 9802 | 463388 | 8036426 |
| Guacollo | 1 | Toma a Tierra |  | 0869-4 | 9803 | 463388 | 8036426 |
| Guacollo | 1 | Poste |  | 0870 | 9804 | 463421 | 8036427 |
| Guacollo | 39,82 m | Cable |  | 0870-1 | 9805 | 463421 | 8036427 |
| Guacollo | 1 | Estructuras |  | 0870-2 | 9806 | 463421 | 8036427 |
| Guacollo | 1 | Toma a Tierra |  | 0870-4 | 9807 | 463421 | 8036427 |
| Guacollo | 1 | Poste |  | 0871 | 9808 | 463456 | 8036446 |
| Guacollo | 23,54 m | Cable |  | 0871-1 | 9809 | 463456 | 8036446 |
| Guacollo | 1 | Estructuras |  | 0871-2 | 9810 | 463456 | 8036446 |
| Guacollo | 1 | Toma a Tierra |  | 0871-4 | 9811 | 463456 | 8036446 |
| Guacollo | 1 | Poste |  | 0872 | 9812 | 463461 | 8036423 |
| Guacollo | 1 | Estructuras |  | 0872-2 | 9813 | 463461 | 8036423 |
| Guacollo | 1 | Tirantes |  | 0872-3 | 9814 | 463461 | 8036423 |
| Guacollo | 1 | Toma a Tierra |  | 0872-4 | 9815 | 463461 | 8036423 |
| Guacollo | 1 | Poste |  | 0873 | 9816 | 463438 | 8036400 |
| Guacollo | 28,64 m | Cable |  | 0873-1 | 9817 | 463438 | 8036400 |
| Guacollo | 1 | Estructuras |  | 0873-2 | 9818 | 463438 | 8036400 |
| Guacollo | 1 | Toma a Tierra |  | 0873-4 | 9819 | 463438 | 8036400 |
| Guacollo | 1 | Poste |  | 0874 | 9820 | 463464 | 8036388 |
| Guacollo | 16,12 m | Cable |  | 0874-1 | 9821 | 463464 | 8036388 |
| Guacollo | 1 | Estructuras |  | 0874-2 | 9822 | 463464 | 8036388 |
| Guacollo | 1 | Toma a Tierra |  | 0874-4 | 9823 | 463464 | 8036388 |
| Guacollo | 1 | Poste |  | 0875 | 9824 | 463448 | 8036386 |
| Guacollo | 26,17 m | Cable |  | 0875-1 | 9825 | 463448 | 8036386 |
| Guacollo | 1 | Estructuras |  | 0875-2 | 9826 | 463448 | 8036386 |
| Guacollo | 1 | Toma a Tierra |  | 0875-4 | 9827 | 463448 | 8036386 |
| Guacollo | 1 | Poste |  | 0876 | 9828 | 463466 | 8036405 |
| Guacollo | 25,94 m | Cable |  | 0876-1 | 9829 | 463466 | 8036405 |
| Guacollo | 1 | Estructuras |  | 0876-2 | 9830 | 463466 | 8036405 |
| Guacollo | 1 | Toma a Tierra |  | 0876-4 | 9831 | 463466 | 8036405 |
| Guacollo | 1 | Poste |  | 0877 | 9832 | 463489 | 8036417 |
| Guacollo | 1 | Estructuras |  | 0877-2 | 9833 | 463489 | 8036417 |
| Guacollo | 1 | Toma a Tierra |  | 0877-4 | 9834 | 463489 | 8036417 |
| Guacollo | 1 | Poste |  | 0878 | 9835 | 463486 | 8036360 |
| Guacollo | 26,91 m | Cable |  | 0878-1 | 9836 | 463486 | 8036360 |
| Guacollo | 1 | Estructuras |  | 0878-2 | 9837 | 463486 | 8036360 |
| Guacollo | 1 | Toma a Tierra |  | 0878-4 | 9838 | 463486 | 8036360 |
| Guacollo | 1 | Poste |  | 0879 | 9839 | 463504 | 8036340 |
| Guacollo | 40,11 m | Cable |  | 0879-1 | 9840 | 463504 | 8036340 |
| Guacollo | 1 | Estructuras |  | 0879-2 | 9841 | 463504 | 8036340 |
| Guacollo | 1 | Toma a Tierra |  | 0879-4 | 9842 | 463504 | 8036340 |
| Guacollo | 1 | Poste |  | 0880 | 9843 | 463507 | 8036380 |
| Guacollo | 29,15 m | Cable |  | 0880-1 | 9844 | 463507 | 8036380 |
| Guacollo | 1 | Estructuras |  | 0880-2 | 9845 | 463507 | 8036380 |
| Guacollo | 1 | Toma a Tierra |  | 0880-4 | 9846 | 463507 | 8036380 |
| Guacollo | 1 | Poste |  | 0881 | 9847 | 463532 | 8036395 |
| Guacollo | 38,83 m | Cable |  | 0881-1 | 9848 | 463532 | 8036395 |
| Guacollo | 1 | Estructuras |  | 0881-2 | 9849 | 463532 | 8036395 |
| Guacollo | 1 | Toma a Tierra |  | 0881-4 | 9850 | 463532 | 8036395 |
| Guacollo | 1 | Poste |  | 0882 | 9851 | 463510 | 8036427 |
| Guacollo | 1 | Estructuras |  | 0882-2 | 9852 | 463510 | 8036427 |
| Guacollo | 1 | Toma a Tierra |  | 0882-4 | 9853 | 463510 | 8036427 |
| Guacollo | 1 | Poste |  | 0884 | 9854 | 463387 | 8036519 |
| Guacollo | 10,44 m | Cable |  | 0884-1 | 9855 | 463387 | 8036519 |
| Guacollo | 1 | Estructuras |  | 0884-2 | 9856 | 463387 | 8036519 |
| Guacollo | 1 | Tirantes |  | 0884-3 | 9857 | 463387 | 8036519 |
| Guacollo | 1 | Toma a Tierra |  | 0884-4 | 9858 | 463387 | 8036519 |
| Guacollo | 1 | Transformador |  | 0884-5 | 9859 | 463387 | 8036519 |
| Guacollo | 1 | Ferretería de Montaje |  | 0884-6 | 9860 | 463387 | 8036519 |
| Guacollo | 1 | Protección AT |  | 0884-7 | 9861 | 463387 | 8036519 |
| Guacollo | 1 | Protección BT |  | 0884-8 | 9862 | 463387 | 8036519 |
| Guacollo | 1 | Aisladores |  | 0884-9 | 9863 | 463387 | 8036519 |
| Guacollo | 1 | Toma a Tierra AT |  | 0884-10 | 9864 | 463387 | 8036519 |
| Guacollo | 1 | Toma a Tierra BT |  | 0884-11 | 9865 | 463387 | 8036519 |
| Guacollo | 1 | Poste |  | 0885 | 9866 | 463377 | 8036522 |
| Guacollo | 1 | Estructuras |  | 0885-2 | 9867 | 463377 | 8036522 |
| Guacollo | 1 | Toma a Tierra |  | 0885-4 | 9868 | 463377 | 8036522 |
| Guacollo | 1 | Empalme |  | 0842-1 | 9869 | 463387 | 8036497 |
| Guacollo | 1 | Medidor |  | 0842 | 9870 | 463385 | 8036499 |
| Guacollo | 1 | Empalme |  | 0843-1 | 9871 | 463402 | 8036470 |
| Guacollo | 1 | Medidor |  | 0843 | 9872 | 463398 | 8036474 |
| Guacollo | 1 | Empalme |  | 0844-1 | 9873 | 463426 | 8036447 |
| Guacollo | 1 | Medidor |  | 0844 | 9874 | 463428 | 8036445 |
| Guacollo | 1 | Empalme |  | 0845-1 | 9875 | 463441 | 8036425 |
| Guacollo | 1 | Medidor |  | 0845 | 9876 | 463440 | 8036435 |
| Guacollo | 1 | Empalme |  | 0846-1 | 9877 | 463440 | 8036421 |
| Guacollo | 1 | Medidor |  | 0846 | 9878 | 463440 | 8036419 |
| Guacollo | 1 | Empalme |  | 0847-1 | 9879 | 463462 | 8036395 |
| Guacollo | 1 | Medidor |  | 0847 | 9880 | 463451 | 8036407 |
| Guacollo | 1 | Empalme |  | 0848-1 | 9881 | 463463 | 8036393 |
| Guacollo | 1 | Medidor |  | 0848 | 9882 | 463477 | 8036776 |
| Guacollo | 1 | Empalme |  | 0849-1 | 9883 | 463464 | 8036388 |
| Guacollo | 1 | Medidor |  | 0849 | 9884 | 463435 | 8036440 |
| Guacollo | 1 | Empalme |  | 0850-1 | 9885 | 463507 | 8036380 |
| Guacollo | 1 | Medidor |  | 0850 | 9886 | 463464 | 8036433 |
| Guacollo | 1 | Empalme |  | 0851-1 | 9887 | 463507 | 8036380 |
| Guacollo | 1 | Medidor |  | 0851 | 9888 | 463461 | 8036423 |
| Guacollo | 1 | Empalme |  | 0852-1 | 9889 | 463532 | 8036395 |
| Guacollo | 1 | Medidor |  | 0852 | 9890 | 463509 | 8036429 |
| Guacollo | 1 | Empalme |  | 0853-1 | 9891 | 463507 | 8036380 |
| Guacollo | 1 | Medidor |  | 0853 | 9892 | 463540 | 8036394 |
| Guacollo | 1 | Empalme |  | 0854-1 | 9893 | 463507 | 8036380 |
| Guacollo | 1 | Medidor |  | 0854 | 9894 | 463520 | 8036384 |
| Guacollo | 1 | Empalme |  | 0855-1 | 9895 | 463486 | 8036360 |
| Guacollo | 1 | Medidor |  | 0855 | 9896 | 463519 | 8036374 |
| Guacollo | 1 | Empalme |  | 0856-1 | 9897 | 463486 | 8036360 |
| Guacollo | 1 | Medidor |  | 0856 | 9898 | 463517 | 8036382 |
| Guacollo | 1 | Empalme |  | 0857-1 | 9899 | 463464 | 8036388 |
| Guacollo | 1 | Medidor |  | 0857 | 9900 | 463502 | 8036357 |
| Guacollo | 1 | Empalme |  | 0858-1 | 9901 | 463464 | 8036388 |
| Guacollo | 1 | Medidor |  | 0858 | 9902 | 463487 | 8036359 |
| Guacollo | 1 | Empalme |  | 0859-1 | 9903 | 463504 | 8036340 |
| Guacollo | 1 | Medidor |  | 0859 | 9904 | 463510 | 8036325 |
| Guacollo | 1 | Empalme |  | 0860-1 | 9905 | 463444 | 8036325 |
| Guacollo | 1 | Medidor |  | 0860 | 9906 | 463454 | 8036331 |
| Guacollo | 1 | Empalme |  | 0861-1 | 9907 | 463489 | 8036417 |
| Guacollo | 1 | Medidor |  | 0861 | 9908 | 463467 | 8036352 |
| Guacollo | 1 | Empalme |  | 0862-1 | 9909 | 463466 | 8036405 |
| Guacollo | 1 | Medidor |  | 0862 | 9910 | 463448 | 8036370 |
| Guacollo | 1 | Empalme |  | 0863-1 | 9911 | 463448 | 8036386 |
| Guacollo | 1 | Medidor |  | 0863 | 9912 | 463427 | 8036405 |
| Guacollo | 1 | Empalme |  | 0864-1 | 9913 | 463430 | 8036497 |
| Guacollo | 1 | Medidor |  | 0864 | 9914 | 463396 | 8036448 |
| Ancopujo | 17,03 m | Cable |  | 0399-10 | 9915 | 463396 | 8036448 |
| Ancopujo | 1 | Equipos Eléctricos |  | 0399-11 | 9916 | 463396 | 8036448 |
| Ancopujo | 1 | Poste |  | 1231 | 9917 | 465596 | 8024076 |
| Ancopujo | 16,28 m | Cable |  | 1231-1 | 9918 | 465596 | 8024076 |
| Ancopujo | 1 | Estructuras |  | 1231-2 | 9919 | 465596 | 8024076 |
| Ancopujo | 1 | Toma a Tierra |  | 1231-4 | 9920 | 465596 | 8024076 |
| Ancopujo | 1 | Transformador |  | 1231-5 | 9921 | 465596 | 8024076 |
| Ancopujo | 1 | Ferretería de Montaje |  | 1231-6 | 9922 | 465596 | 8024076 |
| Ancopujo | 1 | Protección AT |  | 1231-7 | 9923 | 465596 | 8024076 |
| Ancopujo | 1 | Protección BT |  | 1231-8 | 9924 | 465596 | 8024076 |
| Ancopujo | 1 | Aisladores |  | 1231-9 | 9925 | 465596 | 8024076 |
| Ancopujo | 1 | Toma a Tierra AT |  | 1231-11 | 9926 | 465596 | 8024076 |
| Ancopujo | 1 | Toma a Tierra BT |  | 1231-12 | 9927 | 465596 | 8024076 |
| Ancopujo | 1 | Poste |  | 1232 | 9928 | 465584 | 8024087 |
| Ancopujo | 21,40 m | Cable |  | 1232-1 | 9929 | 465584 | 8024087 |
| Ancopujo | 1 | Estructuras |  | 1232-2 | 9930 | 465584 | 8024087 |
| Ancopujo | 1 | Toma a Tierra |  | 1232-4 | 9931 | 465584 | 8024087 |
| Ancopujo | 1 | Poste |  | 1233 | 9932 | 465571 | 8024104 |
| Ancopujo | 20,12 m | Cable |  | 1233-1 | 9933 | 465571 | 8024104 |
| Ancopujo | 1 | Estructuras |  | 1233-2 | 9934 | 465571 | 8024104 |
| Ancopujo | 1 | Toma a Tierra |  | 1233-4 | 9935 | 465571 | 8024104 |
| Ancopujo | 1 | Poste |  | 1234 | 9936 | 465553 | 8024113 |
| Ancopujo | 20,62 m | Cable |  | 1234-1 | 9937 | 465553 | 8024113 |
| Ancopujo | 1 | Estructuras |  | 1234-2 | 9938 | 465553 | 8024113 |
| Ancopujo | 1 | Toma a Tierra |  | 1234-4 | 9939 | 465553 | 8024113 |
| Ancopujo | 1 | Poste |  | 1235 | 9940 | 465533 | 8024118 |
| Ancopujo | 1 | Estructuras |  | 1235-2 | 9941 | 465533 | 8024118 |
| Ancopujo | 1 | Toma a Tierra |  | 1235-4 | 9942 | 465533 | 8024118 |
| Ancopujo | 1 | Empalme |  | 1236-1 | 9943 | 465585 | 8024088 |
| Ancopujo | 1 | Medidor |  | 1236 | 9944 | 465574 | 8024076 |
| Ancopujo | 1 | Empalme |  | 1237-1 | 9945 | 465557 | 8024115 |
| Ancopujo | 1 | Medidor |  | 1237 | 9946 | 465547 | 8024108 |
| Ancopujo | 1 | Empalme |  | 1238-1 | 9947 | 465557 | 8024115 |
| Ancopujo | 1 | Medidor |  | 1238 | 9948 | 465546 | 8024123 |
| Ancopujo | 1 | Empalme |  | 1239-1 | 9949 | 465534 | 8024111 |
| Ancopujo | 1 | Medidor |  | 1239 | 9950 | 465532 | 8024113 |
| Ancopujo | 1 | Empalme |  | 1240-1 | 9951 | 465534 | 8024111 |
| Ancopujo | 1 | Medidor |  | 1240 | 9952 | 465536 | 8024139 |
| Chujlluta | 69,46 m | Cable |  | 0443-10 | 9953 | 465536 | 8024139 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 0443-11 | 9954 | 465536 | 8024139 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1241 | 9955 | 463159 | 8020778 |
| Chujlluta | 66,61 m | Cable |  | 1241-1 | 9956 | 463159 | 8020778 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1241-2 | 9957 | 463159 | 8020778 |
| Chujlluta | 1 | Equipos Eléctricos |  | 1241-3 | 9958 | 463159 | 8020778 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1242 | 9959 | 463120 | 8020832 |
| Chujlluta | 23,77 m | Cable |  | 1242-1 | 9960 | 463120 | 8020832 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1242-2 | 9961 | 463120 | 8020832 |
| Chujlluta | 1 | Tirantes |  | 1242-3 | 9962 | 463120 | 8020832 |
| Chujlluta | 1 | Toma a Tierra |  | 1242-4 | 9963 | 463120 | 8020832 |
| Chujlluta | 1 | Transformador |  | 1242-5 | 9964 | 463120 | 8020832 |
| Chujlluta | 1 | Ferretería de Montaje |  | 1242-6 | 9965 | 463120 | 8020832 |
| Chujlluta | 1 | Protección AT |  | 1242-7 | 9966 | 463120 | 8020832 |
| Chujlluta | 1 | Protección BT |  | 1242-8 | 9967 | 463120 | 8020832 |
| Chujlluta | 1 | Aisladores |  | 1242-9 | 9968 | 463120 | 8020832 |
| Chujlluta | 1 | Toma a Tierra AT |  | 1242-11 | 9969 | 463120 | 8020832 |
| Chujlluta | 1 | Toma a Tierra BT |  | 1242-12 | 9970 | 463120 | 8020832 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1243 | 9971 | 463111 | 8020854 |
| Chujlluta | 31,76 m | Cable |  | 1243-1 | 9972 | 463111 | 8020854 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1243-2 | 9973 | 463111 | 8020854 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1244 | 9974 | 463139 | 8020869 |
| Chujlluta | 37,48 m | Cable |  | 1244-1 | 9975 | 463139 | 8020869 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1244-2 | 9976 | 463139 | 8020869 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1245 | 9977 | 463145 | 8020832 |
| Chujlluta | 69,30 m | Cable |  | 1245-1 | 9978 | 463145 | 8020832 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1245-2 | 9979 | 463145 | 8020832 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1246 | 9980 | 463096 | 8020881 |
| Chujlluta | 37,11 m | Cable |  | 1246-1 | 9981 | 463096 | 8020881 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1246-2 | 9982 | 463096 | 8020881 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1247 | 9983 | 463087 | 8020845 |
| Chujlluta | 10,00 m | Cable |  | 1247-1 | 9984 | 463087 | 8020845 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1247-2 | 9985 | 463087 | 8020845 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1248 | 9986 | 463081 | 8020853 |
| Chujlluta | 28,18 m | Cable |  | 1248-1 | 9987 | 463081 | 8020853 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1248-2 | 9988 | 463081 | 8020853 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1249 | 9989 | 463068 | 8020878 |
| Chujlluta | 31,78 m | Cable |  | 1249-1 | 9990 | 463068 | 8020878 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1249-2 | 9991 | 463068 | 8020878 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1250 | 9992 | 463055 | 8020907 |
| Chujlluta | 22,83 m | Cable |  | 1250-1 | 9993 | 463055 | 8020907 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1250-2 | 9994 | 463055 | 8020907 |
| Chujlluta | 1 | Toma a Tierra |  | 1250-4 | 9995 | 463055 | 8020907 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1251 | 9996 | 463044 | 8020927 |
| Chujlluta | 36,69 m | Cable |  | 1251-1 | 9997 | 463044 | 8020927 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1251-2 | 9998 | 463044 | 8020927 |
| Chujlluta | 1 | Toma a Tierra |  | 1251-4 | 9999 | 463044 | 8020927 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1252 | 10000 | 463009 | 8020938 |
| Chujlluta | 34,21 m | Cable |  | 1252-1 | 10001 | 463009 | 8020938 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1252-2 | 10002 | 463009 | 8020938 |
| Chujlluta | 1 | Toma a Tierra |  | 1252-4 | 10003 | 463009 | 8020938 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1253 | 10004 | 463018 | 8020905 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1253-2 | 10005 | 463018 | 8020905 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1254 | 10006 | 463076 | 8020837 |
| Chujlluta | 13,60 m | Cable |  | 1254-1 | 10007 | 463076 | 8020837 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1254-2 | 10008 | 463076 | 8020837 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1255 | 10009 | 463084 | 8020826 |
| Chujlluta | 21,19 m | Cable |  | 1255-1 | 10010 | 463084 | 8020826 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1255-2 | 10011 | 463084 | 8020826 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1256 | 10012 | 463091 | 8020806 |
| Chujlluta | 21,47 m | Cable |  | 1256-1 | 10013 | 463091 | 8020806 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1256-2 | 10014 | 463091 | 8020806 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1257 | 10015 | 463101 | 8020787 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1257-2 | 10016 | 463101 | 8020787 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1258 | 10017 | 463057 | 8020827 |
| Chujlluta | 11,66 m | Cable |  | 1258-1 | 10018 | 463057 | 8020827 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1258-2 | 10019 | 463057 | 8020827 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1259 | 10020 | 463063 | 8020817 |
| Chujlluta | 34,48 m | Cable |  | 1259-1 | 10021 | 463063 | 8020817 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1259-2 | 10022 | 463063 | 8020817 |
| Chujlluta | 1 | Toma a Tierra |  | 1259-4 | 10023 | 463063 | 8020817 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1260 | 10024 | 463080 | 8020787 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1260-2 | 10025 | 463080 | 8020787 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1261 | 10026 | 463036 | 8020816 |
| Chujlluta | 30,48 m | Cable |  | 1261-1 | 10027 | 463036 | 8020816 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1261-2 | 10028 | 463036 | 8020816 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1262 | 10029 | 463016 | 8020839 |
| Chujlluta | 23,60 m | Cable |  | 1262-1 | 10030 | 463016 | 8020839 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1262-2 | 10031 | 463016 | 8020839 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1263 | 10032 | 462997 | 8020825 |
| Chujlluta | 29,15 m | Cable |  | 1263-1 | 10033 | 462997 | 8020825 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1263-2 | 10034 | 462997 | 8020825 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1264 | 10035 | 463000 | 8020854 |
| Chujlluta | 19,31 m | Cable |  | 1264-1 | 10036 | 463000 | 8020854 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1264-2 | 10037 | 463000 | 8020854 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1265 | 10038 | 463018 | 8020861 |
| Chujlluta | 25,06 m | Cable |  | 1265-1 | 10039 | 463018 | 8020861 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1265-2 | 10040 | 463018 | 8020861 |
| Chujlluta | 1 | Tirantes |  | 1265-3 | 10041 | 463018 | 8020861 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1266 | 10042 | 463006 | 8020883 |
| Chujlluta | 16,40 m | Cable |  | 1266-1 | 10043 | 463006 | 8020883 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1266-2 | 10044 | 463006 | 8020883 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1267 | 10045 | 462996 | 8020896 |
| Chujlluta | 21,84 m | Cable |  | 1267-1 | 10046 | 462996 | 8020896 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1267-2 | 10047 | 462996 | 8020896 |
| Chujlluta | 1 | Tirantes |  | 1267-3 | 10048 | 462996 | 8020896 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1268 | 10049 | 462990 | 8020917 |
| Chujlluta | 11,18 m | Cable |  | 1268-1 | 10050 | 462990 | 8020917 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1268-2 | 10051 | 462990 | 8020917 |
| Chujlluta | 1 | Toma a Tierra |  | 1268-4 | 10052 | 462990 | 8020917 |
| Chujlluta | 1 | Poste |  | 1269 | 10053 | 462992 | 8020928 |
| Chujlluta | 1 | Estructuras |  | 1269-2 | 10054 | 462992 | 8020928 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1291-1 | 10055 | 463144 | 8020833 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1291 | 10056 | 463152 | 8020818 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1292-1 | 10057 | 463139 | 8020869 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1292 | 10058 | 463141 | 8020871 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1293-1 | 10059 | 463094 | 8020875 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1293 | 10060 | 463087 | 8020864 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1294-1 | 10061 | 463094 | 8020875 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1294 | 10062 | 463082 | 8020876 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1295-1 | 10063 | 463057 | 8020900 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1295 | 10064 | 463053 | 8020888 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1296-1 | 10065 | 463069 | 8020879 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1296 | 10066 | 463066 | 8020879 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1297-1 | 10067 | 463069 | 8020879 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1297 | 10068 | 463072 | 8020866 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1298-1 | 10069 | 463086 | 8020851 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1298 | 10070 | 463091 | 8020855 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1299-1 | 10071 | 463095 | 8020826 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1299 | 10072 | 463098 | 8020821 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1300-1 | 10073 | 463092 | 8020805 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1300 | 10074 | 463115 | 8020805 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1301-1 | 10075 | 463082 | 8020821 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1301 | 10076 | 463080 | 8020813 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1302-1 | 10077 | 463076 | 8020837 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1302 | 10078 | 463061 | 8020855 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1303-1 | 10079 | 463004 | 8020935 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1303 | 10080 | 463002 | 8020936 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1304-1 | 10081 | 462994 | 8020930 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1304 | 10082 | 462979 | 8020939 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1305-1 | 10083 | 463014 | 8020903 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1305 | 10084 | 463005 | 8020906 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1306-1 | 10085 | 463057 | 8020827 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1306 | 10086 | 463047 | 8020830 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1307-1 | 10087 | 463080 | 8020788 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1307 | 10088 | 463079 | 8020786 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1308-1 | 10089 | 463080 | 8020788 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1308 | 10090 | 463083 | 8020778 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1309-1 | 10091 | 463013 | 8020860 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1309 | 10092 | 463011 | 8020862 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1310-1 | 10093 | 462995 | 8020898 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1310 | 10094 | 462991 | 8020897 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1311-1 | 10095 | 463003 | 8020853 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1311 | 10096 | 463005 | 8020845 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1312-1 | 10097 | 463018 | 8020839 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1312 | 10098 | 463017 | 8020826 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1313-1 | 10099 | 463037 | 8020811 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1313 | 10100 | 463034 | 8020805 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1314-1 | 10101 | 462997 | 8020829 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1314 | 10102 | 463008 | 8020802 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1315-1 | 10103 | 462997 | 8020829 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1315 | 10104 | 462989 | 8020830 |
| Chujlluta | 1 | Empalme |  | 1316-1 | 10105 | 463005 | 8020879 |
| Chujlluta | 1 | Medidor |  | 1316 | 10106 | 463005 | 8020866 |
| Nasahuento | 29,53 m | Cable |  | 0471-10 | 10107 | 463005 | 8020866 |
| Nasahuento | 1 | Equipos Eléctricos |  | 0471-11 | 10108 | 463005 | 8020866 |
| Nasahuento | 1 | Poste |  | 1271 | 10109 | 464458 | 8017859 |
| Nasahuento | 115,83 m | Cable |  | 1271-1 | 10110 | 464458 | 8017859 |
| Nasahuento | 1 | Estructuras |  | 1271-2 | 10111 | 464458 | 8017859 |
| Nasahuento | 1 | Tirantes |  | 1271-3 | 10112 | 464458 | 8017859 |
| Nasahuento | 1 | Toma a Tierra |  | 1271-4 | 10113 | 464458 | 8017859 |
| Nasahuento | 1 | Poste |  | 1272 | 10114 | 464354 | 8017808 |
| Nasahuento | 23,71 m | Cable |  | 1272-1 | 10115 | 464354 | 8017808 |
| Nasahuento | 1 | Estructuras |  | 1272-2 | 10116 | 464354 | 8017808 |
| Nasahuento | 1 | Poste |  | 1273 | 10117 | 464333 | 8017819 |
| Nasahuento | 48,33 m | Cable |  | 1273-1 | 10118 | 464333 | 8017819 |
| Nasahuento | 1 | Estructuras |  | 1273-2 | 10119 | 464333 | 8017819 |
| Nasahuento | 1 | Tirantes |  | 1273-3 | 10120 | 464333 | 8017819 |
| Nasahuento | 1 | Toma a Tierra |  | 1273-4 | 10121 | 464333 | 8017819 |
| Nasahuento | 1 | Poste |  | 1274 | 10122 | 464353 | 8017775 |
| Nasahuento | 23,00 m | Cable |  | 1274-1 | 10123 | 464353 | 8017775 |
| Nasahuento | 1 | Estructuras |  | 1274-2 | 10124 | 464353 | 8017775 |
| Nasahuento | 1 | Tirantes |  | 1274-3 | 10125 | 464353 | 8017775 |
| Nasahuento | 1 | Poste |  | 1275 | 10126 | 464376 | 8017775 |
| Nasahuento | 1 | Estructuras |  | 1275-2 | 10127 | 464376 | 8017775 |
| Nasahuento | 1 | Toma a Tierra |  | 1275-4 | 10128 | 464376 | 8017775 |
| Nasahuento | 1 | Transformador |  | 1275-6 | 10129 | 464376 | 8017775 |
| Nasahuento | 1 | Ferretería de Montaje |  | 1275-7 | 10130 | 464376 | 8017775 |
| Nasahuento | 1 | Protección AT |  | 1275-8 | 10131 | 464376 | 8017775 |
| Nasahuento | 1 | Protección BT |  | 1275-9 | 10132 | 464376 | 8017775 |
| Nasahuento | 1 | Aisladores |  | 1275-10 | 10133 | 464376 | 8017775 |
| Nasahuento | 1 | Toma a Tierra AT |  | 1275-12 | 10134 | 464376 | 8017775 |
| Nasahuento | 1 | Toma a Tierra BT |  | 1275-13 | 10135 | 464376 | 8017775 |
| Nasahuento | 1 | Empalme |  | 1317-1 | 10136 | 464376 | 8017775 |
| Nasahuento | 1 | Medidor |  | 1317 | 10137 | 464366 | 8017790 |
| Nasahuento | 1 | Empalme |  | 1318-1 | 10138 | 464353 | 8017775 |
| Nasahuento | 1 | Medidor |  | 1318 | 10139 | 464333 | 8017770 |
| Nasahuento | 1 | Empalme |  | 1319-1 | 10140 | 464353 | 8017775 |
| Nasahuento | 1 | Medidor |  | 1319 | 10141 | 464363 | 8017761 |
| Nasahuento | 1 | Empalme |  | 1320-1 | 10142 | 464353 | 8017775 |
| Nasahuento | 1 | Medidor |  | 1320 | 10143 | 464355 | 8017769 |
| Nasahuento | 1 | Empalme |  | 1321-1 | 10144 | 464353 | 8017775 |
| Nasahuento | 1 | Medidor |  | 1321 | 10145 | 464349 | 8017771 |